# Część nr 3                                                    Załącznik Nr 5 do SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia

Program do genotypowania mający zastosowanie w analizach molekularnych                   i cytognetycznych zarówno klinicznych (łamliwego chromosomu X, trisomii/anauploidii, MLPA, MS-MLPA, mukowiscydozy, analizy mikrosatelit) jak i badawczych (AFLP,           T-RLFP, SnapShot/SNPlex/SNPWave, analiza klastrowania, analiza pokrewieństwa, analiza haplotypów)

Spełniający następujące kryteria:

- Analiza do 100 ścieżek (ang. lane) wyników zarówno z żelu jak i elektroforezy kapilarnej.

- Przetwarzanie danych w formatach: pliki ABI: (*.FSA, .*AB1, *.ABI, *.HID), pliki SCF, pliki MegaBACE™ (*.RSD, *.ESD), pliki Beckman-Coulter i pliki graficzne zdjęć z żelu (TIFF, BIP, JPEG).

- Automatyczna korekcja błędów analizy wynikających z zastosowanych odczynników, saturacji pików i ich nieprawidłowego kształtu (ang. stutter peaks), błędu urządzenia np. nagły spadek napięcia.

- Możliwość zapisania zaprogramowanego manualnie eksperymentu i następnie możliwość jego automatycznego ponownego wykonywania (zachowanie zapisanych parametrów analizy).

- Możliwość ustalania kontroli dostępu dla poszczególnych użytkowników, celem zapewnienia wiarygodności, jakości i powtarzalności wykonywanych analiz (tylko osoba o odpowiednich uprawnieniach będzie mogła zmienić zadane parametry).

- Możliwość analizy typu qPCR z użyciem zestawów Aneufast, CyberGene®, Devyser®, Elucigene QST*R® jak również zastawów do analizy zaprojektowanych przez użytkownika.

- Możliwość generowania raportu wszystkich zmian przeprowadzonych dla danego projektu.

- Możliwość edytowania nagłówków w raporcie (ang. customized).

- Możliwość porównywania poszczególnych analiz, z zaznaczeniem różnic pomiędzy poszczególnymi parametrami.

- W analizie kruchego chromosomu X automatyczna analiza tripletów                        z automatyczna identyfikacją pre-mutacji mutacji lub wyniku prawidłowego.

- Automatyczne wykonanie analizy MLPA. Kompatybilność z zestawami do analizy MLPA firmy MRC-Holland (jedyny dostawca na rynku zestawów do analizy rozległych rearanżacji genowych z zastosowaniem techniki MLPA - multipleksowa amplifikacja sond zależna od ligacji). Możliwość załadowania odpowiedniego panelu do analizy określonego zestawu MLPA firmy MRC-Holland. Automatyczna kontrola jakości uzyskanych wyników w odniesieniu od parametrów jakości odczytu analizy MLPA zdefiniowanych przez MRC-Holland (jeśli próbka nie spełnia wymagań jakościowych (parametr QC) program poinformuje o tym użytkownika). Możliwość wyboru próby kontrolnej jako próby odniesienia w MLPA w postaci kontroli populacyjnej lub skonfigurowanej przez użytkownika.

- Automatyczne generowanie paneli na podstawie sygnałów uzyskanych                w analizie lub możliwość ustawienia ich manualnie (za pomocą myszy).

- Program powinien przetwarzać dane z urządzeń firm ABI®PRISM, Applied Biosystems SeqStudio™, Promega Spectrum Compact CE i odczynników Abbott, Aneufast, Devyser, Elucigene, Finnzymes, MRC Holland, Promega, Thermo Fisher.

- Możliwość klastrowania analizowanych fragmentów umożliwiająca stworzenie dendrogramu obrazującego zależności pomiędzy badanymi próbkami na podstawie wybranego kryterium. Ma zastosowanie m.in. w analizie ekspresji genów. Przy tworzeniu dendrogramów powinny być uwzględnione parametry takie jak odległość euklidesowa, współczynnik korelacji i odsetek takich samych genotypów.

- Dostęp do wszystkich aktualizacji.

- Zapewnienie szybkiej pomocy technicznej.

- Możliwość szkoleń w przypadku wprowadzania w laboratorium nowych analiz.