##### Załącznik nr 6.5 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii

– II etap”

Przedmiot: KRZESŁO CHIRURGICZNE, KRZESŁO OPERATORA –    1  szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2017

| LP. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | WYMAGANIA TAK/ NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret na pięcioramiennej podstawie z oparciem wykonanej ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Miękkie siedzisko tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym o grubości min. 60 mm | TAK, opisać |  |
| 3 | Regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. | TAK, |  |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 440-580 mm | TAK, opisać |  |
| 5 | Średnica siedziska: min. 360 mm | TAK, opisać |  |
| 6 | Średnica podstawy: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, opisać |  |
| 7 | Taboret wyposażony w koła jezdne o średnicy 50 mm, każde z blokadą, nie brudzące podłogi. | TAK, opisać |  |
| 8 | Taboret odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | TAK |  |
| 9 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK, załączyć do oferty |  |
| 10 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, załączyć do oferty |  |
| 11 | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, załączyć do oferty |  |
| 12 | Gwarancja min. 12 m-ce | TAK, podać |  |

Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.  Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................................

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy