{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"props":{"creator":"beata","last_modified_by":"rendanis","company":"imid"},"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,3,0,4],[0,8,0,9],[2,0,2,9],[4,0,4,2],[9,0,9,1],[10,0,11,9],[12,6,12,8],[13,6,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},"Załacznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["Odczynniki do barwień immunohistochemicznych."]
[]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość zestawów","Cena jednostkowa netto","Wartość netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Nr katalogowy/Producent","Nazwa handlowa"]
[1,"Polimerowy system detekcyjny do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC), zawierajacy wszystkie akcesoria (bufory do odkrywania, bufory do przemywania, rozcieńczone przeciwciała w op. a' 6 ml lub 12 ml do wyboru z listy (zał. nr 2a do SIWZ) przez Zamawiajacego w zależności od potrzeb - 8 x 12 ml lub 16x 6 ml na jeden zestaw) zestaw typu ENVISION FLEX+, HIGH pH dla Autostainer 48 Link","zestaw",21]
[]
["Wymagania:"]
["1. Przeciwciała zamieszczone w tabeli do zastosowania na materiale tkankowym ludzkim,  utrwalonym w formalinie,  zatopionym w bloczki parafinowe.\n2. Zamawiający wymaga, żeby przeciwciała, z wyłączeniem pozycji: cerbB2, CD117, MyoD1, Sarcometric Actin, Calponin  były rozcieńczone (gotowe do użycia na preparat) kompatybilne do posiadanego sprzętu  (Autostainer Link48 firmy DAKO) – oświadczenie Wykonawcy lub dostarczone wraz z butelkami opatrzonymi kodami rozpoznawanymi przez software Dako Link\n3. Zamawiający wymaga wystandaryzowanych protokołów  reakcji immunohistochemicznych dla  przeciwciał  dla tkanek o wysokiej i niskiej ekspresji antygenu.\n4. Wykonawca zagwarantuje wysoką jakość produktów potwierdzoną przez Zewnętrzne  Programy Kontroli Jakości (międzynarodowe) certyfikaty CE-IVD - załączyć certyfikaty.\n5. Zamawiający wymaga , żeby wszystkie przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach były kompatybilne z systemem detekcji i pochodziły od tego samego producenta, co system detekcyjny.\n6. Zamawiający wymaga, żeby ilość odczynnika była szacowana na 200μl odczynnika na 1 szkiełko (poza buforem)\n7. Zamawiający wymaga, aby dostawca dostarczył butelki o objętości 5ml i 12 ml do wykorzystania dla przeciwciał pierwotnych stężonych zaopatrzone w kody DD rozpoznawalne przez software automatu Autostainer 48 Link (pisemna deklaracja dostawcy o zgodności z softwarem automatu), oraz taśmę i naklejki do drukowania kodów na szkiełka i butelki (minimum 700 szt na 1 zestaw detekcji).\n8. Odczynniki z systemu wizualizacyjnego powinny być zaopatrzone w kody DD rozpoznawalne przez software automatu Autostainer 48 Link lub dostarczone wraz z butelkami opatrzonymi kodami rozpoznawanymi przez software Dako Link\n9. Ulotki w języku polskim.\n10. System  kodowania odczynników przy pomocy kolorów. System taki ułatwia niedoświadczonym technikom szybsze opanowanie metody oraz redukuje ilość błędów laboratoryjnych\n"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Pieczęc i podpis osoby umocowanej                                          do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}