{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"props":{"creator":"Angeld","last_modified_by":"Witold Sarnowski"},"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[1,6,1,9],[3,0,3,9],[5,0,5,1],[12,0,12,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[16,6,16,8],[17,6,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 3 - CEWNIKI PEDIATRYCZNE "]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/               nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Pediatryczny cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, o rozmiarze 2 Fr: średnica zewnętrzna 0,7 mm o długości 6 i 8 cm (do wyboru przez Zamawiającego) W zestawie: cewnik poliuretanowy z gietkim przzedłużaczem o dł. 4,5 cm, igła do nakłucia 21G, prosty prowadnik.","szt.",200]
["2.","Pediatryczny cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, o rozmiarze 2 Fr: średnica zewnętrzna 0,7 mm o deługości 6 i 8 cm (do wyboru przez Zamawiającego) W zestawie: cewnik poliuretanowy z gietkim przzedłużaczem o dł. 4,5 cm, igła do nakłucia 21G, prowadnik nitinolowy zakończony J.","szt.",150]
["3.","Cewnik do żywienia pozajelitowego i długotrwałej terapii lekami i płynami dożylnymi, poliuretanowy. Nakłucie żyły obwodowej przezroczystą całkowiecie rozrywalną kaniulą teflonową (typu microflesh), pokazującą natychmiast po wkłuciu do żyły wypływ krwi. Dokładna kontrola położenia cewnika w RTG. Oznakowanie cewnika co 1 cm, cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami i wbudowaną ochroną przed zagięciem światła cewnika. Długość cewnika 15 cm, rozmiar cewnika 2 Fr - średnica zewnętrzna 0,6 mm 24G. Pakowany pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwierania, w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważnosci.","szt.",30]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}