Institute of Mother and Child

L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 14 września 2018 roku

### A/ZP/SZP.251-39/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-39/18 na dostawę:

„Urządzeń i wyrobów medycznych”

- – dot. części nr 1 i 2

W związku z dostawą aparatu USG i endoskopu, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie urządzenia do systemu RIS/PACS w Część nr 1 – Aparat USG, natomiast w Część nr 2 – Zestaw endoskopowy – Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie urządzenia do systemu RIS/PACS.

- – dot. części nr 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Część nr 1 – Aparat USG – Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

Część nr 2 – Zestaw endoskopowy – Zamawiający nie wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

- – dot. części nr 1 i 2

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG i endoskopu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Część nr 1 – Aparat USG - Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

Część nr 2 – Zestaw endoskopowy – Zamawiający nie wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Grzegorz Szewczyk

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu   14 września 2018 r.