##### Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do punktu poboru energii nr  PL 000001 01211 00000000000002041040, mieszczącego się przy ul. Kasprzaka 17A 
w Warszawie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

- Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną średnio rocznie wynosi: 
2 400 000 kWh, w grupie taryfowej B-21, maksymalna moc zamówiona 700kW.

- Szacunkowe zużycie energii elektrycznej na okres 24 m-cy wynosić będzie: 
4 800 000 kWh, w  grupie taryfowej B-21

- Zamawiający informuje,  że ma zawartą  umowę na dystrybucję energii  elektrycznej do PPE PL 000001 01211 00000000000002041040  ST 11218.

- Cena jednostkowa [zł/kWh] powinna obejmować: cenę jednostkową za energię elektryczną czynną całodobową wraz z wszelkimi opłatami handlowymi, tworząc cenę sprzedawanej energii. Opłata handlowa nie może występować jako oddzielny składnik oferty ani faktury.

- Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej 
w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający zastrzega, że może kupić większą lub mniejszą ilość energii od ilości prognozowanej. Odchylenia ilościowe sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego będą rozliczane wg identycznych cen jak wielkości planowane.

- Pomiar zużycia energii elektrycznej odbywać się będzie po stronie 15kV 
w układzie pośrednim dostosowanym do sprzedaży energii na wolnym rynku.

- Podstawa rozliczenia – odczyty układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ceny 
i opłaty podane w formularzu ofertowym Wykonawcy. Okres rozliczeniowy – miesięczny.

- Zamawiający informuje, że ma zawartą umowę na konserwację układów rozliczeniowych  energii.

- Faktury wraz z załącznikami powinny zostać wystawiane na punkt odbioru. Nazwa punktu odbioru energii elektrycznej wskazana na fakturze powinna być zgodna 
z nazwą punktu odbioru energii elektrycznej określona w niniejszym załączniku.

- Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa.

......................................................................

Podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy