##### Część nr 2							        		   Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:        aparat do terapii światłem

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			            2 szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica filtra min. 5 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie 100-240V~, 50/60 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Pobór mocy 0,29 – 0,12 A | Tak |  |  |
|  | Moc źródła światła 20 W | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura podczas eksploatacji +10oC do +30oC | Tak |  |  |
|  | Temperatura w czasie przechowywania 0oC do +40oC | Tak |  |  |
|  | Długość fali 480 – 34000 nm | Tak, podać |  |  |
|  | Stopień polaryzacji > 95% (590 -1550 nm) | Tak, podać |  |  |
|  | Gęstość mocy śr. 40 mW/cm2 | Tak, podać |  |  |
|  | Energia światła na minutę średnio 2.4 J/cm2 | Tak, podać |  |  |
|  | Znak CE | Tak |  |  |
|  | Maksymalna wysokość urządzenia 180 cm. | Tak |  |  |
|  | Maksymalna waga bez statywu 0,55 kg | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt. >24-36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy