##### Część nr 9							            Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:        POMPA OBJĘTOŚCIOWA DWUKANAŁOWA

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			            4 szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość podaży jedno- lub dwukanałowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia szybkości i dawki podaży dla każdego kanału oddzielnie | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania w jednostkach objętości lub jednostkach masy | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu infuzji | Tak |  |  |
|  | Kalkulacja dawki | Tak |  |  |
|  | Możliwość podawania płynów (leków) z różnych źródeł: z dwóch butelek jednocześnie z butelki i strzykawki jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy ze wszystkimi typami strzykawek z zakresu 3 - 50/60 ml | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania pompy w trybie MIKRO lub MAKRO | Tak |  |  |
|  | Funkcja KVO | Tak |  |  |
|  | Dokładność dozowania +/- 5%; zestaw (dren) zachowuje dokładność programowanej podaży przez okres 48 h ciągłej pracy | Tak |  |  |
|  | Możliwość przetaczania krwi i preparatów krwiozastępczych | Tak |  |  |
|  | Precyzja podaży niezależna od wysokości zawieszenia worka, lepkości płynu, ilości i wielkości kropli | Tak |  |  |
|  | Pompa wyświetla ilość podaną z każdego kanału oddzielnie oraz łączną wielkość podaży | Tak |  |  |
|  | Pułapka powietrza - dren posiada specjalną komorę do wyłapywania powietrza bez przerywania pracy pompy (poj. ok 1ml) | Tak |  |  |
|  | Możliwość usuwania powietrza z drenu bez odłączania linii od pacjenta | Tak |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie zestawu przed wolnym przepływem | Tak |  |  |
|  | Programowana podaż wielostopniowa (wieloetapowa) | Tak |  |  |
|  | Wyświetlenie ciśnienia panującego w układzie | Tak |  |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  | =24 m-ce – 0 pkt. >24-36 m-cy – 5pkt >36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy