# Institute of Mother and Child

L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 4 grudnia 2017 roku

### A/ZP/SZP.251-63/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-63/17 na dostawę:

„Foteli ginekologicznych”

Pytanie nr 1 - dot. części nr 1  – Fotel ginekologiczny typ 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o maksymalnej długości leża 1650mm?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 2 - dot. części nr 1  – Fotel ginekologiczny typ 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z indywidulaną regulacją segmentu siedziska i segmentu pleców?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 3 - dot. części nr 1  – Fotel ginekologiczny typ 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją segmentu pleców w zakresie -50/+750?

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 4 - dot. części nr 1  – Fotel ginekologiczny typ 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją wysokości             w zakresie 550-850mm?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 5 - dot. części nr 2  – Fotel ginekologiczny typ 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o maksymalnej długości leża 1650mm?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 6 - dot. części nr 2  – Fotel ginekologiczny typ 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową?

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 7 - dot. części nr 2  – Fotel ginekologiczny typ 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wykonany ze stali malowanej proszkowo lakierem epoxydowym?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 8 - dot. części nr 2  – Fotel ginekologiczny typ 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją segmentu pleców w zakresie -50/+750?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 9 - dot. części nr 2  – Fotel ginekologiczny typ 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją wysokości            w zakresie 550-850mm?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 10 - dot. części nr 2  – Fotel ginekologiczny typ 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o maksymalnym obciążeniu 180kg?

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

Pytanie nr 11 - dot. części nr 2  – Fotel ginekologiczny typ 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z pozycją Trendelenburga 100?

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel ginekologiczny o powyższym parametrze.

### Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Kowalska-Kańka

UWAGA:

Wyjaśnienia treści SIWZ III zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 4 grudnia 2017 roku.