{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":20,"sheets":["Część 1","Część 2","Część 3","Część 4","Część 5","Część 6","Część 7","Część 8","Część 9","Część 10","Część 11","Część 12","Część 13","Część 14","Część 15","Część 16","Część 17","Część 18","Część 19","Część 20"],"props":{"last_modified_by":"Magdalena Truchel"},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część 1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[4,0,4,2],[4,5,5,7],[7,0,7,2],[13,0,13,4],[17,6,18,8]],"headers":{"footer":["","Strona z"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"                Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[]
[]
[]
["CZĘŚĆ NR 1 -  ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość netto w PLN","% VAT","Wartość brutto w PLN","Producent/             nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typu Perifix 401, posiadający:                                                                                     - igłę 18G x 3 1/4\" (80 mm) z koncówką Tuohy, z oznaczeniem długości, \"skrzydełka\" igły zamontowane na stałe;                                                                                                 - cewnik 20G (100 cm) z poliamidu, przezroczysty, kontrastuje w RTG, odpormy na załamania, oznakowana końcówka, oznakowanie dlugości w celu kontroli głębokości wprowadzania, z trzema bocznymi otworami z tulejką ulatwiającą wprowadzanie, łącznik cewnika zapewniający trwałe połączenie, końcóka Lock;                                                      - filtr płaski zewnątrzoponowy 0,2 µm zapobiegający zakażeniom mikrobiologicznym i cząsteczkowym, wytrzymałość do 7 barów, końcówka Lock, system zatrzaskowy mocujący filtr do skóry pacjenta;                                                  -  strzykawkę o pojemności 10 ml ","szt.",1500]
["2.","Sterylny zestaw typu Espocan lub równoważny musi zawierać:                                                                                         1. Igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką szlif Pencil Point G 27                                                       2. Igłę do znieczuleń zewnątrzoponowych z końcówką Tuohy G 18x3 1/2\" (88 mm)                                                                3. Cewnik zewnątrzoponowy nie zamykający światła przy zagięciu, dł. 100 cm wykonany z poliamidu z łącznikiem i tulejką ułatwiającą wprowadzanie G 18 (cewnik z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi)                                                                                                                                       4. Strzykawkę 10 ml, luer do metody spadku oporu nie wkręcaną w gwint igły Tuohy                                                                      5. Filtr zewnątrzoponowy, płaski 0.2 µm, wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar                                                                                           6. Żółty korek zamykający, filtr dobrze widoczny na ubraniu szpitalnym                                                                           7. Plasterek skórny z łącznikiem mocującym filtr\nzewnątrzoponowy.","szt.",10]
["RAZEM:"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"___________________________________                                               "]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis osoby umocowanej                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 2","index":1,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,4],[11,0,11,4],[13,0,13,4],[13,5,13,8],[14,0,14,4],[14,5,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 2  -  Osprzęt do laryngoskopu "]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość","Cena jedn. netto w PLN","Wartość netto w PLN","% VAT","Wartość brutto w PLN","Producent/         nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Jednorazowa łyżka światłowodowa, każda łyżka biologicznie czysta , gładka, bez ostrych krawędzi, sztywna, nie podatna na skręcanie, kompatybilna z rękojeścią ISO 7376 tzw. Standard zielonego zamka.Typ Macintosh.                                       Rozmiary: 1, 2, 3, 4","szt.",2200]
["2.","Żel sterylny do  intubacji w saszetkach 2,7 g, odtłuszczony, bezbarwny, sterylny, na bazie wody.","szt.",200]
["3.","Rękojeść laryngoskopowa wielorazowa kompatybilna do łyżek (poz. nr 1):                                                                                                                                 - mała, LED, na baterie R6, 2,5V                                                                                          - standardowa, diodowa LED, na baterie R14, 2,5V      ","szt.",5]
["RAZEM:"]
[]
[{"$nulls":5},"_______________________________"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis osoby umocowanej                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 3","index":2,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,2],[11,0,11,4],[13,4,13,8],[14,4,14,8],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[17,6,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 3  -  UKŁADY ODDECHOWE"]
[]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość  ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/             nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dzieci z rur wewnątrz gładkich o średnicy 15 mm o długości 150 cm, posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów rozwarty, bez kolanka, dodatkową rurę o długości 80 cm oraz worek oddechowy o pojemności 0,5 L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/folia, mikrobiologicznie czysty. Układ posiadający wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. ","szt.",500]
["2.","Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla  dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22 mm o długości 180 cm, posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym korkiem , dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe żłącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/papier, sterylny. Układ posiadający wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. ","szt.",500]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 4","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[9,10,9,11],[12,0,12,4],[15,5,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 4  -   MASKI KRTANIOWE I RURKI INTUBACYJNE"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość brutto w PLN","Producent/         nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Maska krtaniowa jednorazowa do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawicznej. Wyprofilowana anatomicznie pod kątem ok. 90 stopni z luźnym nie wbudowanym drenem do napełniania balonu (co zapobiega przypadkowemu przegryzieniu - poprzez oddalenie go od zębów pacjenta). Posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski. Ruchomy języczek ogranicznika nagłośni, chroniący przed możliwością wklinowania nagłośni z kanałem gastrycznym.                              Rozmiar 3 (dzieci 30 - 50 kg);                                    Rozmiar 4 (dorośli 50 - 70 kg)","szt.",400]
["2.","Maska krtaniowa wykonana z materiału (PCV), posiadająca luźny dren do nadmuchiwania. Mankiet niskooporowy o twardej podstawie, ale o gładkiej powierzchni, zakończony stożkowo, z paskami zapobiegającymi zablokowaniu maski przez nagłośnię. Przedział wagowy rozm. 1: do 5 kg, rozm. 1,5: 5-10 kg, rozm. 2: 10-20 kg, rozm. 2,5: 20-30 kg, rozm.3: 30-50 kg, rozm. 4: 50-70 kg i rozm. 5: powyżej 70 kg. ","szt.",300]
["3.","Rurka intubacyjna jednorazowa typu HVLP. Zbrojona ze zdejmowanym łącznikiem umożliwiającym założenie przez rurkę maski krtaniowej z delikatnym zakończeniem umożliwiającym nie traumatyzujące tkanek zaintubowanie 6.0 mm, 6.5 mm.","szt.",10]
["4.","Maska krtaniowa intubacyjna stosowana w sytuacjach nagłych do utrzymania drożności dróg oddechowych, jednorazowego użytku. Sztywny uchwyt ułatwiający wprowadzenie jedną ręką, mankiet nadmuchiwany, dren do pompowania mankietu luźno wbudowany, maska z możliwością intubacji.                        Rozmiar 4 (50 - 70 kg)","szt.",5]
["RAZEM:"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis osoby umocowanej       do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 5","index":4,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[11,12,11,14],[12,9,12,10],[12,11,12,12],[14,12,14,14],[15,9,15,10],[18,0,18,4],[22,5,22,8],[23,5,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[]
["Część nr 5 - Cewniki do naczyń centralnych"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w zł","% VAT","Wartość  brutto w zł","Producent/nr katalogowy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[1,"Cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy  14G długość16 -20cm, zestaw zawiera : igłę punkcyjną 18G/6,35cm, prowadnicę z oznaczeniami głebokości w\"J\", strzykawkę 5cm,  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenia typu L-L ","zestaw",40]
[2,"Cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy  16G długość16 -20cm, zestaw zawiera: igłę punkcyjną 18G/6,35cm, prowadnicę z oznaczeniami głebokości w\"J\", strzykawkę 5cm,  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenia typu L-L . ","zestaw",10]
[3,"Cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy  18G długość20cm, zestaw zawiera : igłę punkcyjną 18G/6,35cm, prowadnicę z oznaczeniami głebokości w\"J\", strzykawkę 5cm,  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenia typu L-L . ","zestaw",10]
[4,"Cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy  20G długość 12cm, zestaw zawiera : igłę punkcyjną 20G/5,08 cm, prowadnicę nitynolową w \"J\", strzykawkę, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenia typu L-L, dialator. ","zestaw",100]
[5,"Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowe  4Fr długość 8-13cm, zestaw zawiera: igłę punkcyjną 21G/3,81 cm, prowadnicę nitynolową w \"J\", strzykawkę 5cm, cewnik poliuretanowy 2 światłowy (22,22G) z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenia typu L-L, miękka igła punkcyjna. ","zestaw",5]
[6,"Cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 22G długość 10cm, zestaw zawiera: igłę punkcyjną 21G/3,81cm, prowadnicę nitynolowa w \"J\" , strzykawkę 5cm,  cewnik poliuretanowy  z męekkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenia typu L-L.","zestaw",150]
[7,"Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7Fr długości 16 lub 20 cm, (18, 18, 16G), zestaw zawiera:    igłę punkcyjną 18Ga/6,35 cm, prowadnik z końcówką \"J\" nie odkształcająca się podczas implantacji, 3-światłowy cewnik wykonany z poliuretanu, miękki stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki Rtg, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące  ","zestaw",10]
[8,"Pediatryczny cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 3Fr  długości 6, 8, 10cm (śr. zewn.  1,05mm), wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, kanały 2x22G.  W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia 22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatory o dł. 30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml","zestaw",20]
[9,"Pediatryczny cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 4,5F  długości 8 i 12,5cm, wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, prowadnik typu \"J\" wykonany z nitinolu, widoczny w Rtg, kanały 2x20G. W skład zestawu wchodzą dodatkowo: igła 21Gx40mm, kaniula 22G 25mm, strzykawka 5ml, skalpel, dwa rozszerzacze 5Fr o dł. 38 i 62mm, skrzydełka do mocowania, 2 korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć.","zestaw",20]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"_____________________________"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis osoby umocowanej                                                                     do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 6","index":5,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[12,5,12,8],[13,5,13,8],[14,6,14,8],[15,6,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["Część nr 6 - FILTRY"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w                        PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/             nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[1,"Filtr antybakteryjno/wirusowy dla noworodków elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci:                                    -Skuteczność filtracji bakteryjnej - 99,999%                        -Skuteczność filtracji wirusowej - 99,999%                        -Skuteczność nawilżania 31mg H²O przy Vt=50ml             -Przestrzeń martwa 8 ml                                                                                 -Waga 9g                                                                         -Złącza: 15F-15M/8.5M                                                               -Sterylny          ","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"}]
[2,"Filtr antybakteryjno/wirusowy dla dorosłych mechaniczny z osobną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci:                                                                               -Skuteczność filtracji bakteryjnej - 99,999999%                        -Skuteczność filtracji wirusowej - 99,999999%                        -Skuteczność nawilżania 34,2mg H²O przy Vt=500ml                                                                                               -Przestrzeń martwa 54 ml                                                                                   -Objętość oddechowa 200-1500ml                                         -Waga 4g                                                                         -Złącza: 22M-15F/22f-15m                                                               -Sterylny          ","szt.",{"v":3000,"d":"3,000"}]
[3,"Filtr antybakteryjno/wirusowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci:                                                               -Skuteczność filtracji bakteryjnej - 99,999%                        -Skuteczność filtracji wirusowej - 99,999%                        -Skuteczność nawilżania 32mg H²O przy Vt=250ml                                              -Przestrzeń martwa 26 ml                                                                    -Objętość oddechowa 75-1200ml                                       -Waga 18g                                                                         -Złącza: 22M-15F/22F-15M                                                               -Sterylny","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"}]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Pieczęć i podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 7","index":6,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[12,0,12,4],[15,6,15,8],[16,6,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 7  -  WYROBY SANITARNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/             nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Basen sanitarny z tworzywa sztucznego w kolorze białym","szt.",100]
["2.","Kaczka sanitarna męska o poj. ok. 700-800 ml, z podziałką, z tworzywa sztucznego w kolorze białym","szt.",100]
["3.","Kaczka sanitarna żeńska o poj. ok. 600-700 ml, z podziałką, z tworzywa sztucznego w kolorze białym","szt.",20]
["4.","Nocnik dla dzieci z tworzywa sztucznego.","szt.",70]
["RAZEM:"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"________________________________"]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 8","index":7,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[9,10,10,11],[13,10,13,13],[14,0,14,4],[16,6,16,8],[17,6,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 8  -  Wyroby sanitarne z pulpy celulozowej"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/             nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Basen płaski 2l z pulpy celulozowej                                      Wymiary: 360dł.x290szer.x85wys. Mm, op. a'100szt.","op.",25]
["2.","Miska 3l z pulpy celulozowej                                                      Wymiary: 280dł.x280szer.x100wys. Mm                                                               op. a'100 szt.","op.",5]
["3.","Miska nerkowata 700 ml z pulpy celulozowej                                                 op. a'300 szt.","op.",8]
["4.","Podstawka plastikowa pod basen płaski 2l z pulpy celulozowej ","szt.",15]
["5.","Przykrywki do basenów płaskich z pulpy                                              op. a'100 szt.","op.",25]
["6.","Jednorazowe miski do mycia 1,7 l z pulpy papierowej  op. a'200 szt.","szt.",1200]
["RAZEM:"]
[]
[{"$nulls":6},"________________________________"]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 9","index":8,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[8,9,9,10],[10,0,10,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,6,14,8],[15,6,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 9  - MATY HIGIENICZNE"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość   netto w PLN","% VAT","Wartość   brutto w PLN","Producent/       nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Higieniczna mata podłogowa, przylepna z dodatkiem środka bakteriobójczego - 45 x 115 cm x 30 szt.","szt.  ",{"v":1800,"d":"1,800"}]
["2.","Higieniczna mata podłogowa, przylepna z dodatkiem środka bakteriobójczego - 60 x 115 cm x 40 szt.","szt.  ",{"v":1200,"d":"1,200"}]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"________________________________"]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[8,0,8,8],[9,10,11,10],[12,0,12,8],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[18,0,18,4],[19,6,19,8],[20,6,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 10  - OKULARY DO FOTOTERAPII I PESSARY"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/             nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["I. Okulary do fototerapii"]
["1.","rozm. 20-25 cm","szt.",50]
["2.","rozm. 26-32 cm","szt.",200]
["3.","rozm. 33-38 cm","szt.",150]
["II. Pessary"]
["1.","Pessar kołnierzowy szyjki macicy wykonany z elastycznego silikonu, sterylny rozm. 1-17 mm","szt.",70]
["2.","Pessar kołnierzowy szyjki macicy wykonany z elastycznego silikonu, sterylny rozm. 2-21 mm","szt.",30]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"________________________________"]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 11","index":10,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[7,10,7,11],[14,0,14,4],[15,6,15,8],[16,6,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 11 - SZPATUŁKI, KIELISZKI, OSŁONKI, OPASKI, MYJKI, GOLARKI, WKŁADY "]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość  ","Cena jedn. netto w zł","Wartość  netto w zł","% VAT","Wartość  brutto w zł","Producent/             nr katalogowy "]
["1.","Szpatułki drewniane,                           pakowane, op. a' 100 szt.","op.",160]
["2.","Kieliszki do leków, jednorazowe, plastikowe op. a' 75 szt.","op.",{"v":1000,"d":"1,000"}]
["3.","Prezerwatywy - osłonki do badań USG ","szt.",{"v":15000,"d":"15,000"}]
["4.","Opaska uciskowa jednorazowa - staza                1 rolka = 25 szt.","rol.",200]
["5.","Myjka do mycia pacjenta nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH o wymiarach 20 x 12 cm ± 1 op. a'24 szt.","op.",120]
["6.","Golarka medyczna jednorazowa, z jednym ostrzem ze stali nierdzewnej i grzebieniem","szt.",{"v":1000,"d":"1,000"}]
["7.","Wkład foliowy do wanienki w kształcie worka 120x120cm, (złożony 120x60cm)","szt.",{"v":1200,"d":"1,200"}]
["RAZEM:"]
[]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 12","index":11,"n_rows":18,"n_cols":21,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,3],[9,10,9,11],[13,0,13,4],[15,0,15,4],[17,5,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 12  -  ŻEL DO USG"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/          nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Żel do USG, bezbarwny, bezwonny, nie zawierajacy barwników i aromatów, akustycznie właściwy dla szerokiej gamy częstotliwości ultrasonograficznych, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujacy podraznień, niezawierający aldechydu mrówkowego, niezawierajacy środków spermobójczych, op. a' 5 l Aquasonic    oryginalny","op.",100]
["2.","Żel do USG, bezbarwny, bezwonny, nie zawierajacy barwników i aromatów, akustycznie właściwy dla szerokiej gamy częstotliwości ultrasonograficznych, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujacy podraznień, niezawierający aldechydu mrówkowego, niezawierajacy środków spermobójczych, op. a' 0,25 l  Aquasonic oryginalny","op.",30]
["3.","Żel do USG, bezbarwny, bezwonny, nie zawierajacy barwników i aromatów, akustycznie właściwy dla szerokiej gamy częstotliwości ultrasonograficznych, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujacy podraznień, niezawierający aldechydu mrówkowego, niezawierajacy środków spermobójczych, op. a' 0,5 l.","op.",600,{"$nulls":16},6]
["4.","Żel do USG, bezbarwny, bezwonny, nie zawierajacy barwników i aromatów, akustycznie właściwy dla szerokiej gamy częstotliwości ultrasonograficznych, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujacy podraznień, niezawierający aldechydu mrówkowego, niezawierajacy środków spermobójczych, op. a' 250 ml.","op.",50]
["5.","Żel sterylny do transmisji ultrasonograficznych op. a' 20 g - podwójnie pakowana sterylna saszetka zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG. Hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień.\nCałkowicie wodny roztwór nie pozostawia zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadza głowic i przetworników.\nNie zawiera środków spermobójczych op.a' 48 szt.","op.",5]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 13","index":12,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[13,0,13,4],[14,6,14,8],[15,6,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 13  - POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE "]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/       nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady medyczne o poj. 1 l ","szt.",{"v":1500,"d":"1,500"}]
["2.","Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady medyczne o poj. 2 l ","szt.",{"v":4500,"d":"4,500"}]
["3.","Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady medyczne o poj. 5 l ","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"}]
["4.","Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady medyczne o poj. 10 l ","szt.",{"v":1500,"d":"1,500"}]
["5.","Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady medyczne o poj. 30-33 l ","szt.",150]
["RAZEM:"]
[{"$nulls":6},"______________________________"]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 14","index":13,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[11,0,11,4],[16,5,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[]
["CZĘŚĆ NR 14 - WZIERNIKI I SZCZOTECZKI GINEKOLOGICZNE"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość netto w zł","% VAT","Wartość  brutto w zł","Producent/nr katalogowy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Wzierniki jednorazowe, sterylne rozm. XS, S, M, L","szt.",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["2.","Szczoteczki do cytologii w kształcie miotełki, jednorazowe. Pakowane pojedynczo.","szt.",{"v":1500,"d":"1,500"}]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 15","index":14,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[3,0,3,8],[14,0,14,4],[15,5,15,8],[17,6,17,8],[18,6,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 15 - ELEKTRODY EKG JEDNORAZOWEGO UŻYTKU"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w zł","Wartość  netto w zł","% VAT","Wartość  brutto w zł","Producent/             nr katalogowy "]
["1.","Elektroda EKG dla noworodków i niemowląt na włókninie perforowanej, repozycjonowalne, z hydrożelem i kolorowym przewodem o długości 50 cm; wielkość 24 x 24 mm (±1 mm); gniazdo o średnicy 1,5 - 1,6 mm, (do stosowania w inkubatorach)","szt.",{"v":4500,"d":"4,500"}]
["2.","Elektroda EKG piankowa z żelem stałym o rozmiarze 42 x 36 mm, z wydłużonym języczkiem ułatwiającym zakładanie, o grubości pianki 1 mm","szt.",{"v":9000,"d":"9,000"}]
["3.","Elektroda EKG piankowa z żelem stałym o średnicy 50 mm, o grubości pianki 1 mm ","szt",{"v":7500,"d":"7,500"}]
["4.","Elektroda piankowa z żelem stałym o średnicy 55 mm, o grubości pianki 1 mm","szt",{"v":5000,"d":"5,000"}]
["5.","Elektroda piankowa z żelem stałym prostokątna o rozmiarze 40 x 55 mm, do Holtera, z podłużnym otworem \"fasolka\", bez przecięcia boków elektrody służącym do przełożenia i zamocowania przewodu kabla EKG, o grubości pianki 1 mm","szt",{"v":4000,"d":"4,000"}]
["6.","Elektroda piankowa z żelem stałym o rozmiarze 42 x 36 mm, z wydłużonym języczkiem ułatwiającym zakładanie do Holtera, o grubości pianki 1 mm","szt.",{"v":4000,"d":"4,000"}]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 16","index":15,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,2],[6,0,6,2],[18,0,18,4],[22,6,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA  ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 16 - PAPIERY REJESTRACYJNE"]
[]
[]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/          nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Papier rejestracyjny do kardiotokografu KTG Hewlett Packard M1911A 150x100x150","bl.",1300]
["2.","Papier do videoprintera Sony UPP 110 HG 110 x 18, oryginalny","szt.",700]
["3.","Papier do drukarek laboratoryjnych 110 mm x 30 m, gładki","szt.",100]
["4.","Papier do EKG E-600, rozmiar 110 mm x 35 m, z nadrukiem","rol.",200]
["5.","Papier do defibrylatora LIFEPAK 20e, rozmiar 50 mm x 30 m, z nadrukiem ","rol.",9]
["6.","Papier do drukarki Sony UPP-210-SE, rozmiar 210 mm x 25 m","rol.",5]
["7.","Papier do EKG BTL08S, rozmiar 58 mm x 25 m, z nadrukiem ","rol.",10]
["8.","PAPIER A4 do EKG MR.Blue do aparatu AsCard A4, rozmiar 112 mm x 25 m, z nadrukiem","rol.",10]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 17","index":16,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[9,0,9,4],[11,5,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA  ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 17  - IGŁY DO NABIERANIA LEKÓW I PRZYRZĄDY DO DŁUGOTRWAŁEGO ASPIROWANIA PŁYNÓW I LEKÓW Z OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH"]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/          nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Sterylna igła ze zintegrowanym filtrem 5µm do nabierania leków ","szt.",7000]
["2.","Sterylny przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego stosowania) wyposażony w:                                                                      1. ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania),                                                                                                                    2. filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni 0,45 µm                                                                                   3. port posiadający końcówkę luer-lock,                                      4. samozamykający się korek portu (zielony),                                                                                          5. obsługiwany jedną ręką                                                 6. posiada zastawkę zwrotną","szt.",20000]
["RAZEM:"]
[]
[{"$nulls":5},"podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 18","index":17,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,2],[12,0,12,4],[13,6,13,8],[14,6,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 18  - MATERIAŁY DO EEG  "]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/             nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Żel przewodzący do badań EEG (do czepków) - w op. a' 480 ml","op.",80]
["2.","Czepki elektrodowe (21 elektrod) dla niemowląt, dzieci i dorosłych w rozmiarach:                                                        - 34 - 38 cm,                                                            - 36 - 40 cm,                                                                      - 38 - 42 cm,                                                                     - 40 - 44 cm,                                               - 42 - 46 cm,                                                                          - 46 - 50 cm,                                                                     - 48 - 52 cm,                                                    - 50 - 54 cm,                                                                  - 54 - 58 cm","szt.  ",16]
["3.","Łączniki do czepków","szt.",8]
["4.","Igły \"tępe\" bez końcówki do aplikacji żelu","szt.",50]
["RAZEM:"]
[{"$nulls":6},"________________________________"]
[{"$nulls":6},"podpis osoby umocowanej                                                            do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Część 19","index":18,"n_rows":78,"n_cols":11,"rows_kept":78,"merged":[[0,7,0,10],[1,2,1,11],[4,0,4,10],[8,0,8,7],[10,0,10,10],[23,0,23,10],[25,0,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[27,0,27,3],[27,4,27,10],[30,0,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[68,0,68,3],[70,0,70,10],[71,0,71,10],[72,0,72,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[null,null,"                            TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 19 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA  "]
[]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Pompa infuzyjna objętościowa wraz z wyposażeniem:                          - zasilacz do pompy,                            - uchwyt mocujący pompę,              - czujnik kropli                                          ",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Część nr 19 - Pompa infuzyjna objętościowa"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",{"$nulls":3},"Rok produkcji:* ……………………………",{"$nulls":3},"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",{"$nulls":3},"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla części nr 19"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",{"$nulls":3},"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Pompa infuzyjna objętościowa (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana  elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi "]
[2,"Funkcja podaży preparatów krwiopochodnych, potwierdzone ofertą odpowiednich drenów "]
[3,"Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. "]
[4,"Napięcie co najmniej 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej "]
[5,"Dokładność mechaniczna ≤±0,5%"]
[6,"Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 12 h. przy przepływie 100 ml/h. "]
[7,"Masa pompy poniżej 2kg"]
[8,"Uchwyt do przenoszenia max do 3 pomp."]
[9,"Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min.  9 poziomach"]
[10,"Różne tryby infuzji:  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki."]
[11,"Funkcja programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) "]
[12,"Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. "]
[13,"Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. "]
[14,"Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. "]
[15,"Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.  "]
[16,"Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala  z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały, co najmniej 50"]
[17,"Biblioteka Leków zawierająca min.1200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup.  "]
[18,"Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. "]
[19,"Bolus o określonej  objętości . Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml "]
[20,"Funkcja precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. "]
[21,"Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez użytkownika "]
[22,"Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej "]
[23,"Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń ."]
[24,"Menu w języku polskim "]
[25,"Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) co najmniej 0,1- 9999 ml"]
[26,"Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin"]
[27,"Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej -  min. 3 pompy. "]
[28,"Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI  "]
[29,"Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA "]
[30,"Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml "]
[31,"Możliwość rozbudowy pompy o bezprzewodową komunikację pomp z komputerem poza stacją dokującą ."]
[32,"Maksymalny pobór mocy przez jedną pompę 10 W"]
[33,"Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych pomp potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu na terenie Polski dla wykonawcy"]
[34,"Urządzenie musi pochodzić z seryjnej produkcji"]
[35,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym - dołączyć do oferty"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanych pomp muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta w języku polskim."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej pompy– są nowe (produkcja nie wcześniej niż 2019 rok ), kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 20","index":19,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,6,0,8],[2,0,2,8],[4,0,4,8],[7,10,8,11],[9,0,9,4],[13,5,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA  ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["CZĘŚĆ NR 20  - ZESTAW DRENÓW DO ODSYSANIA I PŁUKANIA"]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość netto w PLN","% VAT","Wartość  brutto w PLN","Producent/          nr katalogowy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1.","Zestaw drenu ODSYSANIE;                           kompatybilny do pompy HYSTEROMAT, sterylny; op.=10szt.","op.",20]
["2.","Zestaw drenu PŁUKANIE;                                                                           kompatybilny do pompy HYSTEROMAT i UROMAT, sterylny; op.=10szt.        ","op.",20]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy"]