**Zał. nr 8a – wykaz sprzętu**

MS1 – Spektrometr mas / HPLC

C-16 >> GN 1F 16A niebieskie - 1szt (zasilany z osobnej fazy)

C-16 >> GN 1F 16A niebieskie - 1szt (zasilany z osobnej fazy)

B-10 >> GN 1F zwykłe - 4szt

MS2 – Spektrometr mas / EC

C-16 >> GN 1F 16A niebieskie - 1szt (zasilany z osobnej fazy)

C-16 >> GN 1F 16A niebieskie - 1szt (zasilany z osobnej fazy)

B-10 >> GN 1F zwykłe - 4szt

MS3 – Spektrometr mas

C-16 >> GN zwykłe - 1szt

C-16 >> GN zwykłe - 1szt

B-10 >> GN 1F zwykłe - 4szt

AA - Analizator Aminokwasów  
B-10 >> GN 1F zwykłe - 4szt

GEN - Generatory  
C-10 >> GN 1F zwykłe - 2szt

Pokój ciszy

6 stanowiska x 4 GN 1F komputerowe