Część nr  3	                                    	                  			      	Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

- KOSZE DO SEGREGACJI ODPADÓW – 8 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak pojedynczy na wózku jezdnym dostosowany do zbierania odpadów o pojemności nie mniejszej niż 100 litrów (do mocowania worków 120 litrowych) |  |  |
| 2 | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |  |  |
| 3 | Korpus ze stalowych profili o średnicy nie mniejszej niż 20 mm |  |  |
| 4 | Gładka powierzchnia zapewniająca utrzymanie czystości z zaokrąglonymi krawędziami wszelkich profili i śrub. |  |  |
| 5 | Wysokość pokrywy stelaża na wysokości 90-95 cm |  |  |
| 6 | Całkowite wymiary zewnętrzne nie większe niż - głębokość 50 cm, szerokość 44 cm. |  |  |
| 7 | Podstawa stelaża z zamocowanymi 4 skrętnymi i obrotowymi gumowanymi kółkami o średnicy nie mniejszej niż 50 mm. |  |  |
| 8 | 2 kółka z łożyskowaniem muszą posiadać blokadę hamującą uniemożliwiającą swobodne przemieszczanie. |  |  |
| 9 | Sposób otwarcia: przycisk nożny podnoszący za pomocą stalowego cięgła pokrywę z kątem rozwarcia nie mniejszym niż 75 stopni, zapewniając swobodne wrzucanie odpadów i bezdotykową obsługę kosza. |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji stopnia otwarcia pokrywy |  |  |
| 11 | Plastikowa wykonana z wytrzymałego tworzywa typu ABS odporna na czynniki zewnętrzne pokrywa w kolorze wskazanym przez Zamawiającego (kolor czerwony, czarny, niebieski, zielony, żółty lub inny ze standardowej palety barw), pokrywa z funkcją spowolnienia opadania. |  |  |
| 12 | Mocowanie worka na prostokątno-owalnej obręczy o wymiarach nie mniejszych niż 24 x 36 cm |  |  |
| 13 | Wymienny gumowy, trwale mocowany kołnierz o wysokości nie mniejszej niż 85 mm, umożliwiający zawinięcie wokół mocowanego worka. |  |  |
| 14 | Podstawa stojaka stanowiąca wsparcie dla obciążonego i wypełnionego worka |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 15 | Dostawca gwarantuje sprawne działanie stelaża przez okres gwarancji a w przypadku uszkodzenia gwarantuje sprzęt zastępczy w okresie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji (koszty wymiany i usługi kurierskiej pokrywa dostawca). |  |  |
| 16 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. |  | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt |
| 17 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |  |
| 18 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. |  |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |  |

- STOLIKI MEDYCZNE/CHIRURGICZNE – 7 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manualny stolik instrumentalny |  |
| 2 | Blat roboczy z pogłębieniem / z podniesionym rantem Materiał blatu: blacha, stal, stal nierdzewna Grubość blatu min. 1,4 mm |  |
| 3 | Stelaż: metalowy malowany proszkowo. |  |
| 4 | Stolik z ręczną regulacją wysokości - podać zakres regulacji wysokości stolika (min. …./ max. …. cm) |  |
| 5 | Podstawa przejezdna na kółkach: stolik wyposażony w min. 3 kółka skrętność min. 2 kół. blokada min. 2 kół. |  |
| 6 | Kółka wykonane z materiału niebrudzącego podłoża |  |
| 7 | Blokada uniemożliwia przemieszczanie się samodzielne stolika |  |
| 8 | Podstawa stolika w kształcie litery T |  |
| 9 | Taca stolika/blatu o wymiarach: 400 x 600 mm (+/-50mm) |  |
| 10 | Maksymalna wysokość 1400 mm |  |
| 11 | Podać wagę stolika (…….. kg) |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 12 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt |
| 13 | Dostawca gwarantuje sprawne działanie stolika przez okres gwarancji, a w przypadku uszkodzenia gwarantuje sprzęt zastępczy w okresie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji (koszty wymiany i usługi kurierskiej pokrywa dostawca). |  |
| 14 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |
| 17 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) |  |

- PARAWANY MEDYCZNE – 13 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednoczęściowy/jednoskrzydłowy parawan |  |
| 2 | Materiał wykonania stelaża – rurki chromowane |  |
| 3 | Parawan wyposażony w min. 3 kółka |  |
| 4 | Ekran parawanu wykonany z materiału zmywalnego (np. SANMED C460 lub równoważny) |  |
| 5 | Kolor ekranu: podać dostępną kolorystykę |  |
| 6 | Wymiary: wys. 160 cm x szer. 82 cm x głęb. 48 cm (+/- 10 cm) |  |
| 7 | Podać wagę parawanu (…….. kg) |  |
| 8 | Materiał ekranów – bezpieczny dla człowieka, o podwyższonej trudnopalności (CRIB5), paroprzepuszczalny |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt |
| 10 | Dostawca gwarantuje sprawne działanie stolika przez okres gwarancji, a w przypadku uszkodzenia gwarantuje sprzęt zastępczy w okresie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji (koszty wymiany i usługi kurierskiej pokrywa dostawca). |  |
| 11 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |
| 12 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |
| 14 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) |  |

- SZAFY – 3 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- |
| OGÓLNE WYMAGANIA DLA SZAF |
| 1 | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w którym mają być zamontowane wyroby (1.22a, 1.16, 1.07) |  |
| 2 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. |  |
| 3 | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. |  |
| 4 | Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  |
| 5 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego |  |
| SZAFA TYP 1 – 1 szt. |
| 6 | Szafa zamykana na kluczyk, mobilna na kółkach z blatem roboczym: Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x700x85 mm Lokalizacja – pom. 1.22a myjnia narzędziowa Technologia wykonania – szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Szafa z blatem roboczym Wyrób na kółkach fi min. 600 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wewnątrz szafy półki min. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Szafa wyposażona w zamek Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia. Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji. Do oferty należy dołączyć przykładowe szkice zaoferowanych mebli. |  |
| SZAFA TYP 2 – 1 szt. |
| 7 | Szafa na fartuchy, zamykana na kluczyk Wymiary (szer. x gł. x wys.): 960x600x2400mm Lokalizacja – pom. 1.16 śluza Technologia wykonania – konstrukcja płycinowa z płyty meblowej Wewnątrz szafy: półki – ilość do ustalenia po podpisaniu umowy grążek na fartuchy Półki regulowane, Szafa wyposażona w zamek |  |
| SZAFA TYP 3 – 1 szt. |
| 8 | Szafa skrytkowa, zamykana na kluczyk Wymiary (szer. x gł. x wys.): 2600x400x2200mm Lokalizacja – pom. 1.07 śluza Technologia wykonania – konstrukcja płycinowa z płyty meblowej Szafa ze skrytkami 30x30 cm (każda zamykana) |  |
| OPIS TECHNOLOGII (WYMOGI TECHNICZNE) DLA SZAFY TYPY 2 I 3 (O KONSTRUKCJI PŁYCINOWEJ Z PŁYTY MEBLOWEJ) |
| 9 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest na etapie uzupełnienia dokumentów do dostarczenia: Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) Deklaracji producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz z załączonym certyfikatem ISO 9001 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego – dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), deklarację zgodności wraz informacją potwierdzającą dokonanie takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. Okres dokonania takiego zgłoszenia nie może być krótszy niż trzy miesiące od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania o zamówienie publiczne |  |
| 10 | Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym . |  |
| 11 | Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wys. min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). |  |
| 12 | Krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |
| 13 | Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U – antyseptyczne z ochroną antymikrobową CU+. |  |
| 14 | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. Wyposażone w mechanizm samo domykania . |  |
| 15 | Wszystkie szafki i szuflady zamykane na kluczyk |  |
| 16 | Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. |  |
| 17 | Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI |  |
| 18 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji |  |
| 19 | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu |  |
| 20 | Do oferty należy dołączyć przykładowe szkice zaoferowanych mebli. |  |
| GWARANCJA I SERWIS DLA TRZECH SZAF |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt |
| 22 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |
| 23 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty |  |
| 24 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.