Część nr  6	                                    	                  			      	Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

- POZYCJONER DO UŁOŻENIA PACJENTÓW – 10 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komplet: pozycjoner pod kręgosłup typu materac wraz z pozycjonerem uniwersalnym – 4 komplety przeciwodleżynowy wykonany z żelu silikonowego, pokryty poliuretanem konsystencja żelu zabezpieczająca przed wyciekaniem w przypadku przecięcia materaca wymiary pozycjonera typu materac: 1800 x 520 x 10 wymiary pozycjonera uniwersalnego: 295x110x60 mm |  |
| 2 | Komplet: pozycjonery pod głowę typu krążki żelowe – 1 komplet pozycjoner przeciwodleżynowy do ochrony głowy w pozycji na wznak wykonany z żelu silikonowego i pianki, pokryty poliuretanem konsystencja żelu zabezpieczająca przed wyciekaniem w przypadku przecięcia pozycjonera średnica: 200 mm oraz 140 mm |  |
| 3 | Komplet: pozycjoner pod rękę wraz z pozycjonerem typu: półwałek żelowy – 3 komplety pozycjoner przeciwodleżynowy do ochrony ręki oraz pozycjoner przeciwodleżynowy do pozycjonowania stawu kolanowego wykonany z żelu silikonowego i pianki, pokryty poliuretanem konsystencja żelu zabezpieczająca przed wyciekaniem w przypadku przecięcia pozycjonera |  |
| 4 | Pozycjoner uniwersalny –1 szt. pozycjoner przeciwodleżynowy do różnego zastosowania wykonany z żelu silikonowego i pianki, pokryty poliuretanem konsystencja żelu zabezpieczająca przed wyciekaniem w przypadku przecięcia materaca wymiary pozycjonera uniwersalnego: 295x110x60 mm |  |
| 5 | Pozycjoner żelowy pod głowę typu podkowa –1 szt. pozycjoner przeciwodleżynowy do ochrony głowy w pozycji na wznak wykonany z żelu silikonowego i pianki, pokryty poliuretanem konsystencja żelu zabezpieczająca przed wyciekaniem w przypadku przecięcia pozycjonera |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt |
| 7 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. |  |
| 8 | W przypadku uszkodzenia w okresie gwarancji produkt podlega wymianie |  |
| 9 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego |  |
| 10 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |
| 11 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |
| 13 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski - CE, deklaracja zgodności |  |
| 14 | Dokument potwierdzający przedmiot jako wyrób medyczny na terenie Polski (należy dołączyć do składanej oferty) |  |
| 15 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.