Warszawa, dnia 03.04.2019 r.

## Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na dostawę asortymentu medycznego do sal pacjentów

Numer sprawy:  A/DZI/SAM.230.1.2019

Pytanie nr 1

Prosimy o uściślenie czy Wykonawcy mogą składać oferty częściowe  na asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 cz. 1, cz.2 i cz.3, na wybraną część?

Odpowiedź nr 1

Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści  równoważne dozowniki tlenu i powietrza ze skalą od 0-15l/min. ?

Jest to nieznaczna różnica, która nie zaburza  pacjentowi podawanie tlenu.

Odpowiedź nr 2

Nie

Pytanie nr 3 – dot. części nr 1

Czy Zmawiający dopuści w poz. 1,2,3 dozowniki rotametryczne z zakresem wskazań rotametru 0- 15l/min?

Odpowiedź nr 3

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy wymaganych parametrów

Pytanie nr 4

Czy Zmawiający dopuści w poz. 4,5 regulator próżni, któreg zakres wskazań vacuaometru wynosi 0÷ -0,1MPa (jak wymagany) , a w zakresie mmHg wskazuje 0-750mmHg (750mHg=100kPa)?

Wykorzystywany w szpitalach zakres próżni jest dużo niższy niż maxmalny zakres wskazań podanych vakuometru.

Odpowiedź nr 4

TAK, Zamawiający dopuści regulator próżni, któreg zakres wskazań vacuaometru wynosi 0÷ -0,1MPa (jak wymagany) , a w zakresie mmHg wskazuje 0-750mmHg (750mHg=100kPa)

Pytanie nr 5

Czy ze względu na formę „Zapytanie ofertowe” Zamawiający dopuści składanie ofert drogą mailową w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie?

Odpowiedź nr 5

Nie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą mailową

Pytanie nr 6 - dotyczy umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie umowy §4 pkt 5 w wysokości kary z 30% wartości umownej na 10%?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7   - dotyczy umowy

Wnosimy o usunięcia zapisu § 4 pkt 11 oraz pkt 12 , który odnosi się do sprzętu komputerowego nie będącego przedmiotem postępowania?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu umowy § 4 pkt 11 oraz pkt 12 który odnosi się do sprzętu komputerowego nie będącego przedmiotem postępowania.