Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – cz.2

Parametry wymagane

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość [szt.] | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do odsysania do wkładów jednorazowych | 23 | stanowisko do odsysania do wkładów jednorazowych składające się z: pojemnika 1L. z zaworem odcinającym, uchwytem do szyny medycznej, drenu łączącego oraz wkładu jednorazowego. |  |

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nw. dokumentów:

- dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu

- certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

- deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

przeznaczonego do używania na tym terytorium;