# FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

Dane WYKONAWCY*:

Nazwa wykonawcy: …................................................................

NIP wykonawcy: …................................................................

REGON wykonawcy: …................................................................

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: …................................................................

adres wykonawcy: …................................................................

kod pocztowy i miejscowość: …................................................................

województwo …................................................................

telefon: …................................................................

faks: …................................................................

poczta elektroniczna (e-mail): …................................................................

adres internetowy (URL): …................................................................

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

- Zobowiązanie wykonawcy:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z:

- treścią zapytania

- odbyłem wizję lokalną

- Składam ofertę na kwotę ....……………….....zł brutto.  W tym Wykonawcy przysługuje:

- stawka roboczogodziny: ………….. zł

- koszty ogólne: …………. %

- zysk: …………… %

- VAT: …………. %

| Lp. | Podstawa wyceny | Opisy | j.m | Cena jedn. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Opracowanie projektu technologicznego remontu (przyjęta metoda oszuszania, materiały, sprzęt rozwiązania) zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy Technicznej; opracowanie harmonogramu robót naprawczych w pełni uwzględniającego aktualny stan techniczny budynku i jego bezpośredniego otoczenia. Opracowanie dokumentacji, w tym: protokołu z wprowadzenia przed rozpoczęciem prac; protokołu z prowadzonych prac na każdym etapie realizacji (osuszanie/ prace demontażowe/ prace naprawcze), protokołu po zakończeniu robót. |  |  |  |  |
| 2 |  | Wykonanie robót wskazanych w Opinii mykologicznej budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans magnetyczny i tomograf), tj.: dezynfekcja muru środkami opartymi na czwartorzędowych solach amoniowych, typu Produkt grzybobójczy Altax przeznaczony do muru, Tytan Professional lub innym o podobnych parametrach i dostępnym w handlu |  |  |  |  |
| 3 |  | Osuszanie metodą osuszania podposadzkowego |  |  |  |  |
| 4 |  | Realizacja zaleceń dotyczących osuszania pomieszczeń i naprawy tynków wykonanych ekspertyz technicznych: - skucie zniszczonego i zawilgoconego tynku do wysokości ok. 60 cm lub całości wysokości ściany; - osuszanie ścian; - dezynfekcja muru środkami opisanymi w opinii mikologicznej - osuszanie warstw podposadzkowych, jedną z metod wskazanych w opracowaniu; - naprawy warstwy posadzkowej po osuszaniu - ewentualna wymiana wykładzin posadzkowych w przypadku ich uszkodzenia na skutek prowadzonych prac związanych z osuszaniem posadzki; - naprawa tynku wg. zaproponowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego technologii; |  |  |  |  |
| 5 |  | realizacja zaleceń ekspertyzy w zakresie przecieku w pomieszczeniu sterowni – tj.: diagnostyka i precyzyjne ustalenie lokalizacji przecieków. Usunięcie źródła przecieku po akceptacji przez Zamawiającego zakresu prac i kosztów. |  |  |  |  |
| 6 |  | Wykonanie prac naprawczych w pomieszczeniu Tomografii komputerowej (pomieszczenie wykończone tapetą ścienną): - zabezpieczenie w sposób trwały urządzenia tomografu komputerowego – np. zabudowa z płyt OSB - zerwanie tapet, - skucie zniszczonego i zawilgoconego tynku do wysokości ok. 60 cm lub całości wysokości ściany; - dezynfekcja muru środkami opisanymi w pkt.: 6. a) - osuszanie ścian - osuszanie warstw podposadzkowych, jedną z metod wskazanych w ekspertyzie technicznej - naprawy warstwy posadzkowej po osuszaniu - ewentualna wymiana wykładziny podłogowej w przypadku ich uszkodzenia na skutek prowadzonych prac związanych z osuszaniem posadzki - tynkowanie i malowanie ścian farbami zmywalnymi – kolor do wyboru Zamawiającego - zakup i montaż naklejek ściennych dekoracyjnych – motyw dziecięcy. |  |  |  |  |
| 7 |  | Wykonanie wszelkich koniecznych robót wykończeniowych. |  |  |  |  |
| 8 |  | Zabezpieczenie i przygotowanie terenu prac, zabezpieczenie mebli i wyposażenia (np. folią/ streczem) przed zapyleniem i uszkodzeniem, zabezpieczenie układów wentylacji (elementów wyciągowych/ nawiewnych) przed zanieczyszczeniami podczas prowadzonych prac budowlanych; sprzątanie po wykonanych pracach, wywiezienie odpadów. Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji instalacji układów wentylacji mechanicznej, po zakończonych pracach. |  |  |  |  |
| 9 |  | Po zakończeniu prac wykonanie pomiarów zawilgocenia ścian potwierdzonych protokołem. Przedstawienie uzyskanych wyników, potwierdzających osuszenie ścian. Po zakończeniu prac wykonanie na własny koszt ekspertyzy mykologicznej w celu potwierdzenia skutecznego odgrzybienia ścian. Przedstawienie wyników, potwierdzających odgrzybienie ścian. |  |  |  |  |
| 10 |  | Inne prace zalecane przez Wykonawcę |  |  |  |  |

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny zobowiązuję się zawrzeć umowę w terminie do 5 dni od daty informacji wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą do 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczam, że upoważniam Zamawiającego do powiadomienia o wyniku konkursu ofert w ramach „zapytania ofertowego” w następującej formie:

- pisemnie, na adres jw. lub…………………………

- pocztą elektroniczna, adres e-mail: ............................

właściwe zaznaczyć