Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych.” dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Lista aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych do umowy na wykonywanie testów specjalistycznych wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2011-02-18 w spr. warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej:

|  | Oddział | Typ aparatu | Model | Producent | Nr seryjny | Nr inwentarzowy | Planowana data testów | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Mobilny aparat RTG | Mobile Art. Eco, | Shimadzu | 3YCFC3B24012 | T802-40-01-0013 | 07-12-2019 | 2013 |
| 2. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Cyfrowy, mobilny aparat | RTG- DX-D 100 | Agfa | A5411003191 | T802-40-01-0017 | 01-11-2019 | 2018 |
| 3. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Aparat RTG - prod.Shimadzu, rok prod. | SONIALVISIO G4, | Shimadzu | MP0000C79002 | T802-40-01-0015 | 13-05-2020 | 2017 |
| 4. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Aparat RTG | Movix 4.0 | Stephanix | PK1-635 | T801-40-01-0008 | 07-12-2019 | 2003 |
| 5. | Blok Operacyjny | Aparat RTG z ramieniem C | Solo FD | Ziehm Imaging | 52971 | T802-40-01-0018 | 05-12-2019 | 2018 |
| 6. | Blok Operacyjny | Aparat RTG z ramieniem C | Vision FD | Ziehm Imaging | 91476 | T802-40-01-0014 | 14-05-2020 | 2014 |
| 7. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG | VMX+ | GE Medical System | 89557M03 | T802-40-01-0006 | 07-12-2019 | 2000 |
| 8. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Tomograf | Brilliance CT64 | Philips | 95708 | T810-43-73-0002 | 07-12-2019 | 2011 |
| 9. | Pracownia Tomografii Wolumetrycznej | Tomograf stożkowy | Green 21 | Vatech | 066-000121 | T802-43-73-0001 | 23-05-2020 | 2018 |
| 10. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Stacja komputerowa (opisowa) | Stacja opisowa | - | 22541123 22528123 | b.d. | 30-08-2020 | 2002 |
| 11. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Stacja komputerowa (opisowa) | Stacja opisowa | - | 28368077 28345077 | T801-40-01-0015 | 30-08-2020 | 2017 |

W celu realizacji usług testów specjalistycznych Wykonawca winien posiadać dostęp do oprogramowania serwisowego lub zapewnić obecność inżyniera serwisowego producenta w ramach świadczonych usług.

Realizacja usług, dla poszczególnych aparatów (grup aparatów), odbywać będzie się w różnych terminach, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, jednak wykonanie testów nie może przekroczyć terminu ostatniego badania podanego w powyższej tabeli.

Cena usług dotyczy wszelkich kosztów związanych z ich realizacją, w szczególności zawiera koszty przeprowadzenia testów, koszty dojazdów oraz inne koszty związane z realizacją usług, w tym stosowne podatki.

Konieczność powtórzenia testów lub powtórna wizyta w celu wykonania/ uzupełnienia testów nie wpływa na koszt usługi.

Zamawiający dopuszcza w ramach umowy możliwość dodania lub usunięcia aparatów z listy, przy zachowaniu cen wynikających z oferty/umowy (dla podobnej klasy urządzeń).

Zakres umowy:

- Wykonanie wszelkich możliwych testów specjalistycznych wymienionych w Załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011. (Dz. U. RP Nr 51 poz. 265) z zakresu radiografii ogólnej.

- Wykonanie wszelkich możliwych testów specjalistycznych wymienionych w Załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011. (Dz. U. RP Nr 51 poz. 265) z zakresu radiografii ogólnej oraz punkt 2.2 fluoroskopii.

- Wykonanie wszelkich możliwych testów specjalistycznych wymienionych w Załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011. (Dz. U. RP Nr 51 poz. 265) punkt 2.1 aparatury z zakresu radiografii ogólnej oraz punkt 2.3 stomatologii.

- Przekazanie po wykonaniu testów specjalistycznych Protokołu testów specjalistycznych zawierającego wyniki pomiarów, opracowane rezultaty na podstawie pomiarów, przedstawienie akceptacji lub uzasadnienie jej braku, uwagi, sugestie dotyczące poprawy jakości pracy aparatury radiologicznej w formie papierowej i elektronicznej (pendrive).

Wykonawca 													Zamawiający

(Podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej) 										(Podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej)