# UMOWA nr: DTA.DT.234-1/18

# Dotycząca „Wykonania remontu łazienki dla pacjentów z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Klinice Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie”

Zawarta w Warszawie, w dniu……………………………………………………………………… r. pomiędzy:

Instytutem Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –  KRS 0000050095, NIP 525-000-84-71

reprezentowanym przez :

- Tomasza  Mikołaja Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka

- Agnieszkę Graczyk – Zastępcę dyrektora ds. Finansowych, działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwanym  Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

NIP: …………………………………………………., Regon:…………………………………………………………..…

reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie „konkursu ofert”  została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 1579, z późn. zm.).

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją zadania: „Wykonanie remontu łazienki dla pacjentów z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Klinice Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie” określonych w przedmiarze robót.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Wymiana drzwi wejściowych na drzwi spełniające wymogi dla osób niepełnosprawnych tj. światło przejścia o szerokości 90 cm.

- Rozkucie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadproża

- Istniejące ściany murowe o szerokości 60 cm są wykonane bez nadproży prefabrykowanych nad drzwiami.

- Istnieje możliwość, że ściana jest wykonana jako warstwowa z pustką powietrzną w środku. Brak jest dokładnych informacji co do wskazanej ściany. Brak również informacji czy w ścianie przeznaczonej do rozkucia nie zostały poprowadzone instalacje. Możliwe jest wykonanie odkrywki na etapie ofertowania.

- Wytyczne dla drzwi: białe, aluminiowe, dwudzielone z szybą w górnej części i wypełnieniem dolnej części, pochwyt, klamka, otwierane do wewnątrz, prawe.

- Wymiana istniejącej wanny na brodzik dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne

- Wykucie w posadzce oraz wykonanie brodzika jako niecki w posadzce z zachowaniem odpowiednich spadków lub wykorzystanie gotowego brodzika przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych o wysokości najazdu do 2 cm. Lokalizacja brodzika wg szkicu jest poglądowa. Lokalizacja brodzika do ustalenia z uwzględnieniem nowych drzwi do łazienki

- Wykonanie zasłony prysznica.

- Wykonanie pochwytu dla niepełnosprawnych.

- Wykonanie siedzenia.

- Uzupełnienie płytek po demontażu wanny. Wymiana płytek do wysokości wanny na 2 ścianach, do których przylega wanna.

- Wymiana słuchawki prysznicowej oraz osprzętu.

- Wymiana okna o wymiarach (otworu) 82 x 211 cm

- Wytyczne dla nowego okna: PCV, kolor biały, współczynnik U=0,9 W/(m2K)

- Zachowanie istniejącego podziału okna. Górne okno o wysokości ok. 60 cm – uchylne, dolne okno uchylno-rozwierane

- Na dolnej części okna wyklejenie folią mleczną

- Montaż sedesu dla osób niepełnosprawnych

- Wyburzenie istniejącej ściany murowanej

- Wykonanie nowej ściany murowanej z bloczków gazobetonowych

- Wykonanie podejścia do pionu kanalizacji znajdującego się w sąsiednim pomieszczeniu. Odtworzenie stanu pierwotnego posadzki.

- Wykonanie pochwytu przy sedesie

- Wykonanie kratki odpływowej w posadzce.

- Wymiana oświetlenia górnego oraz bocznego na nowe.

- Montaż wentylatora wyciągowego na kratce wentylacyjnej.

- Malowanie pomieszczenia wraz z sufitem farbami paroprzepuszczalnymi, sufit w kolorze białym, kolor ścian jasne. Płytki na ścianach ułożone do wysokości 2,05 m. Wysokość pomieszczeń 4,0 m.

- Wykonanie systemu przyzywowego osoby niepełnosprawnej. Powiadomienie w pokoju oddziałowej w odległości ok. 20 m od łazienki. Powiadomienie w łazience zlokalizowane pod prysznicem i obok sedesu.

- Wykonanie wygrodzenia tymczasowego w korytarzu na wysokość strop -strop. Wygrodzenie ma na celu zabezpieczenie pozostałego obszaru Kliniki Pediatrii przed zapyleniem.

- Zakres  robót  przedstawia stanowiący integralną część niniejszej umowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

- podejmowanie wszelkich czynności mających na celu ukończenie realizacji przedmiotu umowy,

- przejęcie i ogrodzenie terenu budowy,

- zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas realizacji umowy,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji,

- przeprowadzenie raz w roku przeglądów gwarancyjnych, przy udziale Zamawiającego.

- Wszelkie czynności wynikające z niniejszej Umowy dokonywane są w ramach Ceny Umownej.

- Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017.1332 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz zgodnie z Polskimi Normami 
(a w szczególności z Normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177) i zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  §1, w terminie 
do 31.08.2018 r.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi normami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017.1332 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz zgodnie z Polskimi Normami (a w szczególności z Normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177) i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały oraz wykonane prace.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w okresie eksploatacji, jeśli są one spowodowane czynnikami mechanicznymi.

- W razie stwierdzenia usterki lub wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca usunie usterkę w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii na piśmie (faxem/mailem).

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, nie później niż do dnia określonego w §2 ust. 1

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do odbioru zakwestionowanych robót. Koszty przystąpienia do odbioru takich robót ponosi Wykonawca.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót.

- Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności

- Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego, do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 
z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§ 3

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:

  - Dokumentację techniczną w zakresie kart materiałowych, dokumentów zgodności dla wbudowanych materiałów.

- Za wykonany zakres prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: ……………………. brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………) ustaloną na podstawie ceny wyszczególnionej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Cena jest stała i niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji.

- Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się po ich zakończeniu, potwierdzone protokołem bezusterkowego odbioru według wzoru stosowanego przez IMiD, płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT z 30 dniowym terminem płatności.

- Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w razie opóźnienia w wykonaniu usługi – w wysokości 0,2 % wartości brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 2.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy.

§ 5

- Reklamacje z tytułu jakości  będą składane przez Zamawiającego faksem/mailem na adres Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem/mailem zwrotnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji na własny koszt, w terminie 10 dni od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia nie odpowiada wymaganiom jakościowym zawartym w ofercie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o §4 ust. 1 pkt c.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną w oparciu o §4 ust.1 pkt c.

§ 6

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, a także nie może zbywać ani obciążać wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy.

§ 7

- Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca