OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE:

  - Przedmiot zamówienia.

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku C Instytutu Matki i Dziecka wraz z planowaną rozbudową i przebudową oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z usługą doradztwa zgodnie z wymogami konkursowymi Program priorytetowy RPOWM 2014-2020 – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Nabór nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20).

W ramach przedmiotu zamówienia należy przewidzieć następujące czynności Wykonawcy usługi:

- Opracowanie audytu energetycznego ex-ante na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, dokumentacji obiektu oraz rysunków koncepcyjnych rozbudowy i przebudowy, otrzymanej po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zakres realizacji audytu stanowi załącznik nr 1.

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z usługą doradztwa zgodnie z wymogami konkursowymi RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 Program priorytetowy RPOWM 2014-2020 – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zakres przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z usługą doradztwa stanowi załącznik nr 2.

  - Zamawiający zastrzega przystąpienie do realizacji opisanego zakresu prac pod warunkiem, że przedmiot i zakres zamówienia będzie spełniał warunki aplikowania o dofinansowanie Regulaminu Naboru w szczególności: przedmiot dofinansowania i przewidywany minimalny wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 50%.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- Prawidłową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa oraz dokumentami otrzymanymi od Zamawiającego.

- Wykonanie opracowań musi być zgodne z wymaganiami naboru i warunkami dofinansowania

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

  - Wykonawca usługi złoży oświadczenie o zachowaniu poufności otrzymywanych informacji i dokumentów.

  - Źródło finansowania: środki własne Instytutu Matki i Dziecka

- WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY.

  - Niezbędne wymagania:

- Osoba przeprowadzająca audyt energetyczny musi posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz być wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

- Oświadczenie Oferenta wykonania minimum dwóch audytów energetycznych zakończonych złożeniem wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW/Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie zadania.

2.2.	Zastrzeżenia:

1)	Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wykonanie przed złożeniem ofert następujących zobowiązań:

a.	Wcześniejsze zapoznanie się z dostępną dokumentacją techniczną obiektu, rzutami koncepcyjnymi rozbudowy i przebudowy oraz przeprowadzenie wizji lokalnej.

b.	Zobowiązanie się oferenta, że zwiększenie efektywności energetycznej będzie niemniejsze niż 50%.

c. W przypadku, gdy potwierdzone audytem zwiększenie efektywności energetycznej będzie wynosiło 40-50%, Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji decyzji o dalszym procedowaniu wniosku aplikacyjnego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

1)	w zakresie opracowania audytu energetycznego i dostarczenia kompletu dokumentacji – w terminie gwarantującym opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją do Instytucji przeprowadzającej nabór, nie później niż do 16 kwietnia 2020.

2)	w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją – w terminie do 23 kwietnia 2020

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być złożona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym do niniejszego zapytania.  Do oferty należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta kserokopie uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz oświadczenie Oferenta, że jest wpisany do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Instytut Matki i Dziecka – Kancelaria z dopiskiem na kopercie „Postępowanie budynek C – audyt + doradztwo”, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa do dnia 30.03.2020 do godz. 1200 (liczy się termin dostarczenia do Zamawiającego) lub przesłania drogą elektroniczną na adres: małgorzata.malinowska lub katarzyna.socha@imid.med.pl w powyższym terminie.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień            dotyczących treści złożonych ofert.

- OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena 100%

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

- - w zakresie wykonania audytu Katarzyna Socha; tel. 22-32-77-510, e-mail: katarzyna.socha@imid.med.pl

- w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej: Małgorzata Malinowska; tel. 22-32-77-356, e-mail: małgorzata.malinowska@imid.med.pl