Załącznik nr 1

W audycie energetycznym dla budynku C Instytutu Matki i Dziecka wraz z planowaną rozbudową i przebudową należy uwzględnić:

- Ocenę systemu grzewczego wraz ze źródłem ciepła oraz c.w.u.,

- Ocenę instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

- Ocenę wentylacji mechanicznej,

- Opracowanie propozycji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynku oraz racjonalizacji zużycia wody, tj. :

  - Ocieplenie obiektu:

    - Ocieplenie ścian zewnętrznych

    - Wymiana stolarki okiennej

    - Wymiana stolarki drzwiowej

    - Wymiana posadzki na gruncie wraz z ociepleniem

  - Ulepszenie instalacji c.w.u.

  - Ulepszenie systemu c.o.

  - Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

  - Wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne,

  - Wymianę lub montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja) i klimatyzacji, ewentualnie wentylacja z funkcją chłodzenia.

  - Zastosowania systemów zarządzania energią w budynkach ( w tym m.in. zarządzenia wentylacją, ciepłem oraz oświetleniem),

  - ewentualne zastosowanie alternatywnych źródeł energii,

- Wskazanie rozwiązań energooszczędnych dla planowanej rozbudowy i przebudowy budynku C.

Audyt energetyczny powinien przedstawić pakiet przedsięwzięć zmniejszających energochłonność.

Dla każdego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej budynku C przedstawić procentowe roczne zmniejszenie zużycia energii dla stanu po termomodernizacji.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytów, o których mowa powyżej zgodnie z wymogami i wytycznymi określonymi w obwiązujących przepisach prawa Ustawa z dnia 20.05.2016r. o efektywności energetycznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 264 ze zm.) wraz z innymi przepisami wykonawczymi do Ustawy zwanych dalej „Ustawą", Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.