Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych Hermetycznego i automatycznego system biorepozytorium -20°C „Arktic zgodnie z zaleceniami producenta stanowiących wyposażenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

- W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów technicznych w interwale czasowym zgodnym z zaleceniami producenta dla każdego sprzętu:

| Nazwa | Nr fabryczny |
| --- | --- |
| Controler kondycji powietrza DAC | 0103N |
| Osuszacz | 53045 |
| Sprężarka | API769193 |
| Hermetyczny i automatyczny system biorepozytorium -20C Arktic | ARK 316 |
| 8-kanałowa ręczna zakręcarka i odkręcarka | 46-9012-0822-0327 |
| 8-kanałowa ręczna zakręcarka i odkręcarka | 46-9012-0921-0067 |
| 8-kanałowa ręczna zakręcarka i odkręcarka | 46-9012-0822-0329 |
| Czytnik kodów Perception HD LF | 4016-1021-0120 |
| Czytnik kodów Perception HD | 20-4018-0821-0547 |
| Czytnik kodów Perception HD | 20-4018-0821-0546 |
| Czytnik na probówki FluidX Scope Single Tube Reader | 1003-0222-389 |
| Czytnik na probówki FluidX Scope Single Tube Reader | 1003-0222-397 |
| Czytnik na probówki FluidX Scope Single Tube Reader | 1003-0222-394 |

- Pod pojęciem „przegląd techniczny” należy rozumieć jako wykonywanie czynności, których zakres określa usługi serwisowe dotyczące sprzętów zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa oraz zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta sprzętów określonych w Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej, polegającej na:

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów parametrów technicznych i bezpieczeństwa elektrycznego,

- przeprowadzenie niezbędnych regulacji i ustaleń parametrów technicznych zgodnych z

- wytycznymi producenta,

- przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych wraz z wymianą elementów typowanych przez producenta do wymiany przy przeglądach.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów oraz konserwacji biorepozytorium zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta Sprzętu.

- Przeglądy będą obejmować zakres określony przez producenta Sprzętu, zgodnie z aktualną dokumentacją serwisową przypadającą na dzień wykonywania przeglądu.

- Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do przeprowadzenia przeglądów w ramach wartości umowy.

- W ramach wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

- Utrzymania w gotowości aparatury medycznej Zamawiającego,

- Dokonywania okresowych przeglądów kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa sprzętu należącego do Zamawiającego, wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenie elementów sprzętów, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego- jeśli dotyczy;

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w paszporcie technicznym sprzętów oraz w raporcie serwisowym, gdzie należy umieścić następujące informacje:

  - datę wykonania przeglądu technicznego i konserwacji,

  - informacje o stanie technicznym urządzenia (aparat sprawny, dopuszczony do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny (podać powód niesprawności), aparat dopuszczono warunkowo (podać warunek),

  - datę następnego przeglądu technicznego,

  - przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia sprzętu z eksploatacji,

  - Wydanie certyfikatu potwierdzającego jego sprawność oraz bezpieczeństwo w użytkowaniu dla personelu oraz pacjentów.

- Natychmiastowego pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na niesprawnych urządzeniu czytelnej informacji o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały nie podlega już naprawie to Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek/naprawy uszkodzonego sprzętu, po akceptacji kosztów jej naprawy przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji odrębnego zlecenia (skutecznej naprawy) w terminie:

  - nie później niż 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia dla napraw niewymagających wymiany części

  - nie później niż 4 dni roboczych od otrzymania zlecenia dla napraw wymagających wymiany części, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.

- Usługi przeglądów konserwacji dla każdego sprzętu powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub posiadać autoryzacje producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury.

- Przeglądy techniczne wykonane będą w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego należy wliczyć w koszt wykonywanych usług.

- Wszelkie czynności wykonane na sprzętach powinny być potwierdzone przez Użytkownika (personel medyczny lub pracownik techniczny).

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu pisemnie koszty naprawy za sprzęt.

- Naprawy sprzętu będą odbywały się na podstawie odrębnego pisemnego zgłoszenia bądź w formie elektronicznej (drogą mailową) przez Zamawiającego.

- Czas reakcji serwisu nie powinien być dłuższy niż 4 godziny od chwili zgłoszenia awarii/usterki w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.

- W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach tego samego elementu/podzespołu sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu/ podzespołu na fabrycznie nowy.

- Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, za wynagrodzeniem określonym umową.

- Do naprawy wymagającej wymiany części, Wykonawca powinien dostarczyć części fabrycznie nowe w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach.

- Naprawy wymagające dłuższego terminu powinny być zgłaszane Zamawiającemu z jednoczesnym określeniem zakończenia naprawy. W przypadku napraw, w których konieczna jest wymiana części Wykonawca przedstawia kalkulację cenową w celu akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i części zamiennych do napraw, przeglądów technicznych wyłącznie nowych i oryginalnych.

- W przypadku sprzętów, w których producent nie gwarantuje części zamiennych (zakończenie działalności, sprzęty których eksploatacja przekracza czas dostępności części zamiennych), a Wykonawca nie będzie w stanie naprawić sprzętu albo wymienić uszkodzonej części, Zamawiający wymaga przedstawienia pisemnej informacji o braku możliwości do podjęcia działań lub przedstawienia propozycji naprawy nie pomniejszającej walorów użytkowych urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji i raportów wydanych przez producenta sprzętu oraz dostęp do dedykowanego portalu do zgłaszania i monitorowania zdarzeń serwisowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego Sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddzielnego raportowania wszelkich istotnych zmian konfiguracji Sprzętu wykonanych w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy sprzętu zalecanych i dopuszczanych przez producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o możliwych udoskonaleniach i rozszerzeniach sprzętu i zasadach ich wprowadzania.

- Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt   do eksploatacji i dokona wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

- Potwierdzeniem wykonania przeglądu będzie protokół z przeglądu/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest po naprawie sprzętu medycznego do udzielenia gwarancji. Okres gwarancji powinien być wykazany w karcie serwisowej i nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy sprzętu medycznego.

- Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego sprzętu, dopuszczających go do użytkowania.

- Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostaną w zał. nr 4.

- Wykonawca zobowiązany przedstawić wykaz osób do realizacji zamówienia, załącznik nr 7.

- Wynagrodzenie za przegląd techniczny płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od wykonania przeglądu, faktury przelewem, w terminie 60 dni od daty jej doręczenia na rachunek bankowy Wykonawcy, określony w fakturze.

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).