OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ocena ekspresji GD2 na komórkach mięsaka Ewinga uzyskanych z tkanki nowotworowej materiału archiwalnego (ok. 50 oznaczeń), w ramach realizacji umowy nr 2022/ABM/01/00006 z dnia 20.07.2022 r., w ramach niekomercyjnego badania klinicznego dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”.

I. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI:

- Poziom ekspresji GD2 scharakteryzowany w tkance nowotworowej za pomocą badania immunohistochemicznego (IHC) wykonywanego przy użyciu aparatu do automatycznego barwienia obejmuje:

- barwienie preparatu skrojonego dla celów IHC dostarczonego przez zleceniodawcę oraz 2 preparatów zawierających kontrole pozytywne (neuroblastoma i melanoma) i 1 preparat kontroli negatywnej (w kontroli ujemnej zamiast przeciwciała GD2 stosowany jest bufor) – przygotowanych przez zamawiającego.

- Ocena patomorfologiczna powinna być wykonywana przez specjalistę patomorfologa z użyciem skali:

• Czterostopniowa ocena intensywności odczynów immunohistochemicznych z GD2

Intensywność oceniana:

0-brak reakcji

1+- słaba reakcja

2+ o średniej intensywności

3+ intensywna reakcja

Procent pozytywnych GD2 komórek oceniany jest w procentach (od 0 do 100%)	- odsetek pozytywnych komórek w stosunku do wszystkich komórek nowotworu.

Lokalizacja odczynu – aby był uznany za pozytywny musi być obecny w postaci cytoplazmatycznej. W przypadku obecności reakcji błonowej powinno być to wyraźnie zaznaczone i opisane jako „reakcja błonowa”, nasilenie wg ww. skali.

- Laboratorium realizujące świadczenie posiada doświadczenie w ocenie nowotworów dziecięcych.

- Czas realizacji zamówienia: max. do 5 dni od dnia otrzymania zlecenia.

- Liczba oznaczeń: ok. 50 oznaczeń.

- Okres trwania niekomercyjnego badania klinicznego: do 31.07.2028.

Ofertę cenową prosimy składać w formie elektronicznej na adres: dosm@imid.med.pl

w terminie do 26.05.2023 do godz. 12:00