##### Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

- Przedmiot postępowania:  „Dostawa pięciu szaf do składowania cieczy łatwopalnych o odporności ogniowej 90 min.”

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			            5 szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE i WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1.1 | Szafy do składowania substancji łatwopalnych oraz skrajnie łatwopalnych zgodnie z europejską normą EN 14470-1 | TAK |  |
| 1.2 | Ognioodporność 90 min | TAK |  |
| 1.3 | Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo | TAK |  |
| 1.4 | Pneumatyczne wspomaganie drzwi | TAK |  |
| 1.5 | Zamknięcie kanałów wentylacyjnych szafy powinno nastąpić przy temperaturze ok. 700C | TAK |  |
| 1.6 | Trzy półki o nośności 65-80 kg | TAK |  |
| 1.7 | Wanna wychwytowa o nośności 80 -120 kg i pojemności 32 - 38 litra | TAK |  |
| 1.8 | Wymiary zewnętrzne szer. 1100 – 1250; głęb. 550 – 600; wys. 1900 2050 mm | TAK |  |
| 1.9 | Wymiary wewnętrzne szer. 1050 – 1100; głęb. 420 – 480; wys. 1700 – 1850 mm | TAK |  |
| 3. | Transport, montaż, instalacja |  |  |
| 3.1 | Transport i rozładowanie ze środka transportu u zamawiającego | TAK |  |
| 3.2 | Opłaty celne (wg stanu na dzień sporządzenia Umowy, jeśli obowiązek uiszczenia takich opłat wynika z obowiązujących przepisów prawa) | TAK |  |
| 3.3 | Wniesienie szaf do miejsca wskazanego przez zamawiającego; Montaż szaf, ich instalacji i uruchomienia w miejscu użytkowania ( w tym podłączenie do instalacji wewnętrznych) | TAK |  |
| 3.4 | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 3.5 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie drobnych napraw i konserwacji | TAK |  |
| 3.6 | Przeglądy okresowe i części zużywalne w czasie trwania gwarancji | TAK |  |
| 4. | Gwarancja |  |  |
| 4.1 | 24 miesięcy gwarancji od uruchomienia urządzenia | TAK |  |
| 4.2 | Gwarancja każdorazowo przedłużana o czas niesprawności urządzenia | TAK |  |
| 4.3 | Serwis autoryzowany na terenie Polski | TAK |  |
| 4.4 | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – nie więcej niż 10 dni | TAK |  |
| 4.5 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 4.6 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczątka i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy