##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

##### Część 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- LODÓWKA – typ I

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lodówka jednodrzwiowa bez zamrażarki | Tak |  |
|  | Lodówka w kolorze białym, srebrnym lub czarnym | Tak |  |
|  | Poziom hałasu ≤40 dB | Tak, podać |  |
|  | Wysokość 1200 mm ±50 mm. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość 600 mm ±50 mm. | Tak, podać |  |
|  | Głębokość 600 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 230 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Klasa energetyczna min. F | Tak, podać |  |
|  | Lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
|  | Lodówka z funkcją „szybkiego chłodzenia” | Tak |  |
|  | Lodówka wyposażona w min.: - 5 półek szklanych, - 2 pojemniki na warzywa - półkę na butelkę. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- LODÓWKA – typ II

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lodówka jednodrzwiowa bez zamrażalnika | Tak |  |
|  | Lodówka w kolorze białym, srebrnym lub inox | Tak |  |
|  | Poziom hałasu ≤40 dB | Tak, podać |  |
|  | Wysokość 1500 mm ±100 mm. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość 550 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość 600 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 300 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Klasa energetyczna min. F | Tak, podać |  |
|  | Lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
|  | Lodówka z funkcją automatycznego rozmrażania | Tak |  |
|  | Lodówka wyposażona w min.: - 4 półki szklane, - 1 pojemnik na warzywa | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |