##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

##### Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- LODÓWKA PODBLATOWA – typ I

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka podblatowa | Tak |  |
|  | Lodówka w kolorze białym, srebrnym lub inox | Tak |  |
|  | Wysokość 800 mm ±50 mm. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość 500 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość 500 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 70 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność zamrażalnika min. 10 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Klasa energetyczna min. E | Tak, podać |  |
|  | Lodówka wyposażona w min.: - 3 półki szklane, - 1 pojemnik na warzywa | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- LODÓWKA PODBLATOWA – typ II

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lodówka z zamrażalnikiem na górze | Tak |  |
|  | Lodówka w kolorze białym, srebrnym lub inox | Tak |  |
|  | Liczba drzwi: 2 | Tak |  |
|  | Wysokość 800 mm ±50 mm. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość 500 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość 500 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 60 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność zamrażalnika min. 20 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Klasa energetyczna min. F | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu ≤40 dB | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
|  | Lodówka wyposażona w min.: - 2 półki szklane, - 1 pojemnik na warzywa | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- LODÓWKA PODBLATOWA – typ III

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lodówka z zamrażalnikiem na górze | Tak |  |
|  | Lodówka w kolorze białym lub inox | Tak |  |
|  | Liczba drzwi: 1 | Tak |  |
|  | Wysokość max. 840 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość max. 550 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość max. 570 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 80 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność zamrażalnika min. 10 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Klasa energetyczna min. F | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu ≤45 dB | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
|  | Lodówka wyposażona w min.: - 2 półki szklane, - 1 pojemnik na warzywa | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej iprzekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |