##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

##### Część 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- CHŁODZIARKA MEDYCZNA

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | ## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka na leki z obudową z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z grafitową nadstawką. | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane z aluminium. | Tak |  |
|  | Chłodziarka z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza. | Tak |  |
|  | Wysokość 660 mm ±30 mm. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość 570 mm ±30 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość 680 mm ±30 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 70 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Zakres temperatury min. Od 0 do +15 stopni C. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja temperatury co min. 0,1 stopień C. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy, kolorowy o przekątnej min. 4‘’ | Tak, podać |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w min.: - 2 druciane półki z regulacją położenia. | Tak, podać |  |
|  | Zamknięcie na klucz. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi. | Tak |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne LED. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |