##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

##### Część 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- LODÓWKA TRANSPORTOWA – 3 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | ## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka medyczna transportowa | Tak |  |
| 2 | Lodówka w kolorze jasnoszary/szary | Tak |  |
| 3 | Zasilanie 12V/230V /gniazdko sieciowe, gniazdko zapalniczki samochodowej | Tak |  |
| 4 | Masa z akumulatorem do 12 kg | Tak |  |
| 5 | Długość 500 mm ±100 mm. | Tak, podać |  |
| 6 | Wysokość 450 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Szerokość 350 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
| 8 | Pojemność chłodziarki min. 30 litrów. ±5l. | Tak, podać |  |
| 9 | Temperatura chłodzenia (zakres od -25oC do +15oC ±5oC | Tak, podać |  |
| 10 | Czas pracy akumulatora do 5 h | Tak |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD/LED | Tak |  |
| 12 | Regulowany pasek na ramię | Tak |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 36 miesiące (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej, przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
| 17 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
| 19 | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 20 | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |