##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50)  przez okres 6 miesięcy do 2 punktów  poboru, które zostały  zakwalifikowane jest do grupy taryfowej W5.

Zamawiający jest odbiorcą  paliw gazowych podlegającym ochronie taryfowej zgodnie z ustawą 
z 26.01.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku 
z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202).

- Charakterystyka przyłączy gazowych:

- Zasilane z istniejącego gazociągu zlokalizowanego w ulicy Szarych Szeregów  poprzez stalowe  przyłącze  średnicy 80 mm, do skrzynki gazowej na zewnątrz budynku „B” Główny, w której znajduje się zawór główny i gazomierz miechowy typu G25. Moc przyłączeniowa 39,0 m3/h, moc umowna: 427m3/h, dla potrzeb 8 gazowych pomp ciepła systemu klimatyzacji, usytuowanych na terenie Instytutu Matki 
i Dziecka  przy ul. Marcina Kasprzaka 17A w Warszawie.

Minimalny godzinowy odbiór paliwa gazowego, niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego zainstalowanych urządzeń  gazowych  wynosi 54,86kWh/h

Gaz będzie przeznaczony na zasilanie  urządzeń  produkcji energii  ciepła technologicznego (zima), przy czym ciepło wytwarzane będzie  tylko na własne potrzeby Zamawiającego, bez możliwości  sprzedaży nadwyżki wytworzonego medium innemu odbiorcy.

Zamawiający jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego.

Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie umownym tj.: 6 m-cy: 21725 m3 (244080,375 kWh).

Zamawiający na podstawie średniego zużycia z ostatnich 24 m-cy prognozuje pobór gazu 
w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego w ilościach podanych w poniższej tabeli.

- Zasilane z istniejącego stalowego gazociągu o średnicy 80mm zlokalizowanego w ulicy Brylowskiej poprzez istniejące przyłącze o średnicy 63 mm PE, do skrzynki gazowej na zewnątrz budynku „A” Lipsk, w której znajduje się zawór główny i gazomierz miechowy typu G16.  Moc przyłączeniowa 23,0 m3/h, moc umowna: 252,0 m3/h, dla potrzeb 4 gazowych pomp ciepła systemu klimatyzacji, usytuowanego przy ul. Marcina Kasprzaka 17A w Warszawie.

Gaz będzie przeznaczony na zasilanie urządzeń produkcji energii ciepła technologicznego (zima), przy czym ciepło wytwarzane będzie  tylko na własne potrzeby Zamawiającego, bez możliwości  sprzedaży nadwyżki wytworzonego medium innemu odbiorcy. Zamawiający jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego.

Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie umownym tj.: 6 m-cy: 18950,00 m3 (212903,25 kWh).

Zamawiający na podstawie średniego zużycia z ostatnich 24m-cy prognozuje pobór gazu 
w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego w ilościach podanych w poniższej tabeli:

- Z uwagi na fakt, iż instalacje grzewcze oddane zostały do użytku w drugiej połowie 2017 r., więc powyższa prognoza zużycia gazu jest wartością szacowaną na podstawie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości gazu względem ilości określonej powyżej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu.

- Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy gaz ziemny w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania lub pobrania większej ilości gazu przez zamawiającego niż podano w przewidywanej prognozie.

- Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej  postanowienia umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu zgodnie z obowiązującym prawem, 
w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne               (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i zawrzeć w imieniu zamawiającego umowę na dystrybucję. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie.

- Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej OSD określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

- Zamawiający aktualnie związany jest umową kompleksową z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o  Taryfa sprzedażowa BW-5.

- Standardy jakościowe gazu zgodnie z Rozdziałem 8 „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji” rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz.U.    z 2014 r. poz. 1059).