Zał. Nr 3 do zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia w niniejszym konkursie ofert jest wykonanie:

PIĘCIOLETNICH ELEKTRYCZNYCH POMIARÓW OCHRONNYCH ORAZ POMIARÓW NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W BUDYNKACH INSTYTYTUTU MATKI  I DZIECKA W WARSZAWIE OZNACZONYCH:

- A

- B

- PORTIERNIA GŁÓWNA

- AGREGATOWNIA

- MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH

Pięcioletnie elektryczne pomiary ochronne oraz pomiary natężenia oświetlenia winny być wykonane zgodnie zobowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami w szczególności zgodnie z:

- art. 62. pkt.1. ust. 2 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- przepisami Prawa Energetycznego (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z poź.zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

- obowiązującymi Normami,

a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

| Podstawowe parametry budynku: A: |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | 5072,45m2 |
| Kubatura budynku | 21830m 3 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 5 |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
| Funkcja budynku | ambulatoryjna, administracyjny |
| Liczba pomieszczeń | ok. 300 |
| liczba gniazd elektrycznych | 2461 |
| liczba lamp oświetlenia podstawowego | 1453 |
| liczba obwodów | 650 |
| liczba złącz instalacji odgromowej | 4 |
| liczba i typ rozdzielni elektrycznych | RG, RGR rozdzielnica szt.43 |

| Podstawowe parametry budynku: B: |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita budynku | 9 190,10 m2 |
| Kubatura budynku | 38 358 m3 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 4 |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
| Funkcja budynku | kliniczna, szpitalna |
| Liczba pomieszczeń | ok.450 |
| liczba gniazd elektrycznych | 4610 |
| liczba lamp oświetlenia podstawowego | 1315 |
| liczba obwodów | 1410 |
| liczba złącz instalacji odgromowej | 4 |
| liczba i typ rozdzielni elektrycznych | RG, RGR rozdzielnica szt.60 |

| Podstawowe parametry budynku: Portiernia główna |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 30,50 m2 |
| Kubatura budynku | 75m3 |
| Funkcja budynku | administracyjny |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Liczba pomieszczeń | 4 |
| liczba gniazd elektrycznych | 6 |
| liczba lamp oświetlenia podstawowego | 7 |
| liczba obwodów | 12 |
| liczba złącz instalacji odgromowej | brak |
| liczba i typ rozdzielni elektrycznych | rozdzielnica szt.1 |

| Podstawowe parametry budynku: Agregatownia |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 49,35 m2 |
| Kubatura budynku | 160 m3 |
| Funkcja budynku | techniczny |
| Liczba pomieszczeń | 3 |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Liczba pomieszczeń | 3 |
| liczba gniazd elektrycznych | 7 |
| liczba lamp oświetlenia podstawowego | 11 |
| liczba obwodów | 8 |
| liczba złącz instalacji odgromowej | 1 |
| liczba i typ rozdzielni elektrycznych | RG rozdzielnica szt.2 |

| Podstawowe parametry budynku: Magazyn odpadów medycznych |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita budynku | 28,60 m2 |
| Kubatura budynku | 76,00 m3 |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Funkcja budynku | Gospodarczy |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| liczba gniazd elektrycznych | 9 |
| liczba lamp oświetlenia podstawowego | 2 |
| liczba obwodów | 8 |
| liczba złącz instalacji odgromowej | Brak |
| liczba i typ rozdzielni elektrycznych | rozdzielnica szt.2 |