## A
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 1
CENTRALE WENTYLACYJNE
WYKAZ URZĄDZEN | [8 empty] | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
Symbol/lokalizacja | PRODUCENT |  | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | DATA PRODUKCJI | STEROWNIK | NAWILŻACZ PAROWY/TYP | URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
Blok 1-2 / Poddasze B | VTS |  | CV-A3-19582 | 22172/00 |  | EL-PIAST | TAK | NIE | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
Blok 3 / Onkologia B | Vitroservice Clima |  | CV2P(25)36 | 5906 | 1997 | EL-PIAST | TAK | NIE | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
Blok 4 / Onkologia B | Vitroservice Clima |  | CV2L(50)32 | 5903 | 1997 | EL-PIAST | TAK | NIE | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 6
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 2
CENTRALE WENTYLACYJNE
WYKAZ URZĄDZEN | [8 empty] | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
Symbol/lokalizacja | PRODUCENT |  | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | DATA PRODUKCJI | STEROWNIK | NAWILŻACZ PAROWY/TYP | URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
N19W19/Chirurgia | KOMVOWENT |  | VERSO-CF-2500-F-E-R1-F7/M5-C5.1 | 014274 |  | KOMVOWENT | NIE | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
N20/Chrurgia | KOMVOWENT |  | DOMEKT-S-650-F-E/6-F7-C5.1 | 014240 |  | KOMVOWENT | NIE | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 4
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 3
AGREGATY DO CENTRAL
WYKAZ URZĄDZEN | [8 empty] | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
Symbol centrali przynależnej | PRODUCENT | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA/ZEWNĘTRZNA | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | DATA PRODUKCJI | CZYNNIK CHŁODNICZY | ILOŚĆ CZYNNIKA [KG] | URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
N19W19/Chirurgia | ALPiCAiR | ZEWNĘTRZNA | AOU-105-HRDC3 | 3409945050404170150048 |  |  |  | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| KOMVOWENT | WEWNĘTRZNA | DCF-2,0-14-R | M000864365
N20/Chirurgia | MDV | ZEWNĘTRZNA | MOAB03-12HEN8-QRD0GW | 3409679770404050120054 |  |  |  | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| KOMVOWENT | WEWNĘTRZNA | DCF-0,7-5-R | M000864361
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 4
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 4
AGREGATY WODY LODOWEJ
WYKAZ URZĄDZEN | [8 empty] | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
Lokalizacja | PRODUCENT |  | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | DATA PRODUKCJI | CZYNNIK CHŁODNICZY | ILOŚĆ CZYNNIKA [KG] | URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
BUD F | TRANE |  | CGAX 017 SE LN | ELC044602 | 2019 | R410A | 9 | TAK |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 2
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 5
KLIMATYZATORY
WYKAZ URZĄDZEN | [8 empty] | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
Lokalizacja | PRODUCENT | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA/ZEWNĘTRZNA | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | CZYNNIK CHŁODNICZY |  | ILOŚĆ CZYNNIKA [KG] | URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
Izolatka COVID-19 Ginekologia | Rotenso | WEWNĘTRZNA | N70Wi R12 | 340A372940805290140008 | R32 |  | 1.5 | TAK |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | N70Wo R12 | 340A372940906010120014
BUD A/PARTER/KORYTARZ | GREE | WEWNĘTRZNA | GUD50ZDA-T | 9M74700000331 | R32 |  | 1.3 | TAK |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | GUD50WNhA-T | 9M74910000836
BUD A/PARTER/KORYTARZ | GREE | WEWNĘTRZNA | GUD50ZDA-T | 9M74700000333 | R32 |  | 1.3 | TAK |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | GUD50WNhA-T | 9M74910000860
BUD A/PARTER/KORYTARZ | GREE | WEWNĘTRZNA | GUD50ZDA-T | 9M74700000344 | R32 |  | 1.2 | TAK |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | GUD50WNhA-T | 9M74910000837 |  |  | 2.79
BUD A/PIĘTRO-I/KORYTARZ | GREE | WEWNĘTRZNA | GUD71ZDA-T | 9M77590111045 | R32 |  | 2.3 | TAK |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | GUD71WNhA-T | 9M77710001136 |  |  | 2.79
BUD A/PIĘTRO-I/KORYTARZ | GREE | WEWNĘTRZNA | GUD71ZDA-T | 9M77590000607 | R32 |  | 2.5 | TAK |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | GUD71WNhA-T | 9M77710001211 |  |  | 2.79
BUD A/PIĘTRO-I/KORYTARZ | GREE | WEWNĘTRZNA | GUD71ZDA-T | 9M77590111043 | R32 |  | 2.5 | TAK |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | GUD71WNhA-T | 9M77710001166 |  |  | 2.79
BUD B/GABINET NR7/IZBA PRZYJĘĆ | GREE | WEWNĘTRZNA | GWH12AAB-K6DNA3A/O | 4L16600112610 | R32 |  | 0.65 | TAK |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | GWH12AAB-K6DNNA4A/I | 4L97200038611 |  |  | 2.79
BUD B/KIT/DYŻURKA PIELĘGNIAREK/3-080 | LG | WEWNĘTRZNA | S12ET.NSJ(S3NM12JA3FA) | 103TKVZG3847 | R32 |  | 0.7 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | S12ET.UA3(S3UM12JA3FA) | 103TKCYG5531 |  |  | 2.79
BUD B/KIT/POKÓJ LEKARSKI/3-093 | LG | WEWNĘTRZNA | S12ET.NSJ(S3NM12JA3FA) | 104TKDW00258 | R32 |  | 0.7 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | S12ET.UA3(S3UM12JA3FA) | 103TKYUG5530 |  |  | 2.79
BUD B/KIT/POKÓJ LEKARSKI/3-092 | LG | WEWNĘTRZNA | S18ET.NSJ(S3NM18KL3FA) | 108TKBM19573 | R32 |  | 1 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
|  | ZEWNĘTRZNA | S18ET.UL2(S3UM18KL3FA) | 108TKUR22926 |  |  | 2.79
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 22
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 6
GAZOWE POMPY CIEPŁA
WYKAZ URZĄDZEN | [8 empty] | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
Lokalizacja | PRODUCENT | JEDNOSTKA AGREGAT/HYDROBOX | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | CZYNNIK CHŁODNICZY |  | ILOŚĆ CZYNNIKA [KG] | URZĄDZENIE OBJĘTE GWARANCJĄ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
BUD A/GPC NR 1 | KKU | HYDROBOX | HB710-850VJ2 | 1601540031 | R410A |  | 36.3 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP710J | 3AJR0116J
BUD A/GPC NR 2 | KKU | HYDROBOX | HB710-850VJ3 | 1601540027 | R410A |  | 24.5 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP710J | 4AJR0121J
BUD A/GPC NR 3 | KKU | HYDROBOX | HB710-850VJ3 | 1601540027 | R410A |  | 23 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP850J | 4AJS0172J
BUD A/GPC NR 4 | KKU | HYDROBOX | HB710-850VJ4 | 1601540028 | R410A |  | 24.3 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP850J | 4AJS0171J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 1 | KKU | HYDROBOX | HB710-850VJ2 | 1601540029 | R410A |  | 27.3 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP850J-JB | 4AJS0173J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 2 | KKU | HYDROBOX | HB450-560VJ2 | 1601530023 | R410A |  | 16.5 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP560J-JB | 5AJP0126J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 3 | KKU | HYDROBOX | HB450-560VJ2 | 1601530021 | R410A |  | 18.6 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP560J-JB | 5AJP0124J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 4 | KKU | HYDROBOX | HB450-560VJ2 | 1601530024 | R410A |  | 18.7 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP560J-JB | 5AJP0125J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 5 | KKU | HYDROBOX | HB450-560VJ2 | 1601530022 | R410A |  | 17.7 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP560J-JB | 4AJP0119J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 6 | KKU | HYDROBOX | HB450-560VJ2 | 1601530025 | R410A |  | 17.8 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP560J-JB | 5AJP0123J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 7 | KKU | HYDROBOX | HB710-850VJ2 | 1601540026 | R410A |  | 26.5 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP850J-JB | 4AJS0170J |  |  | 2.79
BUD B-E/GPC NR 8 | KKU | HYDROBOX | HB710-850VJ2 | 1601540032 | R410A |  | 27.3 | TAK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2
| YANMAR | AGREGAT | ENCP850J-JB | 4AJS0176J |  |  | 2.79
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 24
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 7
NAWILŻACZE PAROWE
|  |  |  | WYKAZ URZĄDZEN |  |  |  |  | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
|  |  |  | Lokalizacja | PRODUCENT | UKŁAD WENTYLACYJNY | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
|  |  |  | Bud B | ElectroVap MC 2 | N0W0 | ELMC 20 | 339844 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | 3
|  |  |  | Bud B | ElectroVap MC 2 | N1W1 | ELMC 40 | 339850 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | 3
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 6
Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert
HARMONOGRAM
Część nr 8
NAWILŻACZE PAROWE
|  |  |  | WYKAZ URZĄDZEN |  |  |  |  | HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
|  |  |  | Lokalizacja | PRODUCENT | UKŁAD WENTYLACYJNY | TYP/MODEL | NR SERRYJNY | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | LICZBA PRZEGLĄDÓW W ROKU
|  |  |  | Bud B | Carel | Blok 4 | HUMISTEAM X PLUS UE045XL001 | Z00004406 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | 3
|  |  |  | Bud B | Carel | Blok 3 | HUMISTEAM X PLUS UE065XL001 | A00036406 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | 3
|  |  |  | Bud B | Carel | Blok1-2 | HUMISTEAM X PLUS UE045XL001 | A00035383 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | 3
[9 empty] | Liczba przegląów ogółem w okresie 12mcy | [11 empty] | 9