OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych.” dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Nr sprawy: AE/DZI/SAM.261.2.2023

Lista aparatów RTG, tomografów, diatermii oraz monitorów medycznych do umowy na wykonywanie testów specjalistycznych wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2011-02-18 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej:

| Data plan. | Składnik majątku | Model | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Miejsce użytkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.05.2023 | Diatermia VIO 300D | VIO 300D | 11225884 | T802-41-01-0002 | 2003 | Blok Operacyjny |
| 25.05.2023 | Diatermia Storz Autocon III | Autocon III | 40101835 | T802-42-23-0007 | 2018 | Blok Operacyjny |
| 25.05.2023 | Diatermia STORZ Autocon II 200 | Autocon II 200 | XV11386459 | T802-42-23-0003 | 2014 | Blok Operacyjny |
| 25.05.2023 | Diatermia elektrochirurgiczna z zestawem do koagulacji z funkcją do zamykania naczyń MAXIUM E | MAXIUM E | ME402E0703177648 | T802-41-01-0011 | 2017 | Blok Operacyjny Ginekologiczny |
| 25.05.2023 | Diatermia elektrochirurgiczna z zestawem do koagulacji z funkcją do zamykania naczyń MAXIUM E | MAXIUM E | ME402E0703177649 | T802-41-01-0012 | 2017 | Blok Operacyjny Ginekologiczny |
| 25.05.2023 | Diatermia VIO 300D) | VIO 300D | 11311576 | T802-41-01-0007 | 2009 | Blok Operacyjny Ginekologiczny |
| 25.05.2023 | Diatermia elektrochirurgiczna Spectrum | Spectrum | 501049 | T802-41-01-0014 | 2018 | Blok Operacyjny |
| 25.05.2023 | Diatermia elektrochirurgiczna Spectrum | Spectrum | 500669 | T802-41-01-0009 | 2015 | Blok Operacyjny |
| 25.05.2023 | Diatermia chirurgiczna MEMB3 | MEMB3 | MEMB3M0000171155 | T802-41-01-0010 | 2017 | Blok Porodowy |
| 25.05.2023 | Diatermia chirurgiczna Erbotom ICC-80 | Erbotom ICC-80 | B-2105 | T802-41-01-0003 | 1991 | Blok Operacyjny Ginekologiczny |
| 25.05.2023 | Aparat do terapii polem magnetycznym PhysioMG 825 | PhysioMG 825 | MAE00004 | T802-43-95-0001 | 2018 | Z-d Usp. Lecz |
| 25.05.2023 | Diatermia VIO 300D | VIO 300D | 11361585 | T802-41-01-0008 | 2012 | Blok Operacyjny |
| 25.05.2023 | Diatermia Erbotom ICC 300 | Erbotom ICC 300 | F2597 | T802-41-10-0001 | 2004 | Blok Operacyjny Ginekologiczny |
| 25.05.2023 | Diatermia elektrochirurgiczna Spectrum | Spectrum | 500544 | T802-42-05-0002 | 2015 | Blok Operacyjny |
| 25.05.2023 | Diatermia VIO3 | VIO3 | 11507515 | T802-41-01-0015 | 2021 | Blok Operacyjny |
| 30.08.2023 | Stacja komputerowa (Opisowa) | (Opisowa) | 28368077, 28345077 | T801-40-01-0015 | 2017 | Pracownia RTG |
| 30.08.2023 | Stacja komputerowa (Opisowa) | (Opisowa) | 22541123, 22528123 |  |  | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| 12.01.2024 | Cyfrowy mobilny aparat RTG DX-D 100 | DX-D 100 | A5411003191 | T802-40-01-0017 | 2018 | Pracownia RTG |
| 12.01.2024 | Aparat rentgenowski z ramieniem C Ziehm Vision FD | Ziehm Vision FD | 91476 | T802-40-01-0014 | 2014 | Blok Operacyjny |
| 12.01.2024 | Aparat rentgenowski z ramieniem C Ziehm Solo FD | Ziehm Solo FD | 52971 | T802-40-01-0018 | 2018 | Blok Operacyjny |
| 22.03.2024 | Tomograf komputerowy Aquilion Prime SP TSX-303B | Aquilion Prime SP TSX-303B | 1KB1982249 | T802-43-73-0002 | 2019 | Pracownia TK |
| 22.03.2024 | Aparat rentgenowski przyłóżkowy cyfrowy (rtg) OPTIMA XR 240 AMX | OPTIMA XR 240 AMX | DF2402000012WK | T802-40-01-0019 | 2020 | Pracownia RTG |
| 21.04.2024 | Aparat rtg SONIALVISION G4 | SONIALVISION G4 | MP0000C79002 | T802-40-01-0015 | 2017 | Pracownia RTG |
| 19.05.2024 | Aparat rentgenowski (jezdny) (rtg) VMX + | VMX + | 89557M03 | T802-40-01-0006 | 2000 | Pracownia RTG |
| 19.05.2024 | Mobilny aparat rtg Mobileart Eco | Mobileart Eco | 3YCFC3B24012 | T802-40-01-0013 | 2013 | Pracownia RTG |
| 19.05.2024 | Mobilny aparat rtg Movix 4.0 | Movix 4.0 | PK10635 | T802-40-01-0008 | 2003 | Pracownia RTG |

W celu realizacji usług testów specjalistycznych Wykonawca winien posiadać dostęp do oprogramowania serwisowego lub zapewnić obecność inżyniera serwisowego producenta w ramach świadczonych usług. Realizacja usług, dla poszczególnych aparatów (grup aparatów), odbywać będzie się w różnych terminach, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, jednak wykonanie testów nie może przekroczyć terminu ostatniego badania podanego w powyższej tabeli. Cena usług dotyczy wszelkich kosztów związanych z ich realizacją, w szczególności zawiera koszty przeprowadzenia testów, koszty dojazdów oraz inne koszty związane z realizacją usług, w tym stosowne podatki. Konieczność powtórzenia testów lub powtórna wizyta w celu wykonania/ uzupełnienia testów nie wpływa na koszt usługi. Zamawiający dopuszcza w ramach umowy możliwość dodania lub usunięcia aparatów z listy, przy zachowaniu cen wynikających z oferty/umowy (dla podobnej klasy urządzeń).

Zakres umowy:

- Wykonanie wszelkich możliwych testów specjalistycznych wymienionych w Załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011. (Dz. U. RP Nr 51 poz. 265) z zakresu radiografii ogólnej.

- Wykonanie wszelkich możliwych testów specjalistycznych wymienionych w Załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011. (Dz. U. RP Nr 51 poz. 265) z zakresu radiografii ogólnej oraz punkt 2.2 fluoroskopii.

- Wykonanie wszelkich możliwych testów specjalistycznych wymienionych w Załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011. (Dz. U. RP Nr 51 poz. 265) punkt 2.1 aparatury z zakresu radiografii ogólnej oraz punkt 2.3 stomatologii.

- Przekazanie po wykonaniu testów specjalistycznych Protokołu testów specjalistycznych zawierającego wyniki pomiarów, opracowane rezultaty na podstawie pomiarów, przedstawienie akceptacji lub uzasadnienie jej braku, uwagi, sugestie dotyczące poprawy jakości pracy aparatury radiologicznej w formie papierowej i elektronicznej (pendrive).