Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dot. przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/SZP.251-37/16 na:

„DOSTAWĘ WRAZ Z WDROŻENIEM ZINTEGROWANEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ”

w ramach realizacji projektu pn.

"Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu

zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line."

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

# Wymagania technologiczne graniczne dla Zintegrowanego Systemu Medycznego

## Założenia związane z wolumetrią

- Ilość jednocześnie korzystających z aplikacji użytkowników ok. 500

- Ilość zarejestrowanych użytkowników minimum 100 – dotyczy aktywnych kont użytkowników.

- System zbudowany w oparciu o założenia wysokiej dostępności – awaria jednego z serwerów nie powoduje przerwy w dostępie do systemu szpitalnego czy SPI.

- System zbudowany w oparciu o założenia skalowalności do 1000 jednocześnie pracujących użytkowników – możliwość zwiększenia maksymalnego obciążenia serwerów aplikacji do 2000 sesji aktywnych na serwerach aplikacji poprzez rozbudowę infrastruktury sprzętowej związanej z serwerami aplikacji.

## Stan obecny

Aktualnie w szpitalu jest używane oprogramowanie:

| POSIADANE OPROGRAMOWANIE |  |
| --- | --- |
| Cześć medyczna |  |
| System obsługujący rozliczenia – nazwa, producent | CliniNET, Compugroup Medical Polska sp. z o.o. |
| System obsługujący ruch chorych w szpitalu i poradni - – nazwa, producent | CliniNET, Compugroup Medical Polska sp. z o.o. |
| System obsługujący zlecenia medyczne - – nazwa, producent | CliniNET, Compugroup Medical Polska sp. z o.o. |
| Apteka centralna | InfoMedica, ASSECO |
| Apteczki oddziałowe i zlecenia leków | InfoMedica, ASSECO |
| PACS | NetRAAD, Compugroup Medical Polska sp. z o.o. |
| Zakład Genetyki Medycznej | POLIXEL |
| Zakład Badań Przesiewowych | VIP Software Ryszard Głąb zintegrowane z HIS, LIS wymagane utrzymanie integracji |
| Patomorfologia + Platforma Naukowo Badawcza + Telepatomorfologia | Finalist Noord Nederland B.V. -zintegrowane z HIS, LIS, PACS wymagane utrzymanie integracji |
|  | GATEway, IRONteam Sp. z o.o. zintegrowane z HIS wymagane utrzymanie integracji |
| Oprogramowanie systemowe |  |
| System bazy danych | Sybase ASE |
| Systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7,8,10 |
| Oprogramowanie antywirusowe | ………………ESET……….. |

Utrzymanie podłączenia/połączenia do LIS min. poniższych aparatów laboratoryjnych.

Laboratorium

Roche Cobas E 411

Roche Cobas B 211

Roche Cobas B 211

Rcohe Cobas Integra 400 plus

Rcohe Cobas Integra 400 plus

Horiba Medical Yumizen H 500

Horiba Medical Yumizen H 500

ACL Elite PRO

Roche Cobas U 411

Immunologia

Immunocap UNI CAP 100E

Biomerieux Mini Vidas

Euroimmun Euro blot master

Beckman coulter Cytomics FC 500

Siemens BN II

Utrzymanie podłączenia/połączenia do PACS min. poniższych urządzeń.

| ADC_QS | Aparat | AGFA skaner |
| --- | --- | --- |
| Opisowy w RTG - pierwszy | Stacja diagnostyczna | HP komputer |
| Skaner CR | Aparat | Skaner CR |
| Stacja diagnostyczna1 | Stacja diagnostyczna | Stacja diagnostyczna1 -komp |
| Stacja diagnostyczna2 | Stacja diagnostyczna | Stacja diagnostyczna2 - komp |
| Stacja diagnostyczna3 | Stacja diagnostyczna | Stacja diagnostyczna3 - komp |
| Kamera | Stacja diagnostyczna | kodak drukarka |
| Stacja 2 tomgrafu | Stacja postprocesingu | Philips - komp |
| Stacja 1 | Stacja postprocesingu | Philips - komp |
| USG w Por. Kardio. | Aparat | PHILIPS Epiq7 |
| AXIOM Iconos R200 | Aparat | Siemens AXIOM Iconos R200 |
| Skaner CR | Aparat | Konica-Minolta Rimage |
| Rezonans | Aparat | Rezonans GE Signa 1,5T |
| Tomograf | Aparat | Philips Brilliance ct64 |
| na Onkologii | Stacja diagnostyczna | APPLE |
| US01 | Aparat | Philips albo iu22 |
| US02 | Aparat | Philips albo iu22 |
| Paw. X - gabinet 4 - parter | Aparat | PHILIPS iu22 |
| Paw. X - gabinet 2 - parter | Aparat | GE - Voluson e8 expert |
| WOŚP - ZDO | Aparat | ESAOTE my lab twice |

## Zintegrowany System Medyczny (ZSM)

Działanie systemu w zakresie części białej (medycznej z wyłączeniem modułu laboratorium) muszą wspierać komponenty infrastruktury odpowiadające za bezpieczeństwo, licencje, słowniki, komunikację asynchroniczną itp. Aplikacja kliencka dostępna za pośrednictwem przeglądarki WWW udostępni je w postaci usług sieciowych, dostępnych poprzez dedykowany protokół. Wymagany moduł Web API ma udostępniać wybrane usługi (związane z obsługą rejestracji pacjenta), celem wykorzystania ich np. w aplikacjach zintegrowanych z ZSM.

## Wykorzystywane technologie implementacyjne

System ZSM ma zostać zaprojektowany zgodnie z standardami aplikacji klasy Enterprise aby zapewniać jak największą skalowalność, zarządzalność, wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność.

## Stan docelowy

Zamawiający wymaga aby w wyniku realizacji projektu uzyskał produkt w postaci wyposażonego w co najmniej zdefiniowane moduły ZSM opisane w dalszej części załącznika.

Etapy realizacji

Wykaz zadań planowanych do realizacji:

| Nazwa wydatku (koszty kwalifikowalne) |  |
| --- | --- |
| Prace przygotowawcze | Szt./komplet | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Opracowanie dokumentacji technicznej - analiza przedwdrożeniowa | 1 | do 1 miesiąca od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt instalacji teletechnicznej i systemu bezpieczeństwa | 1 | do 4 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Zakup licencji Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją Medyczną | liczba szt. licencja | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Moduł Poradnia - Rejestracja | 1 | do 1 miesiąca od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wraz z licencjami należy dostarczyć najwyższą/najszerszą z dostępnych u Wykonawcy usługę gwarancji, asysty technicznej i konserwacji producenta na okres minimum 60 miesięcy |
| Moduł Poradnia - Gabinet | 1 |  |
| Moduł Laboratorium | 1 |  |
| Moduł Ruch Chorych – izba przyjęć | 1 |  |
| Moduł Ruch Chorych – oddział | 1 |  |
| Moduł Ruch Chorych – statystyka | 1 |  |
| Moduł Rozliczeń | 1 |  |
| Moduł Dokumentacja Medyczna | 1 |  |
| Moduł Zlecenia Medyczne | 1 |  |
| Moduł Archiwum Dokumentacji | 1 |  |
| Moduł Blok Operacyjny/Porodowy | 1 |  |
| Moduł Pracownia Diagnostyczna | 1 |  |
| System Identyfikacji Pacjenta | 1 |  |
| Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS | 1 |  |
| Moduł Integracji HL7 | 1 |  |
| Moduł Mikrobiologia | 1 |  |
| Moduł Zakażeń | 1 |  |
| Elektroniczny Medyczny Rekord Pacjenta | 1 |  |
| System Informowania Kierownictwa | 1 |  |
| Moduł Administracyjny | 1 |  |
| Apteka Centralna | 1 |  |
| Apteczki Oddziałowe | 1 |  |
| Podpis Elektroniczny dla 15 osób na okres 24 miesięcy | ilość miesięcy | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
|  | 360 | do 12 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Zakup licencji w celu świadczenia e-usług publicznych – e-Portal: | liczba szt. licencja | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranymWykonawcą |
| e-Rejestracja | 1 | do 1 miesiąca od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 60-miesięczna gwarancja |
| e-Dokumentacja | 1 |  |
| e-Powiadomienia | 1 |  |
| e-Potwierdzenia | 1 |  |
| e-Kontrahent | 1 |  |
| e-Samokontrola | 1 |  |
| e-Konsultacje | 1 |  |
| e-Wywiad | 1 |  |
| e-usługi mobilne dla Pacjentów | 1 |  |
| Szyna integracyjna z Platformą P1 | szt. | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
|  | 1 | do 1 miesiąca od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą Wraz z licencjami należy dostarczyć najwyższą/najszerszą z dostępnych u Wykonawcy usługę gwarancji, asysty technicznej, serwisu i konserwacji producenta na okres minimum 60 miesięcy |
| Oprogramowanie bazodanowe | szt. | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
|  | 2 | do 4 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Instalacja i konfiguracja Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją Medyczną | do 1 miesiąca od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Instalacja i konfiguracja e-Portalu | do 12 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| e-Rejestracja |  |
| e-Dokumentacja |  |
| e-Powiadomienia |  |
| e-Potwierdzenia |  |
| e-Kontrahent |  |
| e-Samokontrola |  |
| e-Konsultacje |  |
| e-Wywiad |  |
| e-usługi mobilne dla Pacjentów |  |
| Instalacja i konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej | do 4 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Prace optymalizacyjne - testy i optymalizacja systemu teleinformatycznego | do 12 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Zakup sprzętu teleinformatycznego | ilość szt. | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Zestaw Serwerowy 1 komplet | 1 | do 4 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych 1 komplet | 1 | do 4 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
| Usługa kolokacji e-Portalu | Ilość miesięcy | Termin realizacji – w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |
|  | 24 | do 12 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą |

W przypadku gdy dostarczany będzie inny system niż obecnie użytkowany, Wykonawca w ramach pierwszego etapu musi zapewnić przeniesienie wszystkich danych zgromadzonych w systemie,, w tym przeniesienie kont użytkowników z ich loginami i hasłami, szablonów wydruków, raportów i formularzy w układzie obecnie używanym przez Zamawiającego, danych rozliczeniowych oraz danych medycznych pacjentów i danych kontrahentów wprowadzonych do systemu w terminie zgodnym z Etapem realizacji to jest 1 miesiąc od podpisania umowy.Zamawiający wymaga zestawienia środowiska testowego, na którym zostaną przeprowadzone automatyczne i manulane testy poprawności importu.

Import w zakresie danych osobowych pacjentów.

Import danych w zakresie historii pobytów - ruchu chorych na oddziale.

Import danych w zakresie historii wizyt w poradni.

Import danych opisowych.

Import danych o pacjentach oczekujących (kolejki).

Import umów dla płatników NFZ.

Import umów dla płatników innych niż NFZ.

Import danych w zakresie grafików.

Import danych w zewnętrznego systemu PACS.

Zamawiający wymaga 100% zgodności danych

Dostawa platformy serwerowej i bazodanowej dedykowanej systemowi HIS wraz z migracją (w tym przeniesienie kont użytkowników z ich loginami i hasłami, szablonów wydruków i formularzy w układzie obecnie używanym przez Zamawiającego oraz danych medycznych pacjentów i danych kontrahentów wprowadzonych do systemu),  instalacją i konfiguracją Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania. Uruchomienie w ramach dostarczonych licencji funkcjonalności  modułów na nowej bazie danych i nowym sprzęcie serwerowym.  Przeniesienie bazy danych funkcjonującej u Zamawiającego na nowe oprogramowanie bazodanowe wraz z konfiguracja zapewniającą ciągłość pracy i dostęp do danych zgromadzonych w systemie w tym przeniesienie kont użytkowników z ich loginami i hasłami, szablonów wydruków, raportów i formularzy w układzie obecnie używanym przez Zamawiającego oraz danych medycznych pacjentów i danych kontrahentów wprowadzonych do systemu.

Informacje nt Zamawiającego

| Lekarze | 163 |
| --- | --- |
| Pielęgniarki i Położne | 283 |
| Kierownicy Medyczni | 56 |
| Pielęgniarki i Położne Oddziałowe i Koordynujące | 21 |
| Technicy Medyczni | 59 |
| Salowe/robotnicy/ laboranci | 116 |
| Inni z Wyższym / Naukowi nielekarze | 125 |
| Sekretarki Administracyjne | 5 |
| Sekretarki Medyczne | 43 |
| Pozostali - Administracja | 135 |

Struktura jednostki (składająca się z VI pionów) jest rozbudowana, a jej główny trzon tworzą:

- Poliklinika z 27 poradniami i gabinetem antropologicznym,

- 7 Klinik wraz z dwoma Oddziałami (Chirurgii Kręgosłupa i Hospitalizacji Jednego Dnia),

- 12 Zakładów wraz z Centralnym Laboratorium i Ambulatorium

- Blok Operacyjny

- Izba Przyjęć

Wykaz klinik i zakładów (wg stanu na koniec 2014 roku):

- Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii

- Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

- Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

- Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

- Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

- Klinika Pediatrii

- Klinika Położnictwa i Ginekologii

- Izba Przyjęć

- Blok Operacyjny

- Oddział Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii

- Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia

- Ambulatorium,

- Centralne Laboratorium

- Zakład Genetyki Medycznej

- Zakład Badań Przesiewowych

- Zakład Immunologii Klinicznej

- Zakład Diagnostyki Obrazowej

- Zakład Farmakologii

- Zakład Patomorfologii

- Zakład Usprawniania Leczniczego

- Zakład Żywienia

- Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

- Zakład Epidemiologii

- Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

- Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej

Założenia projektowe

- Opracowanie dokumentacji technicznej - analiza przedwdrożeniowa

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobligowany będzie do opracowania metodologii założeń do wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego, która umożliwi odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu  oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanego systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją medyczną, wdrozenia funkcjonalnosci, rozwiazan, raportow, m.in recept, punktow pobran, dokumentacji w wersji elektronicznej, podłączenia do HIS/LIS/PACS wszystkich wewnętrznych zakładów wykonujących badania/usługi na rzecz IMID, całościowych szkoleń dla personelu medycznego IMiD w tym certyfikowanych dla administratorów systemu z dostarczonego w ramach projektu oprogramowania, przeszkolenie pracownikow wyznaczonych także przez Partnerów projektu z zakresu obslugi oprogramowania wraz z dostarczeniem sprzętu/oprogramownia oraz świadczenia e-usług na rzecz Pacjentów oraz Partnerów w modelu SaaS z uwzględnieniem oczekiwań  w zakresie rezultatów. W celu prawidłowej implementacji systemu teleinformatycznego, niezbędne jest opracowanie dokumentacji technicznej w postaci analizy przedwdrożeniowej wraz z którą niezbędne jest dostarczenie dokumentacji struktury bazy danych wraz z dokumentacją procesów zachodzących w systemach HIS/LIS/PACS.

W skład Partnerów w niniejszym projekcie wchodzą:

- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

05-092 Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 65

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

05-430 Celestynów, ul. Regucka 5

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 3

- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie

Wieliszew, ul. Modlińska 1

- Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt instalacji teletechnicznej i systemu bezpieczeństwa

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobligowany będzie do opracowania dokumentacji technicznej, która zapewnieni odpowiedni poziom zabezpieczeń i architektury bezpieczeństwa całej infrastruktury teleinformatycznej oraz Centrum Przetwarzania Danych. Z uwagi, iż celem projektu będzie wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, i integracji 
z platformą krajową P1, a także zważywszy na fakt przetwarzania danych wrażliwych w systemie oaz politykę bezpieczeństwa, niezbędne jest stworzenie bezpiecznej, redundantnej architektury teletechnicznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

W wyniku realizacji projektu centrala część systemu wraz z bazami danych zostanie zainstalowana na klastrze redundantnych serwerów: dwóch serwerów bazodanowych oraz 2 serwerów aplikacyjnych, macierzy i bibliotece taśmowej – tworzące profesjonalną, infrastrukturę sprzętową pod Zintegrowany System Zarządzania Dokumentacją Medyczną. Taka konstrukcja architektury sprzętowej jako Klaster serwerów aplikacyjnych oraz klaster serwerów bazodanowych wymaga odpowiedniego zaprojektowania instalacji teletechnicznych oraz systemów bezpieczeństwa. Tym samym, opracowanie powyższej dokumentacji technicznej, jest elementem niezbędnym do prawidłowej implementacji systemu opartego o sprzęt teletechniczny wskazany w projekcie.

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POMIESZCZENIA SERWEROWNI |
| --- |
| 1. | Projekt wykonawczy architektury pomieszczenia serwerowni | Kpl. | 1 |
| 2. | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych | Kpl. | 1 |
| 3. | Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji | Kpl. | 1 |
| 4. | Projekt instalacji teletechnicznych oraz systemów bezpieczeństwa | Kpl. | 1 |
| 5. | Projekt systemu gaszenia gazem FM-200 | Kpl. | 1 |
| 6. | Przygotowanie wydruków dokumentacji projektowej - 5 Kpl. | Kpl. | 1 |

- Zintegrowany Elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją Medyczną – 1 szt., obejmujący następujące moduły:

- Moduł Poradnia – Rejestracja

- Moduł  Poradnia - Gabinet

- Moduł Laboratorium

- Moduł Ruch Chorych – Izba Przyjęć

- Moduł Ruch Chorych – oddział

- Moduł Ruch Chorych – statystyka

- Moduł Rozliczeń

- Moduł Dokumentacja Medyczna

- Moduł Zlecenia Medyczne

- Moduł Archiwum Dokumentacji

- Moduł Blok Operacyjny/Porodowy

- Moduł Pracownia Diagnostyczna

- System Identyfikacji Pacjenta

- Moduł Pracowania Diagnostyczna RIS/PACS

- Moduł Integracji HL7

- Moduł Mikrobiologia

- Moduł Zakażeń

- Elektroniczny Medyczny Rekord Pacjenta

- System Informowania Kierownictwa

- Moduł Administracyjny

- Apteka Centralna

- Apteczki Oddziałowe

System zarządzania dokumentacją medyczną powinien umożliwiać wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i integrację wszystkich aplikacji medycznych w jeden organizm, gromadząc dane niezbędne do wspomagania decyzji oraz prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. System zarządzania dokumentacją medyczną będzie stanowił również podstawę do uruchomienia e-usług publicznych świadczonych za pomocą e-Portalu. Ze względu na skalę przedsięwzięcia wdrożeniowego oraz liczbę użytkowników (w Instytucie zatrudnionych ok 1000 osób- dane na 2015r.) przewidziano nabycie licencji otwartych (nieograniczonych) objętych pięcioletnią gwarancją wraz z aktualizacją tzn. modułów bez limitu użytkowników, co oznacza iż system jest skalowalny w osi czasu i gwarantuje trwałość projektu. Zakup powyższych modułów zintegrowanego systemu zarządzania dokumentacją medyczną jest niezbędny do zapewnienia funkcjonowania systemu mającego na celu archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego. System będzie funkcjonował nie tylko na urządzeniach stacjonarnych (PC) lecz również będzie kompatybilny z urządzeniami mobilnymi jak tablety, e-długopisy cyfrowe czy infomaty. Zintegrowana konstrukcja modułowa systemu będzie skutkowała tym, że raz wprowadzone do systemu dane będą w nim widoczne na różnych poziomach i nie będzie konieczne wprowadzanie ich kilkukrotnie, czy przepisywanie do innych modułów, co stanowi uproszczenie nie tylko dla personelu, lecz również pacjenta, gdyż wiąże się z szybszą obsługą oraz bezpieczeństwem dokumentacji.

W ramach projektu zostaną nabyte niezbędne moduły systemu zarządzania dokumentacją medyczną,  które umożliwią wprowadzenie EDM oraz będą podstawą do uruchomienia e-usług świadczonych za pośrednictwem E-Portalu.

Poniżej umieszczono ogólny opis głównych funkcji każdego z modułów zintegrowanego systemu zarządzania dokumentacją medyczną, które wspólnie tworzyć będą jeden zintegrowany system zarządzania dokumentacją medyczną i stanowią podstawę do wdrożenia e-usług publicznych:

- Moduł Poradnia – Rejestracja – powinien zapewniać funkcje związane z przyjęciem pacjenta do poradni, wyznaczeniem daty wizyty i numeru gabinetu, w którym ma się ona odbyć, jak również wyborem lekarza. W module prowadzona będzie baza pacjentów z możliwością przeglądania, wyszukiwania, dodawania i edycji danych. W module będą również zbierane informacje o opiekunach, osobach upoważnionych, ubezpieczeniach itp. System powinien prowadzić pełną historię zmian danych osobowych pacjenta, oraz przechowywane będą informacje o dacie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany, zapewniając tym samym pełną archiwizację zmian na karcie pacjenta wraz z datami jej wprowadzania. Moduł powinien umożliwiać łatwe dodawanie i sprawdzenie terminów wizyt oraz zapewni mechanizm kontroli liczby wizyt dodatkowych (wykluczanie nakładania się rejestracji w tym samym czasie dla danego pacjenta, lekarza lub gabinetu). Dzięki integracji modułu z pozostałymi modułami systemu, w jednym miejscu powinno być możliwe sprawdzenie grafików i dostępności lekarzy, gabinetów lub możliwości dodatkowego wykonania badań w określonym czasie. Ponadto, moduł powinien posiadać mechanizmy weryfikacji uprawnień pacjenta do wykonania usługi w ramach umowy NFZ itp. W momencie rezerwacji, a następnie ponownie na etapie rejestracji.

- Moduł Poradnia – Gabinet powinien realizować funkcje związane z przyjęciem pacjenta, wykonaniem na jego rzecz usług i procedur medycznych, wyznaczeniem kolejnej wizyty i numeru gabinetu, w którym ma się ona odbyć, jak również wyborem lekarza.  Moduł powinien umożliwiać gromadzenie danych medycznych związanych z wizytą pacjenta tj:

  - Rozpoznanie,

  - Wywiad,

  - Badania,

  - Zastosowane leczenie,

  - Zalecenia

  - recepty

W module powinny być gromadzone także dane o wadze i wzroście pacjenta, BMI, możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w trakcie wizyty elementów leczenia (opis, procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje, odnotowanie o zużytych podczas wizyty materiałach, zapis świadczeń NFZ itp.).

- Moduł Laboratorium powinien gromadzić dane z badań laboratoryjnych oraz prowadzić kontrolę ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów będących na stanie magazynu. Moduł zapewni m.in. automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni oraz zapewni archiwizację pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami, kontrolę jakości i wiarygodności wyników.

- Moduł Ruch Chorych – izba przyjęć powinien pozwolać na zapis danych pacjenta w izbie przyjęć, wykonanych zabiegów, postawionych diagnoz itp. Moduł umożliwi prezentacje raportów statystycznych określające liczbę różnych rodzajów przypadków w izbie przyjęć. Moduł powinien umożliwić prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).

- Moduł Ruch Chorych – oddział powinien realizować funkcje związane z przyjęciem pacjenta na oddział, rejestracją danych dotyczących jego pobytu na oddziale, przeniesieniem na inny oddział lub wypisem ze szpitala.

- Zadaniem modułu Ruch Chorych – Statystyka powinno być umożliwienie prowadzenia ksiąg szpitalnych (Księgi Głównej, Ksiąg Oddziałowych, Księgi Zgonów, Księgi Noworodków) w postaci elektronicznej, przygotowanie kart statystycznych oraz tworzenie analiz statystycznych na podstawie danych zgromadzonych w systemie.

- Moduł Rozliczeń powinien umożliwiać w szybki i prosty sposób kompleksowe rozliczenie jednostki z  NFZ, a także umożliwiać wczytywanie elektronicznych wersji umów oraz aneksów z NFZ, wyszukiwanie kontekstowe oraz  prezentowanie informacji o rozliczeniach z kanału RSS Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Moduł Dokumentacja Medyczna powinien pozwlać na gromadzenie sukcesywnie całości dokumentacji odzwierciedlającej proces terapeutyczny związany z konkretnym pobytem pacjenta w placówce wraz z możliwością prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym. Możliwość zapisu następujących elementów dokumentacji medycznej: obserwacje lekarskie, obserwacje pielęgniarskie, zalecenia, epikryza, notatki, wywiad. Możliwość definiowania wywiadów, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisać zaznaczone punkty, możliwość tworzenia własnej struktury hierarchicznej dokumentów.

- Moduł Zalecenia Medyczne powinien pozwalać na śledzenie zleceń dla wybranego pacjenta oraz umożliwiać wprowadzanie, zmianę, anulowanie zleceń wraz z odpowiednimi wydrukami, jak również wprowadzanie, zmianę i przegląd wyników.

- Moduł Archiwum Dokumentacji –  Moduł powinien pozwolać na zapis aktualnego miejsca przechowywania dokumentacji, jak również na śledzenie historii lokalizacji dokumentacji.

- Moduł Blok Operacyjny/Porodowy - powinien umożliwiać zebranie wszystkich danych niezbędnych do odzwierciedlenia przeprowadzonego zabiegu w dokumentacji medycznej pacjenta. Moduł powinien umożliwiać przypisanie zespołów chirurgicznych i anestezjologicznych do wykonania danych operacji, możliwość ustalania dat oraz sali operacyjnej w planowaniu zabiegów, potwierdzanie przyjęcia pacjenta na wykonanie zabiegu oraz ewidencję wykonanych procedur medycznych. Moduł powinien umożliwić m.in. prezentację zaplanowanych zabiegów z uwzględnieniem następujących informacji: rozpoznanie, skład zespołu operacyjnego, sala operacyjna, pacjent, planowana data wykonania, rodzaj planowanego znieczulenia. W module powinna być możliwość zarówno autoryzacji (np. przez ordynatora oddziału) lub odrzucenia wykonania operacji z podaniem przyczyny.

- Moduł Pracownia Diagnostyczna – w module powinna być możliwość prowadzenia ewidencji badań i wyników w tym m.in.: realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników), możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem), możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego, możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności.  Moduł  powinien umożliwiać prowadzenie terminarza pracy pracowni/zakładu z możliwością rezerwowania czasu dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych oraz lekarzy.

- System Identyfikacji Pacjenta jpowinien umożliwiać zaopatrywanie (identyfikację) pacjenta w niezbędne znaki identyfikacyjne umieszczone na opaskach dedykowanych dla noworodków, dzieci, dorosłych bez konieczności korzystania z innej aplikacji niż moduł ruch chorych Systemu. Znak identyfikacyjny nadany przez system powinien zawierać informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

- Moduł Pracownia Diagnostyczna RIS/PACS - Moduł obsługi zakładu diagnostyki obrazowej powinien zapewniać płynną pracę całego zakładu, precyzyjną ewidencję i raportowanie oraz współpracę z urządzeniami pracującymi w standardzie DICOM. Moduł ogólno-szpitalnej dystrybucji obrazów zapewni bieżący dostęp do aktualnych i historycznych badań z dowolnego miejsca w jednostce Służby Zdrowia.  Moduł powinien archiwizować zarówno wyniki obrazowe  w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki  w jakości referencyjnej (w formacie JPG).

- Moduł Integracji HL7  - Koncepcja tworzenia szpitalnych zintegrowanych systemów informatycznych na świecie opiera się na wykorzystaniu otwartych, uznanych międzynarodowych standardów wymiany danych takich jak HL7. Standard HL7 powinien pozwolać na wymianę danych on-line z wykorzystaniem protokołu TCP/IP lub wymianę plikową. Wymiana danych może zawierać szeroki zakres informacji: zlecanie badań do systemów specjalistycznych, zlecanie leków do systemu aptecznego, wymianę danych z systemami finansowymi itp.

- Moduł Mikrobiologia powinien umożliwiać obsługę pracowni bakteriologicznej poprzez automatyzację pracy wykonywanej w pracowni.  Moduł powinien zawierać m.in. definicje słowników obejmujące: podłoża, antybiotyki stosowane w pracowni, organizmy, mechanizmy lekooporności, komentarze, możliwość automatyzacji pracy poprzez wspomaganie procesu doboru antybiotyków, lekooporności, wykonywanie raportów i statystyk, zarówno ilościowych, jak także dotyczących mikroorganizmów, lekooporności oraz możliwość podłączenia medycznych aparatów mikrobiologicznych. Moduł powinien wspomagać  wieloetapową pracę nad wynikiem oraz zapewniać bogate możliwości raportowania i statystyk.

- Moduł Zakażeń powinien umożliwiać obsługę stanowiska ds. zakażeń. Informacje o zakażeniu powinny być wprowadzane w kontekście pobytu pacjenta w szpitalu. Komplet informacji o zakażeniu gromadzony za pomocą formularzy zorganizowanych w jedną funkcję przy wykorzystaniu zakładek.  Osoba odpowiedzialna za rejestrację karty zakażeń powinna mieć możliwość przeglądania informacji dotyczących wykonania procedur, wyników badań laboratoryjnych oraz podań leków.

- Elektroniczny Medyczny Rekord Pacjenta –  (tzw. EPR – Elektronic Patient Record) powinien umożliwiać kompletny zapis wszelkich danych dotyczących stanu zdrowotnego pacjenta  i zastosowanego leczenia tj. gromadzi w jednym miejscu wszystkie informacje związane z danym pacjentem. Moduł powinien umożliwiać klarowną prezentację krytycznych danych na stałe związanych z pacjentem m.in.: alergie, chroniczne choroby, inne stany i cechy, które mogą mieć wpływ na leczenie, a także zapewni logiczną prezentację danych przychodzących z modułów i systemów satelitarnych (wyniki z laboratorium, diagnostyki obrazowej itp.), i hierarchiczną ważność prezentowanych danych (zgodność z chronologią i akcentowanie odchyleń od wartość prawidłowych).

- System Informowania Kierownictwa powinien umożliwiać szybki i pewny dostęp do informacji niezbędnych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki Służby Zdrowia. Połączenie z pozostałymi modułami systemu informatycznego oraz programami zewnętrznymi powinno gwarantować uzyskiwanie realnych, bieżących informacji na temat kosztów wykonywanych procedur i świadczeń medycznych.  Moduł powinien umożliwiać pełną kontrolę nad Szpitalem/Poradnią oraz umożliwiać analizę stopnia realizacji kontraktów wraz z analizą ich opłacalności, także pod kątem optymalnego wykorzystania zasobów.

- Moduł Administracyjny powinien umożliwiać administrowanie systemem przez pracowników Działu Informatyki tj. nadawanie uprawnień poszczególnym grupom pracowników Jednostki. Moduł będzie wymagany do prawidłowego funkcjonowania i nadawania uprawnień systemowych dla użytkowników.

- Moduł Apteka Centralna powinien stanowić kompleksowe rozwiązanie umożliwiające informatyzację wszystkich obszarów funkcjonalnych związanych z apteką  szpitalną. Powinien umożliwiać prowadzenie dystrybucji leków na oddziały, notowanie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń, wraz z wyznaczaniem kosztów zużycia leków na pacjenta i lekarza

- Moduł Apteczki Oddziałowe w module powinna być  możliwość: wprowadzania zleceń, przyjmowania leków z apteki, rozdziału leków do dyżurek, przyjęcia środka od pacjenta, definiowania mechanizmu stop-order na poziomie pacjenta, wprowadzania dodatkowych informacji związanych z terapią antybiotykową, odnotowania podania leków pacjentom.

- Podpis Elektroniczny 15 szt. (dla 15 osób na 24 miesiące)

Wykonawca powinien zapewnić integralność, niezaprzeczalność, uwierzytelnienie i autoryzację elektronicznej dokumentacji medycznej oraz bezpieczeństwa systemu. Powinno zostać zapewnione również bezpieczeństwo przesyłanych informacji i identyfikacji osób. Podpis elektroniczny powinien umożliwić potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów EDM przed elektronicznym ich przesłaniem do instytucji zewnętrznych. W ramach projektu przewidziano zakup 15 szt. licencji bezpiecznego podpisu elektronicznego dla 15 osób (pracowników Wnioskodawcy) odpowiedzialnych za autoryzację dokumentów. Zakup obejmuje 15 szt. licencji na bezpieczny podpis elektroniczny przez okres realizacji projektu.

- Zakup licencji w celu świadczenia e-usług publicznych - E-Portal - 1 szt. składający się z następujących modułów (funkcjonalności):

- e-Rejestracja

- e-Dokumentacja

- e-Powiadomienia

- e-Potwierdzenia

- e-Kontrahent

- e-Samokontrola

- e-Konsultacje

- e-Wywiad

- e-usługi mobilne dla Pacjentów

Zakup powyższych modułów jest niezbędny w celu uruchomienia świadczenia e-usług publicznych on-line za pośrednictwem e-Portalu. E-Portal za pomocą którego będą świadczone e-usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service tj. oprogramowanie jako usługa), polegać będzie na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez sieć Internet i umożliwiać będzie interakcję poprzez interfejs przeglądarki internetowej. E-Portal będzie systemem do komunikacji i zarządzania wymianą danych przechowywanych w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Zarządzania Dokumentacją Medyczną. Komunikacja z e-Portalem zostanie zapewniona dzięki asymetrycznej architekturze oprogramowania klient – serwer i udostępnionych WEBSERWISÓW oraz połączeniu tunelowym – łączenie portem 3306, szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL. Infrastruktura klucza publicznego przewiduje, iż certyfikat SSL jest wystawiany przez zaufany urząd certyfikacji (CA), minimum: GeoTrust (min. QuickSSL Premium) lub Thawte (min. SSL 123). E-usługi świadczone będą z myślą o korzystaniu z niej w sposób zdalny przez wielu interesariuszy jednocześnie (model SaaS) w oparciu o architekturę wielowarstwową (ang. multi-tier-architecture). Architektura wielowarstwowa stanowi jedną z odmian architektury klient-serwer, polegającą na rozdzieleniu interfejsu użytkownika, przetwarzania i składowania danych na kilka osobnych warstw, które dzięki temu mogą być oddzielnie rozwijane, aktualizowane i zarządzane, i dzięki czemu zapewniony zostanie najwyższy poziom bezpieczeństwa danych gromadzonych w systemie teleinformatycznym. Logowanie do e-Portalu, na którym będą świadczone e-usługi będzie realizowane za pomocą loginu i hasła. Z uwagi na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia danych, zarówno wysyłanych jak i odbieranych przez system, zastosowana zostanie technologia szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer) wykorzystywana między innymi w systemach internetowego dostępu do kont bankowych. Protokół SSL służy do szyfrowania danych pomiędzy serwerem WWW a łączącym się z nim użytkownikiem. Technologia ta pozwala zabezpieczyć się przed programami wyłapującymi dane przesyłane i odbierane przez dany komputer lub sieć komputerową (tzw. snifferami).

Istota działania protokołu SSL polega na wykorzystaniu kryptografii asymetrycznej, która przewiduje wykorzystanie pary kluczy: prywatnego oraz publicznego (często zwanego certyfikatem). Klient (przeglądarka) przy połączeniu do serwera web wykorzystującego protokół https uzgadnia przy wykorzystaniu kryptografii asymetrycznej klucz symetryczny używany podczas sesji. W konsekwencji cały ruch sieciowy od i do serwera jest szyfrowany silnymi algorytmami kryptograficznymi. Bezpieczeństwo danych udostępnianych w publicznej sieci Internet zostanie dodatkowo wzmocnione przez odseparowanie wewnętrznej sieci intranetowej świadczeniodawcy strefą DMZ i szyfrowaną komunikacją oraz bezpiecznymi interfejsami WebServices między e-Usługami udostępnionymi w publicznej sieci Internet a aplikacjami medycznymi i bazą danych zawierającą dane medyczne zainstalowanymi w sieci intranet placówki medycznej. Ponadto żadna z e-Usług udostępnionych w publicznej sieci Internet nie będzie przechowywać trwale wrażliwych danych medycznych. Komunikacja z e-Usługami będzie zabezpieczona szyfrowanym kanałem komunikacji HTTPS z certyfikatem. Poniżej przedstawiono opis głównych funkcjonalności modułów e-Portalu:

- e-Rejestracja

Moduł powinien umożliwiac wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem Internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie. Moduł e-rejestracji powinien umożliwiac Pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Po wybraniu jednego z głównych kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęzi się  (np. po wybraniu poradni pediatrycznej w polu lekarz będziemy mieli do wyboru jedynie lekarzy pediatrów). Po wprowadzeniu kryteriów zdefiniowanych przez Pacjenta wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria. Dodatkowo, w ramach usługi będzie zaprojektowana interaktywna mapa dla pacjentów prezentująca lokalizację miejsca wykonania usług. Cały proces rejestracji i potwierdzenia rejestracji powinien odbywać się elektronicznie. E-rejestracja utworzona zdalnie przez Pacjenta powinna zostać automatycznie zapisana w centralnej bazie danych systemu.

- e-Dokumentacja

Dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracji  e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, moduł ten umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta tj. wyników badań, obrazów, itp. metodą zdalną za pośrednictwem Internetu. Wyniki badań udostępniane on-line pacjentom będą dotyczyć zarówno elementów dokumentacji jak i wyników obrazowych z systemu PACS, który będzie zintegrowany z systemem Zarządzania Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Pacjent korzystając z funkcjonalności e-Portalu powinien móc się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów (jednostka wykonująca, nazwa badania, status) interesujące go wyniki odczytać, pobrać lub wydrukować.

- e-Powiadomienia

E-Portal powinien zostać wsparty modułem e-powiadomień indywidualnych dla Pacjentów (SMS/email/e-Portal), który powinien zapewniać wdrażanym e-usługom osiągnięcie 5 poziomu dojrzałości systemu. Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, odbiór wyników, uzyskanie odpowiedzi od lekarza ale także informacje związane z profilaktyką) powinien powiadamiać Pacjenta za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail, wiadomości systemowe e-Portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu.

- e-Potwierdzenia

W przypadku konieczności zmiany terminu wizyty/badania przez szpital, powinna zostać uruchomiona elektroniczna funkcja e-potwierdzeń. Pacjent powinien otrzymać elektroniczne powiadomienie (SMS/e-mail/informacja na E-Portalu po zalogowaniu) o zmianie terminu wizyty i propozycji nowego terminu.  Potwierdzenie Pacjenta powinno móc być wprowadzone z poziomu e-Portalu jak również poprzez wysłanie zwrotnej informacji kanałem SMS, e-mail, na otrzymany komunikat, np. SMS z odpowiedzią NIE na pytanie czy pacjent akceptuje zmianę terminu, gdzie w przypadku braku akceptacji, system anuluję wizytę i zwolni termin dla innych pacjentów.

- e-Kontrahent

Moduł powinien umożliwiaćwspółpracę z Partnerami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami Wnioskodawcy a jego Partnerami, w tym placówkami medycznymi zlokalizowanymi na terenach wiejskich w woj. mazowieckim. Dzięki zastosowaniu modułu e-kontrahent Partner powinien mieć do dyspozycji potężne narzędzie udostępnione zdalnie (poprzez sieć Internet) przez Wnioskodawcę. W celu realizacji e-usług zintegrowanego leczenia pacjenta, Partner otrzyma od Instytutu login i hasło, dzięki którym, po wejściu na odpowiednią stronę internetową, powinien móc korzystać z funkcjonalności tworzenia i udostępniania elektronicznych kartotek pacjentów, wystawiania e-skierowań na badania specjalistyczne, czy e-konsultacji medycznych ze specjalistami z Instytutu (wideo konsultacje i konsultacje pisemne). Wprowadzenie takiej usługi zapewni kompleksowość i ciągłość procesu leczenia, z wglądem w elektroniczny rekord pacjenta. Wprowadzenie usługi zintegrowanego leczenia, usprawni proces wymiany informacji pomiędzy lekarzami prowadzącymi po stronie Partnera i Instytutu, co wpłynie na jakość i szybkość leczenia Pacjenta. Dzięki modułowi e-kontrahent powinno być możliwe zdalne konsultowanie danego przypadku medycznego przez konsylium lekarzy różnych specjalizacji ze strony Partnera jak i Instytutu z bieżącym dostępem do pełnej dokumentacji i historii leczenia.

- e-Samokontrola

Moduł powinien umożliwiać prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet.  Dzienniczek samokontroli jest niezbędnym elementem procesu leczenia dla pacjentów chorych na choroby przewlekłe. Dziennik kontroli powinien mieć wbudowane funkcje przeliczeń i prezentacji dla wybranych schorzeń i być  zintegrowanym z systemem szpitalnym, dzięki czemu lekarz prowadzący powinien mieć bieżący wgląd w dziennik kontroli swojego Pacjenta, i na tej podstawie będzie mógł formułować dodatkowe e-zalecenia dla swojego Pacjenta on-line.

- e-Konsultacje

Moduł powinien umożliwiać pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez konieczności wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet.  Usługa powinna umożliwiać konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego rekordu pacjenta (elektroniczna dokumentacja medyczna) zarówno pacjent jak i lekarz powinni mieć dostęp do wyników pacjenta i historii leczenia. Moduł e-konsultacji powinien umożliwiać zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji. Oprócz e-konsultacji pisemnych, moduł powinien umożliwiać także przeprowadzenie wideokonferencji z lekarzem w celu wykonania konsultacji medycznej on-line.  W trakcie wideo konsultacji, lekarz powinien mieć dostęp do udostępnionej na portalu dokumentacji medycznej (wyników badań, karty informacyjnej, obrazów diagnostycznych). Konsultacje on-line obrazu i dźwięku powinny móc się odbywać się w jakości HD oraz niższej, w zależności od podłączonej stacji nadawczej i możliwości sieci pacjenta. Wideo konsultacje powinny być realizowane zdalnie i powinny mieć możliwość obsługiwać do kilkunastu jednoczesnych połączeń (np. konsultacja 4-ech lekarzy jednocześnie) i być realizowane z dedykowanych terminali, telefonów, tabletów, komputerów PC, pozwalając na udostępnienie np. obrazu z pulpitu roboczego. Usługa powinna zapewniać bezpieczną transmisję danych zgodną z obecnie panującymi standardami i wymogami prawnymi.

- e-Wywiad

Moduł powinien umożliwiać elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty. Usługa e-wywiadu jest szczególnie istotna w celu zebrania wszelkich niezbędnych informacji od pacjenta i wprowadzeniu ich do Elektronicznego Rekordu Medycznego. Dane wprowadzone na formularzach powinny być natychmiast dostępne w systemie medycznym; ściśle zintegrowane z systemem informatycznym oraz formularzami Dokumentacji Medycznej. Dzięki temu modułowi Pacjent powienienmieć możliwość uzupełniania informacji, celem przekazania ich do lekarza specjalisty. Moduł będzie zdalnie prowadził Pacjenta przez pytania pomocnicze, które będą pomocne w procesie wyboru sposobu leczenia. W odpowiedzi na umieszczony przez pacjenta opis, lekarz prowadzący powinien mieć możliwość dopytać pacjenta o jego dolegliwości w odniesieniu do umieszczonego wpisu. Pacjent powinien mieć możliwość dołączania zdjęć do swojego opisu.

- e-usługi mobilne dla Pacjentów

Moduł powinien umożliwiać obsługę e-Portalu w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego mającego dostęp do sieci Internet. Moduł niezbędny do zapewnienia responsywności e-Portalu na różnych urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety, komputery, infomaty). E-Portal powinien być systemem do komunikacji i zarządzania wymianą danych, opatrzonym w odpowiednio przygotowane interfejsy, za pomocą których dane będą mogły być obustronnie przekazywane w architekturze trójwarstwowej zabezpieczonej protokołem bezpieczeństwa SSL. Projekt będzie udostępniał e-Usługi dopasowujące się we właściwy sposób do urządzenia, na którym są uruchamiane, zapewniona zostanie responsywność aplikacji internetowych e-Usług. Dzięki temu niezależnie od systemu operacyjnego czy urządzenia (laptop, tablet, smartfon, infomat) możliwe będzie korzystanie z e-Usług, które będą wspierać co najmniej Windows na komputery PC, Linux, MacOS, Unix, iOS, Android. W związku z tym, rozwiązania TIK w obszarze usług publicznych będą w jak najszerszym stopniu zapewniać kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.

- Szyna integracyjna z Platformą P1 – 1 szt.

Zakup szyny integracyjnej powinien zapewnić efektywną współpracę, integrację i elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemem teleinformatycznym Wnioskodawcy a krajową platformą P1, nie dublując przy tym jej funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Aby informacje np. o skierowaniach, zwolnieniach i receptach były gromadzone na platformie P1, muszą zostać uprzednio zasilone danymi ze szpitalnego systemu zarządzania dokumentacją medyczną. W tym celu system Wnioskodawcy zostanie rozbudowany o szynę integracyjną P1, aby w sposób automatyczny i elektroniczny wymieniać dane z krajową platformą P1.  W ramach systemu powinno być możliwe również korzystanie z e-Usług udostępnianych przez NFZ (eWUS), komunikacji z Internetowym Kontem Pacjenta (IKP), komunikacji z e-Receptą, czy też e-Zwolnieniem ZUS. Realizacja projektu zapewni efektywną współpracę z platformami krajowymi, w tym krajową Platformą P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych). Odbędzie się to za pomocą wbudowanych w system informatyczny mechanizmów integracji (szyna integracyjna P1) za pomocą interfejsów komunikacyjnych udostępnionych przez CSIOZ. Pozwoli to na możliwość korzystania z krajowych platform nie dublując przy tym ich funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tym samym, niniejszy projekt polegający na wdrożeniu i zarządzaniu elektroniczną dokumentacją medyczną, elektronicznym obiegiem dokumentów i świadczeniu e-usług opisanych w projekcie będzie uzupełnieniem/rozwinięciem krajowych platform medycznych, będzie z nimi kompatybilny i dostosowany do wymiany danych z krajową platformą P1.

- Oprogramowanie bazodanowe – 4 szt.

Niezbędny jest zakup oprogramowania bazodanowego – 4 licencje lub zgodnie z licencjonowaniem producenta bazy danych dla 2 serwerów przewidzianych w projekcie. Moduły systemu teleinformatycznego będą realizować i przetwarzać zapytania użytkowników do bazy danych. Baza danych musi być przeznaczona do systemów obliczeniowych typu grid np. Oracle database 12c, z wykorzystaniem mechanizmów wbudowanych w bazę danych: triggerów, procedur, funkcji i pakietów, umożliwiających m.in. wdrożenie jednej bazy danych na klastrze serwerów w architekturze grid (Oracle RAC, Oracle Clusterware lub równorzędne). Zapewni to optymalizację, spójność i pełne bezpieczeństwo samej bazy przechowującej kluczowe dane. Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL - będący proceduralnie obudowanym językiem SQL. Baza danych musi być wydajna i skalowana na serwerach Windows, Linux i UNIX.

Oprogramowanie bazodanowe

Przedmiotem dostawy są 4 licencje (lub zgodnie z licencjonowaniem producenta bazy danych dla 2 serwerów przewidzianych w projekcie) na motor bazy danych typu Oracle Standard Edition Two lub kompatybilny umożliwiająca uruchomienie na 2 fizycznych procesorów klasy intel x86 (po 1 w 2 serwerach spiętych w klaster). Licencja musi być dożywotnia, bez ograniczeń formalnych na wykorzystanie z aplikacjiami pochodzącymi od dowolnych dostawców. Wraz z licencją należy dostarczyć usługę asysty technicznej i konserwacji producenta na okres minimum 60 miesięcy

- Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla Itanium, Solaris dla procesorów SPARC/x86-64, IBM AIX), Intel Linux 64-bit, MS Windows 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach.

- Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych.

- Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego.

- Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian.

Oznacza to, że modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia,

niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.

- Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).

- Możliwość migracji 8-bitowego zestawu znaków bazy danych (np. MS Windows CP 1252, ISO 8859-2) do Unicode.

- Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych.

- Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).

- Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu.

- Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie danych do postaci kodu binarnego.

- Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop

serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).

- W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek.

- Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.

- Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.

- Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, Data Protector itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online.

- Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup).

- Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.

- W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników.

- Wsparcie dla typu danych DICOM obsługiwanego wewnętrznie przez serwer bazy danych.

- Możliwość zakładania w tabelach kolumn typu obsługującego standard DICOM.

- Możliwość przeszukiwania zakładania indeksów na grupie atrybutów metadanych składowanych w kolumnach przechowujących dane w formacie DICOM.

- Możliwość przeszukiwania metadanych

* wszystkich bądź niektórych atrybutów,

* możliwość zakładania indeksów na wybranych atrybutach,

* możliwość wyszukiwania pełno tekstowego,

* możliwość nawigacji zgodnej z hierarchią atrybutów.

- Składowanie metadanych DICOM i treści DICOM odbywa się wewnątrz bazy danych.

- Operowanie na danych DICOM za pomocą konstrukcji języka SQL, procedur składowanych, dostęp za pomocą Java API.

- Wbudowane mechanizmy konwersji treści DICOM do formatów JPEG, GIF, MPEG, AVI.

- możliwość budowy klasta typu active-active opartego o maksymalnie 2 węzły (maksymalnie 2 x 1 CPU)

- Możliwość zwiększenia przepustowości bazy danych poprzez uruchomienie dodatkowych serwerów obsługujących tą samą bazę danych (w klastrze).

- Zwiększenie bądź zmniejszenie liczby serwerów obsługujących klastrową bazę danych nie może powodować konieczności reorganizacji fizycznej (zmiana organizacji plików danych) oraz logicznej struktury baz danych (tabel / indeksów).

- Unieruchomienie jednego z serwerów bazy danych nie może powodować braku dostępu do jakiejkolwiek części danych – baza danych musi być nadal dostępna za pośrednictwem funkcjonujących dalej serwerów

- Możliwość kontynuacji pracy użytkowników podłączonych do serwera klastrowej bazy danych, który uległ awarii. Powinna istnieć możliwość przeniesienia sesji na inny serwer oraz automatycznego powiadomienia aplikacji o wykonaniu przełączenia.

- Obraz bazy danych (metadane, obiekty bazy danych, stan danych) w klastrowej bazie danych musi być niezależny od serwera do którego zostało nawiązane połączenie

Oprogramowanie wirtualizacyjne dla dwóch serwerów dwuprocesorowych

- Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych

- Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

- Pojedynczy klaster może się skalować do 64 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji.

- Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć 
i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 480 logicznych wątków oraz do 6TB pamięci fizycznej RAM.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 
z możliwością przydzielenia do 4 TB pamięci operacyjnej RAM.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych ,z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych , z których każda może mieć 32 porty szeregowe.

- Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

- Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

- Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.

- Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22,  Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8,  SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11 ,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 14, Ubuntu 12, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.

- Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.

- Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

- Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.

- Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.

- Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

- Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.

- Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.

- Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonywania spójnych kopii zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych.

- Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych.

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie.

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi.

- Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych wyposażonych w minimum 2 wirtualne procesory.

- System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

- Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

- Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).

- Wraz z licencją należy dostarczyć usługę asysty technicznej i konserwacji producenta na okres minimum 60 miesięcy

Oprogramowanie do backupu dla dwóch serwerów dwuprocesorowych

# Wymagania ogólne

·         Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej

·         Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.

·         Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.

·         Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V

# Całkowite koszty posiadania

·         Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone

·         Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

·         Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków

·         Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji

·         Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

·         Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania

·         Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia

·         Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błedzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie

·         Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware.

·         Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1, 5.5,  5.6 i 8.0 i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD

·         Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji

·         Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji

·         Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)

·         Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

# Wymagania RPO

·         Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej

·         Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora

·         Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy

·         Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server

·         Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej

·         Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)

·         Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

·         Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik

·         Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)

·         Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V

·         Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)

·         Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere

·         Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing)

# Wymagania RTO

·  Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania

·         Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami

·         Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków

·         Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików

·         Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API

·         Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:

o    Linux

§  ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs

o    BSD

§  UFS, UFS2

o    Solaris

§  ZFS

o    Mac

§  HFS, HFS+

o    Windows

§  NTFS, FAT, FAT32, ReFS

·         Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM

·         Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.

·         Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD.

·         Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").

·         Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze.

·         Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze.

·         Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia.

·         Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych.

·         Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows

·         Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

# Monitoring

·         System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich

·         System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 4.1, 5.x oraz 6.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie

·         System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 oraz 2012 R2 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.

·         System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez VMware

·         System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w wersjach 64 bitowych:

o    Microsoft Windows 2008 SP2

o    Microsoft Windows 2008 R2 SP1

o    Microsoft Windows 7 SP1

o    Microsoft Windows 8

o    Microsoft Windows 2012

o    Microsoft Windows 2012 R2

o    Microsoft Windows 8.1

o    Microsoft Windows 10

·         System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 bitowych:

o    Microsoft SQL Server 2005

o    Microsoft SQL Server 2008

o    Microsoft SQL Server 2008 R2

o    Microsoft SQL Server 2012 R2

o    Microsoft SQL Server 2014

·         System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter

·         System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn

·         System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel

·         System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V  jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk

·         Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting Services w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu użytkowników z uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji

·         System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora

·         System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów

·         System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)

·         System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna

·         System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego

·         System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta

·         System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych.

·         System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware

·         System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 5.1, 5.5, 5.6 oraz 8.0

# Raportowanie

·         System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 4.1, 5.x oraz 6.0, vCenter Server 4.1, 5.x oraz 6.0 jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 i 2012 R2.

·         System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów.

·         System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready”

·         System musi instalować się na następujących systemach operacyjnych:

o    Microsoft Windows 2008 SP2

o    Microsoft Windows 2008 R2 SP1

o    Microsoft Windows 7 SP1

o    Microsoft Windows 8

o    Microsoft Windows 2012 R2

o    Microsoft Windows 8.1

o    Microsoft Windows 10

·         System musi wspierać jako silnik bazodanowy następujące bazy danych:

o    Microsoft SQL Server 2005

o    Microsoft SQL Server 2008

o    Microsoft SQL Server 2008 R2

o    Microsoft SQL Server 2012

o    Microsoft SQL Server 2014

·         System do prezentacji raportów powinien używać SQL Server Reporting Services w celu jednoczesnego dostępu do raportów wielu użytkowników z określonymi przez administrator systemu uprawnieniami.

·         System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V

·         System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF

·         System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc

·         System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach

·         Minimalny interwał czasowy dla zadań kolekcjonowania i raportowania musi wynosić min 1 godzinę

·         System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów

·         System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych

·         System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych

·         System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury

·         System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta

·         System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.

·         System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.

·         System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware

·         System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots)

·         System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie

·         Wraz z licencją należy dostarczyć usługę asysty technicznej i konserwacji producenta na okres minimum 60 miesięcy

- Instalacja i konfiguracja Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją Medyczną

- Instalacja i konfiguracja e-Portalu

- e-Rejestracja

- e-Dokumentacja

- e-Powiadomienia

- e-Potwierdzenia

- e-Kontrahent

- e-Samokontrola

- e-Konsultacje

- e-Wywiad

- e-usługi mobilne dla Pacjentów

- Instalacja i konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej

- Prace optymalizacyjne - testy i optymalizacja systemu teleinformatycznego

- Zestaw serwerowy – 1 komplet

W skład zestawu serwerowego wchodzą:

- Serwery bazodanowe – 2 szt.

- Serwery aplikacyjne  - 2 szt.

- Macierz – 2 szt.

- Biblioteka taśmowa – 1 szt.

- UPS – 2 szt.

- Switche SAN – 2 szt.

Serwery bazodanowe – 2 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji minimum 8 dysków 2.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. |  |
| Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 1,5TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci lub równoważne: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |  |
| Procesor | Jeden procesor ośmiordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku |  |
|  | minimum 887 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 256 GB pamięci RAM | typu RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 2400 MHz |  |
| Sloty PCI Express | - minimum dwa sloty x16 generacji 3 w tym jeden o prędkosci minimum x16 3/4 długości pełnej wysokości, jeden o predkości minimum x8 połowy wysokości i połowy długości. |  |
| Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) min.1x RS-232, min. 2x VGA D-Sub |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT lub równoważny , interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: -min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. -min. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ Dodatkowo zainstalowana min. dwuportowa karty FC 8Gbit, z wkładkami na kable LC-LC |  |
| Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD |  |
| Kontroler dyskowy | Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci CACHE. |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwosć instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz Flash PCI Express, SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane min. 2 dyski 2,5 cala min. 400GB SSD 6Gbps oraz min. 2 dyski 2,5 cala min. 800GB SSD 12Gbps. |  |
| Wewnętrzny moduł SD | Mozliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. |  |
| System operacyjny | Brak systemu operacyjnego. |  |
| Bezpieczeństwo i system diagnostyczny | - Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający min. wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. -Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera inforrmujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzacego z innych projektów sprzętu. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Chłodzenie i zasilanie | Minimum sześć wewnętrznych redundantnych wentylatorów typu Hot Plug |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz z kablami o dł. Min. 2m |  |
| Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging lub równorzędne - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - zainstalowana karta flash min. 8GB z możliwością podziału na partycję. Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów min.– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH lub równorzędnych - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej |  |
| Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do min. siedmiu lat. |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć umowy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do umowy. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. |  |
| Certyfikaty | Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere, Sun Solaris. |  |

Serwery aplikacyjne – 2 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji minimum 8 dysków 2.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. |  |
| Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 1,5TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci lub równorzędne: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |  |
| Procesor | Dwa procesory dwunastordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku |  |
|  | minimum 990 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 256 GB pamięci RAM | typu RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 2400 MHz |  |
| Sloty PCI Express | - minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkosci minimum x8 niskoprofilowe |  |
| Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) min. 1x RS-232, min. 2x VGA D-Sub |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT , interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. -min. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ Dodatkowo zainstalowana min. dwuportowa karty FC 8Gbit, z wkładkami na kable LC-LC |  |
| Napęd optyczny | Brak wewnętrznego napędu optycznego |  |
| Kontroler dyskowy | Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci CACHE. |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwosć instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz Flash PCI Express, SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane min. 2 dyski 2,5 cala min. 250GB SATA 6Gbps. |  |
| Wewnętrzny moduł SD | Zainstalowany wewnętrzny moduł z redundantnymi kartami SD min. 16GB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. |  |
| System operacyjny | Brak systemu operacyjnego. |  |
| Bezpieczeństwo i system diagnostyczny | - Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji min. o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. -Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera inforrmujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzacego z innych projektów sprzętu. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Chłodzenie i zasilanie | Minimum sześć wewnętrznych redundantnych wentylatorów typu Hot Plug |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz z kablami o dł. Min. 2m |  |
| Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging lub równorzędne - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - zainstalowana karta flash min. 8GB z możliwością podziału na partycję. Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów min.– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie min. następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |  |
| Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do min. siedmiu lat. |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do umowy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do umowy. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. |  |
| Certyfikaty | Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere, Sun Solaris. |  |

Macierz – 2 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Macierz | Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z min. 24 dyskami o maksymalnej wysokość 2U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły min.12 dysków 3,5” oraz 24 dyski 2,5” Obsługa minimum 192 dysków SAS/NLSAS lub SSD |  |
| Wymagana przestrzeń | Macierz musi być wyposażona w: min. 6 dysków 2,5” o pojemności min. 480GB (MRI SSD 12Gb/s) min.14 dyski 2,5’’o pojemności min. 1.8 TB (SAS 12Gb/s 2,5” 10k RPM) |  |
| Pamięć podręczna (Cache) | Pamięć podręczna (cache) – min. 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie min. 32 GB),. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. |  |
| Interfejsy zewnętrzne | Macierz musi być wyposażenia w min. 8 portów FC 8Gbit, każdy kontroler macierzy w trybie Active-Active |  |
| Dostępność | Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania). |  |
|  | Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID: możliwość zastosowania RAID10, możliwość zastosowania RAID5, możliwość zastosowania RAID6 możliwość zastosowania RAID0 |  |
|  | Podwójne niezależne przyłącza min. SAS 6Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. |  |
|  | Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. |  |
|  | Zdublowanie pozostałych komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory. |  |
|  | Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, MS Windows, VMware oraz Linux |  |
|  | Wymagane wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard, Microsoft Cluster. |  |
|  | Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych min.: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux. |  |
|  | Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012, VMFSv5 dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning lub równoważne. |  |
| Skalowalność | Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. |  |
|  | Umożliwia rozbudowę do minimum 192 dysków 2,5”. |  |
|  | Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu |  |
|  | Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki dyskowej. |  |
| Zarządzanie | Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta min.– graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). |  |
|  | Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe. |  |
|  | Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów. Możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń czasowych. |  |
|  | Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej 250TB. |  |
|  | Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości lub równoważne. |  |
| Możliwość migracji danych w obrębie macierzy | Konieczne jest posiadanie możliwości uruchomienia automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. Dane często używane macierz powinny automatycznie przemieszczać na dyski o największej prędkości obrotowej, dane rzadko używane na dyski o prędkości obrotowej 7200 rpm. Dodatkowo funkcjonalność ta musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez producenta dysków do zapisu lub do odczytu lub równoważne. |  |
|  | Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. Musi również umożliwiać udostępnienie tego wolumenu logicznego LUN po protokole FC |  |
| Lokalna replikacja danych | Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego hosta. |  |
|  | Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum ośmiu lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora lub równoważne. |  |
|  | Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej. |  |
|  | Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot. Jest wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie macierzy lub równoważne. |  |
|  | Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write) lub równoważne |  |
|  | Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć. |  |
| Współpraca z aplikacjami | Możliwość integracji środowiska VMware, Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych. |  |
| Zdalna replikacja danych | Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Macierz musi umożliwiać zestawienie minimum 200 replik w trybie źródła oraz 800 w trybie celu. |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem. |  |
|  | Wymagane do replikacji jest użycie protokołu iSCSI lub FC. |  |
|  | Wymagana możliwość integracji zdalnej replikacji danych z oprogramowaniem klastrowym, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard, Microsoft Cluster. |  |
|  | Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. |  |
| Importowanie danych | Macierz musi posiadać funkcjonalność onlinowego importu danych z macierzy innego producenta z jednoczesną konwersją wolumenu logicznego LUN do trybu „Thin Provision”. |  |
| Gwarancja | Min. pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do min. siedmiu lat. |  |
| Wymiana dysków | Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta. |  |

Biblioteka taśmowa – 1 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych |  |
| Napęd | Min. 2 x LTO6 |  |
| Intefrejs | Min. 2x LTO6 FC |  |
| Liczba slotów | Min. 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów W komplecie - etykiety do oznaczenia min. 60 taśm. -min. 20 sztuk taśm LTO6 |  |
| Dodatkowe | interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD lub równoważne wyjmowalne magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm wsparcie dla nośników min. LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) Obsługa min.SNMP oraz IP6 Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych |  |
| Warunki gwarancji dla autoloadera | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do min. siedmiu lat. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu instalacji. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |  |

UPS – 2 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Moc wyjściowa | Min. 4.5 KW / 5.0 kVA | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Napięcie wyjściowe | 230V | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Poniżej 2% | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Topologia | Double Conversion Online | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Złącza wyjściowe | Min. 6 x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) Min. 4 x IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe) | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Układ obejściowy (bypass) | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Częstotliwość wejściowa | W zakresie co najmniej 40–70 Hz | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Typ gniazda wejściowego | Min. Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Zakres napięcia wejścioweg | W zakresie co najmniej 160 - 275 V | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Czas podtrzymania | Min. 4 min dla 100% obciążenia Min. 10 min. dla 50% obciążenia Możliwość wydłużenia przez dodatnie dodatkowych modułów bateryjnych | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Interfejs | Min.RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , slot na moduły rozszerzeń , USB | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Panel sterowania | LCD | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Alarm dźwiękowy | Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Obudowa | Typu rack, do montaż w szafie o wysokości maks. 3U | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Certyfikaty | UPS musi posiadać min. CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| Okres gwarancji | Min. 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |

Switche SAN – 2 szt.

| Wymagania dla każdego przełącznika |
| --- |
|  | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii min. FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami min. 8, 4, 2, 1 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać minimum min. 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 16 portów FC przełącznika. |
|  | Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 16 modułami SFP FC 8 Gb/s. |
|  | Rodzaj obsługiwanych portów min.: E, F, N oraz FL. |
|  | Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory N+1. |
|  | Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów lub równoważne. |
|  | Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” o różnych długościach lub równoważne. |
|  | Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów lub równoważne. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa: Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP lub równoważne Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP lub równoważne Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Min. wsparcie dla SSHv2, Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric. Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS Obsługa SNMP v3 |
|  | Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym. |
|  | Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 10km. |
|  | Przełącznik FC musi zapewnić min. możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S v1.1 (powinien zawierać agenta SMI-S zgodnego z wersją standardu v1.1) lub równoważne |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP |
|  | Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC to 57W |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych. |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami nie większe niż 700ns. |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN lub równoważny |
|  | Urządzenie musi wspierać mechanizm balansowania ruchem w połączeniach wewnątrz wielodomenowych sieci fabric w oparciu OXID lub równoważny. |
|  | Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP). |
|  | Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika lub równoważny. |
|  | Wymagane pięć lat gwarancji od momentu podpisania umowy z czterogodzinnym czasem reakcji od zgłoszenia awarii. |
|  | Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. |
|  | Szyny do montażu w szafie rack. |
|  | 36 miesięcy gwarancji |

- Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych – 1 komplet

Na wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych składają się:

- System wentylacji i klimatyzacji redundantnej 2 kpl.

- listwy zasilające PDU – zarządzalne poprzez sieć LAN – 4 szt.

- system monitoringu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni (dym, temperatura, wilgotność, zalanie, powiadomienia mail i GMS) – 1 kpl.

- system gaszenia gazem FM 200 – 1 kpl.

- system kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu – 1 kpl.

- szafy serwerowe 42U 800/1000– 2 szt.

- kamera kopułkowa IPHD z doświetlaczem IR – 2 szt.

- 12 miesięcy gwarancji

- System wentylacji i klimatyzacji redundantnej

System wentylacji i klimatyzacji redundantnej - należy wprowadzić 2 klimatyzatory split lub rozwiązanie równorzędne pracujących na powietrzu obiegowym,  z czynnikiem chłodniczym R-410A., przystosowanym do chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych (podgrzewanie karteru sprężarki i regulator obrotów wentylatora skraplacza). Inwerter w sposób ciągły musi dostosowywać prędkość obrotową sprężarki do rzeczywistego obciążenia. Moc chłodnicza nominalna min. 5 kW każdy. Klasa energetyczna AA (dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej). Jednostki powinny być połączone sterownikiem pracy redundantnej tj. układ z automatycznym przełączaniem pracy (rotacja jednostek), polegająca na naprzemiennej pracy urządzeń, czas między zmianami powinien być ustawiony w zakresie od 10 do 990 godzin, w przypadku awarii aktualnie pracującego klimatyzatora powinno nastąpić automatyczne przełączenie na drugi klimatyzator z jednoczesną sygnalizacją awarii na panelu kontrolnym urządzenia.

Minimalne wymagania dotyczące systemu wentylacji i klimatyzacji redundantnej

| Komponent | Minimalne parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne | Należy przewidzieć i dobrać dwa klimatyzatory split lub rozwiązanie równorzędne pracujących na powietrzu obiegowym. Czynnik chłodniczy R-410A. Przystosowane do chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych (podgrzewanie karteru sprężarki i regulator obrotów wentylatora skraplacza). Inwerter w sposób ciągły dostosowuje prędkość obrotową sprężarki do rzeczywistego obciążenia. Moc chłodnicza nominalna min. 5 kW każdy. Klasa energetyczna AA (dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej). Jednostki powinny być połączone sterownikiem pracy redundantnej tj. układ z automatycznym przełączaniem pracy (rotacja jednostek), polegająca na naprzemiennej pracy urządzeń, czas między zmianami powinien być ustawiony w zakresie od 10 do 990 godzin, w przypadku awarii aktualnie pracującego klimatyzatora powinno nastąpić automatyczne przełączenie na drugi klimatyzator z jednoczesną sygnalizacją awarii na panelu kontrolnym urządzenia. |  |

- Listwy zasilające PDU – zarządzalne poprzez sieć LAN

Minimalne wymagania listwy zasilające PDU

|  | Minimalne parametry techniczne | p Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | Wtyk DIN49441 (uniwersalny) 16 A, 250 V Kabel Min.1,8 m H05VV-F 3 x 1,5 mm2 Gniazda Min. 5 x NF C61-314 (standard polski) Elementy dodatkowe wyłącznik podświetlany Maxymalne obciążenie 16 A (4000 W) Wymiary L x W x H Max.482.6 x 44.4 x 44.4 |  |

- System monitoringu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni (dym, temperatura, wilgotność, zalanie, powiadomienia mail i GMS)

Jednostka kontrolna systemu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni. Do jednostki można dołączyć min. 16 czujników cyfrowych, min. 8 czujników analogowych, modem GSM i moduł min. 16 styków bezpotencjałowych, kamerę USB, min. 3 urządzenia sterowane i zasilane przez wyjścia przekaźnikowe.

Minimalne wymagania dotyczące systemu monitoringu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni

| DANE TECHNICZNE | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- |
| Monitoring IP | Min.Web, SNMP, ręcznie SMS (wymagany oddzielny modem GSM) |  |
| Zarządzanie | Min. 3 poziomy uprawnień dostępu |  |
| INTERFEJS I OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY |  |
| Interfejs | Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej |  |
| LAN | Ethernet 10/100Mbit |  |
| Protokoły sieciowe | Wbudowany serwer HTTP, agent SNMP, aktualizacja oprogramowania za pomocą FTP lub rozwiązania równorzędne |  |
| OS | Linux 2.6.28 lub równorzędne |  |
| RAM | Min. 64Mb |  |
| ROM 128Mb | FLASH |  |
| Oprogramowanie | wbudowane oprogramowanie do przetwarzania zdarzeń |  |
| Powiadomienia | FTP, Syslog, SMTP lub SNMP, SMS (GSM modem SC920 należy zamówić oddzielnie!) lub równorzędne |  |
| Ping | Wbudowany ping |  |
| Sygnalizacja | Min. 4 zielone ACT, CN1, CN2, ERR; lub równorzędne |  |
| Zegar | Wbudowany zegar z funkcją synchronizacji czasu |  |
| Watchdog | Wbudowany watchdog |  |
| PARAMETRY FIZYCZNE |  |
| Zasilanie/wejścia napięciowe | Min.IEC C14 240V /10A. Bezpiecznik. |  |
| Pobór mocy | 6-18W |  |
| Parametry zasilania | 12V, wbudowany woltomierz, możliwe jest podłączenie buforowego akumulatora 9-12V. |  |
| WEJŚCIA / WYJŚCIA |  |
| Ethernet | Min.100Mbit |  |
| USB | Min.USB 2.0 |  |
| Mini USB AB | Min.USB 2.0 HS |  |
| Wejście analogowe | Min.8x6P4C do podłączenia 8 czujników analogowych |  |
| Wejścia CAN | Min.2x6P6C do podłączenia max 16 czujników CAN lub modułów rozszerzenia na magistrali. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdej linii. |  |
| Wyjścia przekaźnikowe | Min.3 przekaźniki bistabilne 230V*5A |  |
| Wyjście alarmowe | Min.1 port 12V na sygnalizator alarmowy VT103 (#08264) |  |
| ZEWNĘTRZNA PAMIĘĆ |  |
| Karta SD | Min. 4Gb |  |
| Instalacja | Szafa 19" |  |
| Wymiary | Max.440×44×70mm |  |
| Waga netto | Max.1,4 kg |  |
| Zawartość opakowania | Jednostka, kabel sieciowy C13, kabel RJ45, instrukcja obsługi, wtyk 3.81mm, 4 samoprzylepne gumowe nóżki. Lub równorzędne |  |

Minimalne wymagania dotyczące czujnik dymu, wilgotności i temperatury

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- |
| Wrażliwość | 0,05 - 0,2 db/m |  |
| Czas reakcji | max10 sec |  |
| Zakres pomiaru temperatury | Min. 0 ÷ 70°C |  |
| Dokładność pomiarów | Do 1°C |  |
| Zakres pomiaru wilgotności | Min. 10 - 95%RH |  |
| Dokładność pomiarów | Max.5%RH |  |
| Maksymalna odległość od jednostki | min. 200m |  |
| INNE CECHY: |  |
| Instalacja | W dolnej części jest otwór Ø 5 mm do mocowania czujnika na uchwyt. Lub równorzedne |  |
| Podłączenie | Możliwość podłączenia za pomocą kabla RJ-12 do CAN wejścia każdej jednostki sterującej lub do CAN wyjścia innego czujnika. Określenie rodzaju czujnika i połączenie następuje automatycznie. System pozwala na podłączenie kilku czujników do liniowego układu. W tym celu każdy czujnik został wyposażony w dwa gniazda RJ-12 wejścia i wyjścia lub równorzędne |  |
| Skład zestawu | Czujnik, kabel RJ-12 (2m), dwie śrubki 4,8×16mm, dwie śrubki M5 i dwie nakrętki, uchwyt, dwustronna naklejka. Lub równorzędne |  |
| Waga | Max 220g |  |
| Wymiary (SWH) | Ø100×45 lub równorzędne |  |

Czujnik informuje o pojawieniu się wody gdy zetknie się ona z kablem detekcyjnym podłączonym do czujnika lub równorzędne.

Minimalne wymagania - analogowy czujnik wykrywania wody

| Specyfikacja techniczna | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- |
| Podłączenie | Możliwość podłączenia za pomocą kabla RJ-11 do każdej jednostki sterującej. Określenie rodzaju czujnika i połączenie następuje automatycznie. Na końcu czujnika należy podłączyć 2-żyłowy kabel detekcyjny lub równorzedne |  |
| Maksymalna odległość od kontrolera | Min.100m |  |
| Maksymalna długość kabla detekcyjnego | Min. 50m |  |
| Waga netto | Max 25g |  |
| Wymiary | Max. 60×18×18mm |  |

Może zostać zamontowany w każdej jednostce głównej. Niezastąpiony w momencie gdy jednostka główna nie ma dostępu do internetu i zachodzi potrzeba wysłania SMS o stanie systemu / alarmach.

Minimalne wymagania dotyczące modułu GSM wewnętrznego

| Specyfikacja techniczna | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- |
| GSM | Min GSM czterozakresowy 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |  |
| Sygnalizacja | Min 1 zielona SMD |  |
| Moduł komunikacyjny | SIM900D lub równorzedny |  |
| Inne cechy |  |
| IDC2 | Min 16 pinów |  |
| SMA /Ipex | Min. Czterozakresowa antena GSM z wtyczką 16-pinów na kablu IDC2 lub równorzedny |  |
| Wymiary (SWH) | Max 70*70*22mm |  |
| Waga | Max 50 g |  |
| Instalacja | Przykręcić moduł śrubami wewnątrz jednostki głównej, podłączyć kable lub równorzędny |  |
| Zawartość zestawu | GSM moduł, kabel IDC2, kabel SMA-U. Fl, antena GSM, śruby lub równorzędne |  |

- System gaszenia gazem FM 200

Automatyczny system gaszenia gazem FM-200 lub równorzędny w pomieszczeniu serwerowni 
o poniższych minimalnych parametrach:

  - System powinien być zgodny z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  - System musi posiadać aktualny certyfikat CNBOP oraz Aprobatę Techniczną.

  - Środek gaśniczy musi posiadać atest PZH – Państwowy Zakład Higieny.

  - System gaśniczy ma być oparty na gazie FM-200 o ciśnieniu pracy 25 bar który nadaje się do gaszenia pożaru w pomieszczeniu serwerów lub równoważny spełniających poniższe parametry:

    - ciężar cząsteczkowy: 170,03,

    - temperatura wrzenia : -16,36 oC,

    - temperatura zamarzania: -131,00 oC,

    - stężenie gaśnicze w palniku stożkowym: 6,1 [%],

    - Minimalne stężenie projektowe wg NFPA 2001: 7 [%],

    - Minimalne stężenie projektowe- wg ISO14520: 7,9 [%],

    - NOAEL - najwyższe stężenie bez skutku toksycznego: 9 [%],

    - LOAEL - najniższe stężenie ze skutkiem toksycznym: 10,5 [%],

    - ODP - potencjał zubożania ozonu: 0,

    - GWP - Global Warming Potential: 2900,

    - ALT - czas życia w atmosferze: 31 – 42 [lat],

    - ciśnienie magazynowania: 360 Psi lub 24,8 bar,

  - system musi być  bezpieczny dla człowieka i bronionych materiałów. Wyzwolenie gazu musi umożliwiać przebywanie człowieka w serwerowni podczas gaszenia.

  - zbiorniki z gazem muszą być tak dobrane aby nie wymagały zgłaszania  do UDT.

  - Należy zastosować zbiorniki przenośne, które wymagają legalizacji (co 10 lat).

  - Stężenie gazu należy przyjąć dla zagrożenia klasa A wyższa zgodnie z norma PN-EN 15004.

  - Wyzwolenie środka musi  nastąpić  w czasie od 6 do 10 s.

  - Stężenie gaśnicze musi utrzymywać się przez minimum 10 min od momentu opróżnienia zbiorników,

  - System gaśniczy musi posiadać ręczną metodę wyzwalania (przyciski start), automatyczną metodę wyzwalani (czujki) i awaryjną metodę wyzwalania (siłownik ręczny na butli z gazem)

- System kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu – 1 kpl.

System kontroli dostępu ma sygnalizować nieuprawnione wejście do pomieszczeń serwerowni oraz umożliwiać kontrolę dostępu przez sterowanie elektrozamka uruchamianego z klawiatury systemu. W pomieszczeniu będą zamontowane czujka ruchu w ramach systemu kontroli dostępu. System powinien sygnalizować stan alarmu dwoma sygnalizatorami akustycznymi, jeden powinien być zamontowany wewnątrz pomieszczenia i drugi zamontowany przed wejściem do pomieszczenia.

System kontroli dostępu

na bazie czytnika kart zbliżeniowych ISO oraz klawiaturą zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001:2005. System ma na celu ograniczenie dostępu do wskazanych pomieszczeń dla osób nieuprawnionych. Pracownikom wejście do pomieszczeń umożliwią karty zbliżeniowe systemu kontroli dostępu przykładane do odpowiednich czytników kart, a umieszczonych przy drzwiach wejściowych dla danego obszaru. Po przyłożeniu karty kontroli dostępu do czytnika i poprawnej weryfikacji użytkownika przez system, mechanizm blokujący otwarcie drzwi zostanie zwolniony na okres kilku sekund, w którym to okresie będzie możliwe otwarcie drzwi. Zarządzanie systemem będzie odbywać się poprzez sieć Ethernet dedykowanym przez producenta systemu oprogramowaniem zarządzającym.

Czytnik będzie połączony z elektro zaczepem rewersyjnym w drzwiach do serwerowni . Przyłożenie karty do czytnika lub użycie kodu PIN spowoduje zwolnienie elektro zaczepu  i umożliwi wejście do pomieszczenia serwerowni. Dla czytnika przewidziano interface komunikacyjny który zapewni komunikację z kontrolerem poprzez interface WWW. Zarządzanie systemem będzie się odbywało poprzez aplikację producenta do zarządzania systemem kontroli dostępu.

Wyjście z pomieszczenia serwerowni odbywać się będzie za pomocą przycisku wyjścia.  W przypadku awarii przycisku lub zasilania obok przycisku wyjścia znajdować się będzie przycisk wyjścia awaryjnego który po zbiciu szybki umożliwi opuszczenie pomieszczenia.

System sygnalizacji włamania i napadu

Zbudowany z następujących elementów systemu:

- Dwie czujki ruchu  o poniższych minimalnych parametrach:

  - precyzyjne zwierciadło sekcyjne

  - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału

  - kompensacja temperatury

  - płynna regulacja czułości

  - zdalne załączanie diody LED

  - pamięć alarmu

- Manipulator z wyświetlaczem o poniższych minimalnych parametrach:

  - podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

  - diody LED informujące o stanie systemu

  - alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

  - sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

  - 2 wejścia

  - sygnalizacja utraty łączności z centralą

- Sygnalizator optyczno akustyczny o poniższych minimalnych parametrach

  - sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

  - sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED

  - ochrona sabotażowa przed oderwaniem od podłoża oraz otwarciem

Całość systemu będzie zasilana z zasilacza buforowego z podtrzymaniem akumulatorowym  
w dedykowanej obudowie wraz z zasilaczem.

- Szafy serwerowe 42U 800/1000 2 szt.

Minimalne wymagania szaf serwerowych

| Wysokość wewnętrzna | 42 U | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Wysokość | max2055 mm |  |
| Szerokość | 800 mm |  |
| Głębokość | 1000 mm |  |
| Masa netto | max161 kg |  |
| Maksymalna nośność | 800 kg |  |
| Dodatkowe informacje | Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem Drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka Wyposażenie: min. 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami Comply with ANSI/EIARS-310-D, DIN41491 standards Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494 Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92 Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19” Szkielet o nośności do 800kg Stalowa blacha zimnowalcowana Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją Min Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze Grubość ramy: min1.2 mm Grubość szyn montażowych: min 2.0 mm Grubość paneli bocznych: min 1.2 mm Grubość przednich drzwi: min 1.2 mm Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości Dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła Produkt dostarczany w max. trzech kartonach Kolor - RAL9004 lub rownowazny Stopień ochrony: min IP20 Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów Pełna gama akcesoriów opcjonalnych |  |
| Kolor | Czarny |  |

- Kamera kopułkowa IPHD z doświetlaczem IR – 2 szt.

System telewizji dozorowej/przemysłowej (CCTV) – kamera IP o jakości min.dyrekty HD zainstalowana wewnątrz pomieszczenia serwerowni skierowana na wejście do pomieszczenia i przed pomieszczeniem serwerowni  o poniższych minimalnych parametrach:

- System CCTV musi posiadać  posiada możliwość podglądu obrazów z obu kamer on-line poprzez przeglądarkę WWW.

- Kamera powinna posiadać funkcję wykrywania ruchu, sterującą rejestracją obrazu, podczerwień do pracy w 0lx, 1Mpx.

- Kamera powinna pracować w sieci IP i być zasilane kablem logicznym (PoE).

- Kamery i rejestratory powinny mieć możliwość kompresji zgodnej z MPEG-4.

- Usługa kolokacji e-Portalu

Z uwagi na fakt, iż e-Portal stanowi ekstranetową część systemu teleinformatycznego, do którego dostęp będą mieć Pacjenci i Partnerzy korzystający z e-usług, w projekcie założono wydzielenie i umieszczenie  e-Portalu na zewnętrznym serwerze „w chmurze” (co zapewni lepszą dostępność 24h/dobę oraz większe bezpieczeństwo centralnej bazy danych). Ze względów bezpieczeństwa, baza danych systemu zarządzania dokumentacją medyczną zostanie rozdzielona od platformy e-Portalu, do której dostęp będą mieli Pacjenci i Partnerzy.

Dzięki temu e-usługi oparte na ww. modelu outsourcingu mocy obliczeniowej „w chmurze” oraz oddzieleniu centralnej bazy danych od aplikacji ekstranetowej e-Portalu będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb obywateli i przedsiębiorstw. Dla Wnioskodawcy taki model zapewni niższe koszty, większą wydajność, wzrost bezpieczeństwa oraz interoperacyjność i przenoszenia danych. Dostawca usług kolokacji (chmury obliczeniowej) będzie musiał spełnić warunki i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z:

- Ustawy o ochronie danych osobowych

- Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Umowa powinna będzie gwarantować zachowanie bezpieczeństwa danych na poziomie nie niższym niż wymagany przepisami prawa, jak również nie może powodować żadnego uszczerbku w prawach pacjenta względem dokumentacji medycznej, a w szczególności nie może utrudniać mu dostępu do tej dokumentacji, czy poszerzać kręgu osób uprawnionych do takiego dostępu. Dostawca usług kolokacji e-Portalu, będzie musiał zapewnić pełną dostępność usługi poprzez zapewnienie odpowiedniej przepustowości łącza wraz z zapewnieniem łącza back up’owego, gwarantującego ciągłość dostępności usług dla interesariuszy.

### Opis e-usług wdrożonych w wyniku realizacji projektu

- E-obchód

Jest to usługa elektroniczna skierowana do pacjentów i lekarzy, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego Rekordu Medycznego Pacjenta. Elektroniczny Rekord Medyczny w jednym miejscu rejestruje historię leczenia, procesy leczenia i zapewnia elektroniczny obieg treści dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej. To na podstawie danych z systemu można automatycznie przygotować komunikaty rozliczenie dla NFZ lub innego płatnika, udostępniać dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Dzięki obsłudze zintegrowanego systemu na urządzeniach mobilnych tj. tablety – zostanie zwirtualizowany i usprawniony proces obchodu lekarskiego. Dzięki temu, przy łóżku pacjenta personel medyczny elektronicznie zleci określone badania, zlecenia, leki i ich dawkowanie. Wprowadzone przez lekarza zalecenia, będą od razu zapisywane w centralnej bazie systemu w rekordzie danego pacjenta i dostępne z poziomu systemu dla personelu medycznego odpowiadającego za opiekę nad danym pacjentem. Tym samym, dokumentacja medyczna pacjenta będzie na bieżąco aktualizowana i praktycznie natychmiast jest widoczna dla wszystkich zajmujących się danym pacjentem. Lekarz może też szybko odczytać najnowsze wyniki laboratoryjne, radiologiczne, histopatologiczne i wiele innych. Ponadto, lekarz ma również dostęp do informacji o wcześniejszym leczeniu pacjenta, przebytych operacjach, zgodach i zastrzeżeniach. Cały proces zostanie zwirtualizowany „przy łóżku pacjenta” – co wpłynie na efektywność i wydajność pracy personelu medycznego i podejmowanie decyzji w oparciu o wszystkie zebrane w systemie informacje przyporządkowane dla danego pacjenta. Proces opieki nad hospitalizowanym pacjentem zostanie zautomatyzowany i usprawniony dzięki zapewnieniu integralności i spójności danych w elektronicznym rekordzie medycznym pacjenta (dostęp do wszystkich informacji i badań „przy łóżku pacjenta”). Dzięki  elektronicznemu obiegowi dokumentów zalecenia lekarza będą automatycznie dystrybuowane w systemie (zalecenia dotyczące leków i ich dawkowania, badania, komunikaty rozliczenie dla NFZ lub innego płatnika). Ponadto, system za pomocą 3 kanałów komunikacji (SMS, e-mail, wiadomość systemowa) będzie elektroniczne informował lekarza prowadzącego, który może być poza placówką medyczną o zdarzeniach medycznych zaistniałych np. w szpitalu natychmiast po ich wystąpieniu (np. wykonanie badania, operacji, zmiana w krytycznych opisach dokumentacji medycznej). Proces wyeliminuje konieczność tworzenia pisemnych czy ustnych zaleceń, co wpłynie na wyższą jakość i efektywność całego procesu leczenia, wraz z wglądem w całą dotychczasową historię leczenia. Cały proces będzie odbywał się elektronicznie z automatycznym tworzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej dla pacjenta, wspartym dodatkowo systemem elektronicznych powiadomień.

Model kluczowych kroków procesu:

- Lekarz loguje się do systemu za pomocą tabletu.

- Lekarz wyszukuje i wybiera pacjenta, którego dokumentację medyczną będzie przeglądał lub uzupełniał.

- Zależnie od potrzeby, lekarz: zleca badania, podania leków, przegląda wyniki badań, przegląda dane o wcześniejszym leczeniu, przegląda pozostałą dokumentację pacjenta (np. zgody pacjenta na badania, zabiegi). Dane wprowadzone przez lekarza są od razu dostępne w systemie dla innych użytkowników.

- Lekarz kończy pracę z systemem.

Mapa procesu:

Dostęp do pełnej dokumentacji pacjenta w jednym miejscu (Elektroniczny Rekord Medyczny Pacjenta – ang. Elektonic Patient Record EPR):

Elektroniczny Rekord Medyczny Pacjenta

- e-Rejestracja

Usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem Internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie. System umożliwi Pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Po wybraniu jednego z głównych kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęzi się  (np. po wybraniu poradni pediatrycznej w polu lekarz będziemy mieli do wyboru jedynie lekarzy pediatrów). Po wprowadzeniu kryteriów zdefiniowanych przez Pacjenta wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria. Dodatkowo, w ramach usługi będzie istniała interaktywna mapa dla pacjentów prezentująca lokalizację miejsca wykonania usług. Cały proces rejestracji i potwierdzenia rejestracji będzie odbywał się elektronicznie. E-rejestracja utworzona zdalnie przez Pacjenta zostanie natychmiast zapisana w centralnej bazie danych systemu. Należy dodatkowo podkreślić, że proces rejestracji zostanie wsparty systemem e-powiadomień indywidualnych dla Pacjentów (SMS/email/e-Portal) – poziom dojrzałości usługi 5. Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, ale także informacje związane z profilaktyką) będzie powiadamiał Pacjenta o terminie wizyt lub badań za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail, wiadomości systemowe e-portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu. Proces elektronicznej rejestracji nie będzie wymagał żadnych dodatkowych kontaktów ani potwierdzeń ze strony Pacjenta czy Szpitala. Cały proces będzie obywał się automatycznie przez przeglądarkę internetową.

Model kluczowych kroków procesu:

- Pacjent loguje się do e-Portalu.

- Pacjent wybiera jedną z opcji: rezerwację wizyty, poradnie on-line (w celu sprawdzenia lokalizacji na mapie) lub rezerwacje kolejkowe.

- Po wybraniu rezerwacji wizyty:

  - Pacjent wprowadza kryteria wyszukiwania dostępnych terminów wizyt i uruchamia  wyszukiwanie

  - Pacjent wybiera dogodny dla siebie termin i rezerwuje wizytę

  - Pacjent załącza skierowanie i uzupełnia dane kontaktowe (telefon, email)

  - Opcjonalnie:

    - Pacjent uruchamia wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty

    - Pacjent sprawdza na  mapie lokalizację poradni.

    - Pacjent potwierdza rezerwację wizyty.

- Po wybraniu opcji „poradnie on-line”:

  - Pacjent wyszukuje i wybiera poradnię

  - System wyświetla dane kontaktowe poradni oraz jej lokalizację na mapie.

- Po wybraniu opcji „Rezerwacje kolejkowe”:

  - System pobiera z bazy danych informacje o wpisach pacjenta na listy oczekujących

  - System wyświetla informacje o znalezionych wpisach na listach oczekujących.

Mapa procesu:

- Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta

Dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracji  e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta tj. wyników badań, obrazów, itp. metodą zdalną za pośrednictwem Internetu. Wyniki badań udostępniane online pacjentom będą dotyczyć zarówno elementów dokumentacji jak i wyników obrazowych z systemu PACS, który będzie zintegrowany z systemem Zarządzania Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Pacjent korzystając z funkcjonalności e-Portalu może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów (jednostka wykonująca, nazwa badania, status) interesujące go wyniki odczytać, pobrać lub wydrukować. Należy dodatkowo podkreślić, że proces zostanie wsparty systemem powiadomień indywidualnych dla Pacjentów (SMS/email)  o dostępności wyników do odbioru – usługa o poziomie dojrzałości 5.

Model kluczowych kroków procesu:

- W pracowni szpitala zostaje wykonane badanie. System zarządzania dokumentacją medyczną generuje informację dla e-Portalu o dostępnym wyniku badania.

- E-Portal wysyła dostępnymi kanałami powiadomienie dla pacjenta o możliwości pobrania wyniku badania; informacja może być przekazana bezpośrednio w e-Portalu, za pośrednictwem maila lub SMS.

- Pacjent loguje się do portalu.

- Pacjent wyszukuje badanie, którego wynik został udostępniony.

- Pacjent uruchamia drukowanie wyniku lub pobranie go w postaci pliku.

- E-Portal pobiera dane wyniku z bazy danych systemu i zależnie od wyboru użytkownika: generuje wydruk lub startuje pobieranie pliku z wynikiem.

- Pacjent kończy pracę z systemem.

Mapa procesu:

- Obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza

W przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu wizyty lub badania (ze strony szpitala np. na skutek nieobecności lekarza) lub wskutek zmiany terminu z inicjatywy Pacjenta, proces zmiany terminu wizyty będzie odbywać się w pełni elektronicznie. W przypadku zmiany terminu przez pacjenta, zmiana ta zostanie wprowadzona do elektronicznej rejestracji na e-Portalu (anulowanie zarezerwowanej wizyty/badania i przeniesienie jej na inny termin). W Przypadku konieczności zmiany terminu wizyty/badania przez szpital, zostanie uruchomiona funkcja e-potwierdzeń. Pacjent otrzyma elektroniczne powiadomienie (SMS/e-mail/informacja na E-Portalu po zalogowaniu) o zmianie terminu wizyty i propozycji nowego terminu.  Potwierdzenie Pacjenta będzie mogło być wprowadzone z poziomu e-Portalu jak również poprzez wysłanie zwrotnej informacji kanałem SMS, e-mail, na otrzymany komunikat, np. SMS z odpowiedzią NIE na pytanie czy pacjent akceptuje zmianę terminu, gdzie w przypadku braku akceptacji, system anuluję wizytę i zwolni termin dla innych pacjentów.

Model kluczowych kroków procesu:

- Na skutek określonego zdarzenia, np. nieobecności lekarza, personel zmienia termin wizyty pacjenta.

- System wysyła dostępnymi kanałami (e-Portal, email, SMS) powiadomienie dla pacjenta o zmianie terminu wizyty/badania i prosi o potwierdzenie proponowanego nowego terminu; następnie oczekuje na odpowiedź pacjenta.

- Pacjent wysyła zwrotną informację o potwierdzeniu lub odrzuceniu proponowanego terminu za pomocą SMS, email lub bezpośrednio w e-Portalu (w tym przypadku wcześniej się do niego loguje).

- System analizuje otrzymaną informację zwrotną – jeśli pacjent nie potwierdza nowego terminu rezerwacji, system anuluje wizytę/badanie.

Mapa procesu:

- e-Wywiad

Usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty. Usługa e-wywiadu jest szczególnie istotna w celu zebrania wszelkich niezbędnych informacji od pacjenta i wprowadzeniu ich do Elektronicznego Rekordu Medycznego. Dane wprowadzone na formularzach natychmiast będą dostępne w systemie medycznym; ściśle zintegrowane z systemem informatycznym oraz formularzami Dokumentacji Medycznej. Dzięki e-usłudze Pacjent będzie miał możliwość w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego mającego dostęp do sieci Internet, do uzupełniania informacji, celem przekazania ich do lekarza specjalisty. Moduł będzie zdalnie prowadził Pacjenta przez pytania pomocnicze, które będą pomocne w procesie wyboru sposobu leczenia. W odpowiedzi na umieszczony przez pacjenta opis, lekarz prowadzący może dopytać pacjenta o jego dolegliwości w odniesieniu do umieszczonego wpisu. Pacjent będzie miał możliwość dołączania zdjęć do swojego opisu.

Model kluczowych kroków procesu:

- Pacjent loguje się do e-Portalu.

- Pacjent wyszukuje i wybiera wizytę, do której uzupełni dane wywiadu lekarskiego.

- Pacjent uruchamia funkcję „Wywiad lekarski” i uzupełnia informacje, o które prosi system; wprowadzone dane stają się dostępne w systemie szpitala.

- Pacjent kończy pracę z systemem.

- Lekarz prowadzący weryfikuje informacje wprowadzone przez pacjenta; jeśli uzna to za stosowne, zadaje dodatkowe pytania pacjentowi.

- E-Portal wysyła do pacjenta powiadomienie o pytaniach zadanych przez lekarza.

- Pacjent ponownie loguje się do e-Portalu i uzupełnia informacje w wywiadzie.

- Pacjent kończy pracę z systemem.

Mapa procesu:

- e-Konsultacje

E-Usługa, której zadaniem będzie pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez konieczności wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet.  Usługa umożliwiać będzie konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego rekordu pacjenta (elektroniczna dokumentacja medyczna) zarówno pacjent jak i lekarz będą mieli dostęp do wyników pacjenta i historii leczenia. Moduł e-konsultacji umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji. Należy dodatkowo podkreślić, że proces e-konsultacji zostanie wsparty systemem powiadomień indywidualnych dla Pacjentów (SMS/email)  o dostępności odpowiedzi na zadane przez Pacjenta pytanie – usługa o poziomie dojrzałości 5. Oprócz e-konsultacji pisemnych, elektroniczna usługa umożliwi także przeprowadzenie wideokonferencji z lekarzem w celu wykonania konsultacji medycznej on-line.  W trakcie wideo konsultacji, lekarz będzie miał dostęp do udostępnionej na portalu dokumentacji medycznej (wyników badań, karty informacyjnej, obrazów diagnostycznych). Konsultacje on-line obrazu i dźwięku mogą odbywać się w jakości HD oraz niższej, w zależności od podłączonej stacji nadawczej i możliwości sieci pacjenta. Wideo konsultacje realizowane będą zdalnie i będą mogły obsługiwać do kilkunastu jednoczesnych połączeń (np. konsultacja 4-ech lekarzy jednocześnie) i mogą być realizowane z dedykowanych terminali, telefonów, tabletów, komputerów PC, pozwalając na udostępnienie np. obrazu z pulpitu roboczego. Usługa będzie zapewniała bezpieczną transmisję danych zgodną z obecnie panującymi standardami i wymogami prawnymi. Usługa ta jest szczególnie ważna dla osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych, gdyż umożliwia bieżący kontakt z personelem medycznym w sposób całkowicie zdalny, bez wychodzenia z domu.

Model kluczowych kroków procesu:

- Pacjent loguje się do e-Portalu.

- Pacjent wybiera typ konsultacji: pisemna lub wideokonferencja.

- Po wybraniu konsultacji pisemnych:

  - pacjent zadaje pytanie i kończy pracę z systemem

  - lekarza analizuje pytanie i wpisuje odpowiedź

  - e-Portal wysyła powiadomienie do pacjenta o dostępnej odpowiedzi

  - pacjent ponownie loguje się do e-Portalu i czyta odpowiedź; następnie kontynuuje konsultacje lub kończy pracę z systemem.

- Po wybraniu wideokonferencji:

  - Pacjent wyszukuje i wybiera właściwego lekarza, który ma możliwość udzielania konsultacji w trybie telekonferencji

  - System uruchamia komunikator i łączy z wybranym lekarzem

  - Lekarz udziela konsultacji

  - Lekarz i pacjent kończą pracę z systemem.

Mapa procesu:

- e-Samokontrola

E-usługa, której zadaniem będzie prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet.  Dzienniczek samokontroli jest niezbędnym elementem procesu leczenia dla pacjentów chorych na choroby przewlekłe. Dziennik kontroli będzie miał wbudowane funkcje przeliczeń i prezentacji dla wybranych schorzeń i będzie  zintegrowany z systemem szpitalnym, dzięki czemu lekarz prowadzący będzie miał bieżący wgląd w dziennik kontroli swojego Pacjenta i na tej podstawie będzie mógł formułować dodatkowe e-zalecenia dla swojego Pacjenta on-line.

Model kluczowych kroków procesu:

- Pacjent loguje się do e-Portalu.

- Pacjent uruchamia funkcję „Dzienniczek samokontroli”.

- Pacjent sprawdza zalecenia lekarza prowadzącego, jeśli ten takowe wprowadził.

- Pacjent tworzy kolejny wpis w dzienniczku; informacja staje się dostępna w systemie szpitalnym dla lekarza prowadzącego.

- Pacjent kończy pracę z systemem.

- Lekarz analizuje wpisy pacjenta; jeśli jest to konieczne, lekarz wprowadza nowe zalecenia dla pacjenta.

- Lekarz kończy pracę z systemem.

Mapa procesu:

- E-usługa zintegrowanego procesu leczenia

Proces zintegrowanego leczenia pacjenta polegać będzie na wprowadzeniu elektronicznej usługi zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami Wnioskodawcy a jego Partnerami, w tym placówkami medycznymi zlokalizowanymi na terenach wiejskich w woj. mazowieckim. Celem e-usługi jest zapewnienie pełnego, rzetelnego i zintegrowanego procesu leczenia. Dzięki zastosowaniu modułu e-kontrahent Partner będzie miał do dyspozycji potężne narzędzie udostępnione zdalnie (poprzez sieć Internet) przez Wnioskodawcę. W celu realizacji e-usług zintegrowanego leczenia pacjenta, Partner otrzyma od Instytutu login i hasło, dzięki którym, po wejściu na odpowiednią stronę internetową, może korzystać z funkcjonalności tworzenia i udostępniania elektronicznych kartotek pacjentów, wystawiania e-skierowań na badania specjalistyczne, czy e-konsultacji medycznych ze specjalistami z Instytutu (wideo konsultacje i konsultacje pisemne). Wprowadzenie takiej usługi zapewni kompleksowość i ciągłość procesu leczenia, z wglądem w elektroniczny rekord pacjenta. Wprowadzenie usługi zintegrowanego leczenia, usprawni proces wymiany informacji pomiędzy lekarzami prowadzącymi po stronie Partnera i Instytutu, co wpłynie na jakość i szybkość leczenia Pacjenta. Dzięki modułowi e-kontrahent możliwe będzie zdalne konsultowanie danego przypadku medycznego przez konsylium kilku lekarzy różnych specjalizacji ze strony Partnera jak i Instytutu.

Model kluczowych kroków procesu:

Partner posiada konto w systemie e-Kontrahent.

- Podczas wizyty pacjenta w placówce Partnera, użytkownik loguje się do aplikacji e-Kontrahent.

- Następuje wyszukanie kartoteki lub utworzenie kartoteki pacjenta w systemie.

- Wybór/zaplanowanie usług do wykonania przez Szpital.

- Oznaczenie, czy badanie/usługa będzie wymagała Konsylium

- Wysłanie do pacjenta potwierdzenia rezerwacji usług.

- Pacjent stawia się w placówce Szpitalnej, w wyznaczonym terminie, na wykonanie  zaplanowanych usług.

- Szpital wyszukuje w systemie usługi zaplanowane przez Partnera

- Szpital wykonuje zaplanowane usługi.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia Konsylium, do wykonanej usługi personel szpitala oraz personel Partnera można wymienić uwagi.

- Partner w systemie e-Kontrahent wyświetla wyniki i omawia je z pacjentem.

- Partner wyświetla raport wykonanych przez Szpital usług, na zlecenie partnera. Zgodnie z wygenerowanym raportem, Szpital rozliczy partnera za wykonane usługi.

Mapa procesu:

## Wymagania i funkcjonalności zamawianego systemu

### Zgodność oferowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego z obowiązującym prawem

Wymagany parametr graniczny

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 217)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100, poz.1024)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013 poz. 235)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2011 Nr 215, poz. 1273)

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. 2012 poz. 1016)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o: dacie wprowadzenia danych osobowych identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą) informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia data modyfikacji danych osobowych identyfikator operatora modyfikującego dane

Zarządzenie Nr 9/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej Dz. U. 2004 Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Dz. U. 2004 Nr 43, poz. 408, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz. U. 2006 Nr 61, poz. 435, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych – Dz. U. 2004 Nr 247, poz. 2481

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników – Dz. U. 2005 nr 38, poz. 363, z późn. zm.

Zarządzenie Nr 9/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych – Dz. U. 2004 Nr 247, poz. 2481

Zgodność z normą ISO 17025:2001 “Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników – Dz. U. 2005 nr 38, poz. 363, z późn. zm.

Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Zarządzenie Nr 6/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/ KAOS.

Zarządzenie Nr 93/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ.

Zarządzenie Nr 86/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Zarządzenie nr 6/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 7/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100, poz.1024)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 poz. 512)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 poz. 1585)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194)

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Rozporządzenia i Dyrektywy UE

### Wymagania architektury systemu – wymagania ogólne systemu i wdrożenia

Wymagany parametr graniczny

Ogólne wymagania wdrożenia:

Wdrożenie obejmie usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji.

Analizą przedwdrożeniową objęte zostanie oprogramowanie dotychczas funkcjonujące u Zamawiającego oraz będące w posiadaniu Zamawiającego informacje i dane niezbędne do wdrożenia Systemu.

System zostanie dostarczony w postaci pełnego zestawu instalacyjnego w tym nośniki z oprogramowaniem, wszelkie niezbędne procedury i instrukcje pozwalające na instalację, deinstalację i re-instalację wszystkich elementów Systemu w środowisku Zamawiającego.

System zostanie dostarczony wraz z dokładnymi pisemnymi procedurami i instalacjami tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych każdego z elementów systemu tak aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane wyłącznie przez administratorów systemu Zamawiającego

Zamawiający przeprowadzi pod nadzorem Wykonawcy testy wykonania pełnej kopii bezpieczeństwa i odzyskania pełnego Systemu z tych kopii według dostarczonych pisemnych procedur, pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem koniecznym do ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy dokumentację wszystkich elementów Systemu w wersji elektronicznej, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania.

Wykonawca dostarczy dokumentację wszystkich procedur i instrukcji administracyjnych/utrzymaniowych Systemu w wersji elektronicznej, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielną administrację.

Wykonawca przekaże wszystkie konta i hasła administracyjne do każdego z elementów dostarczonego Systemu.

W przypadku kolumny „Wymagane na próbce”, wpis przy funkcjonalności „Tak” należy traktować jako wymóg dostarczenia i prezentacji funkcjonalności w ramach próbki. Jeśli w kolumnie przy funkcjonalności nie zostało nic wpisane, należy to interpretować, że dana funkcjonalność nie musi być prezentowana na próbce.

|  | Wymagania ogólne | Wymagane na próbce |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona praca w środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników. |  |
|  | System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim i j. angielskim |  |
|  | Dostępność polskich znaków diakrytycznych wymagana jest w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie - dotyczy także wyszukiwania, sortowania (według kolejności liter w polskim alfabecie), drukowania i wyświetlania na ekranie. |  |
|  | Do wybranych przycisków widocznych w oknie programu przypisane są skróty klawiszowe. Skróty są stosowane konsekwentnie w całym systemie. |  |
|  | Opcja podglądu wydruku jest dostępna dla wszystkich drukowalnych dokumentów. |  |
|  | Minimum w zakresie funkcjonalnym zleceń i dokumentacji medycznej istnieje możliwość automatycznego wydruku bezpośrednio na drukarkę sieciową zarejestrowaną w systemie, bez konieczności podglądu wydruku. |  |
|  | Funkcje ogólne związane z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi: |  |
|  | a) system w zakresie wszystkich funkcji obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW (minimum Mozilla Firefox) będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux | TAK |
|  | b) system nie wymaga instalowania dodatkowych klientów terminalowych do przeglądarek WWW. |  |
|  | c) system nie może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC lub wirtualizacji desktop w celu realizacji wymagań funkcjonalnych interfejsu użytkownika dostępnego przez WWW. |  |
|  | d) system powinien być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application. |  |
|  | e) wykonawca może ponadto stosować powszechnie używane moduły rozszerzające możliwości przeglądarki, wzbogacające treść aplikacji o technologie takie jak, Java, , na przykład w celu realizacji wymagań integracji systemu zrealizowanego jako aplikacja WWW z urządzeniami przechwytywania obrazu lub wideo, czy też drukarkami fiskalnymi, kodów kreskowych, dołączanymi bezpośrednio do stacji roboczej. |  |
|  | f) możliwość pracy na bezdyskowych stacjach graficznych, z systemem operacyjnym o otwartym kodzie źródłowym, uruchamianych bezpośrednio z centralnego serwera terminali za pomocą Pre-boot Execution Environment (PXE) (tzn. możliwość zdalnego uruchamiania systemu operacyjnego przez sieć) oraz praca na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne, w tym przynajmniej: MS Windows, LINUX, MacOS. |  |
|  | g) centralna aktualizacja aplikacji na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna. |  |
|  | h) centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z jednego miejsca w systemie bez konieczności instalacji sterowników drukarek na stacjach użytkowników, aby zapewnić łatwe zarządzanie jednolitą listą dostępnych drukarek i możliwość drukowania dla bezdyskowych stacji graficznych, tabletów oraz pozostałych stacji roboczych. Drukarki lokalne (skonfigurowane na stacji roboczej) są widoczne w aplikacji tak samo jak drukarki skonfigurowane w centralnym mechanizmie zarządzania wydrukami. | TAK |
|  | i) system komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Ponadto istnieje możliwość uruchomienia aplikacji w przynajmniej 2 innych językach (np. angielskim i niemieckim). |  |
|  | j) komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem aplikacji odbywa się poprzez szyfrowane połączenie |  |
|  | k) system zaopatrzony jest w moduł weryfikujący działania personelu medycznego. Weryfikacja odbywa się z wykorzystaniem predefiniowanych reguł walidacji (np. wymagane uzupełnienie diagnozy). Istnieje możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności dokumentowania procesu leczniczego i poziomu ostrzeżeń (m.in. ostrzeżenie, ostrzeżenie z blokadą zatwierdzenia). Na chwilę obecną istnieje możliwość zareagowania na następujące akcje systemowe: Edycja danych pacjenta, Nowy pacjent / Poród, Wypis pacjenta, Zgon pacjenta, Kodowanie świadczeń, Kodowanie diagnoz, Wejście w dane pobytu Przeniesienie pacjenta Zalogowanie do modułu Oddział Przyjęcie pacjenta na IP Przyjęcie pacjenta na Oddział z IP Wpisanie pacjenta na listę oczekujących Edycja danych epizodu Edycja danych pobytu Edycja danych wizyty Grupowanie (zatwierdzenie wybranej grupy) Operacja na danej opisowej (dodawanie, edycja, usuwanie) Planowanie dializy Nowe zlecenie Dodatkowe zlecenie Porada ambulatoryjna Odmowa przyjęcia |  |
|  | m) oferowany jest wybór spośród minimum trzech trybów pracy ("kompozycji"). Tryb pracy powinien charakteryzować się takimi cechami jak szata kolorystyczna (np. jasna czcionka i ciemne tło w przypadku, kiedy użytkownik korzysta z komputera w zaciemnionym pomieszczeniu) |  |
|  | n) definiowanie dla każdej jednostki organizacyjnej niezależnych zestawów podręcznych rozpoznań, zleceń, na bazie słowników centralnych. | TAK |
|  | o) w trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych system działa w oparciu o komercyjny motor bazy danych, | TAK |
|  | p) w polach opisowych i tekstowych formularzy medycznych system automatycznie weryfikuje wprowadzany tekst z wykorzystaniem słownika ortografii języka polskiego | TAK |
|  | r) Możliwe jest uruchamianie tego samego lub innego modułu lub dowolnej funkcji w ramach jednej sesji dowolną ilość razy, tzw. trybie pilnym, pozwalający szybkie wykonanie dodatkowych czynności bez przerywania obecnej pracy i bez konieczności ponownego logowania się. |  |
|  | Możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą struktury kont LDAP |  |
|  | System obsługuje słownik płci zgodnie z normą PN-ISO 5218: płeć nieokreślona, mężczyzna, kobieta, nieznana |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia weryfikacji ubezpieczenia z wykorzystaniem systemu eWUŚ dla dowolnego pacjenta oraz automatycznego dla hospitalizacji i planowanych wizyt. |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia weryfikacji ubezpieczenia z wykorzystaniem systemu eWUŚ dla dowolnego pacjenta oraz automatycznego dla hospitalizacji i planowanych wizyt. |  |
|  | INTEGRACJA HL7 |  |
|  | Zgodność z wersją 2.x standardu HL7 |  |
|  | Możliwość umieszczenia zleceń oczekujących w kolejce zleceń oczekujących do wysłania. |  |
|  | Minimalny zestaw transakcji HL7 obsługiwanych przez system HIS: Transakcje HIS -> Moduł dziedzinowy Nowe zlecenie – ORM^O01 Anulowanie zlecenia – ORM^O01 Transakcje Moduł dziedzinowy -> HIS Nowe zlecenie – ORM^O01 Zmiana danych zlecenia – ORM^O01 Anulowanie zlecenia – ORM^O01 Zmiana statusu zlecenia – ORM^O01 Wyniki – ORU^R01 |  |
|  | Możliwość automatycznej synchronizacji danych pacjenta z danymi pacjenta w systemie zewnętrznym podczas dodawania nowego pacjenta oraz możliwość synchronizacji na żądanie użytkownika (transakcje ADT) min. : - aktualizacja danych pacjenta ADT^A31 - łączenie danych pacjentów ADT^A40 - zmiana identyfikatora pacjenta ADT^A47 |  |
|  | Możliwość generowania dziennego podsumowania przetwarzanych transakcji HL7 i wysyłania zestawienia e-mailem do wskazanych odbiorców. Możliwość definiowania osobnych list odbiorców dla każdego systemu, z którym występuje komunikacja. |  |
|  | Możliwość ponownego wygenerowania transakcji HL7 z poziomu aplikacji WWW w przypadku awarii komunikacji z systemami zewnętrznymi. Możliwość wskazania co najmniej numeru badania, typu transakcji (nowe zlecenie/wynik/anulowanie zlecenie), systemu którego dotyczy transakcja. Możliwość grupowego generowania transakcji ze zleceń dla wybranego okresu (od-do dd-mm-rrrr gg-mm) oraz z typu transakcji. Po użyciu funkcji wyświetlenie informacji o liczbie ponownie wygenerowanych transakcji. |  |
|  | Możliwość wczytywania do systemu dokumentów osadzonych w przesyłanych transakcjach HL7 np. raportów PDF z prób wysiłkowych i udostępnienie ich w systemie. |  |
|  | ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I SŁOWNIKAMI |  |
|  | Wyszukiwanie użytkowników według następujących kryteriów: nazwisko, kod użytkownika, login, typ pracownika, aktywny lub nie, typ pracownika, grupa użytkownika, PESEL, numer Prawa Wykonywania Zawodu. |  |
|  | Sortowanie użytkowników według jednego z kryteriów : typ personelu, typ użytkownika, kod pracownika, grupa użytkownika |  |
|  | Możliwość dodawania nowych użytkowników z wymuszeniem podania co najmniej imienia, nazwiska i kodu pracownika. | TAK |
|  | Dostęp do listy użytkowników z możliwością zmiany danych wybranego użytkownika. | TAK |
|  | Prezentacja daty ostatniej zmiany hasła przez użytkownika, daty ostatniego udanego logowania i daty ostatniego nieudanego logowania. |  |
|  | Możliwość dezaktywacji konta użytkownika | TAK |
|  | Dostęp do listy uprawnień z poziomu użytkownika uprawnionego do administrowania systemem. |  |
|  | Możliwość zdefiniowana języka aplikacji dla użytkownika (min. polski, angielski, rosyjski). |  |
|  | Możliwość zdefiniowana własnego pytania uwierzytelniającego i odpowiedzi |  |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o specjalizacji pracownika (co najmniej specjalizacji lekarskich) | TAK |
|  | Możliwość wprowadzenie informacji o indywidualnej praktyce lekarskiej (nazwa i REGON) pracownika. |  |
|  | Możliwość załączenia i prezentacji zdjęcia pracownika. |  |
|  | Możliwość wydruku identyfikatora pracownika zawierającego jego dane oraz zdjęcie. | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowana wielu grup zawodowych pracownika wraz ze wskazaniem, dla których jednostek organizacyjnych są one dedykowane (np. w sytuacji kiedy jeden pracownik pełni funkcję psychologa i psychoterapeuty). |  |
|  | Możliwość dodawania / odbierania uprawnień wybranemu użytkownikowi, a także zaznaczonym użytkownikom. |  |
|  | Wyszukanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa, aktywny/nieaktywny |  |
|  | Sortowanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa. |  |
|  | Możliwość dodawania oraz edytowania nowych typów/grup użytkowników. | TAK |
|  | Możliwość zarządzania profilami uprawnień użytkowników przez możliwość dodawania oraz odbierania uprawnień typowi/grupom, do których należy użytkownik. |  |
|  | Możliwość przypisania grupy użytkowników do listy jednostek organizacyjnych szpitala (w celu ograniczenia uprawnień do wybranych jednostek w strukturze organizacyjnej szpitala). |  |
|  | Możliwość zdefiniowania zakresu uprawnień do jednostek organizacyjnych (zapis, odczyt, odczyt gdy pacjent przebywał wcześniej na danym oddziale). |  |
|  | Export / import danych użytkowników do / z pliku |  |
|  | System pozwala na zdefiniowanie struktury jednostki organizacyjnej w pełnym układzie hierarchicznym oraz określenie odpowiednich parametrów elementu każdego poziomu (stosownie do typu elementu). System będzie kontroluje poprawność budowy hierarchii oraz prezentuje diagram prawidłowych podpięć jednostek organizacyjnych. | TAK |
|  | System umożliwia graficzne wyświetlenie struktury organizacyjnej w postaci graficznej drzewa zależności z możliwością wyboru poszczególnych jego elementów i natychmiastowego przejścia do edycji wybranego elementu |  |
|  | Możliwość dodawania nowego pracownika z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: -dane osobowe, - dane o zatrudnieniu, - przynależność do grupy zawodowej, - numer prawa wykonywania zawodu (dla lekarzy). |  |
|  | Przypisanie pracownikowi funkcji w systemie (lekarz, pielęgniarka, konsultant) |  |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych dla pracownika, jak: - rodzaj specjalizacji, - znajomość języków obcych, na potrzeby realizacji funkcji systemu medycznego. W szczególności rodzaj specjalizacji wykorzystywane są w funkcjach weryfikujących operacje wykonywane przez użytkownika w modułach ruchu chorych, znajomość języków obcych umożliwi łatwiejsze znalezienie lekarza władającego językiem pacjenta obcokrajowca. |  |
|  | Możliwość określenia dodatkowych informacji dotyczących usług, które wykonuje lekarz (lista usług, wiek pacjenta). |  |
|  | Definiowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej jednostki Zamawiającego. |  |
|  | Możliwość dodawania nowej jednostki organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - kod i nazwa jednostki, - NIP, REGON, - dane adresowe, - rodzaj jednostki, - kod resortowy jedn. Organizacyjnej, - Dyrektor zarządzający, - Ordynator, - Dyrektor medyczny. |  |
|  | Możliwość definiowania dodatkowych informacji o jednostce organizacyjnej: - ośrodki kosztów, - plan kont, - identyfikatory w systemach zewnętrznych, - diagnozy, - procedury, - płeć pacjenta (weryfikacja płci pacjenta podczas przyjęcia). |  |
|  | Dostęp do listy struktury organizacyjnej z możliwością zmiany danych wybranej jednostki. |  |
|  | Wyszukiwanie jednostki organizacyjnej według następujących kryteriów: kod jednostki, nazwa jednostki, rodzaj jednostki. |  |
|  | Widok struktury organizacyjnej w postaci drzewa hierarchii. |  |
|  | Zarządzanie grupami jednostek organizacyjnych z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji oraz przypisania wybranych jednostek organizacyjnych do grupy. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania profilu ksiąg, do których będą się odbywały automatyczne wpisy podczas operacji w systemie. |  |
|  | Export / import danych jednostek organizacyjnych do pliku |  |
|  | Zarządzanie słownikiem usług i procedur medycznych. |  |
|  | Możliwość zdefiniowana dodatkowych danych dotyczących usług: - jednostki wykonującej, - ICD-9, - dedykowanych formularzy służących zlecaniu i opisowi usług - dodatkowych restrykcji określających płeć i wiek pacjentów, którym może być zlecana, - restrykcji określającej czy usługa wymaga skierowania. |  |
|  | Możliwości ograniczenia słownika ICD9/ICD10 w danej jednostce organizacyjnej. |  |
|  | Możliwość powiązania kodów ICD9 z jednostka organizacyjną (np. oddziałem) które mają zostać automatycznie zakodowane przy przyjęciu pacjenta do szpitala (np. 89.00) oraz będą uwzględniane przy rozliczaniu pobytu |  |
|  | Aktualizacja słownika kodów terytorialnych oraz miejscowości bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS. |  |
|  | Zarządzanie listą lekarzy kierujących |  |
|  | Zarządzanie listą jednostek kierujących |  |
|  | Zarządzanie wydrukami |  |
|  | Możliwość logowania do aplikacji z uprawnieniami profilu innego użytkownika. Możliwość ta jest uzależniona od uprawnień użytkownika i dostępna przynajmniej w zakresie wszystkich modułów obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi. |  |
|  | ZARZĄDZANIE SŁOWNIKAMI RUCHU CHORYCH PACJENTÓW |  |
|  | Definiowanie zakresu, rodzaju i struktury danych opisowych zbieranych podczas pobytu pacjenta w szpitalu. | TAK |
|  | Funkcja zarządzania strukturą danych opisowych prezentowana jest w formie graficznej w postaci schematu drzewa zawierającego hierarchię danych opisowych dokumentacji medycznej z całego systemu. | TAK |
|  | Możliwość określenia uprawnień do zapisu, odczytu i modyfikacji każdej danej opisowej. | TAK |
|  | Definiowanie strukturyzowanych danych opisowych wizyty/pobytu pacjenta. |  |
|  | Konfiguracja opcji aplikacji. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie liczby dostępnych łóżek na oddziale/ w sali. |  |
|  | Zarządzanie słownikiem rodzajów łóżek z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji. |  |
|  | Możliwość określenia na wybranej jednostce organizacyjnej rodzaju dyżurów, wraz z czasem trwania tego dyżuru i typu personelu, jaki będzie ten dyżur wykonywał. |  |
|  | Zarządzanie słownikiem rodzajów dyżurów z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji. |  |
|  | Definiowanie okresów obowiązywania procedur medycznych na potrzeby wyszukiwania w innych modułach systemu. |  |
|  | Możliwość tworzenia słownika kodyfikacji/tagów które potem można przypisać do pacjenta lub epizodu leczenia. |  |
|  | KOMUNIKATOR |  |
|  | Funkcje komunikatora dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi. |  |
|  | Moduł umożliwia wymianę informacji tekstowej pomiędzy użytkownikami on-line (chat). |  |
|  | Moduł umożliwia w przypadku wykrycia błędu aplikacji przesłanie komunikatu do administratora. Moduł umożliwia też przesyłanie tą drogą uwag dotyczących oprogramowania do administratora. |  |
|  | Możliwość przekazywania wiadomości tekstowych tak na poszczególne stacje jak i na poszczególne grupy, zdefiniowane w systemie. |  |
|  | Wiadomości mogą być dodatkowo oznaczone jako: pilna lub blokująca system. Wiadomość pilna powoduje regularne wyświetlanie komunikatu o jej nadejściu. Wiadomość blokująca system wymusza potwierdzenie zapoznania się z nią przed dalszą pracą w systemie. | TAK |
|  | System informuje za pomocą komunikatora o aktualizacji natychmiast po wykonaniu aktualizacji z informacją o dacie wykonania aktualizacji oraz URL do listy zmian. |  |
|  | W wiadomościach można umieszczać odnośniki do stron zewnętrznych WWW np. do strony z rozporządzeniem prezesa NFZ. |  |
|  | Moduł umożliwia wprowadzenie wiadomości wymagających potwierdzenia przed dalszą pracą w systemie system uniemożliwia pracę bez potwierdzenia odczytania wiadomości). |  |
|  | Możliwość, niezależnie od komunikatora wbudowanego w System i będącego jego integralną częścią, wykorzystania komunikatora np. Skype. |  |
|  | CENTRALNY SERWER WYDRUKÓW |  |
|  | Funkcje dostępne przynajmniej dla modułów obsługi pacjenta z wyjątkiem bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi. |  |
|  | System zapewnia możliwość drukowania bez konieczności instalacji sterowników na stacji roboczej. | TAK |
|  | System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Linux i Windows | TAK |
|  | System musi umożliwiać kolejkowanie wydruków | TAK |
|  | System kolejek wydruków pozwala korzystać z drukarek sieciowych bez konieczności instalowania sterowników na stacjach roboczych i terminalach. W szczególności możliwe jest użytkowanie drukarek niezależnie od systemu operacyjnego stacji roboczej oraz na terminalach graficznych działających pod kontrolą systemu o otwartym kodzie źródłowym. |  |
|  | System musi umożliwiać zbieranie statystyk o liczbie wydruków z podziałem na rodzaj wydruku i urządzenie na jakie wydruk został zlecony |  |
|  | System musi umożliwiać centralne zarządzanie drukarkami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja sterownika, nadawanie nazwy) poprzez graficzny interface |  |
|  | System musi umożliwiać definiowanie kilku odrębnych kolejek wydruków widocznych w systemie dla jednej fizycznej drukarki, wykorzystując inne opcje wydruku (wydruk dwustronny, wydruk na domyślnym formacie A3, itp.) |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację drukarek JetDirect/Socket/AppSocket |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację drukarek IPP (Internet Printing Protocol) |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację drukarek LPD |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację drukarek SMB/Windows Printers |  |
|  | System musi umożliwiać zdalny start, stop i restart usługi centralnego systemu wydruków |  |
|  | System musi umożliwiać centralne dołączanie sterowników dla drukarek |  |
|  | System musi umożliwiać odświeżanie listy drukarek w systemie automatycznie i na żądanie |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację domyślnych drukarek dla stacji roboczej |  |
|  | System musi umożliwiać wydruk z systemu na dowolnej drukarce skonfigurowanej w systemie |  |
|  | System musi umożliwiać mapowanie nazw drukarek (możliwość nadania innej nazwy w systemie operacyjnym, a innej w aplikacji) |  |
|  | System musi umożliwiać weryfikację pracy (dostępności, listy niewykonanych zadań, status) wszystkich drukarek z jednego miejsca |  |
|  | PULPIT LEKARZA I PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ |  |
|  | Prezentacja na jednym ekranie informacji o: | TAK |
|  | - pacjentach szpitalnych - panel zawierający minimum nazwisko pacjenta, salę/oddział, datę przyjęcia | TAK |
|  | - pacjentach ambulatoryjnych - panel zawierający nazwę gabinetu, godzinę wizyty i jej status | TAK |
|  | - dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia i która nie została zamknięta - panel zawierający nazwę dokumentu oraz nazwisko pacjenta z nim związanego | TAK |
|  | - prezentacja wyników zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający minimum nazwę badania, nazwisko pacjenta oraz status badania | TAK |
|  | - prezentacja zadań zleconych przez innych użytkowników (np. operacja lub konsultacja) - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status | TAK |
|  | - prezentacja zmienionych zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status | TAK |
|  | - prezentacja zleconych i zmienionych diet - panel prezentujący jednostkę organizacyjną nazwę diety oraz ilość |  |
|  | - prezentacja problemów dotyczących leków/zasobów w magazynkach oddziałowych, panel powinien umożliwiać monitorowanie niskich stanów magazynowych zasobów i leków, daty ważności zasobów |  |
|  | - prezentacja zleconych leków - panel prezentujący listę leków zleconych w zakresie: jednostka organizacyjna, pacjent, planowana data i godzina podania, lek, droga podania, dawka. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru jednostki organizacyjnej dla której prezentowane są dane oraz czasu podania leku (np. pokaż leki zlecone na najbliższe 4 godziny) |  |
|  | - prezentacja zleconych leków, których podaż kończy się w najbliższym czasie - panel prezentujący nazwę jednostki organizacyjnej, pacjenta, lek. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru zakresu danych prezentowanych na panelu, np.. Pokaż pacjentów, którym podaż leków kończy się w przeciągu 2 najbliższych dni |  |
|  | - prezentacja listy pacjentów z zakażeniem |  |
|  | - prezentacja listy pacjentów bez wypełnionej ankiety NRS |  |
|  | - prezentacja usług zleconych do pracowni |  |
|  | Możliwość pracy w systemie „step by step”. Jeden ekran z zakładkami, możliwość wymuszenia przez system uzupełnienia elementów dokumentacji bez możliwości przejścia dalej i zatwierdzenia danych. Możliwość drukowania np. – zaleceń z poziomu otwartej dokumentacji. Możliwość wyboru zlecanych badań ze zdefiniowanej listy – jedno skierowanie. W polu wywiadu/badania przedmiotowego możliwość utworzenia listy z wyborem (pytania i zaznaczanie tak/nie) Możliwość uzupełniania wywiadu na każdym poziomie i w każdym momencie pobytu/wizyty pacjenta ze znacznikiem czasu i osoby. Wyświetlane są dane najbardziej aktualne. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania dostępu do funkcji oraz danych pacjentów w zależności od profilu uprawnień użytkownika. |  |
|  | Możliwość sortowania informacji prezentowanych na panelach po dowolnej kolumnie. |  |
|  | Możliwość konfiguracji, który z paneli i w jakim miejscu jest prezentowanych na ekranie. | TAK |
|  | Możliwość automatycznego oraz ręcznego (po naciśnięciu przycisku 'Odśwież') odświeżania zawartości każdego panelu. |  |
|  | Karta zleceń lekarskiech (lub partogram, karty intensywnej opieki, kontrolek) skonfigurowane z kartami wykonania zleceń (ewentualnie j.w.) Karta zleceń z uwzględnieniem zleceń na badania laboratoryjne |  |
|  | GENERATOR FORMULARZY |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie formularzy związanych z obsługą pacjenta (z wyjątkiem dedykowanych modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi) na potrzeby Zamawiającego przez personel Zamawiającego. Moduł ten jest integralną częścią systemu. | TAK |
|  | Możliwość definiowania strukturyzowanych formularzy zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne, normę) i ułożonymi na ekranie. | TAK |
|  | Na wszystkich formularzach można umieścić pola opisowe, liczbowe, pola tekstowe, daty, słownikowe z własnymi słownikami, słownikowe z wykorzystaniem istniejących słowników w systemie (min. jednostek organizacyjnych, diagnoz ICD-10, pracowników, usług), pola wyboru wielokrotnego, pola wyboru jednokrotnego, grafikę, panel załączania plików zewnętrznych. | TAK |
|  | W polach opisowych przy wypełnianiu w systemie formularzy istnieje możliwość dodania i użycia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności: - ogólnodostępnych - ogólnodostępnych tylko w kontekście wybranej jednostki organizacyjnej (frazy są widoczne tylko w formularzach dla pacjentów przebywających w danej jednostce) - ogólnodostępnych tylko dla konkretnych typów użytkownika - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej. Frazy opisowe są zapisywane bezpośrednio w bazie danych Systemu i są dostępne na dowolnej stacji roboczej zalogowanej do Systemu. | TAK |
|  | Możliwość skonfigurowania i podłączenia wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania reguł wyliczania wartości na podstawie innych pól formularza i danych z systemu |  |
|  | Dla każdego z atrybutów umieszczonych na formularzu określić można, czy uzupełnienie go będzie wymagane. | TAK |
|  | System umożliwia wprowadzanie danych do formularzy w następujących funkcjach: - dane opisowe - zlecenia (tworzenia zlecenia, zapis wykonania, rejestracja materiału, wynik) - karta zakażeń |  |
|  | Dla każdego z tworzonych formularzy istnieje możliwość konfiguracji decydującej, czy pola nie uzupełnione przez użytkownika mają się prezentować w podglądzie, czy nie. |  |
|  | System umożliwia eksport oraz import stworzonych formularzy do pliku zewnętrznego. |  |
|  | System umożliwia kopiowanie formularzy. |  |
|  | System umożliwia definiowanie wartości domyślnych dla poszczególnych pól formularza. |  |
|  | System umożliwia kopiowanie samych atrybutów formularza i wykorzystania ich do tworzenia nowego. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie na formularzu pola tekstowego w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość pobrania do pola tekstowego dowolnych wyników badań pacjenta. |  |
|  | ZARZĄDZANIE RAPORTAMI I GENERATOR RAPORTÓW |  |
|  | Dane wygenerowane z raportu do excela muszą mieć odpowiednie formaty, np. wartości liczbowe nie z „kropką” tylko „,” oddzielające wartości. Niepotrzebne scalanie komórek nie powinno wystepowac. |  |
|  | Zarządzanie raportami - listą dostępnych zestawień danych, nadawanie uprawnień do uruchamiania, możliwość umieszczania raportów przynajmniej w zakresie menu modułów oddział, izba przyjęć, statystyka, poradnia, gabinet |  |
|  | Generator raportów stanowi integralną część Systemu |  |
|  | Możliwość tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w Systemie |  |
|  | GRAFIKI PRACY PERSONELU MEDYCZNEGO |  |
|  | Grafik dostępności |  |
|  | System umożliwia definiowanie grafików dostępności personelu lub urządzeń |  |
|  | Grafiki są podstawą do wyznaczania terminów wizyt przez moduł rezerwacji |  |
|  | Grafik definiowany jest dla urządzenia lub lekarza ze wskazaniem konkretnego gabinetu |  |
|  | System umożliwia stworzenia dowolnej liczby grafików, również dla jednego lekarza lub gabinetu |  |
|  | W ramach każdego grafika mogą być definiowane przedziały czasowe cykliczne (powtarzające się każdego tygodnia), a także definiowane na konkretny dzień. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie usług, które będą świadczone pacjentom w ramach danego grafika. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie dowolnego czasu trwania usługi w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty (np. standardowa, pierwsza, kontynuacja) | TAK |
|  | System umożliwia nadanie grafikowi dodatkowych atrybutów ograniczających jego dostępność dla pewnych klas pacjentów: - Odpłatnie (ang. FFS - Fee For Service) – grafik dostępny tylko dla pacjentów płacących za leczenie - Abonament – grafik dostępny tylko dla pacjentów posiadających umowę na świadczenie usług medycznych - NFZ – grafik tylko dla pacjentów leczonych w ramach umowy z NFZ - VIP – grafik tylko dla pacjentów VIP |  |
|  | System umożliwia definiowanie blokad grafika z możliwością podania powodu blokady (urlop, zwolnienie, serwis sprzętu) |  |
|  | System umożliwia edycję słownika powodów blokad grafika |  |
|  | System umożliwia zarządzanie kalendarzem dni wolnych. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie czy dany grafik obowiązuje w dzień wolny od pracy |  |
|  | System umożliwia przeglądanie grafików w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym |  |
|  | System umożliwia przeglądanie grafików dostępności wybranego lekarza/urządzenia i/lub wybranej przychodni |  |
|  | System śledzi i udostępnia historię modyfikacji grafików |  |
|  | System umożliwia definiowanie szablonów tygodniowych i dziennych grafika o czasie obowiązywania węższym niż cały grafik. |  |
|  | System umożliwia modyfikację cyklicznych przedziałów dziennych grafika w sposób umożliwiający określenie innych godzin dostępności zasobu w różnych okresach obowiązywania grafika |  |
|  | Grafik dyżurów i pracy |  |
|  | System dostarcza funkcję pozwalającą definiować, planować plan dyżurów i pracy w zakresie: - definicji typów personelu w jednostce organizacyjnej - definicji osób zatrudnionych o danym typie personelu - definicji wymiaru etatu danego personelu - definicji dostępnych rodzajów dyżurów i ich czasów trwania w danej jednostce organizacyjnej |  |
|  | System umożliwia i wspomaga proces planowania dyżurów, pracy i nieobecności w sposób graficzny poprzez: -prezentację widoku miesięcznego w danej jednostce i danym typie personelu, -automatyczne zliczanie liczby godzin wynikających z etatu, już zaplanowanych i zrealizowanych, -automatyczne pomniejszanie liczby godzin do wypracowania w danym miesiącu o zaplanowane nieobecności (urlop, zwolnienie, inna nieobecność), -automatyczne zliczanie liczby nadgodzin, która przechodzi na kolejny miesiąc, -automatyczne zliczanie liczby godzin nocnych i świątecznych, -możliwość oznaczenia realizacji planu całego miesiąca przez daną osobę, -możliwość raportowania liczby godzin pracy innej niż planowana. |  |
|  | Funkcja możliwa do uruchomienia na wszystkich stacjach roboczych na oddziałach, izbie przyjęć i w poradni z poziomu odpowiedniego modułu (np. Oddział, Izba przyjęć), bez konieczności ponownego zalogowania się do systemu lub uruchamiania zewnętrznego oprogramowania. |  |
|  | System udostępnia raport z zaplanowanych i zrealizowanych dyżurów oparty na ww. graficznej prezentacji |  |
|  | EDM - ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA |  |
|  | Moduł tworzy dokumentację elektroniczną w oparciu o elektroniczny rekord pacjenta prowadzony w systemie HIS oraz archiwum badań obrazowych PACS |  |
|  | Moduły przechowujące elektroniczną dokumentację medyczną działają w oparciu o ten sam motor bazy danych |  |
|  | Interfejs użytkownika systemu jest zrealizowany jako aplikacja WWW |  |
|  | Wytworzona dokumentacja elektroniczna w każdym momencie jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym; w szczególności na dzień prowadzenia postępowania przetargowego spełnia wszystkie wymagania Rozdziału 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania |  |
|  | Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego plany, o których mowa w §86 pkt. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania |  |
|  | System umożliwia prowadzenie dokumentacji elektronicznej i zapewnia: |  |
|  | 1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą; |  |
|  | 2) zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji; |  |
|  | 3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych; |  |
|  | 4) identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych; |  |
|  | 5) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF; |  |
|  | 6) eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym; |  |
|  | 7) wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu |  |
|  | System dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej: |  |
|  | 1) zapewnia jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych; |  |
|  | 2) chroni przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem; |  |
|  | 3) stosuje metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana |  |
|  | Dokumentację stanowi: |  |
|  | 1) dokumentacja indywidualna — odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych; |  |
|  | 2) dokumentacja zbiorcza — odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych |  |
|  | Dokumentacja indywidualna obejmuje: |  |
|  | 1) dokumentację indywidualną wewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby Zamawiającego; |  |
|  | 2) dokumentację indywidualną zewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego |  |
|  | Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności: |  |
|  | 1) historia zdrowia i choroby; |  |
|  | 2) historia choroby; |  |
|  | 3) karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej |  |
|  | Karta noworodka, karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, karta uodpornienia |  |
|  | Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności: |  |
|  | 1) skierowanie do szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; |  |
|  | 2) skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie; |  |
|  | 3) zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska; |  |
|  | 4) karta informacyjna z leczenia szpitalnego |  |
|  | W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej system umożliwia dokonania wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej lub załączenia jej kopii |  |
|  | System umożliwia dokonanie wpisu w dokumentacji niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym |  |
|  | Każdy wpis w dokumentacji system opatruje oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. System opatruje dokumentację oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. Minimalny zakres danych dla tych oznaczeń zawiera: |  |
|  | a) nazwisko i imię, |  |
|  | b) tytuł zawodowy, |  |
|  | c) uzyskane specjalizacje, |  |
|  | d) numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych, dla których wymagane jest PWZ |  |
|  | Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, system umożliwia tworzenie historii zmian i naniesienie adnotacji o przyczynie błędu oraz daty i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji |  |
|  | W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane |  |
|  | W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każda strona wydruku oznaczona jest co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta |  |
|  | Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości pacjenta, w dokumentacji istnieje możliwość oznaczenia „NN”, z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości |  |
|  | Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej możliwe jest włączenie kopii przedstawionej przez pacjenta dokumentacji lub wprowadzenia adnotacji zawartych w niej informacji istotnych dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego |  |
|  | Dokument włączony w systemie do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty |  |
|  | Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta |  |
|  | System umożliwia prowadzenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej i zamieszczania w niej lub dołączania do niej: |  |
|  | 1) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia |  |
|  | 2) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia; |  |
|  | 3) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta |  |
|  | System osobie kierującej na badanie lub konsultację umożliwia zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacji z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji |  |
|  | System umożliwia przeprowadzającemu badanie lub konsultację zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyników tych badań lub konsultacji |  |
|  | System umożliwia Zamawiającemu rejestrowanie, prowadzenie danych w postaci elektronicznej niezbędnych, aby sporządzić w szczególności: |  |
|  | 1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby; |  |
|  | 2) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie: |  |
|  | a) księgi głównej przyjęć i wypisów, |  |
|  | b) księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, |  |
|  | c) listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, |  |
|  | d) księgi chorych oddziału, |  |
|  | e) księgi raportów lekarskich, |  |
|  | f) księgi raportów pielęgniarskich, |  |
|  | g) księgi zabiegów, |  |
|  | h) księgi bloku operacyjnego albo sali operacyjnej, |  |
|  | i) księgi pracowni diagnostycznej; |  |
|  | 3) dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, skierowania lub zlecenia na świadczenia zdrowotne realizowane poza jednostkami Zamawiającego oraz z dokumentacji dla celów określonych w odrębnych przepisach; |  |
|  | 4) dokumentację zbiorczą zewnętrzną składającą się z dokumentacji prowadzonej dla celów określonych w odrębnych przepisach |  |
|  | System rejestr danych Historii choroby zakłada niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do szpitala |  |
|  | System wyświetla całą dokumentację medyczną pacjenta w sposób ustrukturyzowany, a prezentacja struktury odpowiada obowiązującym przepisom |  |
|  | System umożliwia przeglądanie zawartości dokumentacji medycznej przez uprawnionych użytkowników |  |
|  | Dostęp do dokumentów bezpośrednio ze skojarzonych z elektroniczną dokumentacją ekranów systemu medycznego mających taką możliwość |  |
|  | System przechowuje informacje w sposób dający możliwość udostępnienia, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w formacie XML i PDF |  |
|  | W przypadku, gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, system daje możliwość korzystania z funkcji zintegrowanego modułu archiwum cyfrowej dokumentacji oraz zintegrowanego modułu archiwum PACS i przechowywania w systemie informatycznym wszystkich dokumentów w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji medycznej |  |
|  | System umożliwia w przypadku wykonania odwzorowania cyfrowego dokumentacji wydawanie na życzenie pacjenta albo zniszczenie w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, a w przypadku oświadczeń pacjentów odnotowanie zarchiwizowania dokumentu w archiwum medycznym po wykonaniu cyfrowego odwzorowania i załączeniu go do archiwum elektronicznej dokumentacji medycznej |  |
|  | W przypadku, gdy istnieje potrzeba udostępniania w postaci papierowych wydruków dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, osoba upoważniona przez Zamawiającego ma możliwość potwierdzenia ich zgodności z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatrzenia swoim oznaczeniem |  |
|  | Dokumentacja wydrukowana z systemu umożliwia identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych |  |
|  | W przypadku przeniesienia dokumentacji z innego systemu teleinformatycznego, do przeniesionej dokumentacji system przyporządkowuje datę przeniesienia oraz informację, z jakiego systemu została przeniesiona |  |
|  | System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę. |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów. |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd. |  |
|  | Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium dokumentów elektronicznych. |  |
|  | Zakłada się także możliwość indeksowania dokumentów, których elektroniczna postać nie jest przechowywana w Oprogramowaniu - np. indeksowanie dokumentów papierowych, obrazów radiologicznych przechowywanych w PACS. |  |
|  | PRZEGLĄDANIE ORAZ DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |
|  | Dostęp do wybranych dokumentów bezpośrednio ze skojarzonych z dokumentami ekranów systemu medycznego |  |
|  | Przeglądanie zawartości dokumentów możliwych do wydrukowania wyłącznie w postaci plików PDF niedających możliwości nanoszenia przez użytkownika zmian bez wprowadzenia ich w systemie |  |
|  | Możliwość przeglądania zawartości archiwum dla uprawnionych użytkowników |  |
|  | Możliwość przeszukiwania zawartości archiwum według zdefiniowanych kryteriów |  |
|  | Dostęp do archiwum z poziomu systemu medycznego (minimum Oddział, Izba przyjęć, Poradnia, Gabinet) bez konieczności zmiany modułu i ponownego logowania się do systemu |  |
|  | Dostęp do zawartości archiwum z poziomu danych pobytu pacjenta | TAK |
|  | Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta danych. |  |
|  | System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji: |  |
|  | - w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w Zamawiającego |  |
|  | - pacjentom i ich opiekunom |  |
|  | - podmiotom upoważnionym (np. Prokurator) |  |
|  | CYFROWE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH |  |
|  | Wpisy w danych dokumentacji medycznej oznaczone są czasem wprowadzenia oraz opatrzone oznaczeniem osoby dokonującej wpisu lub zmian |  |
|  | System otwarty jest na możliwość opatrywania określonych wpisów podpisem elektronicznym oraz oznaczania czasem |  |
|  | System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum elektronicznego dokumentacji medycznej |  |
|  | Możliwość automatycznego zarchiwizowania dokumentacji medycznej na daną chwilę (w tym opcja automatycznego archiwizowania po elektronicznym podpisaniu) i przechowanie go w formacie PDF |  |
|  | Istnieje możliwość przygotowania eksportu całości danych dokumentacji medycznej w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym |  |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. |  |
|  | Generowanie wydruków zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa |  |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj. księgi |  |
|  | Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza Oprogramowaniem Zamawiającego, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych |  |
|  | Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej |  |
|  | Możliwość weryfikacji podpisu |  |
|  | Możliwość weryfikacji integralności dokumentu |  |
|  | Możliwość wydruku dokumentu |  |
|  | Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji. |  |
|  | Repozytorium EDM musi umożliwiać: |  |
|  | - rejestrację dokumentu |  |
|  | - pobieranie dokumentów w formacie XML |  |
|  | - pobieranie dokumentów w formacie PDF |  |
|  | - wyszukiwanie materializacji dokumentów |  |
|  | Repozytorium EDM musi współdzielić z Oprogramowaniem Zamawiającego: |  |
|  | - słownik jednostek organizacyjnych, |  |
|  | - rejestr użytkowników, |  |
|  | - rejestr pacjentów, |  |
|  | Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu |  |
|  | Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriów |  |
|  | Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania. |  |
|  | Cyfrowe archiwum medycznej jest modułem dostarczonym przez Wykonawcę zintegrowanym z modułem elektronicznej dokumentacji medycznej |  |
|  | Możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych w dowolnym formacie, w tym PDF | TAK |
|  | Możliwość przechowywania dokumentów podpisanych lub niepodpisanych podpisem elektronicznym |  |
|  | Możliwość porządkowania dokumentacji w folderach w kontekście rekordu medycznego pacjenta |  |
|  | System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów |  |
|  | System zapewnia oznaczenie czasu i jednoznaczne przypisanie osoby dodającej dokument cyfrowy |  |
|  | System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów |  |
|  | Przechowywanie w systemie informatycznym wszystkich dokumentów w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność z dokumentacją prowadzaną w module elektronicznej dokumentacji medycznej |  |
|  | CYFROWY PODPIS DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH |  |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentów w formacie PDF |  |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów |  |
|  | AUTORYZACJA WYNIKÓW USŁUG MEDYCZNYCH |  |
|  | System HIS jest wyposażony w funkcjonalność autoryzacji wyników usług. |  |
|  | Możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym oraz oznaczenia czasem |  |
|  | System zapewnia oznaczenie czasu i jednoznaczne przypisanie osoby dodającej dokument cyfrowy |  |
|  | Autoryzacja wyniku polega na złożeniu pod wpisanym wynikiem podpisu zgodnie z regułą autoryzacji zdefiniowaną dla danego formularza badania / usługi. |  |
|  | W przypadku, gdy zdefiniowana została reguła autoryzacji, po wpisaniu wyniku badanie otrzyma status Wynik do weryfikacji. Na ekranie wyniku występuje tabela autoryzacji reprezentująca regułę autoryzacji z listą niezbędnych podpisów / autoryzacji. |  |
|  | Reguły autoryzacji można definiować w module administracyjnym systemu HIS dla każdego z formularzy usług z osobna. |  |
|  | Istnieje możliwość wyznaczenia konkretnego użytkownika, od którego oczekiwane jest złożenie podpisu pod badaniem/usługą. |  |
|  | Po wskazaniu konkretnego użytkownika autoryzującego, wybrany użytkownik powinien pojawić się w tabeli autoryzacji badania/usługi w wierszu z wybranym typem użytkownika. |  |
|  | Możliwość zmiany osoby wyznaczonej do autoryzacji przez wyszukanie w jej miejsce innego użytkownika. |  |
|  | Jeśli jakaś osoba jest wyznaczona do złożenia podpisu, to tylko ona może go złożyć. |  |
|  | Nie można wyznaczyć jednej osoby dwa razy |  |
|  | Użytkownik, który otwiera okno wyniku badania musi należeć do typu użytkownika, który jest wyznaczony do autoryzacji, by mógł zobaczyć tabelę z listą podpisów/autoryzacji do złożenia. |  |
|  | W tabeli autoryzacji prezentują się typy podpisów użytkowników, które są wymagane bądź opcjonalne do pełnej autoryzacji, czyli takiej sytuacji, gdy złożone będą wszystkie podpisy obowiązkowe. |  |
|  | Jednoznaczne oznaczenie podpisów obowiązkowych i opcjonalnych. |  |
|  | Gdy podpis danego typu zostanie złożony, to obok nazwy typu podpisu pojawi się imię i nazwisko osoby, która ten podpis złożyła oraz data złożenia podpisu. |  |
|  | Autoryzacja zostanie zakończona pozytywnie, jeśli spełnione są następujące warunki: - Poprawny login użytkownika - Poprawne hasło użytkownika - Użytkownik należy do typu użytkownika wybranego w tabelce autoryzacji - Typ użytkownika ma uprawnienie do autoryzacji - Nie ma jeszcze złożonego podpisu tego samego użytkownika w jednym badaniu - Wybrany typ podpisu w tabeli autoryzacji nie jest jeszcze złożony |  |
|  | W przypadku, gdy przed złożeniem podpisu, użytkownik zmodyfikował jakiekolwiek dane w wyniku badania, zostanie poproszony o potwierdzenie tej decyzji, gdyż wiąże się ona z zapisem wyniku oraz cofnięciem procesu autoryzacji do początku (nadaniu badaniu statusu początkowego z reguły autoryzacji - wszystkie podpisy będzie trzeba złożyć ponownie). Następnie użytkownik będzie mógł autoryzować zmieniony wynik. |  |
|  | Każdy złożony podpis w tabelce autoryzacji jest natychmiast zapisywany. |  |
|  | SKANOWANIE DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH DO EDM oraz HIS |  |
|  | Możliwość zeskanowania papierowego dokumentu i automatycznego dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta |  |
|  | bezpośrednie skanowanie dokumentów poziomu oprogramowania systemu szpitalnego klasy HIS, poprzez integrację z dowolnym skanerem pracującym pod kontrolą systemu MS Windows |  |
|  | zeskanowania papierowego dokumentu i automatycznego dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta lub do pobytu |  |
|  | bezpośrednie wskazania pliku ze skanem dokumentu i podpięcie go do rekordu pacjenta lub pobytu |  |
|  | Dodanie komentarza do skanowanego pliku |  |
|  | Dodanie do skanowanego dokumentu dodatkowych cech (tagi) umożliwiających szybsze wyszukiwanie dokumentów |  |
|  | Możliwość wyboru typu skanowanego dokumentu |  |
|  | Możliwość wyszukiwania zeskanowanych dokumentów bezpośrednio w systemie HIS, z wykorzystanie takich kryteriów jak: nazwisko pacjenta, nazwa pobytu, typ dokumentu, data archiwizacji) |  |
|  | RECEPTY |  |
|  | Moduł umożliwia wystawianie recept dla wskazanego pacjenta wybranego z indeksu pacjentów Systemu. |  |
|  | Funkcje dostępne są minimum z modułów Gabinet, Izba przyjęć, Oddział. | TAK |
|  | Wydruku recepty lekarskiej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. |  |
|  | Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z następujących słowników: baza leków, leków recepturowych, leków preferowanych według nazwy lub substancji czynnej. |  |
|  | Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum nazwę, substancję czynną, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę.. |  |
|  | Możliwość tworzenia słownika leków recepturowych i zarządzania tym słownikiem. |  |
|  | Słownik leków wykorzystywany do wypisywania recept jest automatycznie aktualizowany przez system do najnowszych wersji; dodatkowo z poziomu modułu administracyjnego możliwość wykonania importu słownika leków. |  |
|  | Moduł umożliwia tworzenie podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika. Dodanie nowej pozycji słownika jest możliwe z poziomu listy wyszukanych leków z bazy leków lub leków recepturowych. |  |
|  | Użytkownik po wybraniu leku ma możliwość wskazania liczby opakowań (także niepełnych opakowań), dawkowania, odpłatności, dodania komentarza, zastrzeżenia zamiany leku. |  |
|  | Na receptę automatycznie nanoszony jest oddział NFZ lub kod państwa w przypadku pacjentów zagranicznych, a także niezbędne dane pacjenta. W przypadkach, gdy pacjent jest nieubezpieczony, automatycznie ustawiany jest brak ubezpieczenia. |  |
|  | Dane świadczeniodawcy nanoszą się automatycznie na formularz i wydruk recepty. Odpowiedni świadczeniodawca wybierany jest automatycznie na podstawie miejsca pobytu pacjenta (oddział/poradnia). |  |
|  | Na receptę automatycznie nanoszony jest zalogowany lekarz, data wystawienia oraz termin realizacji. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, na receptę wstawia się lekarz prowadzący (oddział) lub lekarz z wizyty. Użytkownik może te dane zmieniać, przy czym lekarza może wybrać ze słownika lekarzy w Systemie. |  |
|  | Użytkownik ma możliwość oznaczenia pilności recepty. |  |
|  | Użytkownik ma możliwość wyboru drukarki z centralnego serwera wydruków, na której nastąpi wydruk. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza poprzez import z pliku xml lub poprzez ręczne zdefiniowanie zakresu. |  |
|  | Numery recept zapisują się na lekarza i świadczeniodawcę. |  |
|  | Jeśli placówka medyczna ma wiele lokalizacji i na każdą oddzielną umowę z NFZ, wskazany we wprowadzaniu zakresów recept lekarz może mieć oddzielną pulę numerów na każdą z przychodni, w których udziela świadczeń. |  |
|  | System podczas wprowadzania numerów recept automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru recepty. |  |
|  | System automatycznie rejestruje i numeruje recepty ze zdefiniowanej listy numerów recept lekarza. | TAK |
|  | System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza z uwzględnieniem świadczeniodawcy wybieranego ze słownika jednostek organizacyjnych szpitala w Systemie |  |
|  | System automatycznie wyświetla licznik numerów recept pozostałych do wykorzystania. | TAK |
|  | System ewidencjonuje wszystkie leki przepisywane pacjentowi. |  |
|  | Układ formularza do tworzenia/edycji recepty jest zgody z wydrukiem. |  |
|  | Układ formularza do tworzenia/edycji listy leków jest zgodny z wydrukiem. |  |
|  | W przypadku wystawiania recept dla dzieci nieposiadających numeru PESEL, na wydruku umieszczany jest PESEL opiekuna zapisany w systemie. |  |
|  | Istnieje możliwość zapisu recepty w celu późniejszego jej wydrukowania lub modyfikacji. |  |
|  | System blokuje możliwość edycji lekarza na recepcie, gdy został wykorzystany numer recepty z puli danego lekarza. |  |
|  | System umożliwia usuwanie zapisanych recept. Usunięcie recepty skutkuje odzyskaniem numeru recepty i włączeniu go do puli numerów recept do wykorzystania. |  |
|  | Usunięcie recept wydrukowanych jest możliwe tylko da użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami. |  |
|  | System ostrzega użytkownika w przypadku próby edycji wydrukowanej recepty. |  |
|  | System ostrzega przed próbą ponownego wydrukowania tej samej recepty, jednak umozliwia ponowny wydruk |  |
|  | System ostrzega przed usunięciem zapisanej/wydrukowanej recepty |  |
|  | Wydrukowanie recepty skutkuje automatycznym jej zapisem. |  |
|  | Możliwość ewidencjonowania leków bez recepty przepisywanych pacjentowi. |  |
|  | Zapisane recepty są widoczne w funkcji wystawiania recept po ponownym uruchomieniu funkcji. | TAK |
|  | Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładek i są zapisane na pobyt/wizytę. | TAK |
|  | Zachowana recepta lub lista leków prezentowana jest w postaci formularza zgodnego z wydrukiem. | TAK |
|  | System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem. |  |
|  | System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu. |  |
|  | System umożliwia kopiowanie recept i leków na podstawie historii wystawionych recept. |  |
|  | System w funkcji wystawiania recept prezentuje leki, które przyjmuje pacjent. Prezentowane są w dodatkowej zakładce z możliwością ich wyboru i naniesienia na receptę. |  |
|  | System umożliwia wydruk pustych recept dla pacjenta (recept, na których lekarz będzie mógł ręcznie wprowadzić same nazwy leków, odpłatność i dawkowanie). |  |
|  | System umożliwia wyszukiwanie zamienników leków (zamienniki, zamienniki tańsze, zamienniki dawka, zamienniki dawka tańsze, po substancji czynnej). |  |
|  | System posiada opcję konfiguracyjną umożliwiającą zdefiniowanie minimalnej ilości recept, której przekroczenie skutkowało będzie pojawianiem się komunikatu ostrzegawczego podczas wejścia przez użytkownika do modułu Wystawiania recept. |  |
|  | System posiada funkcję zarządzania pulami recept. Uprawniony użytkownik ma możliwość wyszukania lekarzy o dowolnej ilości pozostałych recept. |  |
|  | Moduł umożliwia wgląd do listy leków podawanych pacjentowi podczas pobytu w szpitalu i zapisania ich na recepcie. | TAK |
|  | Moduł umożliwia wprowadzanie i sprawdzanie interakcji pomiędzy lekami. |  |
|  | - lista leków musi być zawężona tylko do leków występujących w Polsce, zarówno pod względem liczny tabletek w opakowaniu i jak i dawki leku - lista refundaycyjna zmienia się co 2 m-ce, zatem musi być aktualizawona co 2 m-ce |  |
|  | ZLECENIA MEDYCZNE |  |
|  | Brak rozpoznania ICD-10 powinno blokowac mozliwosc zlecenia |  |
|  | Zlecenia diagnostyczne (RM i TK) wydane wewnętrznie przez poradnię muszą być zaciągane automatycznie, a nie pobierają się dane ze skierowania do poradni |  |
|  | System obsługuje zlecenia we współpracy z modułem zleceń i modułami specjalizowanymi – wysłanie/skierowanie pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta konsultowanego w formie elektronicznej (sieć komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). Wszystkie funkcje opisane w module Zleceń Medycznych można uruchomić bezpośrednio z poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi. | TAK |
|  | Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (pracownia diagnostyczna). | TAK |
|  | Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia.(czas pobrania próbki, moment rejstracji w pracowni diagnostycznej, czas autoryzacji wyniku w pracowni) | TAK |
|  | Możliwość umieszczenia na jednym ekranie w postaci tabeli lub wykresu (w celu porównania) wyników badań diagnostycznych z dawkami leków np.: poziom glukozy we krwi a dawki insuliny. | TAK |
|  | Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (wyniku badania). | TAK |
|  | Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek na podstawie zewidencjonowanego podczas wykonania zlecenia zużycia zasobów. |  |
|  | Automatyczne kodowanie ICD9 na podstawie zleceń medycznych. Usługa (Badanie/operacja/konsultacja) może mieć przypisane kody ICD9 z możliwością wskazania jednego, domyślnego. Jej wykonanie w module zleceń skutkuje automatycznym zakodowaniem domyślnego kodu ICD9. Dodatkowo w chwili wprowadzania wyniku zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ICD9, które zostało automatycznie zakodowane przez system, jeżeli do zleconej usługi jest przyporządkowane więcej niż jedno ICD9. Zmiany ICD9 w takim przypadku są spójne (nie występuje redundancja danych) niezależnie, czy zostały dokonane w module statystyka, czy w module zleceń medycznych. |  |
|  | System ostrzega, że zlecana usługa już jest zlecona w zdefiniowanym przez administratora okresie czasu, w celu wyeliminowania przypadkowego podwójnego zlecenia tego samego badania. | TAK |
|  | Możliwość powtarzania zleceń na podstawie już istniejących. Funkcja dostępna jest z ekranu prezentującego zlecenia i wyniki pacjenta. Użytkownik ma możliwość wyboru zleceń, które chce powtórzyć. | TAK |
|  | Możliwość prezentacji aktualnych zleceń pacjenta w chwili zlecania (każdy użytkownik indywidualnie dla siebie może włączyć lub wyłączyć tę funkcję) |  |
|  | Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy. |  |
|  | Możliwość zleceń badań przedmiotowych niepowiązanych z pacjentem (np. badania czystościowe, wymazy z brudowników, czy też wymiana żarówki w urządzeniu). |  |
|  | System posiada oddzielną listę roboczą do śledzenia statusu oraz wykonania zlecenia przedmiotowego. |  |
|  | Możliwość rejestrowania wartości Wagi, Wzrostu, grupy krwi pacjenta poprzez formularz. System przy zapisie formularza aktualizuje te atrybuty w rekordzie medycznym pacjenta i przy kolejnych badaniach automatycznie podpowiada ostatnio uzupełnioną wartość. |  |
|  | Możliwość konfiguracji priorytetów zlecanych badań oraz definiowania terminów, na jakie badanie z danym priorytetem może być zlecane (np. CITO na czas bieżący, rutynowy na dzień następny na godzinę 12:00). |  |
|  | Możliwość definiowania podręcznego panelu zleceń: - definiowanie panelu ogólnego, jaki i spersonalizowanego dla użytkownika lub jednostki organizacyjnej na której przebywa pacjent, - możliwość dodawania usług do panelu, - możliwość dodawania grupy usług do panelu i wprowadzenia nazwy grupy, - możliwość zlecania usług/grup usług z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku, - możliwość zlecania wszystkich pozycji z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku. - możliwość zgrupowania paneli w zakładki - możliwość zdefiniowana panelu dla wskazanych kodów diagnoz ICD-10 (panel pojawia się tylko dla pacjentów, ze wskazaną w konfiguracji diagnozą ICD-10). | TAK |
|  | System posiada możliwość informowania użytkownika o wynikach badań. Użytkownik zlecający badanie może wskazać, o których wynikach badań chce zostać poinformowany poprzez powiadomienie systemowe, SMS lub e-mail. Użytkownik może wskazać innych użytkowników, którzy powinni zostać poinformowani o wynikach badań. |  |
|  | Stworzone przez użytkownika w panelu grupy usług wyszukują się również w polu wyszukiwania usług. |  |
|  | Prezentacja listy wszystkich zleconych badań |  |
|  | Możliwość zlecania poprzez zaznaczanie/wybór z listy – bez konieczności każdorazowego zamykania listy i wyszukiwania badania od nowa. |  |
| SZPITAL |  |
|  | RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ |  |
|  | Prowadzenie rejestru pacjentów wspólnego dla wszystkich modułów. |  |
|  | Możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów), a także wizyt ambulatoryjnych, stacji dializ, diagnostyki. |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów według co najmniej wymienionych parametrów: * imię, * nazwisko, * nazwisko rodowe pacjenta, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, * płeć, * data urodzenia, * Numer Księgi Głównej, * data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział , * Numer karty RUM, * Miejscowość, ulica, kod administracyjny, * Diagnozy/wykonane usługi, * Zakodowane świadczenia NFZ. |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta. |  |
|  | Możliwość przypisania lekarza kwalifikującego przy przeniesieniu pacjenta na Oddział z Izby Przyjęć. |  |
|  | System posiada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość. |  |
|  | Obsługa list zablokowanych kart RUM |  |
|  | Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych: - Nazwisko - Płeć. |  |
|  | Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji), - dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego), - dane o ubezpieczeniu, - dane o zatrudnieniu. |  |
|  | Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu przyjęcia pacjenta - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym. |  |
|  | System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. |  |
|  | System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR . |  |
|  | System prowadzi wspólną bazę pacjentów i krewnych w taki sposób, aby uniknąć podwójnego wprowadzania danych (np. raz jako pacjent i drugi raz jako krewny). | TAK |
|  | Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. |  |
|  | System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta. |  |
|  | System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z tzw. błędnym numerem PESEL (m.in. na potrzeby obsługi zdarzających się błędnie wydanych numerów PESEL). |  |
|  | System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL. |  |
|  | Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze. |  |
|  | Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skutkuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych. |  |
|  | System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta. |  |
|  | Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów. |  |
|  | Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć z możliwością odnotowania następujących danych: - tryb przyjęcia, - dane skierowania, - rozpoznania ze skierowania, - dane o płatniku, - lekarz przyjmujący. |  |
|  | Zarządzanie słownikami lekarzy i jednostek kierujących: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu. |  |
|  | System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. |  |
|  | Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu. |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM |  |
|  | Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów. |  |
|  | Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem na Izbie Przyjęć: - rozpoznanie wstępne, - rozpoznanie ze skierowania, - wywiad, - badania, - zastosowane leczenie, - zalecenia. |  |
|  | Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI oraz powierzchni ciała Dla gin/poł możliwość obliczenia terminu porodu wg OM, I USG |  |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. |  |
|  | Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi na Izbie Przyjęć elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). |  |
|  | Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych na Izbie Przyjęć zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta. |  |
|  | Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala – automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. |  |
|  | Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i kierunku wypisu pacjenta. |  |
|  | Odnotowanie udzielenia porady ambulatoryjnej na Izbie Przyjęć – automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. |  |
|  | Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej |  |
|  | Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu porady ambulatoryjnej - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym. |  |
|  | Zakończenie pobytu na izbie przyjęć przyjęciem na oddział. |  |
|  | Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje, z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta. |  |
|  | Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. |  |
|  | Przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta. |  |
|  | Skierowanie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania trybu przyjęcia, określenia lekarza i jednostki kierującej, wydruku pierwszej strony historii choroby. |  |
|  | Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. Przynajmniej wprowadzenie informacji tekstowej z listą zostawionych przedmiotów. |  |
|  | Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział. |  |
|  | Obsługa wielu Ksiąg Głównych. |  |
|  | Blokada możliwości przyjęcia na Izbę Przyjęć pacjenta aktualnie przebywającego w szpitalu (na izbie przyjęć, bądź na oddziale). |  |
|  | Blokada możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale. |  |
|  | Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział. | TAK |
|  | Dla łóżek możliwe jest określenie restrykcji do walidacji płci przyjmowanych pacjentów: Walidacja podczas przyjęcia pacjenta na odział będzie działała w następujący sposób: Jeżeli sala będzie określona jako: - Męska (lub żeńska), próba przyjęcia na oddział pacjenta płci przeciwnej spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia i zablokuje takie przyjęcie. - Dynamiczna - pierwszy przyjęty pacjent determinuje rodzaj sali. Od chwili jego przyjęcia walidacja uniemożliwi przyjęcie pacjenta płci przeciwnej. Jeżeli na sali już wcześniej znajdowali się pacjenci różnej płci, aplikacja wyświetli o tym ostrzeżenie. - Nieokreślona (koedukacyjna) - walidacja wyłączona, więc na salę jednocześnie mogą zostać przyjęte kobiety i mężczyźni. | TAK |
|  | Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział. |  |
|  | Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta na Izbie Przyjęć wraz z wpisem do Księgi Zgonów. |  |
|  | Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: - wstępnych – ze skierowania, - dodatkowych, - przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta). |  |
|  | Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. |  |
|  | Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania pobytu, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta. |  |
|  | Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. |  |
|  | Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Główna, - Księga Oczekujących, - Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, - Księga Zgonów. |  |
|  | Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta na Izbie Przyjęć w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Karta Informacyjna Izby Przyjęć, - Karta informacyjna pacjenta z UE, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgonu. |  |
|  | System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu). |  |
|  | System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. |  |
|  | System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta. |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10 |  |
|  | Przy przyjęciu pacjenta system ostrzega, że pacjent był już hospitalizowany w okresie krótszym niż 14 dni. |  |
|  | Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji np. Nagły (czerwony), Pilny (żółty), Stabilny. Wpływa to na prezentację pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru). |  |
|  | RUCH CHORYCH - ODDZIAŁ |  |
|  | System musi uniemozliwiac przyjecie pacjenta do poradni jezeli pacjent jest w trakcie hospitalizaccji na oddziale | TAK |
|  | Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów), poradni, diagnostyki, stacji dializ. |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów minimum według parametrów: * imię, * nazwisko, * nazwisko rodowe pacjenta, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, * płeć, * data urodzenia, * lekarz prowadzący, * Numer Księgi Głównej, * data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział , * Numer karty RUM, * Miejscowość, ulica, kod administracyjny, * Diagnozy/wykonane usługi/zakodowanie świadczenia NFZ. Kraj Kod kreskowy z opaski pacjenta Wg źródła finansowania świadczenia (NFZ, komercja- z podziałem na umowy z kontrahentami, badania kliniczne itp.) *Wyszukiwania po datach przyjęcia oraz po ICD10. |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta. |  |
|  | System posiada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość. |  |
|  | Kopiowanie danych opisowych z poprzednich pobytów Pacjenta, do pobytu bieżącego. Funkcja umożliwia skopiowanie wprowadzonej w systemie danej opisowej w jednym z poprzednich pobytów pacjenta do bieżącego pobytu. Naciśnięcie wskazanego hiperlinka do istniejącego opisu, skopiuje dane do pobytu bieżącego. |  |
|  | Obsługa list zablokowanych kart RUM |  |
|  | System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. |  |
|  | System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR . |  |
|  | Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych: * Nazwisko * Płeć. |  |
|  | Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji), - dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego), - dane o ubezpieczeniu, - dane o zatrudnieniu. |  |
|  | Możliwość przyjęcia pacjenta na izbę przyjęć bezpośrednio z modułu Oddział. |  |
|  | System prowadzi wspólną bazę pacjentów i krewnych w taki sposób, aby uniknąć podwójnego wprowadzania danych (np. raz jako pacjent i drugi raz jako krewny). |  |
|  | Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. |  |
|  | System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta. |  |
|  | System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z błędnym numerem PESEL: w momencie zatwierdzenia błędnego numeru PESEL system ponownie prosi o jego zatwierdzenie i jeśli będzie zatwierdzony to zostanie zapisany. |  |
|  | System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL. |  |
|  | Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze. |  |
|  | Możliwość oznaczenia pacjentów jako VIP, co skutkuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych. | TAK |
|  | System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta |  |
|  | Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów. |  |
|  | Przyjęcie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania następujących danych: - tryb przyjęcia, - dane skierowania, - rozpoznania ze skierowania, - dane o płatniku, - lekarz przyjmujący. - dane osób do kontaktu |  |
|  | Możliwość przyjęcia pacjenta na oddział z pominięciem Izby Przyjęć. |  |
|  | System ostrzega lub uniemożliwia rejestrowanie zleceń lekarskich np. na badania, ordynowanie leków w przypadku nie przypisania pacjentowi lekarza prowadzącego. |  |
|  | Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. |  |
|  | Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział. |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji numeru Księgi Głównej. |  |
|  | Obsługa wielu Ksiąg Głównych. |  |
|  | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu. |  |
|  | System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. |  |
|  | Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu. |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM |  |
|  | Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów. |  |
|  | Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach, z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta. |  |
|  | Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. |  |
|  | Przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta. |  |
|  | System umożliwia odnotowanie dostarczenia skierowania oraz raport pacjentów, którzy nie dostarczyli skierowania po upływie 14 dni po wpisie na Kolejkę Oczekujących |  |
|  | Blokada możliwości ponownego przyjęcia na oddział pacjenta już przebywającego w tym czasie w szpitalu. |  |
|  | Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział. |  |
|  | Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział. |  |
|  | Możliwość anulowania przyjęcia pacjenta na oddział wraz z wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć. |  |
|  | Przeniesienie pacjenta na inny oddział z wpisem do Księgi Oddziałowej wraz z automatycznym lub ręcznym nadaniem numeru Księgi Oddziałowej. |  |
|  | Możliwość prowadzenia jednej Księgi Oddziałowej (wspólnej numeracji) dla kilku oddziałów. |  |
|  | Przy przenoszeniu pacjenta na inny oddział lub salę system podpowiada salę i lekarza prowadzącego na podstawie poprzednich pobytów pacjenta w ramach tej samej hospitalizacji. |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji numeru Księgi Oddziałowej. |  |
|  | Możliwość anulowania przeniesienia na inny oddział, możliwość anulowania przyjęcia |  |
|  | Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem na oddziale: - Rozpoznanie - Rozpoznanie ze skierowania - Wywiad - Badania - Zastosowane leczenie - Epikryza - Zalecenia. |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10 |  |
|  | System prezentuje na ekranie podsumowania pobytu pacjenta - diagnozy ICD-10 wraz z wprowadzonymi komentarzami. |  |
|  | System umożliwia kopiowania do bieżącego pobytu diagnozy ICD-10 wprowadzonej w dowolnym wcześniejszym pobycie pacjenta. | TAK |
|  | W przypadku braku rozpoznania głównego na którymkolwiek oddziale w ramach hospitalizacji system pozwala na skopiowanie na ten pobyt diagnozy głównej z oddziału wypisowego. |  |
|  | System automatycznie podpowiada kodowanie diagnoz hospitalizacji na podstawie zakodowanych diagnoz w poszczególnych pobytach na oddziałach. |  |
|  | Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI i powierzchni ciała Możliwość wyliczenia po dacie OMlub I USG TP |  |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. |  |
|  | Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi na oddziale elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). |  |
|  | Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych na oddziale zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta. |  |
|  | Prowadzenie karty TISS w systemie. |  |
|  | Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta wraz z wpisem do Księgi Zgonów. |  |
|  | Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: - wstępnych – ze skierowania, - końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współistniejące) - przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta). |  |
|  | Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. |  |
|  | Możliwość anulowania zleconych badań, leków i rezerwacji na ekranie wprowadzania zgonu pacjenta. |  |
|  | Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania pobytu, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta. |  |
|  | Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. |  |
|  | Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale. |  |
|  | Obsługa przepustek. |  |
|  | Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Główna, - Księga Oddziałowa, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. |  |
|  | Prowadzenie i możliwość wydruku Historii Choroby: dane przyjęciowe, wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), przebieg leczenia, epikryza. | TAK |
|  | Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Historia Choroby, - Karta Wypisowa, - Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala, - Karta Informacyjna. |  |
|  | Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych: - Karta Statystyczna, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej do PSSE, - Karta Zgonu. Możliwość wypełniania i wydruku druków wewnętrznych szpitalnych Karta Rejestracji Podejrzenia/Rozpoznanania Zakażenia Szpitalnego/Zakażenia Alertpatogenem Karta oceny ryzyka kolonizacji/zakażenia alertpatogenem Karta oceny ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego w czasie hospitalizacji |  |
|  | Możliwość prowadzania oceny Ryzyka powstania odleżyn - wg skali Nortona |  |
|  | System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu), - zestawienia wg jednostki chorobowej. -lista pacjentów –przypadek nagły -przyjętych ponownie do szpitala w ciągu do 30 dni od poprzedniej hospitalizacji |  |
|  | Przegląd i aktualizacja danych personalnych, ubezpieczeniowych z możliwością generowania regularnych przypomnień w postaci ostrzeżeń podczas logowania o konieczności aktualizacji tych danych (alerty o pacjentach z dokładnością do Oddziału, w momencie zalogowania użytkownika). System musi mieć możliwość definiowania które pola w danych personalnych i ubezpieczeniowych będą objęte alertami. |  |
|  | Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji np. Nagły (czerwony), Pilny (żółty), Stabilny. Wpływa to na prezentację pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru). |  |
|  | Możliwość odnotowywania faktu udzielenia informacji o pobycie pacjenta. | TAK |
|  | Możliwość zmiany lekarza prowadzącego podczas wypisu pacjenta. |  |
|  | Prowadzenie Rachunku Kosztów leczenia pacjenta Możliwość kalkulacji wstępnej kosztów pobytu pacjenta (zgodnie z procedura ISO) |  |
|  | RUCH CHORYCH - STATYSTYKA |  |
|  | Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, - data urodzenia, - numer Księgi Głównej, - data przyjęcia na Izbę Przyjęć lub oddział, - lekarz prowadzący, - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ. |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentow przyjętych obcokrajowców/ z UE po tytule ubezpieczenia. |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta. |  |
|  | Obsługa list zablokowanych kart RUM |  |
|  | Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. |  |
|  | Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych). |  |
|  | Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale. |  |
|  | Automatyczna aktualizacja karty statystycznej. |  |
|  | Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Historia Choroby, - Karta Wypisowa, - Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala, - Karta Informacyjna. |  |
|  | Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych: - Karta Statystyczna, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, - Karta Zakażenia Szpitalnego, - Karta Statystyczna Psychiatryczna, - Karta Zgonu. |  |
|  | System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - historia zmian numerów ksiąg głównych, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, po wybraniu pozycji na raporcie możliwość automatycznego wejścia do właściwego ekranu edycji kodowania), - zestawienia wg jednostki chorobowej, - miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, - średni czas pobytu wg jednostki chorobowej. - miesięczne zestawienie ilości osobodni, liczby leczonych, średniego czasu pobytu, średnie obłożenie łóżka w podziale na jednostki organizacyjne | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienia ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie. |  |
|  | Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi: - Centra Zdrowia Publicznego, - NFZ. |  |
|  | System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. |  |
|  | System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta. |  |
|  | Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt. |  |
|  | Kodowanie schematów ICD9: - umożliwiające kodowanie w postaci tabelarycznej, gdzie wierszami są procedury a kolumnami poszczególne dni, - możliwości wyboru przedziału czasu do zakodowania z możliwością wykluczenia poszczególnych dni, - możliwość definiowania grup (schematów) procedur ogólnych jak i spersonalizowanych dla użytkownika oraz dla jednostki organizacyjnej, - możliwość dodawania pojedynczej procedury do tabeli (nowe wiersze), - możliwość dodawania zdefiniowanych wcześniej grup (schematów) procedur za pomocą jednego kliknięcia (bez szukania w słowniku), - możliwość określenia osoby wykonującej indywidualnie dla każdej procedury i dnia |  |
|  | Możliwość weryfikacji kompletności danych w zakresie sprawozdawczości do NFZ i PZH. |  |
|  | System umożliwia automatyczne oznaczanie pobytów jako ratujących życie na podstawie konfiguracji diagnoz i trybów przyjęcia. |  |
|  | System umożliwia oznaczenie kodowanych świadczeń NFZ (wszystkich lub wybranych) jako nie do rozliczenia. W takim przypadku nie będą one przesyłane do NFZ. |  |
|  | MODUŁ ZAKAŻEŃ |  |
|  | Prowadzenie Rejestru Zakażeń Szpitalnych i Zakażeń Patogenami Alarmowymi |  |
|  | Rejestr Kolonizacji patogenami alarmowymi. |  |
|  | Karta oceny Karta oceny ryzyka kolonizacji/zakażenia alert patogenem Karta oceny ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego w czasie hospitalizacji |  |
|  | Karta rejestracji podejrzenia/rozpoznania zakażenia szpitalnego/alertpatogenu |  |
|  | W przypadku wdrożenia modułu blok porodowy system automatycznie umieszcza dane o porodzie na arcie( patrz punkt wyżej) |  |
|  | Prowadzenie rejestru on-line wszystkich zakażeń szpitalnych. -Zestawienie wg kwalifikacji zakażenia - -Zestawienie wg czynników ryzyka wystapienia zakażenia szpitalnego -Zestawienie wg rodzaju zakażenia Zestawienie wg rodzaju patogenu alarmowego |  |
|  | Dostęp do wyników antybiogramów. |  |
|  | Dostęp do rejestru i wyników badań bakteriologicznych i szybkich testów immunoenzymatycznych ( kierunku wykrywania RSVi Rota,Adeno, Noro wirusa) |  |
|  | Dostep do rejestru badań obrazowych |  |
|  | Dostęp do rejestru badań laboratoryjnych |  |
|  | System umożliwia generowanie za pomocą wewnętrznego systemu powiadomień, informacji o akcjach użytkowników typu: zlecenie antybiotyku , zlecenie leku przeciwgrzybicznego w terapii p.o.i i.v.,leku przeciwwirusowego- powyżej 48h od daty i godziny rozpoczęciu hospitalizacji, pacjent gorączkujący >48h od daty przyjecia,pacjent z duża punktacją w karcie oceny ryzyka wystąpienia zakazenia szpitalnego. Można zdefiniować powiadomienie zespołu do spraw zakażeń ordynatora oddziału i lekarza prowadzącego-( kolorowa ikonka przy pacjencie), |  |
|  | Wprowadzanie informacji o implantach z datą wykonania zabiegu. |  |
|  | System ostrzega, gdy nie ma żadnej karty zakażenia, a jest co najmniej jeden zlecony/podany antybiotyk,lek przeciwgrzybiczy powyżej 48 h od rozpoczęcia hospitalizacji; funkcja wyświetli komunikat o braku karty zakażenia z informacją czy wystąpiło zakażenie czy nie. Dodatkowo zablokuje możliwość przeniesienia/wypisu takiego pacjenta do czasu uzupełnienia karty zakażenia. |  |
|  | System umożliwia przygotowanie zamówienia i umowy na leczenie szpitalne. W ramach zamówienia rejestrowana jest lista usług zamówionych przez pacjenta, rezerwowane są zasoby potrzebne do przeprowadzania hospitalizacji, w tym rezerwacja łóżka na oddziale. |  |
|  | Zamówienie może być przygotowane na podstawie wcześniej sporządzonej oferty. |  |
|  | System umożliwia wydruk zamówienia oraz formularza umowy na leczenie szpitalne. |  |
|  | System umożliwia na czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. |  |
|  | System umożliwia obsługę zmian w zamówieniu/umowie lub całkowitego rozwiązania umowy na leczenie szpitalne. |  |
|  | Moduł integruje się z modułami medycznymi systemu szpitalnego umożliwiając przyjęcie, realizację zamówienia i wypis pacjenta ze szpitala. |  |
|  | System umożliwia rozliczenie hospitalizacji w zależności od posiadanych przez pacjenta uprawnień – integracja z modułem zarządzania kontraktami |  |
|  | System umożliwia rejestrację pacjenta na przyszłe hospitalizacje wraz z odnotowaniem zajętości łóżka w przewidywanym okresie pobytu pacjenta. |  |
|  | System prezentuje zajętość łóżek w salach dla pobytów obecnych i planowanych |  |
|  | System wspiera rozliczenia umowy z pacjentem poprzez: - możliwość przyjęcia zaliczki (kwota wymaganej zaliczki może być wyliczana przez system) - wystawienie faktury zaliczkowej - wystawienie faktury końcowej - możliwość korygowania powyższych faktur - wystawienie dokumentów KP/KW dla operacji gotówkowych |  |
|  | System umożliwia planowanie przyjęć na hospitalizację z ubezpieczenia zdrowotnego, płatną przez firmę lub indywidualnie przez pacjenta. |  |
|  | Możliwość nadawania oddzielnej numeracji kart/pacjentów dla różnych klinik i poradni |  |
|  | DOKUMENTACJA MEDYCZNA W SZPITALU |  |
|  | Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. |  |
|  | Możliwość elektronicznego podpisywania grupy danych opisowych zawartych na formularzu w danej zakładce. Podpisane są wszystkie dane opisowe, które muszą być zdefiniowane jako wymagane. W efekcie istnieje możliwość wstępnego uzupełnienia danych medycznych na formularzu przez pielęgniarkę do weryfikacji i podpisania przez lekarza. |  |
|  | Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. |  |
|  | W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL7. |  |
|  | Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic kompletny). |  |
|  | Możliwość zapisu dowolnych elementów dokumentacji medycznej, minimum: obserwacje lekarskie, obserwacje pielęgniarskie, zalecenia, epikryza, notatki, wywiad epidemiologiczny, badanie, rozpoznanie. Dodatkowo administrator może podzielić poszczególne elementy na grupy i zakładki. | TAK |
|  | Możliwość definiowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisać zaznaczone punkty. |  |
|  | Raport Lekarski i pielęgniarski automatycznie pobierają informacje z modułu zleceń o zleconych badaniach. |  |
|  | Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym „time oriented” | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania w systemie karty informacyjnej dla pacjenta zawierającej wyniki badań i procedur wykonanych podczas pobytu. |  |
|  | System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy. |  |
|  | Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. |  |
|  | Skierowania na badania zewnętrzne ( powiązane z KKL) |  |
|  | OPIEKA PIELĘGNIARSKA |  |
|  | Moduł jest przeznaczony dla pielęgniarek i dostępny w module Oddział. Umożliwia zarządzanie procesem dokumentowania czynności opieki pielęgniarskiej, w szczególności w zakresie zapisu diagnoz i procedur, leczenia i pielęgnowania. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie planu opieki pacjenta, a następnie w razie potrzeby dodawanie dodatkowych pozycji w planie. |  |
|  | System umożliwia rejestrowania wykonań "czynności pielęgniarskich" na podstawie zdefiniowanego planu opieki. |  |
|  | System umożliwia wprowadzanie/podgląd komentarzy w planie opieki oddzielnie dla każdego dyżuru pielęgniarskiego. |  |
|  | Możliwość zapisu diagnoz i procedur (z uwzględnieniem klasyfikacji ICD9, ICD10) ze wskazaniem osób wchodzących w skład zespołów operacyjnych i znieczulających oraz ewentualnych uwag dotyczących przebiegu danego etapu leczenia, epikryzy, planowanego dalszego postępowania z pacjentem, zaleceń w postaci opisowej. |  |
|  | Kody klasyfikacji ICD mogą być przypisane do dowolnego fragmentu pobytu w szpitalu (w przypadku zmiany lekarza, oddziału). |  |
|  | W zapisywanych diagnozach ICD wyróżnia się diagnozę podstawową oraz diagnozy dodatkowe. |  |
|  | Możliwy jest zapis wielu kodów diagnoz i procedur. |  |
|  | Kody procedur pielęgniarskich identyfikują czynności diagnostyczne, terapeutyczne i pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarkę podczas hospitalizacji. |  |
|  | Dane opisowe, jakkolwiek są związane z konkretnymi zdarzeniami pacjenta, mogą być odnotowywane w sposób ciągły. |  |
|  | Definiowanie planu opieki pielęgniarskiej. W momencie rozpoczęcia opieki nad pacjentem pielęgniarka może: | TAK |
|  | - zdefiniować plan działań, | TAK |
|  | - wybrać elementy ze słownika i dodać je do listy, | TAK |
|  | - wybrać od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych. | TAK |
|  | Wybrane punkty będą poddawane obserwacjom podczas kolejnych dyżurów |  |
|  | Definiując plan można posłużyć się gotowym szablonem. |  |
|  | Wybrany zestaw czynności pielęgniarka może zapisać w kontekście pacjenta. |  |
|  | Można zapisać zestaw czynności jako nowy szablon, który będzie ogólnodostępny. |  |
|  | Rozwiązanie umożliwia odnotowanie realizacji czynności planu opieki pielęgniarskiej. |  |
|  | Dostępny jest panel zawierający wybrane diagnozy oraz wynikające z nich czynności, które będą wykonywane w trakcie hospitalizacji pacjenta. Rozwiązanie umożliwia: |  |
|  | - określenie kryterium zawężenia czasu dla wyświetlanych danych |  |
|  | - określenie osoby dokumentującej czynności |  |
|  | - przeglądanie czynności opieki pielęgniarskiej w czasie |  |
|  | Możliwość odznaczenia w systemie wykonanych czynności. Możliwość korekty w przypadku pomyłki. |  |
|  | Każda pielęgniarka po zakończonym dyżurze może wpisać w systemie ocenę działań w postaci danej opisowej (z możliwością użycia szablonów opisów i dodaniem własnych szablonów opisów). |  |
|  | Możliwość zarządzania słownikiem czynności pielęgniarskich. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania dyżuru przynajmniej w podziale na części: dzień i noc. |  |
|  | Możliwość określania kategorii opieki pielęgniarskiej |  |
|  | Możliwość prezentacji tylko niewykonanych czynności. |  |
|  | Możliwość obsługi zmian o różnych godzinach rozpoczęcia i zakończenia. |  |
|  | Możliwość określenia przez administratora systemu ilości dni domyślnie prezentowanych na ekranie. |  |
|  | Możliwość dokumentowania procesu pielęgnowania oraz procedur pielęgniarskich na podstawie dodawania czynności ze słownika (utworzenie szablonów różne dla różnych oddziałów) i możliwość dodawania nowych rekordów i obserwacji opisowych. Zbiorczo po każdym dyżurze pielęgniarskim generowanie raportów z oddziału (obserwacja plus statystyka oznaczone podpisem elektronicznym) Możliwość przeglądania dokumentacji pielęgniarskich i raportów z poprzednich pobytów Księgi przyjęć - jedna dla kilku konkretnych klinik (wybranych) |  |
|  | SYSTEM IDENTYFIKACJI PACJENTA |  |
|  | System zaopatruje pacjenta w niezbędne znaki identyfikacyjne umieszczone na opaskach dedykowanych dla noworodków, dzieci, dorosłych bez konieczności korzystania z innej aplikacji niż moduł ruch chorych Systemu. |  |
|  | Znak identyfikacyjny powinien zawierać informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. |  |
|  | Każda opaska może być zaopatrzona o skrócone informacje o szpitalu (krótka nazwa lub graficzny znak logo). |  |
|  | Możliwość nadruku kodu kreskowego 1D z numerem pacjenta Systemu HIS oraz umieszczony tekstem numer pacjenta, imię i pierwsza litera nazwiska (opcjonalnie pełne nazwisko) oraz data urodzenia pacjenta, kod płci (K lub M). |  |
|  | Możliwość nadruku dodatkowego kodu 2D na opaskach dla dzieci dorosłych kodu 2D z zakodowanymi pełnymi danymi identyfikacyjnymi pacjenta, możliwego do awaryjnego odkodowania za pomocą czytników 2D lub innych aplikacji odczytujących kody 2D dostępnych na urządzenia mobilne oparte na systemach Android, iOS, Windows Mobile w nagłych sytuacjach gdy system szpitalny jest niedostępny. |  |
|  | Drukowanie opaski pacjenta na sieciowej drukarce bez konieczności podglądu wydruku. |  |
|  | Współpraca z termiczną drukarką opasek, która nadrukowuje znaki identyfikacyjne dla pacjentów na systemach Windows oraz Linux. Wymienialne kasetki z opaskami w trakcie pracy. Rozdzielczość wydruku opasek 12 punktów na mm/300 dpi |  |
|  | Dostępność materiałów eksploatacyjnych u dystrybutorów w Polsce: opaski pokryte powłoką antybakteryjną, z wysoką odpornością na działanie wody i środków chemicznych, rozmiary dostosowane dla dzieci (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), dorosłych (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), niemowląt (standard oraz miękkie nylonowe). |  |
|  | Zgodność Systemu Identyfikacji pacjenta z minimum następującymi wymiarami opasek: 1. samoprzylepne • dla dorosłych 25x279mm białe • dla dorosłych 25x279mm czerwone • dla dzieci 25x178mm białe • dla dzieci 25x178mm czerwone • dla niemowląt 25x152mm • dla niemowląt miękkie-nylon: 19x195, druk 50, szer. 11mm 2. na zatrzask • dla dorosłych 30x279mm + białe klipsy • dla dzieci 25x178mm + białe klipsy |  |
|  | Obsługa pacjentów „NN”. |  |
|  | Automatyczne generowanie identyfikacji spójnej z danymi systemu szpitalnego. |  |
|  | Drukowanie opasek z wykorzystaniem centralnego serwera wydruków systemu szpitalnego dla wszystkich stacji roboczych Windows oraz Linux bez konieczności instalacji sterowników do drukarek znaków identyfikacyjnych na tych stacjach roboczych. |  |
|  | Automatyczny wydruk opaski pacjenta z poziomu systemu HIS bez konieczności podglądu na domyślnej drukarce (ale możliwość wskazania innej przez użytkownika) natychmiast po zapisaniu przyjęcia pacjenta w systemie. Istnieje dodatkowo możliwość drukowania awaryjnego dodatkowej opaski ad-hoc. |  |
|  | Możliwość wyszukania pacjenta wg identyfikatora z kodu kreskowego 1D w każdym module obsługi pacjenta systemu HIS z wyjątkiem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi. |  |
|  | Stała dostępność specjalnego pola do natychmiastowego wyszukiwania pacjenta według identyfikatora z kodu 1D przynajmniej w modułach Oddział, Izba przyjęć, Gabinet/Poradnia, Diagnostyka obrazowa, Blok operacyjny, Dializy, Patomorfologia, Statystyka. |  |
|  | MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW |  |
|  | Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej. |  |
|  | RAPORTY |  |
|  | Raport jako optymalizator kodowanych świadczeń JGP, który umożliwi wskazanie „sensownie” za nisko zakodowane hospitalizacje (raport pokazuje grupę zakodowaną i taką, która według wykonanych procedur i rozpoznań- algorytm wskaże grupę najdroższą możliwą do zakodowania). |  |
|  | Raport, który wygeneruje listę pacjentów po procedurze lub grupie zabiegowej w danym okresie sprawozdawczym. |  |
|  | Zestawienie statystyczne zgodne ze sprawozdawczością MZ (karty MZ-Szp) i poprawnie generowane (np. raport MZ-29 zawiera niezgodne dane – w dziale VII, gdzie wykazani są pacjenci z ruchem międzyoddziałowym jest mniej leczonych, niż w dziale VIII bez ruchu międzyoddziałowego. |  |
|  | Chorzy przyjęci do wybranej kliniki |  |
|  | Dane historyczne numerów ksiąg głównych |  |
|  | Dziennik ruchu chorych oddziału |  |
|  | Jednostki kierujące |  |
|  | Księga chorych oddziału |  |
|  | Księga główna przyjęć i wypisów |  |
|  | Księga oczekujących na udzielenie świadczenia |  |
|  | Księga raportów lekarskich |  |
|  | Księga odmów i przyjęć i porad ambul w IP, księga zabiegów, księga bloku operacyjnego/Sali operacyjnej, księga bloku porodowego/Sali porodowej, księga noworodków |  |
|  | Księga raportów pielęgniarskich |  |
|  | Księga zgonów |  |
|  | Lista pacjentów przebywających w szpitalu na oddziale |  |
|  | Lista pacjentów przyjętych do szpitala |  |
|  | Lista pacjentów według diagnoz |  |
|  | Lista pacjentów wypisanych ze szpitala |  |
|  | Lista świadczeń wg jednostek organizacyjnych |  |
|  | Miesięczne zestawienie ilości procedur |  |
|  | Pacjenci na liście oczekujących |  |
|  | Pacjenci przyjęci do szpitala spoza regionu |  |
|  | Pacjenci według długości pobytu |  |
|  | Pacjenci z odmową przyjęcia |  |
|  | Podsumowanie zdarzeń szpitalnych |  |
|  | Raport akcji użytkowników |  |
|  | Raport audytu danych osobowych |  |
|  | Raport dzienny |  |
|  | Raport lekarski |  |
|  | Raport list oczekujących |  |
|  | Raport martwych urodzeń |  |
|  | Raport niepełnych danych do PZH |  |
|  | Raport niepełnych danych pacjenta |  |
|  | Raport niezakodowanych pobytów pokazujacy m.in w przypadku przenoszonych pacjentów powinien pokazywać się każdy niezakodowany pobyt. |  |
|  | Miesięczne zestawienie ilości procedur wraz z kodem ICD-9 w podziale na jednostki zlecające / wykonujące procedurę (słownik jednostek zsynchronizowany ze słownikiem jednostek w Asseco). Możliwość generowania ww. raportu wg wskazanego okresu, wybranych jednostek, wg osób zlecających. Raport powinien pokazywać także procedury zlecane do innych jednostek poza IMID (np. zlecenie badania odpłatnego w CZD, Szp. Bielańskim itp.) |  |
|  | Raport nowotworowy |  |
|  | Raport obłożenia łóżek |  |
|  | Raport obłożenia oddziału |  |
|  | Raport pacjentów na liście oczekujących |  |
|  | Raport pacjentów na przepustkach |  |
|  | Raport pacjentów przeniesionych |  |
|  | Raport pacjentów z ICD9 i ICD10 |  |
|  | Raport pielęgniarski |  |
|  | Raport podwójnych pacjentów |  |
|  | Raport statystyki noworodkowej |  |
|  | Raport świadczeń |  |
|  | Raport wskaźników szpitalnych |  |
|  | Raport wykonanych świadczeń |  |
|  | Ruch chorych |  |
|  | Spis chorych szpitala |  |
|  | Sprawozdanie z pomocy doraźnej (dane do ZD4) |  |
|  | Stan łóżek w szpitalu |  |
|  | Średni czas pobytu według jednostki chorobowej |  |
|  | Zestawienie diagnoz i procedur |  |
|  | Zestawienie pobytów na liście oczekujących |  |
|  | Zestawienie przyjęć i wypisów |  |
|  | Zestawienie wypisów |  |
|  | Zestawienie zbiorcze do PZH |  |
|  | Zestawienie zgonów |  |
|  | Raport poświadczeń eWUŚ |  |
|  | Kontrola ubezpieczeń - pacjenci nieubezpieczeni |  |
|  | Raport podwójnych hospitalizacji |  |
|  | Raport zbiorczy wyników badań laboratoryjnych |  |
|  | WYDRUKI |  |
|  | Badanie przedmiotowe |  |
|  | Dane opisowe zbiorczo |  |
|  | Epikryza |  |
|  | Historia choroby pacjenta |  |
|  | Karta depozytowa |  |
|  | Karta informacyjna Izby przyjęć |  |
|  | Karta informacyjna pacjenta z UE |  |
|  | Karta informacyjna pacjenta z UE |  |
|  | Karta statystyczna |  |
|  | Karta wypisowa |  |
|  | Karta wypisowa z wynikami (uzupełniona automatycznie zgromadzonymi w systemie danymi; możliwość wyboru badań, które mają znaleźć się na karcie wypisowej danego pacjenta) |  |
|  | Karta rejestracji podejrzenia/rozpoznania zakażenia szpitalnego/alertpatogenu |  |
|  | Karta oceny ryzyka wystąpienia zakażenia pacjenta hospitalizowanego |  |
|  | Karta zgłoszenia choroby zakaźnej |  |
|  | Karta zgłoszenia nowotworu |  |
|  | Karta zgonu |  |
|  | Naklejki |  |
|  | Naklejki na probówki pacjenta |  |
|  | Obserwacje lekarskie |  |
|  | Odmowa przyjęcia |  |
|  | Porada ambulatoryjna (Izba przyjęć) |  |
|  | Raport kosztów pacjenta |  |
|  | Skierowanie do poradni specjalistycznej |  |
|  | Skierowanie do szpitala |  |
|  | Upoważnienie |  |
|  | Wydruk koperty dla krewnego |  |
|  | Wydruk koperty dla pracodawcy |  |
|  | Wydruk zaświadczenia pacjenta |  |
|  | Wywiad |  |
|  | Wywiad epidemiologiczny |  |
|  | Zaświadczenie lekarskie |  |
|  | Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną |  |
|  | Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę |  |
|  | Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową |  |
|  | Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV |  |
|  | Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej |  |
|  | Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego noworodków |  |
|  | Karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków |  |
|  | Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci |  |
|  | Karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego / karta modyfikacji żywienia dzieci |  |
|  | Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA) |  |
|  | Karta informacyjna dla lekarza POZ |  |
|  | Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka |  |
|  | Karta gorączkowa |  |
|  | Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia |  |
|  | Okołooperacyjna Karta Kontrolna |  |
|  | Zlecenie na badanie grupy krwi |  |
|  | Zamówienie indywidualne na krew i jej składniki |  |
|  | Zlecenie na wykonanie próby zgodności |  |
|  | Zlecenie na krew do pilnej transfuzji |  |
|  | Karta TISS |  |
|  | Skierowanie na konsultacje |  |
|  | KOLEJKI OCZEKUJĄYCH - PLANOWANIE PRZYJĘĆ |  |
|  | Zintegrowany z systemem kolejkowym NFZ |  |
|  | obejmuje nie tylko SZPITAL, ale też ambulatorium i procedury diagnostyczne. |  |
|  | Walicacja wszystkich wprowadzanych wymaganych danych do sprawozdawania kolejki. W przypadku nie wprowadzenia wszystkich danych brak możliwości zapisania do kolejki. |  |
|  | Przesunięcie terminu przyjęcia powoduje automatyczne przesunięcie w kolejce oczekujących. |  |
|  | System udostępnia funkcjonalność księgi oczekujących umożliwiającą rejestrację zakresu informacji odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu w tym zakresie. |  |
|  | System udostępnia możliwość obsługi księgi oczekujących w formie listy oraz terminarza przyjęć. |  |
|  | System udostępnia możliwość definiowanie kolejek oczekujących oraz sprawozdawania raportów z kolejek oczekujących do NFZ wg aktualnego stanu prawnego. |  |
|  | System udostępnia widok podstawowy księgi oczekujących w następującym minimalnym zakresie: numer w księdze, status wpisu : otwarty, zamknięty, zgon, nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL, data wypisu pacjenta, data planowanego przyjęcia pacjenta, skrót kolejki, oddział, płatnik (NFZ, komercyjny, jednostka zewnętrzna, brak), czy wypełniono skierowanie na hospitalizację |  |
|  | System udostępnia możliwość wyszukiwania wpisów w księdze oczekujących minimalnie wg: numer wpisu w księdze, numer PESEL pacjenta, nazwisko i imię pacjenta. |  |
|  | System umożliwia przyjęcie pacjenta zarejestrowanego w księdze oczekujących |  |
|  | System udostępnia listę (słownik) kolejek oczekujących zdefiniowanych dla jednostki wraz z możliwością odfiltrowania kolejek aktywnych oraz kolejek nie podpiętych. |  |
|  | System udostępnia funkcję grafików przyjęć, umożliwiającą określenie dziennego limitu ilościowego przyjęć pacjentów do wybranych oddziałów i umożliwia zdefiniowanie usługi głównej jaka powinna zostać wykonana podczas planowanej hospitalizacji. |  |
|  | Funkcja definiowania grafików przyjęć dostępna jest w systemie w postaci kalendarza, w którym kolorem oznaczone zostały soboty i niedziele, możliwe jest automatyczne ustawienie zaznaczenia na dniu bieżącym, możliwe jest uzyskanie widoku miesięcznego w formacie: kolejne tygodnie w wierszach, dni tygodnia w kolumnach, możliwe jest uzyskanie widoku miesięcznego w formacie: dni tygodnia w wierszach, kolejne tygodnie w kolumnach, możliwe jest uzyskanie widoku rocznego z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia nazw dni tygodnia. |  |
|  | Funkcja wpisu do kolejki oczekujących zawiera minimalny zakres danych: pacjent (wybór ze słownika pacjentów), data planowanego przyjęcia, pracownik rejestrujący (wybór ze słownika pracowników lub automatyczne ustawienie pola na podstawie pracownika zalogowanego do systemu), kod kolejki (system ogranicza wybór kolejek tylko do tych, które zostały przypisane do wybranego oddziału), skierowanie na hospitalizację: data skierowania, pracownik kierujący, jednostka kierująca, rozpoznanie ze skierowania, podstawa udzielenia świadczenia. |  |
|  | Zapisanie kolejnego planowanego przyjęcia w terminarzu powoduje wyświetlanie i aktualizację sumarycznej ilości pacjentów z przyjęciem zaplanowanym na dany dzień. |  |
|  | System sygnalizuje gradientem kolorów sytuację, w której ilość pacjentów zaplanowanych do przyjęcia na dany dzień zbliża się lub jest równa limitowi przyjęć na dany dzień. |  |
|  | Moduł powinien dotyczyć kolejek na Oddziały Szpitalne, do Zakładów i Poradni; zgodnie z wymogami NFZ na pracownię np. TK, MR, procedurę, powinien zawierać kody resortowe poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze struktura organizacyjną zamawiającego w podziale na Poradnie, Zakłady, Pracownie, Oddziały. |  |
|  | System umożliwia generowanie imiennej kolejki oczekujących (zgodnie z obowiązującym prawe, wymogami NFZ). |  |
|  | System umożliwia tworzenie raportów z kolejki oczekujących (zgodnie z wymogami NFZ: skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu, skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu z powodu udzielenia świadczenia, skreśleni z kolejki oczekujących w okresie 6 – miesięcy itd.) |  |
|  | System umożliwia raportowanie z listy oczekujących wg rodzaju wpisu: przypadek pilny, przypadek stabilny. |  |
|  | System umożliwia raportowanie wg średniego czasu oczekiwania na świadczenie (raport wg nazwisk i miejsca wykonania świadczenia, powinien pokazywać ilość dni). |  |
|  | System umożliwia tworzenie elektronicznych skierowań na hospitalizację. Tworzone skierowania odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu. |  |
|  | System umożliwia tworzenie elektronicznych skierowań przez użytkownika systemu podczas wizyty pacjenta w ambulatorium (kontekst wizyty), podczas pobytu pacjenta w szpitalu (kontekst pobytu szpitalnego) jak również wprowadzanie skierowań np. zewnętrznych z poza kontekstu wizyty lub pobytu. |  |
|  | Podczas tworzenia elektronicznego skierowania na hospitalizację system umożliwia wybór terminu przyjęcia pacjenta na podstawie stworzonych wcześniej grafików przyjęć do szpitala. |  |
|  | System udostępnia funkcję, za pomocą której uprawniony użytkownik może wyszukać listę wszystkich wprowadzonych elektronicznych skierowań dla wybranej jednostki organizacyjnej, grafików i zakresu dat - a następnie potwierdzić termin planowanego przyjęcia, anulować go lub przesunąć. |  |
|  | KOLEJKI OCZEKUJĄYCH - PLANOWANIE HOSPITALIZACJI |  |
|  | System udostępnia funkcjonalność księgi oczekujących umożliwiającą rejestrację zakresu informacji odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu w tym zakresie. |  |
|  | System udostępnia możliwość definiowanie kolejek oczekujących oraz sprawozdawania raportów z kolejek oczekujących do NFZ wg aktualnego stanu prawnego. |  |
|  | System udostępnia widok podstawowy księgi oczekujących w następującym minimalnym zakresie: numer w księdze, status wpisu : otwarty, zamknięty, zgon, nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL, data wypisu pacjenta, data planowanego przyjęcia pacjenta, skrót kolejki, oddział, płatnik (NFZ, komercyjny, jednostka zewnętrzna, brak), czy wypełniono skierowanie na hospitalizację |  |
|  | System udostępnia możliwość wyszukiwania wpisów w księdze oczekujących minimalnie wg: numer wpisu w księdze, numer PESEL pacjenta, nazwisko i imię pacjenta. |  |
|  | System udostępnia listę (słownik) kolejek oczekujących zdefiniowanych dla jednostki wraz z możliwością odfiltrowania kolejek aktywnych oraz kolejek nie podpiętych. |  |
|  | System umożliwia przyjęcie pacjenta zarejestrowanego w księdze oczekujących |  |
|  | Funkcja wpisu do kolejki oczekujących zawiera minimalny zakres danych: pacjent (wybór ze słownika pacjentów), data planowanego przyjęcia, pracownik rejestrujący (wybór ze słownika pracowników lub automatyczne ustawienie pola na podstawie pracownika zalogowanego do systemu), kod kolejki (system ogranicza wybór kolejek tylko do tych, które zostały przypisane do wybranego oddziału), skierowanie na hospitalizację: data skierowania, pracownik kierujący, jednostka kierująca, rozpoznanie ze skierowania, podstawa udzielenia świadczenia. |  |
|  | Moduł powinien dotyczyć kolejek na Oddziały Szpitalne, do Zakładów i Poradni; zgodnie z wymogami NFZ na pracownię np. TK, MR, procedurę, powinien zawierać kody resortowe poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze struktura organizacyjną zamawiającego w podziale na Poradnie, Zakłady, Pracownie, Oddziały. |  |
|  | System umożliwia generowanie imiennej kolejki oczekujących (zgodnie z obowiązującym prawe, wymogami NFZ). |  |
|  | System umożliwia tworzenie raportów z kolejki oczekujących (zgodnie z wymogami NFZ: skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu, skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu z powodu udzielenia świadczenia, skreśleni z kolejki oczekujących w okresie 6 – miesięcy itd.) |  |
|  | System umożliwia raportowanie z listy oczekujących wg rodzaju wpisu: przypadek pilny, przypadek stabilny. |  |
|  | System umożliwia raportowanie wg średniego czasu oczekiwania na świadczenie (raport wg nazwisk i miejsca wykonania świadczenia, powinien pokazywać ilość dni). |  |
|  | System udostępnia funkcjonalność planowania hospitalizacji. Uprawniony użytkownik przed przyjęciem pacjenta, może zaplanować terminy wykonania poszczególnych usług - planując je w terminarzach poszczególnych pracowni i sal operacyjnych. |  |
|  | Podczas planowania hospitalizacji, użytkownik może wybrać tylko wolne terminy w terminarzach poszczególnych pracowni i sal operacyjnych. |  |
|  | Planowanie usług rezerwuje terminy dla wybranego pacjenta w poszczególnych terminarzach pracowni i sal operacyjnych. |  |
|  | Zaplanowane terminy wykonania usług nie uzyskują statusu zlecenia. Wymagają potwierdzenia przez lekarza po przyjęciu pacjenta do szpitala. Potwierdzenie przez lekarza planowanych usług nadaje im status zlecenia. |  |
|  | Po przyjęciu pacjenta do szpitala system komunikatem informuje lekarza, że wybrany pacjenta posiada wstępnie zaplanowane usługi, które wymagają potwierdzenia. |  |
|  | System umożliwia zmianę terminu planowanych usług weryfikując dostępność terminów w terminarzach poszczególnych pracowni i sal operacyjnych. |  |
|  | Podczas planowania hospitalizacji system udostępnia możliwość jednoczesnego wglądu do graficznej prezentacji kilku wybranych terminarzy pracowni i sal operacyjnych. |  |
| SYSTEMY AMBULATORYJNE |  |
|  | RECEPCJA AMBULATORYJNA |  |
|  | ZARZĄDZANIE BAZĄ PACJENTÓW |  |
|  | System prowadzi bazę pacjentów z możliwością przeglądania, dodawania, edycji danych. |  |
|  | System przypomina użytkownikowi o zleconych i nierozliczonych badaniach zewnętrznych, np. urodynamika. |  |
|  | Przeszukiwanie bazy pacjentów według zadanych kryteriów: - wewnętrzny nr pacjenta, - numer dokumentacji - nazwisko i imię, - PESEL - firma (pracodawca) - numer umowy - wiek - data urodzenia - płeć - data wizyty - rozpoznanie |  |
|  | Zbierane dane o pacjencie: - imiona, - nazwisko, - data i miejsce urodzenia, - płeć, - imiona i nazwiska rodowe rodziców, - rodzaj i numer dokumentu tożsamości, - numer PESEL, - adres stały, adres korespondencyjny, - dane kontaktowe (numery telefonów, e-mail), - VIP (np. osoba publiczna lub inna, do której rekordu dostęp może być ograniczony), - informacje o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. | Tak |
|  | System umożliwia zbieranie informacji o opiekunach prawnych pacjenta. | TAK |
|  | System umożliwia zbieranie informacji o osobach upoważnionych do odbioru dokumentacji. | TAK |
|  | Zbieranie informacji o ubezpieczeniu pacjenta. |  |
|  | Wprowadzanie informacji o deklaracjach POZ. |  |
|  | System prowadzi pełną historię zmian danych osobowych pacjenta. Przechowuje informacje o dacie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany. |  |
|  | System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. |  |
|  | System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR . |  |
|  | Wydruk danych pacjenta. |  |
|  | Wydruk koperty na dokumentację |  |
|  | Wydruk formularza historii choroby |  |
|  | Zaawansowana funkcja wyszukiwania i scalania powielonych rekordów medycznych pacjenta z zachowaniem niezbędnej historii zmian. |  |
|  | Rezerwacja/rejestracja wizyt. |  |
|  | System obsługuje uprawnienia dla jednostek składających się z wielu poradni rozproszonych terytorialnie na postawie uprawnień użytkownika oraz wybranej lokalizacji. System umożliwia nadawanie uprawnień do funkcji Systemu w zależności od uprawnień użytkownika oraz obsługiwanej lokalizacji. |  |
|  | Wyszukiwanie terminu wizyty na podstawie zdefiniowanych grafików. |  |
|  | Możliwość wyszukania terminu wizyty na podstawie: - usługi, - lokalizacji, - lekarza/urządzenia, - języka komunikacji (w przypadku obcokrajowców), - typu wizyty (standardowa, pierwsza, kontynuacja, wizyta pilna), - wieku pacjenta. |  |
|  | System proponuje terminy wizyt w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu pracy lekarza. System nie posługuje się pojęciem „slotu czasowego o stałej liczbie minut”. Usługi w danym terminarzu mogą trwać rożną liczbę minut w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty, a system zapisując rezerwację blokuje dzienny terminarz na odpowiednią liczbę minut właściwą dla usługi i typu wizyty. |  |
|  | Wsparcie dla jednoczesnej rezerwacji wizyt z wielu stanowisk – Call Center |  |
|  | Możliwość odwołania rezerwacji wizyty |  |
|  | System umożliwia przypisanie języków, którymi włada pacjent i lekarz. Informacje te mogą być wykorzystane jako ułatwienie szybszego znalezienia lekarza komunikującego się z pacjentem podczas rejestracji/rezerwacji wizyty na przykład dla obcokrajowca, czy też znalezienia lekarza władającego językiem migowym. |  |
|  | System umożliwia rezerwację wizyty dodatkowej (tzw. overbooking) oraz mechanizm kontroli liczby wizyt dodatkowych. |  |
|  | System weryfikuje i prezentuje informacje o potencjalnych konfliktach między rezerwacjami: - konflikt ze względu na pacjenta - pacjent posiada w tym czasie wizytę, - konflikt ze względu na gabinet – gabinet jest zajęty w danym czasie przez innego lekarza, - konflikt ze względu na lekarza – lekarz ma wyznaczoną wizytę z innym pacjentem. |  |
|  | Przeglądanie listy zaplanowanych wizyt w widoku tabelarycznym i w terminarzu graficznym. |  |
|  | Funkcja rejestracji wcześniej zaplanowanej wizyty. |  |
|  | Funkcja rejestracji wizyty bez wcześniejszego planowania. |  |
|  | Funkcja zlecania badań diagnostycznych. Podczas zlecania możliwość sprawdzenia grafika dostępności urządzenia diagnostycznego oraz zarezerwowania terminu. |  |
|  | Rejestracja wizyty z listy roboczej lub w kontekście pacjenta. |  |
|  | Rejestracja danych skierowania (data skierowania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie ze skierowania) podczas rejestracji wizyty. |  |
|  | Możliwość rejestracji wielu wizyt w ramach jednego skierowania. |  |
|  | Anulowanie zarejestrowanej wizyty. |  |
|  | Możliwość przeglądu i wydruku zaplanowanych wizyt dla pacjenta. |  |
|  | Możliwość przeglądu terminarza wizyt z gabinetu lekarskiego. |  |
|  | Wizyty na liście roboczej i planowaniu rejestracji są oznaczone kolorystycznie w celu szybkiego odnalezienia na liście wizyt o odpowiednim statusie (zarezerwowana, zaplanowana, wykonana itp.). |  |
|  | możliwość oznaczania tworzonych grafików kolorami widocznymi w planowaniu wizyt. |  |
|  | Lista robocza rejestracji umożliwia sortowanie po każdej kolumnie, rosnąco i malejąco. |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawiania kolejności kolumn na podstawie domyślnego widoku listy roboczej wizyt rejestracji przez przeciągnięcie kolumny mechanizmem drag & drop. |  |
|  | Możliwość seryjnego wyszukiwania i rezerwacji terminów na cały cykl wizyt pacjenta, bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji rezerwacji w celu wyznaczenia kolejnych terminów dla serii wizyt. |  |
|  | System umożliwia rejestrację serii wizyt pacjenta z poziomu jednej funkcji. |  |
|  | Automatyczne prowadzenie kolejek oczekujących. |  |
|  | Pełna integracja z modułem eRejestracja. Moduł Recepcja i eRejestracja przy wyznaczaniu terminów korzystają z tej samej definicji grafików. Możliwość ograniczenia/wyznaczenia terminów wizyt dostępnych dla e-rejestracji |  |
|  | ZMIANA TERMINU WIZYTY |  |
|  | System umożliwia zmianę terminu jednej lub kilku wizyt z widoku graficznego terminarza z wykorzystaniem mechanizmu drag&drop (przeciągnij i upuść). | TAK |
|  | System posiada funkcję listy roboczej wizyt do potwierdzenia w przypadku zmiany terminu wizyty. |  |
|  | System umożliwia wydruk listy wizyt do potwierdzenia przez pacjentów w przypadku zmiany terminu wizyty. |  |
|  | WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ PACJENTA DO USŁUG |  |
|  | System posiada mechanizmy weryfikacji uprawnień pacjenta do wykonania usługi w ramach umowy (NFZ, medycyny pracy, abonamentu, itp) w momencie rezerwacji, a następnie ponownie na etapie rejestracji. |  |
|  | System prezentuje podczas rezerwacji i rejestracji uprawnienia pacjenta do wybranych usług. |  |
|  | Podczas rezerwacji/rejestracji wizyty należy wskazać uprawnienie, w ramach którego realizowana jest wizyta. |  |
|  | System zabrania użytkownikowi zarezerwowanie/rejestrację wizyty, jeżeli wybrane uprawnienie wygasło, nie aplikuje się do wybranej wizyty lub został przekroczony limit na wykonanie usługi. |  |
|  | System umożliwia włączenie funkcji przypominania użytkownikowi o braku danych o ubezpieczeniu zdrowotnym w funkcji edycji pacjenta, nie blokując jednocześnie dalszego przebiegu obsługi pacjenta. |  |
|  | PORADNIA GABINET |  |
|  | Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, wizyt ambulatoryjnych, diagnostycznych. | TAK |
|  | Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, - data urodzenia, - numer dokumentacji pacjenta, - dane wizyty (data, poradnia, lekarz). - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział , - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ. |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta. |  |
|  | Obsługa list zablokowanych kart RUM |  |
|  | Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. |  |
|  | System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. |  |
|  | System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR . |  |
|  | Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu. |  |
|  | Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z wizytą pacjenta: - Rozpoznanie, - Wywiad, - Badania, - Zastosowane leczenie, - Zalecenia. |  |
|  | Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI |  |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. |  |
|  | Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w trakcie wizyty elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). |  |
|  | Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych podczas wizyty zabiegów. |  |
|  | Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej |  |
|  | System weryfikuje zapisy ambulatoryjne względem szpitalnych ze względu na wpisy wykluczające się zgodnie z wymogami NFZ. |  |
|  | Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów oczekujących na wizytę z informacją na co pacjent oczekuje oraz możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta |  |
|  | Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu wizyty pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. |  |
|  | Możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi. |  |
|  | Możliwość zakończenia wizyty poprzez odnotowanie faktu nie przyjęcia pacjenta do gabinetu z powodu: ucieczki, braku wolnego terminu, zgonu pacjenta. Anulowanie przyjęcia z podaniem powodu anulowania wizyty. |  |
|  | Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. |  |
|  | Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania wizyty, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich wizyt pacjenta. |  |
|  | System umożliwia wybór diagnoz które mają być wysłane do NFZ, np. w przypadku gdy wprowadzono w celach statystycznych więcej diagnoz niż można wysłać do NFZ. |  |
|  | Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. |  |
|  | Automatyczne nadanie numeru w Księdze Przychodni w momencie rejestracji pacjenta. |  |
|  | Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Przychodni, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. |  |
|  | System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu |  |
|  | System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. |  |
|  | System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej. |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10. |  |
|  | Kodowanie schematów ICD9: - umożliwiające kodowanie w postaci tabelarycznej gdzie wierszami są procedury a kolumnami poszczególne dni, - możliwości wyboru przedziału czasu do zakodowania z możliwością wykluczenia poszczególnych dni, - możliwość definiowania grup (schematów) procedur ogólnych jak i spersonalizowanych dla użytkownika oraz dla jednostki organizacyjnej, - możliwość dodawania pojedynczej procedury do tabeli (nowe wiersze), - możliwość dodawania zdefiniowanych wcześniej grup (schematów) procedur za pomocna jednego kliknięcia (bez szukania w słowniku), - możliwość określenia osoby wykonującej indywidualnie dla każdej procedury i dnia Prowadzenie Rachunku Kosztów leczenia pacjenta |  |
|  | Obsługa/opis wizyty z poziomy jednego panelu/arkusza kolejne kroki jako kolejne zakładki |  |
|  | KARTA SZCZEPIEŃ |  |
|  | System umożliwia odnotowanie informacji o wykonanych szczepieniach ochronnych |  |
|  | Obsługa różnych typów szczepień wynikających z Programu Szczepień Ochronnych: - szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku, - szczepienia obowiązkowe osób szczególnie narażonych na zakażenie, - szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie MZ . |  |
|  | Program szczepień - prezentacja programu szczepi dla dzieci i młodzieży z informacją o już wykonanych, zakwalifikowanych czy zaplanowanych szczepieniach. |  |
|  | Możliwość planowania szczepienia oraz wprowadzania informacji o odroczeniu/nieobecności pacjenta/ odmowie pacjenta/ zakwalifikowaniu/zwolnieniu ze szczepienia. |  |
|  | Odnotowanie informacji o wykonanym szczepieniu. |  |
|  | PORADNIA STATYSTYKA |  |
|  | Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, - data urodzenia, - numer dokumentacji pacjenta, - dane wizyty (data, poradnia, lekarz). - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział , - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ. |  |
|  | Obsługa list zablokowanych kart RUM |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta. |  |
|  | Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. |  |
|  | Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych). |  |
|  | W przypadku połączenia z systemem szpitalnym dostęp do informacji o hospitalizacjach pacjenta. |  |
|  | Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Przychodni, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienie ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie. |  |
|  | Integracja z gruperem AOS – wyznaczanie poprawnych grup AOS dla wizyt bezpośrednio z ekranu kodowania wizyt. |  |
|  | Dla zleceń badań diagnostycznych, które zostały wykonane przed wizytą i nie zostały jeszcze konsultowane przez lekarza specjalistę, system automatycznie podpowiada uwzględnienie ich kodów ICD9 w rozliczeniu z NFZ oraz grupowaniu na etapie kodowania wizyty. |  |
|  | Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać w których dniach ma zostać zakodowany produkt. |  |
|  | Dla chemioterapeutyków z załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2011/DGL Prezesa NFZ system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'. |  |
|  | DOKUMENTACJA MEDYCZNA W PORADNI |  |
|  | Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). |  |
|  | Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. |  |
|  | W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL7. |  |
|  | Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic, kompletny). |  |
|  | Możliwość zdefiniowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisać zaznaczone punkty. |  |
|  | Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym „time oriented” |  |
|  | Możliwość wydruku wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w poradni |  |
|  | Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. |  |
|  | System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy. |  |
|  | Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. |  |
|  | MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW |  |
|  | Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej. |  |
|  | Raport jako optymalizator kodowanych świadczeń, który umożliwi wskazanie „sensownie” za nisko zakodowane wizyty, tj. W11 zakodowane zamiast W12, W40 zamiast W42 (raport pokazuje grupę zakodowana i taką, która według wykonanych procedur- algorytm wskaże grupę najdroższą możliwą do zakodowania), bądź możliwość wybrania grupy zabiegowej zamiast specjalistycznej z tą samą liczbą punktów, np. Z100 a W11. Raport powinien uwzględnić, czy wizyta jest kolejno razowa, tzn. nie powinien pokazywać możliwość zamiany W11 (3,5 pkt.) na W40 (6 pkt.), jeżeli wizyta nie spełnia warunków wizyty pierwszorazowej, zgodnie z Rozporządzeniem MZ i Zarządzenia Prezesa NFZ. Raport: imię, nazwisko, PESEL, data wizyty, zakres umowy, zakodowana grupa, optymalna możliwa do zakodowania grupa. |  |
|  | RAPORTY w formie Excel) |  |
|  | raport, który wykaże wizyty zakodowane jako pierwszorazowe (W40, W41, W42, itd.) bez wcześniejszego zakodowania porady początkowej WP1 (w tej samej wizycie, bądź we wcześniejszej w danym zakresie). |  |
|  | Raportu kodu efektu do programu badań prenatalnych. Potrzebna jest cała historia wizyt pacjentki w PBP, tj. te wizyty z kodem i te wizyty bez kodu. |  |
|  | Raport MZ-15 oddzielnie dla komórek, czyli oddzielnie dla poradni 1 700 (dorośli) i dla poradni 1 701 (dzieci). |  |
|  | Zestawienie statystyczne zgodne ze sprawozdawczością MZ i poprawnie generowane (np. nie dublujące się lub dane, które generowane są z innego raportu ilościowego nie pokrywają się. |  |
|  | Cennik usług |  |
|  | Dane raportu MZ-11 |  |
|  | Dane raportu MZ-12 |  |
|  | Dostępność usług na podstawie zajętości grafika |  |
|  | Grafik gabinetów |  |
|  | Grafik zasobów wg gabinetu |  |
|  | Grafik zasobów wg zasobu |  |
|  | Historia zmian w grafikach |  |
|  | Jednostki kierujące |  |
|  | Księga główna przychodni |  |
|  | Księga przyjęć dla poradni |  |
|  | Księga wizyt |  |
|  | Księga zabiegów |  |
|  | Lista lokalizacji |  |
|  | Lista personelu |  |
|  | Lista porad |  |
|  | Lista usług niezafakturowanych |  |
|  | Lista wizyt |  |
|  | Lista wizyt dla lekarza |  |
|  | Lista wizyt dla rejestracji |  |
|  | Lista wizyt na gabinet |  |
|  | Lista wizyt rozszerzona z danymi osobowymi |  |
|  | Pacjenci na liście oczekujących |  |
|  | POZ - wizyty bez deklaracji |  |
|  | Lista wizyt POZ |  |
|  | Raport deklaracji POZ |  |
|  | Raport liczby deklaracji POZ, wg wieku, wg lekarza |  |
|  | Raport akcji użytkowników |  |
|  | Raport audytu danych osobowych |  |
|  | Raport list oczekujących |  |
|  | Raport niepełnych danych pacjentów |  |
|  | Raport podwójnych pacjentów |  |
|  | Raport struktury wiek-płeć |  |
|  | Raport usług według płatnika |  |
|  | Raport wykonanych świadczeń |  |
|  | Rozszerzona lista wizyt |  |
|  | Sprawozdanie z ambulatoryjnej op. |  |
|  | Zestawienie diagnoz i procedur ICD-9 (ilości) |  |
|  | Zestawienie operacji miesięczne zestawienie z podziałem na jednostki organizacyjne |  |
|  | Raport niezakodowanych wizyt |  |
|  | Raport poświadczeń eWUŚ |  |
|  | Kontrola ubezpieczeń - pacjenci nieubezpieczeni |  |
|  | WYDRUKI |  |
|  | Karta informacyjna dla lekarza kierującego |  |
|  | Karta informacyjna pacjenta UE |  |
|  | Karta konsultacyjna |  |
|  | Karta konsultacyjna |  |
|  | Karta rejestracji |  |
|  | Nadruk na kopertę pacjenta |  |
|  | Naklejki pacjenta |  |
|  | Orzeczenie lekarskie |  |
|  | Skierowanie do poradni specjalistycznej |  |
|  | Skierowanie do szpitala |  |
|  | Skierowanie na badanie |  |
|  | Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe |  |
|  | Upoważnienie / brak upoważnienia |  |
|  | Wydruk danych pacjenta |  |
|  | Wydruk historii rezerwacji |  |
|  | Wydruk karty statystycznej |  |
|  | Wydruk listy wizyt |  |
|  | Wydruk podsumowania rezerwacji wizyt |  |
|  | Wydruk wizyty |  |
|  | Zaświadczenie lekarskie |  |
|  | Historia choroby |  |
|  | Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ |  |
|  | Statystyka pacjentów komercyjnych – szpital w podziale na jednostki organizacyjne/ rodzaj badania, zlecenia (w połączeniu z modułem statystyka) |  |
|  | Zestawienie badań komercyjnych w podziale na rodzaje badań i jednostki zlecające (cena rodzaj badania) powiązanie z umowami (Gaxam) i wystawienie faktur sprzedażowych bezpośrednio w systemie HIS oraz integracja z rejestrem sprzedaży VAT w systemie SZARY (Asseco). |  |
|  | Zlecenie na transport sanitarny w POZ |  |
|  | wniosek/zlecenie na transport medyczny pacjenta (szpital, izba przyjęć) i ew. transport krwi (transport zewnętrzny) |  |
| SPRZEDAŻ |  |
|  | SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ROZLICZENIA Z NFZ |  |
|  | ROZLICZENIA Z NFZ |  |
|  | W module dostępna jest pomoc kontekstowa. |  |
|  | Możliwość sortowania wszystkich tabel dostępnych w module według dowolnej kolumny. |  |
|  | Wczytywanie elektronicznych wersji umów oraz aneksów z NFZ. |  |
|  | Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących numeru umowy, zakresu świadczeń, wyróżnika i świadczenia jednostkowego |  |
|  | Przeglądanie wczytanych umów (zakresy, produkty kontraktowe, produkty jednostkowe, limity). |  |
|  | Możliwość podania liczby jednostek wykorzystanych w innym systemie rozliczeniowym z NFZ. |  |
|  | Prezentowanie informacji o rozliczeniach z kanału RSS Narodowego Funduszu Zdrowia. |  |
|  | Możliwość importu danych z systemów zewnętrznych do modułu rozliczeniowego w postaci arkusza kalkulacyjnego bądź pliku w formacie xml. |  |
|  | Weryfikacja danych statystycznych na podstawie umowy, jak i walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ |  |
|  | W przypadku procedur porodu sprawdzanie, czy wpisywana data procedury jest zgodna z data porodu. |  |
|  | Weryfikacja, czy świadczenie 708 jest wpisywane od 5tej doby od porodu. |  |
|  | Kody ministerialne MZ powinny być poprawne dla każdego zakresu świadczeń, a nie ze względu na miejsce realizacji, np. Poradnia Kardiol., to nie tylko umowa AOS z kodem 4.4, ale również badania echokardiograficzne płodu z zakresu ASDK i kodem MZ 19.9. |  |
|  | Moduł rozliczeń powinien sprawdzać wszystkie komunikaty wskazane przez NFZ- weryfikacja i aktualizacja zgodna z CWW i CRW (Centralne Warunki Weryfikacji i Centralne Reguły Weryfikacji). |  |
|  | Odstępy między poradami (sprawdzanie odstępy np. miedzy wizytami receptowymi |  |
|  | Generowanie komunikatów I fazy statystycznej z możliwościową wysłania danych z dokładnością do umowy, produktu kontraktowego (zakresu ), pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej. |  |
|  | Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu I fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu. |  |
|  | Eksport danych statystycznych w formacie otwartym. |  |
|  | Generowanie komunikatów II fazy rozliczeniowej ze wskazaniem pozycji wg kolejności narzuconej przez NFZ oraz podglądem wpływu wskazanych pozycji na stan realizacji zakresów umowy w kontekście limitu. |  |
|  | Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu II fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu. |  |
|  | Kwotowe i punktowe podsumowania zbiorcze wyszukanych pozycji I, II fazy, komunikatów sprawozdawanych do NFZ-tu wg umowy, produktów kontraktowych i jednostkowych. |  |
|  | Obsługa modelu naliczania świadczeń po stronie OW NFZ ("żądanie zapłaty"). |  |
|  | Wczytanie komunikatów zwrotnych ZRZ(R_UMX) żądania rozliczenia. |  |
|  | Tworzenie elektronicznych rachunków refundacyjnych - rfx na podstawie wygenerowanych sprawozdań finansowych/faktur. |  |
|  | Obsługa komunikatu szczegółowego ERX/EFX dla rachunku/faktury. |  |
|  | Tworzenie sprawozdań finansowych/faktur w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych na podstawie szablonów rachunków do NFZ-tu. |  |
|  | Tworzenie korekt do sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu. |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania wielkości wykonanych świadczeń na zestawieniu finansowym. |  |
|  | Generowanie wydruków sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu. |  |
|  | Integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie eksportu faktur z modułu rozliczeniowego |  |
|  | Zapisywanie w systemie świadczeń w zakresie leczenia onkologicznego i programów lekowych zgodne z zaleceniami NFZ. |  |
|  | Prowadzenie ewidencji faktur za leki z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych z możliwością generowania komunikatu faktur zakupu w formacie -fzx. |  |
|  | Integracja z modułem aptecznym w zakresie przekazywania danych o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii , programach terapeutycznych i programach lekowych |  |
|  | Mechanizm automatycznego przekodowywania danych pozycji rozliczeniowych z zakresu programów terapeutycznych/lekowych w przypadku zmiany taryfy/danych faktury zakupowej |  |
|  | Rozliczanie świadczeń POZ z zakresów: |  |
|  | - działań lekarza POZ |  |
|  | - działań pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej |  |
|  | - nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej |  |
|  | - nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki medycznej |  |
|  | - transportu sanitarnego POZ |  |
|  | Generowanie komunikatu danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ - komunikat WYKBAD. |  |
|  | Kodowanie i rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. |  |
|  | Automatyczne wysyłanie komunikatów na portal świadczeniodawcy. |  |
|  | Możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich typów komunikatów. |  |
|  | Ewidencja świadczeń z wyszukiwaniem danych rozliczeniowych według kryteriów: - roku - miesiąca - przedziału czasowego - umowy, produktu kontraktowego, produktu jednostkowego - jednostki realizującej, zlecającej - pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej - statusu rozliczenia - personelu realizującego, kierującego - diagnozy ICD10 wyszukanej - numeru komunikatu statystycznego - trybów przyjęcia i wypisu - tytułu uprawnienia |  |
|  | Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi: |  |
|  | - określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP oraz informacji o dostępnym limicie i o bieżącej realizacji umowy; |  |
|  | - określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.; |  |
|  | Wprowadzanie rozliczeń JGP w oparciu o : |  |
|  | - przeglądarkę grup JGP (słownik zawiera wyróżnione grupy JGP, które mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ )), albo wbudowanego grupera. |  |
|  | - odrębne słowniki katalogów świadczeń wskazane prze NFZ (słownik powinien mieć wyróżnione produkty, które mogą być rozliczone w poszczególnych oddziałach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikami 1b,1c,1d do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ i późniejszymi)) |  |
|  | Zgodność z najnowszymi wytycznymi NFZ w sprawie grupowania (przeprowadzana na bieżąco implementacja zmian ogłaszanych przez NFZ). |  |
|  | Dostęp do funkcjonalności grupera w zakresie: |  |
|  | - wyznaczania grup JGP |  |
|  | - wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych |  |
|  | - wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej |  |
|  | - obliczania wartości punktowych świadczeń |  |
|  | - funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW |  |
|  | Możliwość rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej w POZ, AOS, chemioterapii dla degresywnej skali punktowej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych. |  |
|  | Monitoring wykonania kontraktu z możliwością generowania raportów z realizacji kontraktu. |  |
|  | Automatyczne wyliczanie wielkości wykonanych świadczeń na podstawie analitycznej ewidencji realizacji kontraktu. |  |
|  | Generowanie następujących raportów: ● Raport pozycji rozliczeniowych (CSV) ● Raport pozycji rozliczeniowych (wg miesiąca rozliczeniowego) ● Zbiorcze zestawienie produktów jednostkowych ● Zestawienie świadczeń – decyzja wójta/burmistrza ● Zestawienie świadczeń – przepisy o koordynacji ● Zestawienie kosztów świadczeń rozlicz. ryczałtowo w SOR dla pacjentów z UE ● Miesięczne zestawienie finansowe ● Raport realizacji kontraktu ● Zestawienie świadczeń rozliczanych z tytułu OC ● Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy ● Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji ● Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie art. 14 – OC ● Kalkulacja kosztów rozliczonych ryczałtem z OC ● Raport pozycji rozliczonych statystycznie ● Raport populacji dla deklaracji POZ ● Raport „14 dni” ● Raport wykonanych usług według lekarza realizującego ● Raport pozycji rozliczeniowych wykonanych ponad limit wg pacjenta. ● Raport kosztów z rozbiciem na jednostki zewnętrzne ● Raport świadczeń ● Raport produktów ● Raport wykonanych usług wg pacjentów ● Raport pacjentów dializowanych – erytropoetyna ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na produkty jednostkowe ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na jednostki organizacyjne ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na ośrodki kosztowe ● Zestawienie świadczeń pacjentów nieubezpieczonych na podstawie art. 12 ustawy ● Raport liczby wizyt i hospitalizacji |  |
|  | Eksport wszystkich raportów do arkusza kalkulacyjnego. |  |
|  | Import słownika instytucji właściwych UE |  |
|  | Rozliczenie umów na badania komercyjne (integracja z Gaxam) i wystawienie faktur sprzedażowych bezpośrednio w systemie HIS oraz integracja z rejestrem sprzedaży VAT w systemie FK (Assecco). Sprzedaż gotówkowa badań komercyjnych – system ma umożliwiać zarejestrowanie odpłatnego badania, pobrania gotówki od pacjenta i wystawienia faktury za to badanie. Faktura zintegrowana z systemem FK (Assecco). |  |
|  | OPTYMALIZACJA JGP |  |
|  | Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi: |  |
|  | - określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP; |  |
|  | - określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.; |  |
|  | - określenie listy grup JGP odrzuconych wraz z podpowiedzią warunków kierunkowych koniecznych do spełnienia; |  |
|  | - listy grup (optymalna, alternatywna, odrzucona ) JGP zawierają wyróżnione grupy JGP, które mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ i późniejszymi)) |  |
|  | Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie: |  |
|  | - wyznaczania grup JGP |  |
|  | - wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych |  |
|  | - wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej |  |
|  | - obliczania ich wartości punktowych |  |
|  | - przeprowadzania symulacji grupowania / optymalizacji opłacalności |  |
|  | - funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW |  |
|  | - licencji nieograniczonej do liczby stanowisk |  |
|  | - sugerowania zmian w kodowaniu |  |
|  | - przechowywania historii grupowań w systemie, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do danych statystycznych |  |
|  | - dostępu do danych statystycznych grupowań z innych szpitali |  |
|  | - wbudowanej przeglądarki grup JGP |  |
|  | Działanie także poza systemem HIS na dowolnych stacjach roboczych działających w sieci lokalnej szpitala. |  |
|  | Prezentacja wartości taryfy dla każdego trybu przyjęcia. |  |
| E-USŁUGI |  |
|  | OGÓLNE WYMAGANIA |  |
|  | e-Usługi dostępne w ramach systemu to zestaw funkcji, które umożliwiają interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem Internetu, w tym niektóre mogą być zabezpieczone dodatkowymi kanałami szyfrowanej komunikacji jak VPN i/lub HTTPS. Moduły są ściśle zintegrowane z częścią białą systemu, tj. HIS/RIS/PACS/WEB. Moduły te mają korzystać z tego samego zbioru danych co część biała. |  |
|  | Moduły e-Usług dla pacjentów (tj. e-Usługi portalu e-Pacjent, część dynamiczna portalu) opublikowane w Internecie mają korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co moduły systemu medycznego HIS i RIS, ale nie mogą łączyć się bezpośrednio do tej bazy, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikacji (np. WebServices) w celu podniesienia bezpieczeństwa bazy danych osobowych i wrażliwych danych medycznych przetwarzanych w systemie HIS/RIS/PACS. |  |
|  | Z racji na podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych medycznych w publicznej sieci Internet, nie akceptowalna jest realizacja wymagań udostępniania pacjentom danych medycznych za pomocą dodatkowej, pośredniej bazy danych bezpośrednio dostępnej z poziomu aplikacji publikowanych w Internecie, do której byłyby kopiowane, a następnie przetwarzane dane osobowe i medyczne, co mogłoby znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa tych danych. |  |
|  | e-Usługi dostępne w Internecie dla pacjentów do komunikacji z częścią systemu w intranecie placówki (system HIS/RIS/PACS) mają wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu). |  |
|  | wszystkie e-Usługi związane są bezpośrednią komunikacją z pozostałymi modułami systemu medycznego (w szczególności związane z ruchem chorych, dokumentacją medyczną) oraz są zarządzane spójnie przez jeden moduł administracyjny dla całego systemu medycznego przynajmniej w zakresie ruchu chorych, zarządzania lekami, dokumentacją medyczną opisową i obrazową, zleceniami medycznymi, grafikami dostępności. |  |
|  | E-PACJENT |  |
|  | E-Pacjent to system zintegrowanych e-usług świadczonych w formie elektronicznej, do których pacjent ma dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu. |  |
|  | E-Pacjent integruje następujące e-usługi: • E-Rejestracja (m.in. możliwość zarezerwowania terminów na usługi w poradni) • E-Wyniki (m.in. możliwość udostępniania on-line dokumentacji medycznej pacjentowi, wyników badań, itp.) • E-Powiadomienia (m.in. moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych) • E-Konsultacje z pacjentem (m.in. konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta) • E-Konsultacje audio/wideo (m.in. konsultacje wideo dla pacjentów oraz lekarzy) |  |
|  | System prowadzi dziennik logowań do ePortalu pacjenta. |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej. |  |
|  | System umożliwia dostęp do funkcji ePortalu on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem samodzielnie zdefiniowanego hasła. System przypomina o konieczności zmiany hasła. |  |
|  | Możliwość założenia nowego konta za pomocą profilu zaufanego ePuap dla pacjentów zewnętrznych, niezarejestrowanych w systemie HIS. |  |
|  | System umożliwia nadanie automatycznych uprawnień dostępu do korzystaniu z e-Portalu w imieniu danego pacjenta dla innego użytkownika e-Portalu, który jest wskazany w systemie ruchu chorych i wykazie pacjentów systemu medycznego HIS/RIS jako osoba upoważniona lub opiekun tego pacjenta. |  |
|  | E-Portal korzysta z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu), a za pomocą zabezpieczonego interfejsu, np. WebServices. |  |
|  | Informowanie o braku danych kontaktowych po zalogowaniu się do portalu |  |
|  | Możliwość zgłoszenia skargi/opinii dotyczącej poziomu świadczonych usług |  |
|  | Prezentowanie listy poradni z danymi teleadresowymi, godzinami przyjęć pacjentów oraz informacjami dodatkowymi. |  |
|  | Prezentowanie listy kolejek oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, wyliczonym na podstawie danych z poprzedniego miesiąca. |  |
|  | E-REJESTRACJA |  |
|  | Aplikacja umożliwia rezerwację wizyt przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu. |  |
|  | Możliwości wpisania danych skierowania na formularzu lub załączenia skanu/zdjęcia skierowania podczas rezerwacji wizyty. |  |
|  | Moduł jest zintegrowany z HIS, w tym modułem grafików i kolejek oczekujących. Informacja o dokonanej rezerwacji trafia do systemu centralnego, gdzie wizyty z eRejestracji można odróżnić od pozostałych. Jednocześnie moduł korzysta z definicji tych samych grafików co system HIS. |  |
|  | Rejestracja przez Internet ma taki sam charakter i status jak rejestracja dokonana bezpośrednio w placówce medycznej. |  |
|  | System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Do wyszukania najbliższej wolnej wizyty niezbędne jest podanie lekarza lub poradni. |  |
|  | Po wybraniu jednego z kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęża się. |  |
|  | Moduł w po wprowadzeniu kryteriów wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria. |  |
|  | Po wybraniu terminu z listy moduł udostępnia ekran, na którym ostateczne pacjent potwierdza wszystkie dane. |  |
|  | Rejestracja on-line dla pacjenta może zostać ograniczona do wybranych poradni. |  |
|  | Moduł umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie wprowadzanych przez pacjenta rezerwacji. |  |
|  | Moduł umożliwia zablokowanie możliwości rejestracji on-line dla pacjenta pierwszorazowego w danej poradni. |  |
|  | Możliwość określenia procentowej puli grafika do wykorzystania przez eRejestrację. |  |
|  | Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej samej puli dostępnych terminów z uwzględnieniem definiowanego przez administratora procentowego podziału puli grafika na rejestracje przez Internet oraz tradycyjne. |  |
|  | Możliwość określenia blokad rejestracji wizyty przez pacjenta: - blokada rejestracji wizyty dla tej samej specjalizacji w okresie zdefiniowanym przez administratora - blokada rezerwacji dla pacjenta, który nie zjawił się na 3 kolejnych potwierdzonych wizytach. |  |
|  | Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni (Google maps) i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi (e-Mapy). Możliwość wskazania przez administratora współrzędnych poradni. |  |
|  | Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu). |  |
|  | Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu). |  |
|  | Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie okresu w jakim pacjent musi potwierdzić zarezerwowaną wizytę (np. wizyty zarezerwowane na 7 dni przed terminem musza być potwierdzone od 4 do 2 dni przed wizytą inaczej rezerwacja jest anulowana). |  |
|  | Możliwość konfiguracji terminu przypomnienia wizyty przez pacjenta. |  |
|  | Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni. |  |
|  | Dla pacjentów przewlekle chorych (i posiadających status pacjenta autoryzowanego) system umożliwia przesłanie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej. |  |
|  | Przeglądanie informacji handlowych o planowanych badaniach |  |
|  | Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS może zdecydować, które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty. |  |
|  | Użytkownik modułu ma możliwość udostępnienia swoich danych medycznych takich jak: wyniki badań, historie choroby, obrazy diagnostyczne osobom trzecim w trybie tylko do odczytu. |  |
|  | Możliwość zapisu danych opisowych utworzonych w aplikacji e-Portal pacjenta. Pacjent po zalogowaniu do aplikacji e-portal i zarezerwowaniu wizyty wypełnia formularz z daną opisową. Po zatwierdzeniu zapisuje się ona w kontekście nowej wizyty ze statusem „Szkic”. Po rejestracji wizyty użytkownik może zobaczyć nowe dane opisowe, przechodząc do kontekstu wizyty → ekran dane opisowe → zakładka „E-PORTAL”. Aby dana opisowa stała się częścią dokumentacji medycznej pacjenta użytkownik musi zmienić jej status na „Kompletny”. |  |
|  | Dostęp do udostępnionych danych medycznych pacjenta jest zabezpieczony hasłem oraz ograniczony czasowo. |  |
|  | E-WYNIKI |  |
|  | Aplikacja umożliwia przeglądanie wyników badań i obrazów diagnostycznych w formacie DICOM/JPG przez pacjenta metodą zdalną za pośrednictwem Internetu. |  |
|  | Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów ( jednostka wykonująca, nazwa badania, status) interesujące go wyniki odczytać, pobrać lub wydrukować. |  |
|  | Wyniki mogą być prezentowane jako lista lub hierarchicznie z podziałem na jednostki wykonujące. |  |
|  | Możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie skonsultowanych podczas porady pacjenta. |  |
|  | Możliwość konfiguracji okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta. |  |
|  | Pełna integracja z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, korzystanie z tego samego źródła danych, wspólnego modułu administracyjnego oraz słowników. |  |
|  | Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS działającego w intranecie może zdecydować które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty. |  |
|  | E-POWIADOMIENIA |  |
|  | Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 3 kanałów komunikacji: e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług, opcjonalnie SMS za pomocą bramki SMS udostępnionej przez Zamawiającego. |  |
|  | Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach i badaniach. |  |
|  | Wiadomości generowane są w pakietach. |  |
|  | Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów: - imię pacjenta, - nazwisko pacjenta, - numer pacjenta, - data wizyty (dd-mm-yyyy), - dzień wizyty (dd), - miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie), - rok wizyty (yyyy), - godzina wizyty (HH:mm), - nazwa krótka usługi. |  |
|  | Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad. |  |
|  | Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt. |  |
|  | Obsługa formatu co najmniej CSV dla pakietu dostarczanego dostawcy bramki SMS . |  |
|  | Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS. |  |
|  | Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości. |  |
|  | Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu. |  |
|  | Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki. |  |
|  | Moduł komunikacji SMS jest zintegrowany z rejestrem wizyt i pacjentów systemu Ruchu Chorych. |  |
|  | Możliwość konfiguracji maksymalnej długości wiadomości SMS. |  |
|  | Automatyczna weryfikacja i generowanie wiadomości tylko do pacjentów posiadających uzupełniony w systemie numer telefonu komórkowego. |  |
|  | Pacjent może wskazać jakie kanały komunikacji preferuje w przypadku powiadomień o wizytach, badaniach, zbliżającym się terminie przyjęcia do szpitala wg kolejki oczekujących, informacjach o badaniach profilaktycznych. |  |
|  | E-KONSULTACJE Z PACJENTEM |  |
|  | Moduł umożliwia konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta między lekarzem a pacjentem. Umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji. |  |
|  | W części szpitalnej i poradni użytkownicy korzystają z wbudowanego w system do komunikacji z pacjentem. |  |
|  | Pacjent może zwęzić konsultacje do wybranej poradni i lekarza na podstawie odbytych wizyt. |  |
|  | Wiadomość wysłana z portalu przez zalogowanego pacjenta będzie dostępna w systemie HIS dla osoby podanej w konfiguracji funkcjonalności. |  |
|  | Do wiadomości wysłanej przez pacjenta możliwa będzie generacja jednej odpowiedzi (dostępnej następnie do podglądu przez pacjenta na portalu). |  |
|  | Pacjent zostanie poinformowany za pomocą maila o odpowiedzi na pytanie. |  |
|  | Pacjent będzie miał dostęp do historii konsultacji pisemnych. |  |
|  | E-KONSULTACJE AUDIO/WIDEO |  |
|  | Elektroniczna usługa skierowana do lekarzy, która ułatwi dostępność do specjalistów, którzy są nieobecni w miejscu świadczenia e-Usługi. Jest to usługa elektroniczna uruchomiona on-line na skierowana do lekarzy i współpracujących podmiotów medycznych wspomagająca proces leczenia. Wspiera proces komunikacji z innymi placówkami oraz lekarzami za pomocą funkcjonalności udostępnionej w komunikatorze. |  |
|  | Elektroniczna usługa skierowana do pacjentów, która umożliwi przeprowadzenie wideokonferencji z lekarzem w celu wykonania konsultacji medycznej. Za pomocą funkcjonalności udostępniania dokumentacji medycznej przez pacjenta w trakcie wideo konsultacji, lekarz będzie miał dostęp do udostępnionej na portalu dokumentacji medycznej (wyników badań, karty informacyjnej, obrazów diagnostycznych). |  |
|  | Usługa zapewnia bezpieczną transmisję danych zgodną z obecnie panującymi standardami i wymogami prawnymi. |  |
|  | Konsultacje on-line obrazu i dźwięku mogą odbywać się w jakości HD oraz niższej, w zależności od podłączonej stacji nadawczej i możliwości sieci. Wideo konsultacje realizowane są zdalnie, mogą obsługiwać do kilkunastu jednoczesnych połączeń (np. konsultacja 4-ech lekarzy jednocześnie) i zapewniają jakość wideo i audio umożliwiającą prowadzenie zdalnych konsultacji, mogą być realizowane z dedykowanych terminali, telefonów, tabletów, komputerów PC, pozwalając na udostępnienie np. obrazu z pulpitu roboczego. |  |
|  | ADMINISTRACJA FUNKCJAMI PORTALU E-PACJENT |  |
|  | Wspólny moduł administracyjny dla portalu e-Pacjent oraz systemu HIS umożliwia administrację funkcjami e-Pacjent oraz wspólnymi słownikami. |  |
|  | Minimalny zakres funkcjonalności administracyjnych to: |  |
|  | W nagłówku portalu może zostać umieszczone logo jednostki medycznej. |  |
|  | Moduł administracyjny umożliwia administratorowi na definiowanie przynajmniej następujących parametrów e-usług e-Portalu pacjenta: |  |
|  | umożliwia konfigurację szablonu wiadomości, jakie System będzie automatycznie wysyłał do pacjentów: przypomnienia o wizycie, przypomnienie o potwierdzeniu wizyty, anulowanie niepotwierdzonej wizyty |  |
|  | Umożliwia wskazanie E-mail: adres serwera i parametry SMTP (serwer poczty wychodzącej). |  |
|  | Czas generowania wiadomości: w momencie wykonania akcji w Systemie lub wyrażenie cron. |  |
|  | Aplikacja umożliwia zawężenie listy poradni, w których pacjent może zarezerwować wizytę on-line. Listę wybranych poradni definiuje się w module administracyjnym. Nieustawienie tej opcji skutkuje tym, że pacjent ma możliwość rezerwacji wizyty w dowolnej poradni szpitala, o ile istnieją na niej grafiki lekarzy. |  |
|  | umożliwia oznaczenie lekarza, jako „niewidocznego z poziomu e-Rejestracji”. W tym celu będzie można wybrać lekarza ze słownika i ewentualnie kolejną osobę, tworząc listę |  |
|  | Maksymalna liczba otwartych rezerwacji - Określa maksymalną liczbę otwartych rezerwacji na pacjenta. |  |
|  | Możliwość rezerwacji pacjentów pierwszorazowych - W przypadku włączenia opcji pacjent będzie mógł zarezerwować wizytę w dowolnej poradni. |  |
|  | Potwierdzanie wizyty - Opcja pozwala na zdefiniowanie czasu przeznaczonego na potwierdzenie wizyty przez pacjenta-(np. pomiędzy 10 do 3 dni przed wizytą), a w tym: • Początek okresu potwierdzenia- liczba dni przed wizytą. Wtedy wysyłany jest komunikat z prośbą o potwierdzenie wizyty. • Liczba dni na potwierdzenie wizyty: Dzień przed końcem okresu potwierdzania wysyłana jest kolejna wiadomość o konieczności potwierdzenia wizyty. Jeśli wizyta nie zostanie potwierdzona w określonym czasie, system anuluje ją automatycznie. |  |
|  | Przypomnienie o wizycie - Opcja określa na ile dni przed wizytą ma zostać wysłane pacjentowi przypomnienie o wizycie. |  |
|  | Procentowa pula wizyt dla e-rejestracji - Opcja umożliwia zdefiniowanie procentowej puli rezerwacji wizyt na dany dzień, na danego lekarza w danym gabinecie. Za każdym razem, gdy pacjent wyszukuje wizytę, sprawdzane ma być czy danego dnia, dla danej poradni i lekarza przekroczony został procentowo podany limit wizyt przewidzianych dla rezerwacji internetowych. Przykładowo jeśli dla parametru 20% mechanizm grafików wspólny dla systemu HIS i eRejestracji obliczy, że danego dnia jest zarezerwowanych internetowo 21% wizyt, to na ekranie wyszukiwania w eRejestracji, pacjent nie będzie mógł zarezerwować wizyty danego dnia przez Internet. |  |
|  | Maksymalna ilość prób logowania - Po wprowadzeniu liczby prób, włączone zostanie ograniczenie na liczbę nieudanych prób logowania. Po wykorzystaniu wszystkich prób, dostęp do konta zostanie zablokowany na czas określony w opcji „Czas blokady konta” |  |
|  | Czas blokady konta - Opcja pozwala na określenie czasu (w minutach), na jaki konto pacjenta zostanie zablokowane, po tym jak wykorzysta limit nieudanych prób logowania. |  |
|  | Adres internetowy do powiadomień - Opcja określa widziany adres e-mail w powiadomieniach wysyłanych pacjentowi. |  |
|  | Liczba minimalnych dni przed rezerwacją wizyty - Opcja określa liczbę dni przed terminem wizyty, kiedy pacjent nie może zarezerwować wizyty. Np. - Wartość 0 oznacza, że pacjent może zarezerwować wizytę w dniu, kiedy ów wizyta ma się odbyć. - Wartość 1 oznacza, że pacjent wizytę na dzień np. 3 maja może zarezerwować najpóźniej w dniu 2 maja. - Wartość 2 oznacza, że pacjent wizytę na dzień np. 3 maja może zarezerwować najpóźniej w dniu 1 maja itd. |  |
|  | Położenie poradni w google maps - Opcja określająca czy będzie możliwość podejrzenia położenia jednostek organizacyjnych w Google Maps. |  |
|  | Ilość nieobecności, po której następuje blokada użytkownika - Opcja określa maksymalną liczbę kolejnych nieobecności pacjenta na wizytach, po których blokowana jest możliwość rezerwacji |  |
|  | Limit e-rezerwacji na poradnię -Opcja określa maksymalną ilość oczekujących rezerwacji pacjenta na poradnię. Pacjent nie może zarezerwować na daną poradnię więcej niż X terminów. Brak ustawienia skutkuje brakiem limitów. |  |
|  | Mail do opiekuna eRejestracji - Adres e-mail do administratora systemu po stronie szpitala, odpowiedzialnego za kontakt mailowy z pacjentami |  |
|  | Dostępność (dni) wyników badań - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez Portal pacjenta. Po dokonaniu pierwszego wydruku badania obowiązuje czas określony w opcji „Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta”. |  |
|  | Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez ePortal, po dokonaniu pierwszego wydruku wyników |  |
|  | Rezerwacje kolejkowe - Opcja określa czy użytkownik będzie miał możliwość przeglądania swoich danych odnośnie rezerwacji kolejkowych (np. przyczyny przesunięcia wizyty). |  |
|  | Login rzecznika praw pacjenta E-mail rzecznika praw pacjenta E-mail do pytań od pacjentów Login osoby odpowiedzialnej za odpowiedzi na pytania pacjentów |  |
|  | informacje marketingowe – włączanie lub wyłączanie funkcji wysyłki informacji marketingowych do użytkowników e-Portalu pacjenta |  |
|  | BEZPIECZEŃSTWO I KONFIGURACJA E-PACJENT |  |
|  | Serwer WWW powinien być udostępniony (chroniony) za dodatkowym serwerem proxy. |  |
|  | ePortal będzie wyposażony w certyfikat SSL. Będzie posiadał odpowiednią nazwę domenową. |  |
|  | Kluczowym elementem w infrastrukturze obsługującej ePortal jest certyfikat SSL. Umieszczony jest on na serwerze dostępowym do aplikacji. Zapewnia on bezpieczną, zaszyfrowaną komunikację przez sieć między stacją kliencką a serwerem. Infrastruktura klucza publicznego przewiduje, iż certyfikat taki jest wystawiany przez zaufany urząd certyfikacji (CA). Zamawiający zapewni Wykonawcy do instalacji wymagany certyfikat. |  |
|  | Drugim ważnym aspektem jest odpowiednia nazwa domenowa. Jest ona umieszczona w certyfikacie (pole Common Name) i tylko zgodność tej nazwy z adresem wpisywanym w przeglądarce nie spowoduje komunikatu ostrzegającego w przeglądarce. Nazwa domenowa portalu - *……………..pl |  |
|  | Dostarczony certyfikat będzie pochodził od uzgodnionych z Wykonawcą dostawców, minimum: GeoTrust (min. QuickSSL Premium) lub Thawte (min. SSL 123) Będzie posiadał okres ważności certyfikatu minimum 5 lata |  |
|  | Pole certyfikatu Common Name będzie taka sama jak nazwa subdomeny np. e-rejestracja…………………….pl. |  |
|  | Zamawiający utworzy adres poczty elektronicznej (e-mail) do powiadomień przekazywanych z usługi e-Rejestracja. |  |
|  | Zamawiający przeznaczy minimalne łącze internetowe z co najmniej jednym, statycznym adresem publicznym o przepustowości co najmniej 2Mbps dla e-Portalu pacjenta. |  |
|  | ePortal pacjenta będzie zainstalowany na dedykowanej do tego celu maszynie, na który przeznaczone zostanie przynajmniej 1GB pamięci, 40GB przestrzeni dyskowej, 2 rdzenie CPU |  |
| DIAGNOSTYKA |  |
|  | LABORATORIUM |  |
|  | Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania. |  |
|  | Moduł magazynowy umożliwiający kontrolę ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli będących na stanie magazynu, ewidencję transakcji oraz wydruk dokumentów magazynowych i statystyki. |  |
|  | Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji. |  |
|  | Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja zleceń) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych licencji). |  |
|  | W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automatyczną pracą systemu. |  |
|  | Możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem białym, satelitarnymi systemami Laboratoryjnymi oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań. |  |
|  | Możliwość współpracy z autonomicznym podsystemem specjalistycznym (mikrobiologia), w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników wg standardu HL7. |  |
|  | Przesyłanie wyników poprzez łącze telekomunikacyjne do ewentualnych ośrodków konsultacyjnych, do lekarza zlecającego badanie, do zleceniodawcy. |  |
|  | Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyników w sieci zewnętrznej (Internet) i/lub wewnętrznej (Intranet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popularnych przeglądarek WWW, z uwzględnieniem systemu uprawnień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnionych. |  |
|  | Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z niektórych badań i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta. |  |
|  | Moduł finansowy umożliwiający automatyczne (na podstawie rejestrowanych zleceń) wystawianie rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, z automatycznie prowadzoną właściwą dokumentacją (numeracja, ewidencja, rejestry). |  |
|  | Obsługa pracowni: Hematologii, Koagulologii, Analityki ogólnej, Biochemii, Immunologii, Mikrobiologii. |  |
|  | Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy parametr): średnia, SD, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres od-do, grupy wiekowe). |  |
|  | System uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych. |  |
|  | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. |  |
|  | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych: |  |
|  | Prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja, |  |
|  | Identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, głównej książki zleceń, identyfikatora zewnętrznego, |  |
|  | Rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. |  |
|  | Całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający: dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników, rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych. |  |
|  | Przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń. |  |
|  | Zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium. |  |
|  | Różnicowanie cen badań mikrobiologicznych w zależności od liczby wyhodowanych organizmów i/lub wykonanych antybiogramów. |  |
|  | Automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (Cito). |  |
|  | Możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń. |  |
|  | Możliwość przypisania różnych cen tego samego badania w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami definiowanymi w laboratorium). |  |
|  | Możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach. |  |
|  | Możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych. |  |
|  | Możliwość automatycznej rejestracji zleceń za pomocą czytnika (skanera) |  |
|  | Prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku. |  |
|  | Proces analityczny: |  |
|  | Podział na pracownie: ograniczenie widoczności danych (zleceń, wyników) do wybranej pracowni. |  |
|  | Prowadzenie książek zleceń i wyników w pracowniach, automatycznie sprzężonych z książką główną. |  |
|  | Automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni. |  |
|  | Możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska (analizatora). |  |
|  | Możliwość alternatywnego wykonywania tych samych badań na kilku (różnych lub takich samych) analizatorach – oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne programowanie i odbiór wyników z któregokolwiek takiego analizatora, bez wskazywania, na którym zostaną lub zostały wykonane. |  |
|  | Szybka manualna rejestracja wyników. |  |
|  | Przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pilnych. |  |
|  | Automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania. |  |
|  | Możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem. |  |
|  | Rejestracja błędów wykonania. |  |
|  | Autoryzacja (odprawa) wyników, w tym walidacja wyniku, możliwość wspólnego widoku wyników ze wszystkich pracowni, zwalidowanych poprzednich wyników danego pacjenta i funkcje „delta check”. |  |
|  | Drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach. |  |
|  | Automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeń. |  |
|  | Archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami. |  |
|  | Elastyczny system rejestracji wyników mikrobiologicznych, uwzględniający: |  |
|  | Kolejno izolowane organizmy. |  |
|  | Predefiniowane testy antybiogramowe z definicjami stref wrażliwości, z możliwością modyfikacji (dodawania pojedynczych testów) w trakcie wykonania. |  |
|  | Przeprowadzone testy identyfikacyjne. |  |
|  | Ograniczenie dostępnych dla organizmu antybiotyków i mechanizmów oporności. |  |
|  | Wykonane antybiogramy wraz z parametrami (strefa, MIC). |  |
|  | Możliwość korzystania ze słowników: |  |
|  | Stosowanych antybiotyków. |  |
|  | Organizmów (z podziałem systematycznym). |  |
|  | Standardowych oporności organizmów. |  |
|  | Standardowych komentarzy i opisów (np. mechanizmy lekooporności). |  |
|  | Automatyczna identyfikacja materiału: |  |
|  | System znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w punktach pobrań, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów w punktach pobrań. |  |
|  | Jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i materiału w oparciu o kod paskowy. |  |
|  | Możliwość wykrycia i blokady użycia w systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym. |  |
|  | Możliwość używania różnych typów (wielkości) kodów, w zależności od używanych naczyń, pojemników i możliwości aparatów. |  |
|  | Funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca rejestrację materiału z równoczesną weryfikacją zlecenia (wykrycie zleceń, do których brak materiału oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym. |  |
|  | Kontrola jakości i wiarygodności wyników: |  |
|  | Kartoteka materiałów kontrolnych i procedur. |  |
|  | Automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli. |  |
|  | Rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych. |  |
|  | Poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność). |  |
|  | Wykresy LJ. |  |
|  | Analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł). |  |
|  | Ewidencja działań naprawczych. |  |
|  | Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory . rodzaje badań w podziale na jednostki zlecające. |  |
|  | Statystyka i zestawienia w podziałach i układach wymaganych przez wymienione wyżej podmioty: |  |
|  | – ilościowe i wartościowe, |  |
|  | – rozliczeniowe, |  |
|  | – kosztowe, |  |
|  | – mikrobiologiczne, |  |
|  | – uwzględniające definiowane typy zleceń, |  |
|  | – grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach. |  |
|  | KOMUNIKACJA Z ANALIZATOREM |  |
|  | Wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami. |  |
|  | Pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie informacji technicznych), uwzględniająca specyfikę urządzeń. |  |
| DIAGNOSTYKA OBRAZOWA |  |
|  | PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA |  |
|  | Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy. |  |
|  | Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisania na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego. |  |
|  | Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta. |  |
|  | Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: - Imię i Nazwisko, - PESEL, dokument tożsamości, - data i miejsce urodzenia, Płeć, - adres zamieszkania / czasowy / pobytu, - ubezpieczyciel , - kod TERYT. |  |
|  | Walidacja adresu zamieszkania / czasowego / pobytu pacjenta wg wymagań NFZ. |  |
|  | Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej: - numer pacjenta, - imię i nazwisko, - PESEL, - wiek, - kod i nazwę badania, - numer zlecenia, - status zlecenia, - priorytet zlecenia, - jednostkę zlecającą, - jednostkę wykonującą, - planowana data wykonania, - datę wykonania, - datę zlecenia, - status kodowania zlecenia. - lekarz wykonujący określony na skierowaniu, - status wydrukowania wyników, - status nagrywania płyty CD / DVD |  |
|  | System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. Dodatkowo istnieje możliwości wyboru kolumn i zapisie tego wyboru. |  |
|  | Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny. |  |
|  | System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. |  |
|  | Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów: - zakres dat zlecenia i/lub wykonania, - jednostki wykonujące, - jednostki Kierujące, - rodzaj badania, - status badania, - priorytet badania, - status wydrukowania wyników, - nazwa badania, - lekarz kierujący |  |
|  | Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania, w tym numeru badania z systemu nadrzędnego lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta. |  |
|  | Możliwość wydruku listy roboczej. |  |
|  | Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: - imię i nazwisko, - PESEL, dokument tożsamości, - data i miejsce urodzenia, płeć, - adres zamieszkania / czasowy / pobytu, - ubezpieczyciel, - kod TERYT. |  |
|  | Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: - data i rodzaj skierowania, - lekarz kierujący, - jednostka Kierująca, - rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10, - płatnik, - tryb przyjęcia. |  |
|  | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. |  |
|  | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu. |  |
|  | Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących. |  |
|  | Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie. |  |
|  | Obsługa Księgi Pracowni. |  |
|  | Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych. |  |
|  | Planowanie wizyt w zakładzie. |  |
|  | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. |  |
|  | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań. |  |
|  | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników). |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem). |  |
|  | Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego. |  |
|  | Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku. |  |
|  | System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie. |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika , który wprowadza wynik. |  |
|  | System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania. |  |
|  | Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku. |  |
|  | Zapis zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania. |  |
|  | Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu. |  |
|  | Zapis kodu Ministerstwa Zdrowia dla wykonanych badań. |  |
|  | Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych. |  |
|  | Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. |  |
|  | Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane. |  |
|  | Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu. |  |
|  | Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. |  |
|  | Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. |  |
|  | Tworzenie list oczekujących na badania. |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności: - ogólnodostępnych - ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora. |  |
|  | Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz. |  |
|  | Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów. |  |
|  | Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym |  |
|  | Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie. |  |
|  | Raport zdublowanych pacjentów. |  |
|  | Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. |  |
|  | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. |  |
|  | Możliwość wydania wielu wyników jednocześnie. |  |
|  | Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora. |  |
|  | Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, lekarza kierującego, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy uwag ze skierowania, frazy opisu badania, lekarzy opisujących, lekarza konsultującego, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów, jednostki wykonującej, daty zlecenia/wykonania/wyniku. | TAK |
|  | Generowania wydruków zlecenia/wyniku dla wielu zleceń jednocześnie z poziomu listy roboczej. |  |
|  | Możliwość sortowania rosnąco lub malejąco wyszukanych rekordów wg następujących kryteriów: - data wykonania, - typ badania, - jednostka kierująca, - lekarz kierujący, - lekarz opisujący, - imię i nazwisko pacjenta. |  |
|  | Możliwość szybkiego wyszukania zleceń danego pacjenta w zaawansowanym wyszukiwaniu badań z poziomu wyników ogólnego wyszukiwania. |  |
|  | Prezentacja historii zmian danych zlecenia obejmującej: - data modyfikacji, - rodzaj modyfikacji, - użytkownik dokonujący zmian, - jednostka kierująca, - lekarz kierujący, - status badania, - typ badania, - nazwa badania, - lekarz konsultujący, - lekarz opisujący, - uwagi ze skierowania, - rozpoznanie ze skierowania, - data zlecenia, - data wykonania, - status udostępnienia badania obrazowego, - treść opisu |  |
|  | Generowanie wydruków zlecenia/wyniku dla wielu zleceń jednocześnie z poziomu listy roboczej: na skonfigurowaną w funkcji serwera wydruków drukarkę, na podgląd. |  |
|  | Osadzenia na wydrukach zdjęć załączonych do wyniku zlecenia. |  |
|  | Obsługa podpisu elektronicznego dla wygenerowanych wyników badania. |  |
|  | Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów |  |
|  | Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów |  |
|  | System umożliwia obsługę badań przesiewowych (screeningowych). |  |
|  | ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM RADIOLOGII (RIS) - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS |  |
|  | Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy. |  |
|  | Transakcje HL7 obsługiwane przez system RIS w celu umożliwienia integracji z różnymi systemami współpracującymi, w szczególności HIS. Transakcje system współpracujący (np. HIS) -> system radiologiczny: Nowe zlecenie – ORM^O01 Anulowanie zlecenia – ORM^O01 Zmiana danych zlecenia – ORM^O01 Transakcje system radiologiczny -> system współpracujący (np. HIS) Nowe zlecenie – ORM^O01 Zmiana statusu zlecenia – ORM^O01 Transakcja z wynikami – ORU^R01 |  |
|  | Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: - imię i nazwisko, - PESEL, dokument tożsamości, - data i miejsce urodzenia, płeć, - adres zamieszkania / czasowy / pobytu, - ubezpieczyciel , - kod TERYT. |  |
|  | Walidacja adresu zamieszkania / czasowego / pobytu pacjenta wg wymagań NFZ. |  |
|  | Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej: - numer pacjenta, - imię i nazwisko, - PESEL, - wiek, - kod i nazwę badania, - numer zlecenia, - status zlecenia, - priorytet zlecenia, - jednostkę zlecającą, - jednostkę wykonującą, - planowana data wykonania, - datę wykonania, - datę zlecenia, - status kodowania zlecenia, - lekarz wykonujący określony na skierowaniu, - status wydrukowania wyników, - status nagrywania płyty CD / DVD. |  |
|  | System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. |  |
|  | Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny. |  |
|  | System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. |  |
|  | Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów: - zakres dat, - jednostki wykonujące, - jednostki Kierujące, - rodzaj badania, - status badania, - priorytet badania. |  |
|  | Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania, w tym numeru badania z systemu nadrzędnego lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta. |  |
|  | Możliwość wydruku listy roboczej. |  |
|  | Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: - imię i nazwisko, - PESEL, dokument tożsamości, - data i miejsce urodzenia, płeć, - adres zamieszkania / czasowy / pobytu, - ubezpieczyciel, - kod TERYT. |  |
|  | Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: - data i rodzaj skierowania, - lekarz kierujący, - jednostka Kierująca, - rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10, - płatnik, - tryb przyjęcia. |  |
|  | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. |  |
|  | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu. |  |
|  | Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących. |  |
|  | Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie. |  |
|  | Obsługa Księgi Pracowni. |  |
|  | Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych. |  |
|  | Planowanie wizyt w zakładzie. |  |
|  | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. |  |
|  | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań. |  |
|  | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników). |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem). | TAK |
|  | Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego. | TAK |
|  | Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego. |  |
|  | Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku. |  |
|  | System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie. |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik. |  |
|  | System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania. |  |
|  | Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku. |  |
|  | Zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Olympus DR-1000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania. |  |
|  | Odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi Olympus AS-4000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu. |  |
|  | Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania, umożliwiające jego odczyt w dowolnym czasie. |  |
|  | Możliwość zapisu zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania. |  |
|  | Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu. |  |
|  | Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych. |  |
|  | Zapis kodu Ministerstwa Zdrowia dla wykonanych badań. |  |
|  | Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. |  |
|  | Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu. |  |
|  | Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. |  |
|  | Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. |  |
|  | Tworzenie list oczekujących na badania. |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności: - ogólnodostępnych, - ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej, - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika, - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej, - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora, - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej. |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika / autora. |  |
|  | Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz. |  |
|  | Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów. |  |
|  | Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym |  |
|  | Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie. |  |
|  | Raport zdublowanych pacjentów. |  |
|  | Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. |  |
|  | Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. |  |
|  | Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in. celem dostępu do nagłówka DICOM). |  |
|  | Dostęp do funkcji łączenia badań tylko dla uprawnionych użytkowników. |  |
|  | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. |  |
|  | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. |  |
|  | Funkcja umożliwia wydanie wielu wyników jednocześnie. |  |
|  | Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora. |  |
|  | Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 20 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: - numeru pacjenta, - imienia i nazwiska pacjenta, - wieku i płci pacjenta, - numeru PESEL pacjenta, - jednostki kierującej, lekarza kierującego, - diagnozy ze skierowania (ICD 10), - frazy uwag ze skierowania, opisu badania (obejmuje wyszukiwanie po wyrażeniach), - lekarzy opisujących, - lekarza konsultującego, - statusu zlecenia, - płatnika, - nazwy usługi, - typu usługi, - zużytych zasobów, - jednostki wykonującej, - daty zlecenia/wykonania badania/wprowadzenia wyniku, - numeru księgi pracowni |  |
|  | Możliwość szybkiego wyszukania zleceń danego pacjenta w zaawansowanym wyszukiwaniu badań z poziomu wyników ogólnego wyszukiwania. |  |
|  | Prezentacja historii zmian danych zlecenia obejmującej: - data modyfikacji, - rodzaj modyfikacji, - użytkownik dokonujący zmian, - jednostka kierująca, - lekarz kierujący, - status badania, - typ badania, - nazwa badania, - lekarz konsultujący, - lekarz opisujący, - uwagi ze skierowania, - rozpoznanie ze skierowania, - data zlecenia, - data wykonania, - status udostępnienia badania obrazowego, - treść opisu. |  |
|  | Możliwość definiowania grafików dla urządzeń/personelu. |  |
|  | Możliwość definiowania dni wolnych od pracy, które będą niedostępne w procesie planowania i oznaczone jako wolne w graficznym widoku terminarza. |  |
|  | Możliwość wprowadzania czasowych blokad na grafikach (np. serwis urządzenia lub nieobecność pracownika). |  |
|  | Możliwość podglądu zajętości wybranego grafika. |  |
|  | Możliwość przemieszczania badań w ramach terminarza za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-drop). |  |
|  | Możliwość przeglądania kilku grafików w terminarzu w widoku dziennym / tygodniowym / miesięcznym lub w zakresie czasowym określonym przez użytkownika. |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wielu grafików w terminarzu. |  |
|  | Możliwość zaznaczenia i przemieszczenia wielu badań jednocześnie w terminarzu. |  |
|  | Możliwość zaznaczenia i odplanowania wielu badań jednocześnie w terminarzu. |  |
|  | Możliwość przemieszczania badań pomiędzy grafikami w terminarzu. |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania badania w terminarzu. |  |
|  | Możliwość szybkiego planowania zlecanych badań za pomocą listy podpowiedzi, prezentowanej w trakcie zlecania badania i zawierającej proponowane, dostępne terminy. |  |
|  | Możliwość określania, które usługi wymagają planowania. |  |
|  | Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. |  |
|  | Ograniczanie możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od rodzaju jednostki zlecającej/kierującej. |  |
|  | Ograniczanie możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od wieku pacjenta. |  |
|  | Możliwość wstępnej rezerwacji terminu badania, wraz z rozróżnieniem terminów wstępnie zarezerwowanych. |  |
|  | Prezentacja osi czasu w terminarzu graficznym. |  |
|  | Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie pełnoekranowym. |  |
|  | Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie „tylko do odczytu''. |  |
|  | Bezpośredni dostęp z poziomu terminarza graficznego do: - danych pacjenta, - danych zlecenia. |  |
|  | Możliwość definiowania pasm w grafiku pracowni dostępnych dla jednej lub kilku zdefiniowanych jednostek zlecających. |  |
|  | Dedykowane formularze wynikowe dla: - radiologii, - endoskopii, - kardiologii , - USG. |  |
|  | Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek. |  |
|  | Możliwość pobrania wyniku badania obrazowego w formacie DICOM bezpośrednio na stację roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax, Infinitt lub innym równoważnym programem diagnostycznym. |  |
|  | System umożliwia pełną integrację z oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax, Infinitt lub innym równoważnym programem diagnostycznym tzn. istnieje możliwość automatycznego uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu systemu wraz z obrazem w jakości diagnostycznej. |  |
|  | Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy roboczej na płytach CD/DVD. | TAK |
|  | Zapewnienie zintegrowanego podejścia dla całej jednostki - dostarczanie radiologom i lekarzom obrazów medycznych w jakości diagnostycznej i referencyjnej. Wyniki obrazowe dostępne są również w RIS. | TAK |
|  | Możliwość definiowania usług oraz zarządzania cennikiem badań. |  |
|  | Generowanie i wykonywanie standardowych raportów, wykazów, podsumowań (ilości wykonanych badań w miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę wykonaną). |  |
|  | Możliwość generowania następujących raportów: - Księga pracowni, - Liczba badań wg jednostek chorobowych, - Liczba badań wg jednostek kierujących, - Liczba badań wg oddziałów NFZ, - Liczba badań wg lekarzy kierujących, - Liczba badań wg lekarzy opisujących, - Raport niepełnych danych, - Lista badań wykonanych na urządzeniach diagnostycznych, - Wykaz pacjentów bez podanego NFZ, - Raport Badań wysłanych z urządzenia. |  |
|  | Generowanie wydruków zlecenia/wyniku dla wielu zleceń jednocześnie z poziomu listy roboczej: na skonfigurowaną w funkcji serwera wydruków drukarkę, na podgląd. |  |
|  | Osadzenia na wydrukach zdjęć załączonych do wyniku zlecenia. |  |
|  | Obsługa podpisu elektronicznego dla wygenerowanych wyników badania. |  |
|  | Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów. |  |
|  | Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów. |  |
|  | System umożliwia obsługę badań przesiewowych (screeningowych). |  |
|  | System umożliwia obliczenie aktywności źródeł promieniotwórczości. Dostęp do kalkulatora radioaktywności. |  |
|  | IMPORT BADAŃ Z NOŚNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH |  |
|  | Możliwość importu badań z nośników zewnętrznych, np. Pendrive, płyta CD/DVD, dysk lokalny. |  |
|  | Możliwość podglądu obrazów podczas importu. |  |
|  | Możliwość przesunięcia, powiększenia obrazu w podglądzie importowanego badania. |  |
|  | Możliwość zmiany jasności/kontrastu obrazu w podglądzie importowanego badania. |  |
|  | Możliwość podglądu nagłówka DICOM obrazu w importowanym badaniu. |  |
|  | Możliwość importu tylko wybranych serii i obrazów. |  |
|  | Możliwość ręcznego podania danych pacjenta/badania podczas importu. |  |
|  | Możliwość pobrania danych pacjenta/badania z serwera list roboczych MWL podczas importu. |  |
|  | Możliwość pobrania danych pacjenta/badania z serwera PACS podczas importu. |  |
|  | Możliwość podglądu kolejki wysyłania importowanych badań do systemu PACS. |  |
|  | Możliwość importu plików graficznych (jpg, png, tif, bmp, gif). |  |
|  | Dostępność funkcjonalności z poziomu systemu RIS, umożliwiająca założenie pacjenta i zlecenia w systemie oraz zaimportowanie badania z nośnika bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami. |  |
|  | Dostępność funkcjonalności z poziomu systemu RIS, zaimportowanie badania z nośnika do istniejącego zlecenia w systemie bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami. |  |
|  | CD EXPORT |  |
|  | Rozszerzenie funkcji RIS. |  |
|  | Zapis na płycie CD/DVD wybranych badań w zakresie: - danych pacjenta, - danych zlecenia, - opisu, - wyniku obrazowego, w jakości referencyjnej i diagnostycznej wraz z programem do ich przeglądania, - plik DICOM DIR. |  |
|  | Bezstratna kompresji (JPEG LossLess) obrazów diagnostycznych nagrywanych na płytę. |  |
|  | Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie zapisane badanie. |  |
|  | Możliwość anonimizowania zapisywanego na płycie badania. |  |
|  | Możliwość podziału dużego badania na kilka płyt. |  |
|  | Możliwość wyboru kilku badań związanych z jednym skierowaniem z listy roboczej i zapisania wyniku na płycie CD/DVD. |  |
|  | Możliwość wyświetlenia listy zleconych płyt do nagrania na wszystkich zdefiniowanych stacjach nagrywających w systemie. Przy każdej pozycji na liście znajduje się nr badania, nazwisko pacjenta oraz nazwa stacji nagrywającej. |  |
|  | Możliwość usunięcia z kolejki zadania nagrania płyty. |  |
|  | Obsługa duplikatorów min. Rimage 2000i, Rimage 2410, Epson PP-100(N), Primera BravoPro Xi. |  |
|  | Obsługa ręcznych nagrywarek wbudowanych w stację roboczą |  |
|  | Oprogramowanie pokazuje poziom płyt w zasobnikach duplikatora lub obecność płyty w ręcznej nagrywarce |  |
|  | Oprogramowanie sygnalizuje zajętość duplikatora lub ręcznej nagrywarki |  |
|  | Oprogramowanie w przypadku duplikatora Rimage umożliwia podgląd statusu duplikatora z możliwością aktywacji nagrywarek, drukarki, podajnika, resetu stanu zasobników i zmiany typu nośnika. |  |
|  | Oprogramowanie komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. |  |
|  | Oprogramowanie prezentuje listę zadań do wykonania przez duplikator oraz możliwość ich filtrowania. |  |
|  | Na liście zadań prezentowane są pola przynajmniej : - unikalny numer zadania, - nazwa zadania, - typ zadania, - status zadania, - postęp wykonania zadania. |  |
|  | Oprogramowanie pozwala na zarządzanie kolejką zadań do nagrania w zakresie: - zmiana priorytetu zadania, - wstrzymanie zadania, - anulowanie zadanie, - wznowienie zadania, - usunięcie zadania. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia weryfikację poprawności nagranych płyt. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia wykonanie nadruku na płytach. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia edycję szablonu nadruku płyty, w tym dodanie danych teleadresowych i logo szpitala. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia przełączanie typu nośnika, na którym nagrywane są płyty. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach ). |  |
|  | Program działa poprawnie na komputerze PC o parametrach: Procesor: klasy Pentium 4 RAM: 2 GB HDD: 3x80 GB Napęd optyczny: DVD±RW Karta sieciowa: 1GB Złącze: USB 2.0 System operacyjny: Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7 Monitor 19” LCD |  |
|  | ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS) - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum. |  |
|  | Automatyczny proces zarządzania starzeniem się danych w pamięci masowej. System w sposób automatyczny przenosi najstarsze badania na wybrany nośnik (urządzenie typu NAS - macierz RAID, DVD/LTO). |  |
|  | System archiwizuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). |  |
|  | Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. |  |
|  | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. |  |
|  | System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. |  |
|  | System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Duplikator – robot automatycznie zapisujący najstarsze badania na płytach DVD oraz wykonujący nadruk na płycie. - Napęd taśmowy – LTO - Autoloader, biblioteka taśmowa, w tym możliwość wykonywania kopii badań na dwóch napędach jednocześnie lub sekwencyjnie. |  |
|  | System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat). |  |
|  | System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. |  |
|  | System automatycznie archiwizuje wyniki obrazowe na nośnikach trwałych. System daje możliwość pełnej parametryzacji czasu, po którym badania są zapisywane na nośniku. Parametry te są oddzielnie definiowane dla obrazów diagnostycznych i referencyjnych. |  |
|  | Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM. |  |
|  | Integracja z modułem zarządzania zakładem diagnostyki (RIS). |  |
|  | System wspiera poniższe klasy DICOM (jako SCP): Computed Radiography Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1) Digital X-Ray Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1) Digital X-Ray Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1) Digital Mammography Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2) Digital Mammography Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1) Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3) Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1) CT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2) Ultrasound MultiFrame Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1) MR Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4) Ultrasound Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1) Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7) Standalone Overlay Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8) Standalone Curve Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9) (Draft) Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1) Twelve Lead ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1) Standalone Modality LUT Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10) Standalone VOILUT Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11) Grayscale Softcopy Presentation State Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1) X-Ray Angio Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1) X-Ray Fluoroscopy Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2) Nuclear Medicine Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20) VL Endoscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1) VL Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2) VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3) VL Photographic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4) Basic Text Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11) Enhanced Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22) Comprehensive Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33) Key Object Note Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) PET Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128) PET Curve Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129) RT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1) RT Dose Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2) RT Structure Set Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3) RT Beam Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4) RT Plan Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5) RT Brachy Treatment Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6) RT Treatment Summary Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7) Encapsulated PDF Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1) Enhanced CT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 ) Enhanced MR Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1) MR Spectroscopy Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2) Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1) Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2) Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3) Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4) General ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2) Ambulatory ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3) Hemodynamic Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1) Cardiac Electrophysiology Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1) Basic Voice Audio Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2) Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3) Blending Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.4) Raw Data Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66) Spatial Registration Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1) Spatial Fiducials Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2) Deformable Spatial Registration Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3) Segmentation Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.4) Real World Value Mapping Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.67) Video Endoscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1) Video Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1) Video Photographic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1) Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1) Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2) Stereometric Relationship Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3) Procedure Log Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40) Mammography CAD SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50) Chest CAD SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65) X-Ray Radiation Dose SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67) Encapsulated CDA Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.2) RT Ion Plan Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.8) RT Ion Beams Treatment Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.9) RT Beams Delivery Instruction Storage (1.2.840.10008.5.1.4.34.1) RT Conventional Machine Verification (1.2.840.10008.5.1.4.34.2) RT Ion Machine Verification (1.2.840.10008.5.1.4.34.3) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3) Study Root Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1) Study Root Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2) Study Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3) Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1) Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2) Patient/Study Only Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3) Storage Commitment Push Model (1.2.840.10008.1.20.1) Verification (1.2.840.10008.1.1) |  |
|  | System wspiera poniższe składnie transferu dla danych obrazowych: Implicit VR Little Endian - 1.2.840.10008.1.2 Explicit VR Little Endian - 1.2.840.10008.1.2.1 JPEG Baseline (Process 1) - 1.2.840.10008.1.2.4.50 JPEG Extended (Process 2 & 4) - 1.2.840.10008.1.2.4.51 JPEG Spectral Selection, Non-Hier. (Proc. 6 & 8) (Retd.) - 1.2.840.10008.1.2.4.53 JPEG Full Progression, Non-Hier. (Proc. 10 & 12) (Retd.) - 1.2.840.10008.1.2.4.55 JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 14) - 1.2.840.10008.1.2.4.57 JPEG Lossless, Non-Hierarchical FOP (Process 14, Selection Value 1) - 1.2.840.10008.1.2.4.70 System wspiera poniższe składnie transferu dla danych nieobrazowych: Implicit VR Little Endian – 1.2.840.10008.1.2 Explicit VR Little Endian – 1.2.840.10008.1.2.1 |  |
|  | Udostępnienie przeglądarkom diagnostycznym informację o modalnościach zawartych w badaniu (bez konieczności szczegółowego odpytywania o listę serii) |  |
|  | Udostępnienie przeglądarkom diagnostycznym możliwości wyszukiwania badań na podstawie modalności zawartych w nich serii |  |
|  | Zaimplementowany mechanizm autoroutingu. System umożliwia zdefiniowanie reguł, według których badania obrazowe są automatycznie przesyłane do skonfigurowanych aplikacji DICOM. |  |
|  | Zaimplementowany mechanizm prefetchingu. System umożliwia zdefiniowanie reguł, według których historyczne badania pacjenta, o treści powiązanej z bieżącym badaniem, są automatycznie przesyłane do stacji diagnostycznej. |  |
|  | Możliwość automatycznego odtwarzania badań z taśm w przypadku kiedy badanie zostało usunięte z archiwum długoterminowego i jest dostępne tylko na taśmie |  |
|  | ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS |  |
|  | Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim i angielskim |  |
|  | Aplikacja dostępna z każdego miejsca w szpitalu poprzez przeglądarkę WWW. | TAK |
|  | Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony loginem i hasłem. |  |
|  | Możliwość zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. |  |
|  | Możliwość zarządzania siecią PACS oraz monitorowanie bieżących zdarzeń. |  |
|  | Aplikacja graficznie przedstawia przepływ danych pomiędzy urządzeniami DICOM a serwerem PACS. | TAK |
|  | Możliwość wybrania z listy ikony reprezentującej typ urządzenia DICOM. |  |
|  | Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu połączenia serwera PACS z urządzeniem za pomocą polecenia PING i C-ECHO. |  |
|  | Dostęp do konfiguracji węzła po jednym kliknięciu myszy w jego reprezentację graficzną. |  |
|  | Narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi jej elementami. Aplikacja informuje administratora, które węzły dicomowe są niedostępne. |  |
|  | Status połączenia serwera z urządzeniem DICOM jest prezentowany w formie graficznej. | TAK |
|  | Możliwość konfiguracji automatycznego przesyłania (autorouting) obiektów DICOM do wskazanych stacji w zależności od charakterystycznych cech badania m.in. typ wykonanego badania, urządzenia na którym zostało wykonane badanie. | TAK |
|  | Możliwość określenia typu urządzenia DICOM (aparat, stacja diagnostyczna, stacja postprocesingu, serwer PACS) |  |
|  | Możliwość definiowania przedziałów czasu w których badania są przesyłane do stacji. |  |
|  | Możliwość konfiguracji list roboczych (MWL) dla poszczególnych urządzeń. |  |
|  | Możliwość konfiguracji selekcji zleceń trafiających na listę roboczą urządzenia min. w zakresie: - wykonywanej usługi, - typu usługi, - jednostki wykonującej, - zaplanowanej daty wykonania badania, - statusu badania |  |
|  | Podgląd bieżącej listy zleceń udostępnianej dla danego urządzenia DICOM. |  |
|  | Dostęp do dzienników logów. Komunikacja z każdym węzłem w oddzielnym dzienniku. |  |
|  | Kontekstowe filtrowanie dziennika logów |  |
|  | Możliwość wyświetlenia plików logów dla innych usług powiązanych z systemem PACS min. takich jak : - autorouting - administrator PACS - list roboczych (MWL) - interfejsu wymiany danych po hl7 - systemu dystrybucji obrazów |  |
|  | Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. |  |
|  | Wyszukiwanie badań w PACS na podstawie kryteriów: - nazwisko i imię pacjenta - data urodzenia pacjenta - numer pacjenta - numer badania - zakres dat wykonania badania - opis badania - lekarz zlecający - modalność - urządzenie z którego zostało wysłane badanie |  |
|  | - Możliwość podglądu szczegółowych informacji o badaniu, serii i obrazie wraz ze statusem archiwizacji badania (w tym etykieta taśmy na której zostało nagrane badanie) |  |
|  | Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. |  |
|  | Możliwość wyszukiwania badań na urządzeniach DICOM podłączonych do PACS wraz możliwością pobrania ich do PACS lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do PACS. |  |
|  | Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. |  |
|  | Możliwość podglądu nagłówka obiektu DICOM | TAK |
|  | Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). |  |
|  | Możliwość wyświetlenia treści raportu strukturalnego (DICOM SR). |  |
|  | Możliwość wydruku raportu strukturalnego (DICOM SR) na domyślnej drukarce. |  |
|  | Możliwość nagrania płyty CD/DVD z wybranymi badaniami na nagrywarce umieszczonej w serwerze PACS. Płyta zawiera strukturę DICOMDIR. |  |
|  | Możliwość zmiany danych pacjenta i badania znajdującego się w archiwum DICOM w zakresie: - imię, nazwisko pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - płeć pacjenta, - numer badania, - opis badania. |  |
|  | Możliwość przenoszenia badań pomiędzy pacjentami. |  |
|  | Możliwość przenoszenia jednej lub wielu serii obrazów pomiędzy badaniami w przypadku błędu technika |  |
|  | Możliwość przenoszenia jednego lub wielu obrazów pomiędzy badaniami w przypadku błędu technika |  |
|  | Możliwość odtwarzania badań z nośników off-line. |  |
|  | Przeglądanie historii zmian danych pacjenta i badania oraz listy wykonanych operacji modyfikacji badania z funkcją cofnięcia ostatniej zmiany (w przypadku błędu użytkownika) |  |
|  | Możliwość podglądu obrazów DICOM w zewnętrznej przeglądarce obrazów diagnostycznych. |  |
|  | Możliwość porównania zgodności danych pacjenta i badania pomiędzy bazą danych a nagłówkami plików DICOM. |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego badania, serii lub obrazu z archiwum PACS. |  |
|  | Możliwość konfiguracji serwera DICOM w zakresie zmian: - Nazwy AE, - numer portu nasłuchu, - poziomu logowania zdarzeń, - ilości połączeń do serwera, - Storage Commitment, - parametrów komunikacji HL7 z RIS. |  |
|  | Podgląd stanu i kontroli usług (start - stop-restart ) związanych z serwerem PACS min. : - autorouting - moduł list roboczych (MWL) - interfejs wymiany danych po HL7 - system dystrybucji obrazów |  |
|  | Podgląd wykorzystania licencji w dostępie do serwera PACS. |  |
|  | Podgląd poziomu zajętości miejsca w archiwum krótko i długo terminowym. |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami: - Przypisanie użytkownika do grupy - rola w systemie, - Możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującej. |  |
|  | Zarządzanie grupami użytkowników: 1. Przypisywanie uprawnień do grupy: - Archiwizacja badań - Ustawienia autoroutingu - Ustawienia prefetchingu - Usuwanie badań - Eksport badań - Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników - Przesyłanie badań pomiędzy węzłami - Zarządzanie węzłami 2. Możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującej |  |
|  | Logowanie wszystkich akcji użytkownika |  |
|  | DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS |  |
|  | Dystrybucja badań obrazowych poprzez przeglądarkę WWW. | TAK |
|  | Moduł dystrybucji badań dostępny w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. |  |
|  | Możliwość dostępu do archiwum wyników obrazowych PACS spoza zakładu diagnostycznego z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej, min: MS Internet Explorer, Chrome, FireFox. |  |
|  | System prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej. |  |
|  | Moduł dla celów szybkiego dostępu do obrazów archiwalnych generuje kopię obrazu diagnostycznego DICOM w formacje JPG w jakości referencyjnej, archiwizuje w systemie PACS i wykorzystuje w procesie dystrybucji obrazów poza zakładem radiologii. W przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł generuje odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej. |  |
|  | Możliwość wyszukiwania badań minium według następujących kryteriów: - danych pacjenta (nazwisko, imię, płeć, wiek, PESEL, numer pacjenta), - danych badania (data wykonania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, typ badania, usługa, lekarz opisujący, wiek pacjenta, płeć, status zlecenia, numer badania). |  |
|  | Dostęp do wyników obrazowych bezpośrednio z tego modułu i przeglądanie cyfrowych obrazów z możliwością realizacji następujących funkcji: -powiększyć i pomniejszyć, -dopasować pionowo i poziomo, -obrócić, -pokazać w oryginalnym rozmiarze, -uzyskać jego lustrzane odbicie, -obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych ,(leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek). - wyeksportować serię obrazów do formatu AVI. |  |
|  | Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca: | TAK |
|  | - Wyświetlanie miniaturek obrazu |  |
|  | - Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie |  |
|  | - Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8 |  |
|  | - Otwieranie obrazów w formacie DICOM z dysku |  |
|  | - Otwieranie obrazów z formatu DICOMDIR |  |
|  | - Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm |  |
|  | - Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI |  |
|  | - Kopiowanie wybranego obrazu do schowka systemowego |  |
|  | - Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu |  |
|  | - Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom |  |
|  | - Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom |  |
|  | - Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru |  |
|  | - Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom |  |
|  | - Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do okna, rozmiar rzeczywisty |  |
|  | - Przesuwanie obrazu |  |
|  | - Przechodzenie pomiędzy obrazami serii |  |
|  | - Możliwość sortowania obrazów w serii po: numerze instancji, lokalizacji przekroju, odwróconej lokalizacji przekroju, czasu akwizycji |  |
|  | - Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt |  |
|  | - Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół |  |
|  | - Lupa z możliwością regulacji powiększenia |  |
|  | - Możliwość zmiany window/level w lupie bez zmian w/l na obrazie |  |
|  | - Możliwość zmiany powiększenia lupy za pomocą myszy lub klawiatury |  |
|  | - Odwracanie kolorów |  |
|  | - Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi, gamma |  |
|  | - Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został przefiltrowany |  |
|  | - Pomiar odległości |  |
|  | - Trzy-punktowy pomiar kąta |  |
|  | - Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi, w tym Cobba |  |
|  | - Pomiar stosunku długości dwóch prostych |  |
|  | - Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt |  |
|  | - Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie, obwód, ilość pikseli |  |
|  | - Pomiar natężenia obrazu w punkcie |  |
|  | - Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze |  |
|  | - Możliwość przesuwania i zmiany położenia wykonanych pomiarów i adnotacji |  |
|  | - Możliwość wyświetlania/ukrycia informacji o pacjencie i badaniu |  |
|  | - Możliwość wyświetlenia/ukrycia adnotacji użytkownika |  |
|  | - Kalibracja obrazu |  |
|  | - Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został ręcznie skalibrowany |  |
|  | - Wyświetlanie linijki ekranowej |  |
|  | - Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS |  |
|  | - Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: raz, pętla, wahadło |  |
|  | - Możliwość przejścia do poprzedniej/następnej serii podczas animacji |  |
|  | - Możliwość zmiany kierunku animacji |  |
|  | - Prezentacja informacji o badaniu na obrazie w trybach: szczegółowe, podstawowe, brak |  |
|  | - Synchronizacja obrazów w seriach, ręczna i automatyczna |  |
|  | - Obsługa wielu monitorów |  |
|  | - Konfigurowalne podręczne menu |  |
|  | - Podgląd nagłówka DICOM |  |
|  | - Możliwość zmiany wielkości czcionki w aplikacji |  |
|  | - Funkcja autoukrywania paska narzędzi |  |
|  | - Możliwość drukowania na drukarkach DICOM |  |
|  | - Drukowanie adnotacji naniesionych przez użytkownika |  |
|  | - Możliwość podglądu wydruku DICOM |  |
|  | - Możliwość drukowania obrazów na drukarkach systemowych |  |
|  | - Możliwość podglądu obrazów drukowanych na drukarkach systemowych |  |
|  | - Możliwość podglądu i zarządzania zadaniami (anulowanie, usunięcie) wysłanymi do wydruku na drukarkę DICOM |  |
|  | - Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych |  |
|  | - Pomoc do programu w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim |  |
|  | Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji. |  |
|  | Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows, Linux i MAC OS. |  |
|  | Wybrany obraz w jakości diagnostycznej można albo uruchomić w zewnętrznym programie diagnostycznym (min. obsługa 2 programów diagnostycznych, np. eFilm lub równoważne) albo przesłać na inną zdefiniowaną stację diagnostyczną (szablony routingu). |  |
|  | System umożliwia pełną integrację z oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax, Infinitt lub innym równoważnym programem diagnostycznym tzn. istnieje możliwość automatycznego uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu systemu wraz z obrazem w jakości diagnostycznej. |  |
|  | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. |  |
|  | Raport zdjęć odrzuconych na podstawie informacji przesłanych z urządzeń. |  |
|  | Logowanie wszystkich akcji użytkownika |  |
|  | Przeglądarka obrazów diagnostycznych tego samego producenta co oferowany system PACS |  |
|  | PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH - Moduł Pracownia Diagnostyczna -RIS/PACS |  |
|  | Wyświetlanie miniaturek obrazu |  |
|  | Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie |  |
|  | Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8 |  |
|  | Lokalne archiwum badań |  |
|  | Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum badań za pomocą kryteriów: - identyfikator pacjenta - nazwisko pacjenta - imię pacjenta - płeć pacjenta - numer badania (Accession Number) - opis badania - lekarz zlecający - modalność serii w badaniu - data wykonania |  |
|  | Szybkie wyszukiwanie badań wykonanych w dniu bieżącym i wczorajszym |  |
|  | Otwarcie jednego lub więcej badań z archiwum lokalnego |  |
|  | Podgląd listy serii w badaniu |  |
|  | Wysłanie badań z archiwum lokalnego do zdalnych systemów PACS |  |
|  | Nagrywanie badań z archiwum lokalnego na płytach CD/DVD |  |
|  | Tworzenie obrazów płyt z badaniami z lokalnego archiwum |  |
|  | Dołączanie przeglądarki i obrazów w formacie JPEG do zawartości płyty |  |
|  | Usuwanie badań z archiwum lokalnego |  |
|  | Automatyczne zarządzenie miejscem w archiwum lokalnym - usuwanie badań z archiwum lokalnego po przekroczeniu ustalonej zajętości dysku |  |
|  | Wskaźnik graficzny aktualnej zajętości dysku na którym znajdują się badania w lokalnym archiwum |  |
|  | Import badań DICOM z dysku do lokalnego archiwum |  |
|  | Wyszukiwanie badań w zdalnych archiwach PACS badań za pomocą kryteriów: - identyfikator pacjenta - nazwisko pacjenta - imię pacjenta - płeć pacjenta - numer badania (Accession Number) - opis badania - lekarz zlecający - modalność serii w badaniu - data wykonania |  |
|  | Pobieranie badań ze zdalnych archiwów PACS do lokalnego archiwum |  |
|  | Podgląd listy serii w badaniu, które znajduje się w zdalnym systemie PACS |  |
|  | Prezentacja statusu dostępności badania w zdalnym systemie PACS |  |
|  | Podgląd kolejki badań pobieranych ze zdalnych systemów PACS jak i badań wysyłanych z lokalnego archiwum do zdalnych systemów PACS |  |
|  | Otwieranie w przeglądarce obrazów w formacie DICOM z dysku |  |
|  | Otwieranie w przeglądarce obrazów z formatu DICOMDIR |  |
|  | Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm |  |
|  | Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI |  |
|  | Kopiowanie wybranego obrazu do schowka systemowego |  |
|  | Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu |  |
|  | Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom |  |
|  | Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom |  |
|  | Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom |  |
|  | Powiększanie obrazu: - płynne - powiększenie zaznaczonego obrazu - 1 : 1 (pixel-to-pixel) - dopasowanie obrazu do okna - rozmiar rzeczywisty |  |
|  | Przesuwanie obrazu |  |
|  | Przechodzenie pomiędzy obrazami serii |  |
|  | Sortowania obrazów w serii po: - numerze instancji - lokalizacji przekroju - odwróconej lokalizacji przekroju - czasu akwizycji |  |
|  | Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt |  |
|  | Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół |  |
|  | Lupa z możliwością regulacji powiększenia |  |
|  | Zmiana window/level w lupie bez zmian w/l na obrazie |  |
|  | Zmiana powiększenia lupy za pomocą myszy lub klawiatury |  |
|  | Odwracanie kolorów |  |
|  | Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi, gamma |  |
|  | Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został przefiltrowany |  |
|  | Pomiar odległości |  |
|  | Trzy-punktowy pomiar kąta |  |
|  | Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi, w tym Cobba |  |
|  | Pomiar stosunku długości dwóch prostych |  |
|  | Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt |  |
|  | Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: - średnia gęstość - standardowe odchylenie - obwód - ilość pikseli |  |
|  | Pomiar natężenia obrazu w punkcie |  |
|  | Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze |  |
|  | Przesuwanie i zmiana położenia wykonanych pomiarów i adnotacji |  |
|  | Wyświetlanie/ukrycie informacji o pacjencie i badaniu |  |
|  | Wyświetlenie/ukrycie adnotacji użytkownika |  |
|  | Kalibracja obrazu |  |
|  | Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz został ręcznie skalibrowany |  |
|  | Wyświetlanie linijki ekranowej |  |
|  | Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS |  |
|  | Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: - raz - pętla - wahadło |  |
|  | Przejście do poprzedniej/następnej serii podczas animacji |  |
|  | Zmiana kierunku animacji |  |
|  | Prezentacja informacji o badaniu na obrazie w trybach: szczegółowe, podstawowe, brak |  |
|  | Synchronizacja obrazów w seriach, ręczna i automatyczna |  |
|  | Obsługa wielu monitorów |  |
|  | Konfigurowalne podręczne menu |  |
|  | Podgląd nagłówka DICOM |  |
|  | Zmiany wielkości czcionki w aplikacji |  |
|  | Autoukrywania paska narzędzi |  |
|  | Drukowanie na drukarkach DICOM |  |
|  | Drukowanie adnotacji naniesionych przez użytkownika |  |
|  | Podgląd wydruku DICOM |  |
|  | Drukowanie obrazów na drukarkach systemowych |  |
|  | Podgląd obrazów drukowanych na drukarkach systemowych |  |
|  | Podglądu i zarządzanie zadaniami (anulowanie, usunięcie) wysłanymi do wydruku na drukarkę DICOM |  |
|  | Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych |  |
|  | Pomoc do programu w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim |  |
|  | Funkcja reformatowania wielopłaszczyznowego (MPR) z w czasie rzeczywistym z możliwością zmiany grubości warstwy. Rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej i skośnej |  |
|  | Regulacji grubości warstwy w trybach MIP, MinIP, AveIP. |  |
|  | Wykonanie rekonstrukcji 3D. Edytor mapowania odcieni szarości na kolory |  |
|  | Przycinanie rekonstrukcji 3D |  |
|  | Przeglądarka działa w systemie Windows 32 i 64-bitowym |  |
| GOSPODARKA LEKAMI |  |
|  | APTEKA CENTRALNA |  |
|  | Moduł dostosowany do sprawozdawczosci NFZ. Zgodny/ umożliwiajacy m.in automatyczne generowanie exportów (rozchodów) do obecnej części finansowej (Asseco) jak również Jednorodnego Pliku Kontrolnego także do Asseco |  |
|  | Moduł działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux. |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania jednocześnie na wszystkich stacjach roboczych bez konieczności fizycznej obecności przy tych stacjach. |  |
|  | Możliwość obsługi wielu magazynów centralnych oraz magazynów oddziałowych |  |
|  | Pełna integracja pomiędzy magazynami centralnymi i oddziałowymi w ramach jednego modelu bazy danych |  |
|  | Obsługa miejsc składowania w obrębie magazynu |  |
|  | Możliwość definiowania i przypisywania asortymentu do miejsca składowania |  |
|  | Możliwość powiązania magazynów z jednostkami organizacyjnymi szpitala |  |
|  | Możliwość zdefiniowania wielu OPK/MPK dla jednego magazynu |  |
|  | Automatyczne numerowanie dokumentów magazynowych według ustalonego wzorca |  |
|  | Możliwość rozdzielenia numerowania dokumentacji magazynowej dla każdego magazynu |  |
|  | Zarządzanie słownikami Producentów, Dostawców, Kontrahentów |  |
|  | Możliwość definiowania nazw asortymentu dla poszczególnych dostawców tak, że użytkownik może wprowadzać na fakturze VAT (FV) od dostawcy asortyment według zdefiniowanej nazwy. |  |
|  | Obsługa receptariusza szpitalnego oraz receptariuszy oddziałowych |  |
|  | Mechanizm blokad asortymentu. |  |
|  | Możliwe zablokowanie asortymentu z danej serii bądź FV/dostawy |  |
|  | Ewidencja działań niepożądanych leków, przynajmniej z dokładnością do: asortymentu, serii, oddziału, pacjenta |  |
|  | Możliwość definiowania grup asortymentu |  |
|  | Możliwość definiowania klas leków |  |
|  | Możliwość obsługi różnych typów asortymentu |  |
|  | Możliwość definiowania asortymentu, którego nie ma w bazie leków |  |
|  | Kontrola przeterminowania leków |  |
|  | Możliwość definiowania stanów minimalnych i maksymalnych dla danego asortymentu w magazynie |  |
|  | Obsługa jednostek bazowych asortymentu (tabletka, ampułka), jednostek opakowań (OP. 10 tab.), ml, mg |  |
|  | Wsparcie dla wyszukiwania asortymentu za pomocą nazwy handlowej, nazwy międzynarodowej, kodów EAN |  |
|  | Ewidencja leków pacjenta |  |
|  | Obsługa inwentaryzacji magazynu: spis z natury i wykonanie remanentu |  |
|  | Obsługa bilansu otwarcia magazynu |  |
|  | Obsługa przychodów z użyciem Faktur VAT |  |
|  | Obsługa importu elektronicznych faktur VAT |  |
|  | Obsługa przychodów bezfakturowych (np. dary) |  |
|  | Obsługa przesunięć międzymagazynowych (MM+, MM-) |  |
|  | Obsługa przesunięć między miejscami składowania w obrębie jednego magazynu |  |
|  | Obsługa ubytków i strat nadzwyczajnych włącznie ze wsparciem dla protokołu utylizacji |  |
|  | Obsługa wydań do jednostek/kontrahentów zewnętrznych (RZ) |  |
|  | Obsługa zwrotów z oddziałów |  |
|  | Obsługa zamówień do magazynów centralnych |  |
|  | Ewidencja i obsługa zamówień do dostawców |  |
|  | Ewidencja zużycia asortymentu |  |
|  | Ewidencja przesunięć asortymentu |  |
|  | Ewidencja wydań na pacjenta |  |
|  | Ewidencja wydań na jednostkę organizacyjną |  |
|  | Możliwość definiowania receptur |  |
|  | Ewidencja leków produkowanych w aptece szpitalnej |  |
|  | Automatyczne wyliczanie ceny produkowanych leków |  |
|  | Obsługa importu docelowego |  |
|  | Automatyczne generowanie dokumentów magazynowych po zatwierdzeniu faktury |  |
|  | Obsługa korekt faktur |  |
|  | Ewidencja umów przetargowych |  |
|  | Kontrola ilościowa i jakościowa realizacji przetargu |  |
|  | Możliwość ewidencji asortymentu przysłanego przez dostawcę, z którym nie jest zawarta umowa przetargowa. |  |
|  | System umożliwia kontrolę realizacji przetargu, nawet gdy dostawca dostarcza fizycznie inny asortyment niż zobowiązał się umową; asortyment zastępczy musi być w takiej samej cenie i jakościowo odpowiadać asortymentowi z umowy |  |
|  | Kontrola minimalnej daty ważności w dostarczanym asortymencie, w szczególności kontrola minimalnej daty ważności w przypadku zapisu w umowie przetargowej: następuje weryfikacja czy dostarczany asortyment ma datę ważności nie mniejszą niż np.. 3mce od dostawy. |  |
|  | Kontrola wymaganego czasu realizacji zamówienia do dostawcy |  |
|  | Obsługa sposobów obliczania wartości faktury VAT: faktura netto i faktura brutto, tj. SUMA (pozycja netto) + vat LUB SUMA (pozycja netto +VAT) |  |
|  | Weryfikacja zgodności cen w stosunku do umowy przetargowej |  |
|  | Weryfikacja przekroczenia ilości lub wartości z umowy przetargowej |  |
|  | Obsługa wewnętrznych kodów kreskowych: drukowanie i czytanie |  |
|  | Możliwość zapisu operacji i dokumentów BO, PZ, MM, Zamówienia z oddziału w trybie szkicu |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami do magazynów, typów asortymentu, konkretnych grup asortymentu |  |
|  | Obsługa raportów magazynowych |  |
|  | Wbudowana baza leków dostępnych na terytorium RP z możliwością aktualizacji |  |
|  | Możliwość rozszerzania dostępnych w aplikacji słowników |  |
|  | Możliwość przypisywania rodzajów kosztów do typów asortymentu |  |
|  | Możliwość odnotowania wydania i podania leku |  |
|  | Możliwość informowania użytkownika od razu po zalogowaniu o asortymencie przeterminowanym |  |
|  | Możliwość informowania użytkownika od razu po zalogowaniu o asortymencie poniżej stanów minimalnych |  |
|  | Możliwość podglądu stanu na magazynach w zależności od uprawnień |  |
|  | Możliwość definiowania i kontroli limitów kosztowych na poszczególne magazyny |  |
|  | INTEGRACJA MODUŁU APTECZNEGO Z SYSTEMEM HIS |  |
|  | Jeden motor bazy danych i jeden producent dostarczanego systemu HIS oraz modułu Apteka |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu oraz użytkownikami z poziomu jednego wspólnego modułu administracyjnego dostarczanego systemu HIS |  |
|  | Wspólne funkcje logowania z dostarczanym systemem HIS |  |
|  | Działanie na jednym motorze bazy danych wraz z dostarczanym systemem HIS |  |
|  | Integracja z dostarczanym modułem Oddział systemu HIS |  |
|  | Wymiana informacji o zamówieniach, zleceniach, wydaniach leków z systemem HIS |  |
|  | Dostęp w Aptece do informacji wydań i podań leków na podstawie zleceń w HIS |  |
|  | Możliwość odnotowania wydania i podania leku na podstawie zlecenia z HIS |  |
|  | Możliwość automatycznego wczytania niezbędnych informacji z FV za leki w przypadku rozliczeń z NFZ programów lekowych i chemioterapii do systemu HIS |  |
|  | Wspólny słownik lekarzy, oddziałów, pacjentów z dostarczanym systemem HIS |  |
|  | Wyszukiwanie asortymentu wg. Serii, synonimu szczegółowego Baza leków RP – zewnętrzna baza leków aktualizowana automatycznie, propozycja zmian przy logowaniu do zmian w bazie wewnętrznej Możliwość samodzielnego zakładania kart asortymentowych od podstaw – dla leków z importu docelowego lub endoprotez robionych „na miarę” |  |
|  | Export danych rozchodowych do systemu FK Zamawiajacego Do systemu FK wysyłane (integracja z systemem Assecco) dane dot: PZ przyjęcie leków i materiałów do Apteki Głównej, możliwość uzgodnienia z fakturą Przesunięcie leków pomiędzy Apteka Główną a poszczególnymi apteczkami oddziałowymi (przekazanie leków na oddział) – dokument MM RW – wydanie leku / materiału pacjentowi Dokumenty powinny być okresowo przesyłane do systemu Assecco, Konieczność przygotowania i rozliczania inwentaryzacji w Aptece/ apteczkach oddziałowych. Spisy inwentaryzacyjne, różnice inwentaryzacyjne rozliczane w systemie |  |
|  | APTECZKI ODDZIAŁOWE W SZPITALU / MAGAZYN LEKÓW PORADNI |  |
|  | Składanie zamówień na leki do apteki centralnej w formie elektronicznej. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego złożenia zamówień do wielu magazynów. |  |
|  | Na jednym ekranie możliwość wyboru apteczki zamawiającej oraz wprowadzenia listy środków do zamówienia. System automatycznie rozbija listę zamawianych środków na osobne zamówienia wysyłane do odpowiedniego magazynu, jeśli system skonfigurowano do obsługi wielu magazynów lub wielu rodzajów zamówień. |  |
|  | Składanie zamówień na leki pomiędzy poszczególnymi Podręcznymi Magazynami Leków. |  |
|  | Możliwość zapisania zamówienia na leki w trybie szkicu z możliwością późniejszej edycji. |  |
|  | Możliwość utworzenia nowego zamówienia na leki na bazie wcześniej zrealizowanego zamówienia (kopiowanie zamówienia) |  |
|  | Odbieranie informacji o realizacji zamówienia leków z apteki centralnej. |  |
|  | Przy współpracy z modułem Zleceń Leków na Pacjenta system posiada możliwość ewidencji rozchodu leków na oddziały i na pacjenta. |  |
|  | Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych. |  |
|  | Ewidencja przesunięć między magazynami apteczek oddziałowych. |  |
|  | Generowanie arkusza do spisu z natury. |  |
|  | Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury. |  |
|  | Mechanizm „stop-order” (blokowanie serii leków - np. w odpowiedzi na komunikat GIF). |  |
|  | Przegląd bieżących stanów magazynowych (dla wybranego magazynu lub zbiorczo - dla wszystkich magazynów). |  |
|  | Przegląd stanów magazynowych na zadany dzień (dla wybranego magazynu). |  |
|  | Kontrola dat ważności leków znajdujących się na stanie apteczek oddziałowych (z możliwością ustawienia wyprzedzenia z jakim mają być prezentowane dane leków o kończącym się okresie ważności). |  |
|  | Podgląd przechowywanych w systemie informacji o leku (m.in. nazwa, jednostki, producent, opakowanie). |  |
|  | Możliwość tworzenia „aliasów” leków i przypisywania do nich rzeczywiście znajdujących się w obrocie leków. |  |
|  | Wykorzystanie słowników: leków, nazw międzynarodowych, słownik jednostek miar. |  |
|  | Komunikacja z modułem Ruch Chorych w zakresie aktualizacji stanu Apteczki Oddziałowej, zgodnie z ewidencją podań środków farmaceutycznych odnotowywanych w Ruchu Chorych. |  |
|  | Aktualizacja stanu leku (zdjęcie ze stanu) w podręcznym oddziałowym magazynie leków w ramach odnotowania zużycia zasobów w związku z wizytą / hospitalizacją / badaniem pacjenta. |  |
|  | Aktualizacja stanu leku (zdjęcie ze stanu) w podręcznym oddziałowym magazynie leków w ramach obsługi zlecenia podania leku. |  |
|  | Dostęp do zdefiniowanych raportów z poziomu menu funkcji „Apteczki oddziałowe”. |  |
|  | Składanie zamówień na leki do apteki centralnej na podstawie zleceń dokonanych w module Zleceń Leków na Pacjenta (o ile do zleceń użyte były leki obecne w słowniku Apteki Szpitalnej). |  |
|  | Możliwość przechowywania informacji o stanie leków własnych pacjenta (stanowiących własność pacjenta). |  |
|  | Możliwość definiowania różnych rodzajów zamówień składanych na leki (np. odrębnego zamówienia na leki narkotyczne) oraz powiązania rodzajów leków w systemie z poszczególnymi wydrukami. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania ilościowych stanów minimalnych dla poszczególnych leków w kontekście każdej z apteczek. |  |
|  | Prezentowanie podczas składania zamówienia do dostawcy cen zamawianych leków z umowy. |  |
|  | Możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych podczas inwentaryzacji oraz odnotowania zużycia leków / materiałów. |  |
|  | Możliwość określenia relacji „może zamawiać z” oraz „nie może zamawiać z” pomiędzy dowolnymi apteczkami. |  |
|  | Możliwość jednokrotnego złożenia zamówienia do kilku magazynów (zamówienie takie zostaje rozbite na mniejsze zamówienia, skierowane do odpowiednich magazynów). |  |
|  | Do systemu FK wysyłane (integracja z systemem Assecco) dane dot: PZ przyjęcie leków i materiałów do Apteki Głównej, możliwość uzgodnienia z fakturą Przesunięcie leków pomiędzy Apteka Główną a poszczególnymi apteczkami oddziałowymi (przekazanie leków na oddział) – dokument MM RW – wydanie leku / materiału pacjentowi Dokumenty powinny być okresowo przesyłane do systemu Assecco, Konieczność przygotowania i rozliczania inwentaryzacji w Aptece/ apteczkach oddziałowych. Spisy inwentaryzacyjne, różnice inwentaryzacyjne rozliczane w systemie |  |
|  | ZLECENIA LEKÓW |  |
|  | Możliwość zlecania podania leków pacjentowi. |  |
|  | Możliwość zlecenia cyklicznego podawania leków (np. 3x dziennie o 8, 14 oraz 22). |  |
|  | Możliwość zlecenia leku z wykorzystaniem predefiniowanych list leków (paneli leków). |  |
|  | Możliwość tworzenia receptariuszy oddziałowych. |  |
|  | Wykorzystanie predefiniowanych częstotliwości przy zlecaniu cyklicznych podań leków oraz definiowanie własnych częstotliwości. |  |
|  | Modyfikacja zlecenia leku, w tym: - dawki pojedynczego podania leku, - godziny podania leku. |  |
|  | Funkcja wstrzymania / przerwania podaży: - wszystkich niedokonanych podań leku (z możliwością wskazania daty od której podania mają być wstrzymane), - wybranego podania leku (w przypadku zleceń cyklicznych). |  |
|  | Możliwość zapisu działań niepożądanych. |  |
|  | Możliwość zlecania mieszanin leków. |  |
|  | Możliwość zlecania leków recepturowych, sporządzanych według przepisu lekarza wprowadzonego w momencie zlecania leku. |  |
|  | System umożliwia osobie podającej lek odnotowanie odstępstwa od zlecenia - w zakresie daty podania oraz dawki podanego leku. |  |
|  | Odnotowanie działań niepożądanych leków. |  |
|  | Grupowa realizacja podań leków. |  |
|  | Podczas realizacji podania leków możliwe jest (we współpracy z Modułem Zarządzania Podręcznym Magazynem Leków) odnotowanie rzeczywiście zużytych leków (lek, seria, nr faktury - o ile system dysponuje odpowiednimi danymi) i automatyczne zdjęcie ich ze stanów Podręcznego Magazynu Leków. |  |
|  | System posiada tryb prezentacji zleceń / podań leków wraz z wynikami badań laboratoryjnych na jednym ekranie. |  |
|  | Możliwość zlecenia leku własnego – nie występującego dotychczas w bazie danych – należącego do pacjenta / przyniesionego przez pacjenta. |  |
| SYSTEM INFORMACJI MENADŻERSKIEJ |  |
|  | SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA |  |
|  | System udostępnia ekran startowy z podstawowymi grupami wskaźników: |  |
|  | - obłożenie, prezentujący procentowe obłożenie całego szpitala, |  |
|  | - liczba leczonych, prezentujący liczbę pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych |  |
|  | - średni czas pobytu, prezentujący średni czas pobytu pacjenta w szpitalu, |  |
|  | - kontrakt, informujący o realizacji kontraktu dla całego Szpitala/Poradni. |  |
|  | Grupa wskaźników "Liczba leczonych" prezentuje liczbę pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych |  |
|  | Grupa wskaźników "Obłożenie szpitala" zawiera wskaźniki: |  |
|  | - bieżące obłożenie szpitala, |  |
|  | - obłożenie średnioroczne, |  |
|  | - liczba zajętych łóżek, |  |
|  | - liczba wolnych łóżek, |  |
|  | - sumaryczna liczna łóżek w szpitalu |  |
|  | Grupa wskaźników "Średni czas pobytu" zawiera wskaźniki: |  |
|  | - średni czas pobytu pacjenta w bieżącym miesiącu, |  |
|  | - średni czas pobytu pacjenta w poprzednim miesiącu, |  |
|  | - średni czas pobytu pacjenta w bieżącym roku, |  |
|  | - średni czas pobytu pacjenta w poprzednim roku |  |
|  | Grupa wskaźników "Wykonanie kontraktu" zawiera wskaźniki: |  |
|  | - całkowitą wartość kontraktu w bieżącym roku, |  |
|  | - wykonanie kontraktu w punktach w bieżącym roku, |  |
|  | - wykonanie kontraktu wartościowo w bieżącym roku, |  |
|  | - wykonanie kontraktu w punktach w bieżącym miesiącu, |  |
|  | - procent realizacji kontraktu w bieżącym roku, |  |
|  | - estymowany procent realizacji kontraktu do końca bieżącego roku, |  |
|  | - całkowitą wartość kontraktu w poprzednim roku, |  |
|  | - wykonanie kontraktu w poprzednim roku. |  |
|  | System umożliwia prezentację widoku szczegółowego "Bieżącego obłożenia szpitala", "Liczby pacjentów", "Średniego czasu pobytu" na poszczególnych oddziałach. Po kliknięciu na bieżącą wartość wskaźnika ("Liczba leczonych", "Bieżące obłożenie szpitala" lub "Średni czas pobytu w bieżącym miesiącu") otwiera się okno z możliwością wyboru: |  |
|  | - oddziałów dla których będą prezentowane wartości wskaźnika |  |
|  | -układu grupowania: układ roczny, układ miesięczny, układ dzienny (tylko dla wskaźnika "Bieżące obłożenie szpitala" i "Liczba pacjentów") |  |
|  | W przypadku wyboru rocznego układu grupowania system umożliwia wybór zakresu lat. |  |
|  | W przypadku wyboru rocznego układu grupowania system prezentuje wartość wybranego wskaźnika dla poszczególnych lat. |  |
|  | W przypadku wyboru miesięcznego układu grupowania system umożliwia wybór zakresu miesięcy i lat. |  |
|  | W przypadku wyboru miesięcznego układu grupowania system prezentuje wartość wybranego wskaźnika dla poszczególnych miesięcy i lat. |  |
|  | W przypadku wyboru dziennego układu grupowania system umożliwia wybór daty. |  |
|  | W przypadku wyboru dziennego układu grupowania system prezentuje wartość wybranego wskaźnika dla wybranego dnia. |  |
|  | Widok szczegółowy "Liczby leczonych","Bieżącego obłożenia szpitala","Średniego czasu pobytu" umożliwia prezentację danych w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do MS Excel |  |
|  | Widok szczegółowy "Liczby leczonych", "Bieżącego obłożenia szpitala","Średniego czasu pobytu" umożliwia prezentację danych w postaci wykresu słupkowego lub liniowego. |  |
|  | System umożliwia prezentację widoku szczegółowego realizacji kontraktu. Po kliknięcie wartości wskaźnika "Wykonanie kontraktu w bieżącym roku" otwiera się okno wyboru: |  |
|  | - miesiąca i roku |  |
|  | - rodzaju prezentacji danych: układ bieżący (prezentacja danych dotyczących wybranego miesiąca i roku), układ narastający (prezentacja danych narastająco od początku roku do wybranego miesiąca w wybranym roku) |  |
|  | - umów NFZ (system umożliwia wybór kilku umów) |  |
|  | - po wybraniu dodatkowej opcji system umożliwia wybór produktów kontraktowych w ramach wybranych wcześniej umów z NFZ |  |
|  | Widok szczegółowy realizacji kontraktu (w przypadku analizowania danych na poziomie umów z NFZ) umożliwia prezentację: |  |
|  | -limitu poszczególnych umów z NFZ |  |
|  | - procentowego wykonania wybranych umów z NFZ |  |
|  | - ilościowego wykonania wybranych umów z NFZ w punktach |  |
|  | Widok szczegółowy realizacji kontraktu (w przypadku analizowania danych na poziomie produktów kontraktowych) umożliwia prezentację: |  |
|  | -limitu wybranych produktów kontraktowych dla wybranych umów z NFZ |  |
|  | - procentowego wykonania wybranych produktów kontraktowych dla wybranych umów z NFZ |  |
|  | - ilościowego wykonania wybranych produktów kontraktowych dla wybranych umów z NFZ |  |
|  | Widok szczegółowy realizacji kontraktu umożliwia prezentację danych w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do MS Excel |  |
|  | Widok szczegółowy realizacji kontraktu umożliwia prezentację danych w postaci wykresu słupkowego lub liniowego. |  |
|  | Dla wskaźników: "Liczba leczonych","Bieżące obłożenia szpitala","Średni czasu pobytu w bieżącym miesiącu","Wykonanie kontraktu w bieżącym roku" można zdefiniować normy, których przekroczenie będzie sygnalizowane zmianą koloru wskaźnika na alarmowy. |  |
|  | Dla wskaźników: "Liczba leczonych","Bieżące obłożenia szpitala","Średni czasu pobytu w bieżącym miesiącu","Wykonanie kontraktu w bieżącym roku" system prezentuje kierunek zmiany w stosunku do poprzednio wyliczonej wartości i raz różnicę pomiędzy wartością bieżącą i poprzednio wyliczoną. |  |
|  | Wskaźniki wyliczane są na podstawie danych zapisanych w systemie medycznym (np. w module Przejściowo-Wypisowym). |  |
|  | Dane pochodzące z systemu medycznego aktualizowane są raz dziennie na koniec zamkniętego dnia. |  |
|  | Raport z wykonanych procedur medycznych i uzyskanych punków NFZ wg osób wykonujących procedury za podany okres/ z podziałem na procedury wykonane / rozliczone / zapłacone. |  |
| SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI LEKARSKICH |  |
|  | ELEKTRONICZNY REKORD MEDYCZNY PACJENTA |  |
|  | Możliwość korzystania z głównego rejestru pacjentów. |  |
|  | Możliwość dostępu do wszystkich danych i epizodów leczenia pacjentów zgromadzonych w całym zintegrowanym systemie (szpital, poradnia, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna). |  |
|  | Możliwość edytowania i wydrukowania karty informacyjnej leczenia szpitalnego dla pacjentów hospitalizowanych zawierającej wszystkie dane zgromadzone w systemie w czasie pobytu pacjenta w szpitalu. |  |
|  | Możliwość dostępu do archiwalnych kart informacyjnych pacjentów. |  |
|  | Możliwość włączenia karty informacyjne do dokumentacji leczenia pacjenta. |  |
|  | Integracja w ramach jednego modułu informacji o: - pacjentach szpitalnych, - pacjentach ambulatoryjnych, - wynikach badań pacjentów z ostatnich 24 godzin i pozostałych, - zleceń zmienionych z ostatnich 24 godzin i pozostałych, - dokumentów do uzupełnienia, - związanej z lekarzem zalogowanym do systemu. |  |
|  | Prezentacja wyników badań w rozbiciu na: Wyniki liczbowe z laboratorium wraz z informacją o normach oraz możliwością wykonania wykresu prezentującego zmianę wyników w czasie na potrzeby ułatwienia analizowania trendów zmian poszczególnych wyników pacjenta. |  |
|  | Wyniki opisowe wraz z wynikami obrazowymi w przypadku połączenia z archiwum obrazów medycznych klasy PACS. |  |
|  | Podanie leków – przeglądanie historii podania leków oraz informacji o lekach planowanych do podania wraz z możliwością wykonania następujących funkcji: - wstrzymanie leku, - zmianą dawki, - zapisaniem powikłań, - zmianą zlecenia (zatrzymanie „stop order”, kontynuacja), - zakończeniem podaży leków. |  |
|  | Zestawienie recept wystawionych pacjentowi. |  |
|  | Możliwość uruchomienia z poziomu stacji lekarskiej dostarczanego systemu następujących modułów: - zlecenia medyczne, - dokumentacja medyczna, - zakażenia, bez konieczności ponownego logowania się do wyżej wymienionych modułów. |  |
|  | W przypadku gdy uruchomiony jest moduł PACS i zintegrowany z HIS, dostęp do obrazów na terenie całego szpitala lub poradni ze zwykłych stacji roboczych za pomocą wbudowanej w moduł przeglądarki. Dostęp do obrazów limitowany jest przez system uprawnień (użytkowników). |  |
|  | Wbudowanie w system przeglądanie cyfrowych obrazów z możliwością realizacji następujących funkcji: -powiększyć i pomniejszyć, -dopasować pionowo i poziomo, -obrócić, -pokazać w oryginalnym rozmiarze, -uzyskać jego lustrzane odbicie, -obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych (leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek). |  |
|  | Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca: Wyświetlanie miniaturek obrazów. Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu (1x1, 2x1, 1x2, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x8, 8x4). Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie. Możliwość otwarcia kilku serii badań. Pomiar odległości. Pomiar kąta. Powiększanie obrazu Zmiana kontrastu obrazu. Zmiana jasności obrazu. Pomiar pola. Przewijanie. Przesuwanie. Obracanie. Odwracanie kolorów. Lupa. Odtwarzanie serii. Podgląd nagłówka DICOM. Eksport obrazów do formatów: AVI, BMP, DCM, JPG, PNG, TIFF. |  |
|  | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. |  |
|  | Użycie wbudowanej przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji. |  |
|  | Wbudowana w moduł przeglądarka diagnostyczna działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows/Linux/MAC OS. |  |
|  | Ustrukturyzowane wyniki opisowe bazujące na danych wprowadzonych na ustrukturyzowanych szablonach formularzach, które administrator systemu może modyfikować oraz tworzyć nowe. |  |
|  | Zestawienie podań leków wraz z wybranymi wynikami badań laboratoryjnych z możliwością wykonania wykresu zmiany w czasie. |  |
|  | Zaawansowana funkcja wyszukiwania i scalania powielonych rekordów medycznych pacjenta z zachowaniem niezbędnej historii zmian. |  |
|  | MIKROBIOLOGIA |  |
|  | Tworzenie standardowych zestawów antybiogramów z możliwością uzupełniania na etapie realizacji badania. |  |
|  | Możliwość podłączenia medycznych aparatów mikrobiologicznych. |  |
|  | Wprowadzanie danych wg słowników mechanizmów oporności. |  |
|  | Oznaczanie drobnoustrojów alarmowych. |  |
|  | Ewidencja poszczególnych etapów realizacji badania mikrobiologicznego. |  |
|  | Ewidencja podłoży hodowlanych i butelek z krwią na posiew. |  |
|  | Możliwość prowadzenie statystyk mikrobiologicznych: |  |
|  | lekooporność drobnoustrojów wg antybiotyków, wg drobnoustrojów dla wybranych zleceniodawców, badań, antybiogramów, |  |
|  | Analiza mechanizmów oporności wg zleceniodawców i drobnoustrojów, |  |
|  | statystyki zużycia podłoży hodowlanych i testów identyfikacyjnych. |  |
|  | ARCHIWUM DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ |  |
|  | Wyszukiwanie historii choroby (według danych personalnych pacjenta, kodu kreskowego, nr Księgi Głównej, okresów pobytu). |  |
|  | Automatyczne przygotowanie przez System listy zamówionych dokumentacji do archiwum papierowego na podstawie zarezerwowanej wizyty/pobytu do archiwum papierowego przez lekarza. |  |
|  | Ewidencja przyjęcia dokumentacji do archiwum: - data przyjęcia, - pracownik szpitala, który oddał historię choroby, - pracownik archiwum, który ją przyjął. |  |
|  | Ewidencja wydania z archiwum dokumentacji: - data wydania, - dane osoby(lekarz, pacjent, osoba upoważniona) instytucji, której wydano historię, - pracownik archiwum, który ją wydał, - postać dokumentu (kopia, oryginał), - przewidywana data zwrotu, - osoba odbierająca, - cel zamówienia (bieżące, do celów naukowy), - uwagi. |  |
|  | Możliwość wydawania dokumentacji: - Wydawanie z zamówienia, - Wydawanie bez wcześniejszego zamówienia. |  |
|  | Możliwość zamawiania dokumentacji: - wprowadzanie zamówień dokumentacji przez lekarzy i przez pracowników archiwum. Możliwość umieszczania wielu pozycji na jednym zamówieniu, - modyfikowanie danych wcześniej wprowadzonego zamówienia, - dane zamówienia: lista wybranych dokumentacji, podmiot zamawiający (lekarz, pacjent, osoba upoważniona, instytucja), postać dokumentu (kopia, oryginał), data zamówienia, przewidywana data zwrotu, cel zamówienia (bieżące, do celów naukowy), priorytet (pilny , rutynowy), uwagi. |  |
|  | Wyszukanie wszystkich dokumentacji danego pacjenta. |  |
|  | Zestaw raportów umożliwiający minimum poniższe zestawienia: - ewidencja historii statusu dokumentacji, - ewidencja wydanych dokumentacji, - przekroczony termin zwrotu. |  |
|  | System umożliwia odnotowanie informacji o kasacji dokumentów z wydrukowaniem protokołu kasacji. |  |
|  | System umożliwia nałożenie limitów wypożyczeni dokumentacji w zależności od tego, czy jest ona wypożyczana do celów bieżących, naukowych. |  |
|  | Dodawanie różnego rodzaju dokumentacji medycznych: - Dokumentacja szpitalna (historia choroby) Dane dokumentacji: numer dokumentacji (nr księgi głównej); numer teczki, w której znajduje się dokumentacja; okres z którego pochodzi dokumentacja (data przyjęcia i wypisu ze szpitala); Pacjent, którego dotyczy dokumentacja; Dane dokumentacji, które dotyczą wszystkich rodzajów dokumentacji: stan dokumentacji (wybrakowana, zagubiona); osoba dostarczająca dokumentację; osoba przyjmująca dokumentację (pracownik archiwum); data przyjęcia, uwagi; - Dokumentacja szpitalna – historyczna (dokumentacja sprzed wdrożenia systemu) Dane takie jak: numer dokumentacji, pacjent, miejsce pobytu, data przyjęcia i wypisu wprowadzane są ręcznie w odróżnieniu od poprzedniego rodzaju dokumentacji, gdzie dane te są pobierane automatycznie po wybraniu księgi głównej. - Dokumentacja szpitalna – oddziałowa (gdy oddziały prowadzą oddzielną dokumentację) Pozwala na dodawanie dokumentacji dla pojedynczych pobytów na oddziałach. Można wskazać dowolny pobyt/pobyty spośród wszystkich pobytów hospitalizacji i dodać dla niego/nich dokumentację. Dane dokumentacji: numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku, nadawany przez system w momencie dodawania dok. do archiwum); okres, z którego pochodzi dokumentacja (data przyjęcia i wypisu z oddziału) - Księga przyjęć i odmów z Izby przyjęć Dane dokumentacji: specjalizacja, okres z którego pochodzi dokumentacja, numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku dla określonej specjalizacji). - Teczka Kart informacyjnych z izby przyjęć Dane dokumentacji: takie same jak dla dokumentacji typu: 'Księga przyjęć i odmów'. - Książka raportów pielęgniarskich Dane dokumentacji: jednostka organizacyjna (oddział), okres z którego pochodzi dokumentacja, numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku dla określonego oddziału). - Książka raportów lekarskich Dane dokumentacji: takie same jak dla dokumentacji typu: 'Książka raportów lekarskich'. |  |
|  | MODUŁ TABLET |  |
|  | System wyposażony jest w Moduł dedykowany do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych wyłącznie w ekran dotykowy. | TAK |
|  | Moduł jest zrealizowany w architekturze trójwarstwowej oraz ma możliwość pracy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowej aplikacji. | TAK |
|  | Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem szpitalnym i działa na tym samym motorze bazy danych co system szpitalny. Dane zapisane w Module są dostępne natychmiast także w systemie szpitalnym. Dane zapisane równolegle przez innych użytkowników w systemie szpitalnym są także natychmiast dostępne w Module. | TAK |
|  | Moduł działa na urządzeniach typu tablet opartych na systemach operacyjnych Windows, iOS, Android. | Tak |
|  | Użyte w interfejsie graficznym Modułu komponenty wprowadzania danych i nawigacji dostosowane są do pracy z wykorzystaniem ekranu dotykowego (m.in. większe przyciski, pola edycyjne, zakładki, itp.). Wykorzystanie klawiatury ekranowej jest ograniczone do niezbędnego minimum. | TAK |
|  | Moduł współpracuje z Systemem Identyfikacji Pacjenta systemu HIS. W szczególności możliwe jest zidentyfikowanie pacjenta z opaski ze znakiem identyfikacyjnym, w którą został zaopatrzony pacjent w szpitalu. | TAK |
|  | Program na urządzeniu klienckim nie może trwale gromadzić przetwarzanych danych osobowych i medycznych. Musi być możliwość poprawnej pracy rozwiązania bez konieczności korzystania z lokalnej bazy danych na urządzeniu. |  |
|  | Identyfikacja pacjenta wg znaku identyfikacyjnego pacjenta i wyszukiwanie w systemie. |  |
|  | Możliwość podglądu danych pacjentów znajdujących się w szpitalu, na poszczególnych oddziałach w zakresie: | TAK |
|  | - data rozpoczęcia pobytu, | TAK |
|  | - historia pobytu, | TAK |
|  | - sala/oddział/izba przyjęć, | TAK |
|  | - diagnoza, | TAK |
|  | - lekarz prowadzący, | TAK |
|  | - status pobytu, | TAK |
|  | - zlecone badania i wyniki, | TAK |
|  | - zlecone leki, | TAK |
|  | - zdjęcia radiologiczne z PACS dla badań wraz z opisami, | TAK |
|  | - opisowe dane dokumentacji medycznej, | TAK |
|  | - podgląd graficzny karty gorączkowej. | TAK |
|  | Możliwość sprawdzenia wyników badań pacjenta w ramach pobytu. |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych: |  |
|  | - składanie zleceń nowych podań leków, |  |
|  | - składanie zleceń badań, |  |
|  | - składanie zleceń badań z panelów zleceń o wspólnej konfiguracji z modułem oddział, |  |
|  | - składanie zleceń badań przez wyszukiwanie badań ze słownika, |  |
|  | - odnotowanie podań zleconych leków, |  |
|  | - odnotowanie czynności pielęgniarskich, |  |
|  | - odnotowywanie parametrów życiowych i karty gorączkowej. |  |
|  | Prezentacja podręcznych informacji lekarskich/wbudowanych zestawień danych, z których można wybrać pacjenta i rozpocząć pracę na wybranym rekordzie z listy (co najmniej): |  |
|  | - 'moi pacjenci', |  |
|  | - 'moje dokumenty w trybie szkic', |  |
|  | - 'moje zadania na dziś' |  |
|  | - 'wyniki badań pacjentów' |  |
|  | Możliwość wyszukiwania pacjentów. |  |
|  | - wg struktury organizacyjnej oddziałów i sal |  |
|  | - wg wybranych danych pacjenta (przynajmniej nazwisko, identyfikator pacjenta, identyfikator Systemu Identyfikacji Pacjenta) |  |
|  | Możliwość uruchomiania podglądu obrazów diagnostycznych w postaci referencyjnej: - system prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (tzw. thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej. - w przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł udostępnia odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej. |  |
|  | Jednolity sposób logowania do Modułu na urządzenia mobilne typu tablet oraz dostarczanego systemu szpitalnego - za pomocą tego samego loginu i hasła. |  |
|  | System szpitalny wraz z Modułem korzystają ze wspólnej definicji wykorzystywanych w systemie słowników (badania, użytkownicy, uprawnienia, lekarze zlecający, lekarze opisujący, inne wykorzystywane w systemie HIS oraz niezbędne w dostarczanym rozwiązaniu). Zmiana w jednym systemie powoduje automatyczną zmianę pozycji słownikowej w drugim systemie. | TAK |
|  | System szpitalny i Moduł są zintegrowane w sposób umożliwiający ograniczenie wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Dane wprowadzone w systemie tabletowym są natychmiast widoczne w systemie HIS. | TAK |
|  | Moduł oraz system szpitalny korzystają z tego samego rejestru pacjentów. | TAK |
|  | Moduł oraz system szpitalny zarządzane są przez jeden moduł administracyjny. | TAK |
|  | Moduł prezentuje ustrukturyzowane formularze dokumentacji medycznej systemu szpitalnego korzystając z tej samej definicji formularzy co system szpitalny i moduł administracyjny systemu szpitalnego - formularz podzielony jest na te same atrybuty. | TAK |
|  | Moduł pozwala na identyfikację pacjenta na podstawie opaski z kodem identyfikującym pacjenta. |  |
|  | BLOK OPERACYJNY |  |
|  | Możliwość przypisania zespołów chirurgicznych i anestezjologicznych do wykonania danych operacji. |  |
|  | Zapis kwalifikacji chirurgicznej i anestezjologicznej pacjenta do operacji w Systemie. |  |
|  | Planowanie zespołu i zasobów na Bloku Operacyjnym oddzielone do ekranu zlecenia operacji. |  |
|  | Możliwość ustalania dat oraz sali operacyjnej w planowaniu zabiegów. |  |
|  | Potwierdzanie przyjęcia pacjenta na wykonanie zabiegu. |  |
|  | Ewidencja wykonanych procedur medycznych. |  |
|  | Możliwość prowadzenia Księgi Bloku Operacyjnego, ewidencji wykonanych procedur medycznych, dokumentacji operacyjnej, w tym karty zabiegowej pacjenta, protokołów pielęgniarskich oraz ewidencji zużytych leków i materiałów. |  |
|  | Możliwość zaplanowania zabiegu w przypadku gdy pacjent nie znajduje się jeszcze w szpitalu. |  |
|  | System obsługuje zlecanie badań i konsultacji. |  |
|  | Możliwość powiązania zaplanowanego zabiegu z hospitalizacją jeżeli zabieg był zaplanowany gdy pacjent nie znajdował się jeszcze w szpitalu. |  |
|  | Prezentacja na liście zaplanowanych zabiegów następujących informacji: rozpoznanie, skład zespołu operacyjnego, sala operacyjna, pacjent, planowana data wykonania, rodzaj planowanego znieczulenia. |  |
|  | Możliwość odrzucenia wykonania operacji z podaniem przyczyny. |  |
|  | Możliwość autoryzowania wykonania operacji dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy. |  |
|  | System wyposażony jest w formularze uwzględniające zabiegi z wykorzystaniem perfuzji. |  |
|  | Możliwość prowadzenia oddzielnej księgi bloku operacyjnego (numeracji zabiegów w księdze) dla Sal operacyjnych/Bloków operacyjnych, jak i oddzielnej księgi dla Oddziałów zlecających operacje, np. oddzielna księga bloku operacyjnego dla oddziału chirurgii i pulmonologii, mimo że operacje są fizycznie wykonywane na tej samej sali operacyjnej. |  |
|  | System umożliwia na etapie zlecania operacji, bądź ustalania składu zespołu operacyjnego, wprowadzenie dodatkowych usług ICD9, np. planowanych znieczuleń. Wprowadzone usługi przenoszą się na ekran wykonania. |  |
|  | System posiada zakładkę 'Punkty czasowe' dla operacji. Można na niej odnotować wystąpienie następujących zdarzeń: - Premedykacja - Wezwanie pacjenta - Pacjent przybył na blok operacyjny - Przygotowanie do zabiegu - 15 minut do zakończenia przygotowania do zabiegu - Początek procedury chirurgicznej - 30 minut do końca procedury chirurgicznej - Koniec procedury chirurgicznej - Zakończenie znieczulenia |  |
|  | Możliwość podglądu stanu realizacji zabiegów w poszczególnych salach operacyjnych w terminarzu graficznym. |  |
|  | Prezentacja obecnie wybranego punktu czasowego w podglądzie stanu realizacji zabiegów w terminarzu graficznym. |  |
|  | Prezentacja osi czasu w podglądzie stanu realizacji zabiegów w terminarzu graficznym. |  |
|  | Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie pełnoekranowym. |  |
|  | Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie „tylko do odczytu“. |  |
|  | Możliwość łatwego zaplanowania sprzątania sal operacyjnych w terminarzu graficznym poprzez przeciągnięcie odpowiedniej ikony. |  |
|  | Możliwość definiowania grafików dla personelu/urządzeń/sal zabiegowych. |  |
|  | Możliwość definiowania dni wolnych od pracy, które będą niedostępne w procesie planowania i oznaczone jako wolne w graficznym widoku terminarza. |  |
|  | Możliwość wprowadzania czasowych blokad na grafikach (np. serwis urządzenia lub nieobecność pracownika). |  |
|  | Możliwość podglądu zajętości wybranego grafika. |  |
|  | Możliwość przemieszczania zabiegów w ramach terminarza graficznego za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-drop). |  |
|  | Możliwość przeglądania kilku grafików w terminarzu graficznym w widoku dziennym / tygodniowym / miesięcznym lub w zakresie czasowym określonym przez użytkownika. |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wielu grafików w terminarzu graficznym. |  |
|  | Możliwość zaznaczenia i przemieszczenia wielu zabiegów jednocześnie w terminarzu. |  |
|  | Możliwość zaznaczenia i odplanowania wielu zabiegów jednocześnie w terminarzu. |  |
|  | Możliwość przemieszczania zabiegów pomiędzy grafikami w terminarzu. |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania zabiegu w terminarzu. |  |
|  | Ograniczanie możliwości planowania zabiegów na wybrany przedział czasowy w zależności od wieku pacjenta. |  |
|  | W oknie głównym modułu prezentacja listy operacji których wykonanie wymaga autoryzacji a użytkownik zalogowany może je autoryzować. |  |
|  | Bezpośredni dostęp z poziomu terminarza graficznego do: - danych pacjenta - danych zlecenia - autoryzacji zlecenia - planowania operacji w zakresie zdefiniowanego personelu - zdefiniowanych punktów czasowych |  |
|  | BLOK PORODOWY |  |
|  | Możliwość wykorzystania istniejącej bazy pacjentów. Miejsce na „Rozpoznanie” wg ICD10 i opisowe przy przyjęciu. U pacjentek do cięcia cesarskiego rubryka – wskazanie do CC Pierwsza obserwacja zawsze powinna zawierać do wypełnienia m.in. - która to ciąża, który poród, data ostatniej miesiączki (wg tej daty system mógłby obliczać termin porodu), ewentualne choroby |  |
|  | Możliwość prowadzenia w trakcie porodu partogramu , nanoszenia na partogram wszelkich danych, wykresów / ewentualne innej dokumentacji (kontrolki RR, glikemii) Możliwość prowadzenia protokołu operacyjnego Do cięcia cesarskiego z ułatwieniami (wcześniej wprowadzonymi panelami do wyboru). Możliwość skanowania oznaczonych kodami materiałów dołączanych do zestawu operacyjnego (obecnie kody przeklejane są na protokół ręcznie) Opis przebiegu porodu z podziałem na okresy porodu z datą i godziną rozpoczęcia każdego z okresów. Dodatkowe miejsce na uwagi do każdego z okresów porodu |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych o stanie pacjentki przy przyjęciu. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych o stanie pacjentki po porodzie. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji w którym tygodniu ciąży nastąpił poród. |  |
|  | Wprowadzenie informacji o stanie noworodka co najmniej w następujących polach: |  |
|  | - długość |  |
|  | - waga |  |
|  | - płeć |  |
|  | - skala Apgar +PH |  |
|  | Wydruk protokołu porodu. + partogramu |  |
|  | Prowadzenie księgi bloku porodowego |  |
|  | Możliwość odnotowania danych zespołu uczestniczącego przy porodzie przy wykorzystaniu słownika personelu. Całego zespołu (czasem to dwie położne lub dwóch lekarzy), obecnie można wpisać tylko jedną położną lub jednego lekarza |  |
|  | Możliwość wprowadzenia kryteriów oceny noworodka wg skali Apgar z automatycznym wyliczeniem wyniku. |  |
|  | Wprowadzenie dodatkowych informacji o stanie noworodka w następujących polach: |  |
|  | - obwód klatki piersiowej |  |
|  | - obwód głowy |  |
|  | - wady wrodzone |  |
|  | - zabiegi pielęgnacyjne |  |
|  | Wprowadzenie dodatkowych informacji o porodzie w następujących polach typu tak/nie: |  |
|  | - ogrzano |  |
|  | - odśluzowano |  |
|  | - skóra do skóry |  |
|  | - przystawiono do piersi |  |
|  | - mocz |  |
|  | - smółka |  |
|  | - zabieg Credego |  |
|  | - oznakowanie przez (z wyborem osoby ze słownika personelu) |  |
|  | Przypisanie noworodka do odpowiedniego oddziału z automatycznym nadaniem numeru księgi głównej i księgi oddziałowej. |  |
|  | Dostęp do archiwum bloku porodowego. |  |
|  | Możliwość wejścia w funkcję do wprowadzania porodu z poziomu modułu oddział i pobytu kobiety, która przebywa na Sali porodowej. |  |
|  | System posiada funkcję Siatki centylowej - pozwalającej wprowadzić wagę, tydzień ciążowy, a następnie zaprezentować wynik na siatce. |  |
|  | Możliwość wygenerowania dla pacjentek wszelkich zgód (do cięcia, zabiegów, znieczulenia i innych) Możliwość prowadzenia karty do sterylizacji (w załączeniu) Możliwość prowadzenia oznaczania pakietów do sterylizacji, które można zeskanować i tak dołączać do partogramu (teraz przeklejany jest pasek ze sterylizaji z nr pakietu); możliwość generowania i drukowania kodów możliwych do przyklejenia na kolejne pakiety (do porodu, do operacji) Możliwość wyszukiwania pacjentek/porodów/CC (poza tymi typowymi jak nazwisko, pesel itd.) po parametrach, np. porody fizjologiczne, CC, porody zabiegowe (VE, kleszcze), pierwszy raz rodzące, porody w …tygodniach ciąży, pojedyncze lub mnogie |  |

|  | E-Obchód |  |
| --- | --- | --- |
|  | System wyposażony jest w Moduł dedykowany do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych wyłącznie w ekran dotykowy. |  |
|  | Moduł jest zrealizowany w architekturze trójwarstwowej oraz ma możliwość pracy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowej aplikacji. |  |
|  | Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem szpitalnym i działa na tym samym motorze bazy danych co system szpitalny. Dane zapisane w Module są dostępne natychmiast także w systemie szpitalnym. Dane zapisane równolegle przez innych użytkowników w systemie szpitalnym są także natychmiast dostępne w Module. |  |
|  | Moduł działa na urządzeniach typu tablet opartych na systemach operacyjnych Windows, iOS, Android. |  |
|  | Użyte w interfejsie graficznym Modułu komponenty wprowadzania danych i nawigacji dostosowane są do pracy z wykorzystaniem ekranu dotykowego (m.in. większe przyciski, pola edycyjne, zakładki, itp.). Wykorzystanie klawiatury ekranowej jest ograniczone do niezbędnego minimum. |  |
|  | Moduł współpracuje z Systemem Identyfikacji Pacjenta systemu HIS. W szczególności możliwe jest zidentyfikowanie pacjenta z opaski ze znakiem identyfikacyjnym, w którą został zaopatrzony pacjent w szpitalu. |  |
|  | Program na urządzeniu klienckim nie może trwale gromadzić przetwarzanych danych osobowych i medycznych. Musi być możliwość poprawnej pracy rozwiązania bez konieczności korzystania z lokalnej bazy danych na urządzeniu. |  |
|  | Do uruchomienia wystarczająca jest przeglądarka stron WWW (przynajmniej Chrome, Safari). |  |
|  | Identyfikacja pacjenta wg znaku identyfikacyjnego pacjenta i wyszukiwanie w systemie. |  |
|  | Możliwość podglądu danych pacjentów znajdujących się w szpitalu, na poszczególnych oddziałach w zakresie: |  |
|  | - data rozpoczęcia pobytu, |  |
|  | - historia pobytu, |  |
|  | - sala/oddział/izba przyjęć, |  |
|  | - diagnoza, |  |
|  | - lekarz prowadzący, |  |
|  | - status pobytu, |  |
|  | - zlecone badania i wyniki, |  |
|  | - zlecone leki, |  |
|  | - zdjęcia radiologiczne z PACS dla badań wraz z opisami, |  |
|  | - opisowe dane dokumentacji medycznej, |  |
|  | - podgląd graficzny karty gorączkowej. |  |
|  | Możliwość sprawdzenia wyników badań pacjenta w ramach pobytu. |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych: |  |
|  | - składanie zleceń nowych podań leków, |  |
|  | - składanie zleceń badań, |  |
|  | - składanie zleceń badań z panelów zleceń o wspólnej konfiguracji z modułem oddział, |  |
|  | - składanie zleceń badań przez wyszukiwanie badań ze słownika, |  |
|  | - odnotowanie podań zleconych leków, |  |
|  | - odnotowanie czynności pielęgniarskich, |  |
|  | - odnotowywanie parametrów życiowych i karty gorączkowej. |  |
|  | Prezentacja podręcznych informacji lekarskich/wbudowanych zestawień danych, z których można wybrać pacjenta i rozpocząć pracę na wybranym rekordzie z listy (co najmniej): |  |
|  | - 'moi pacjenci', |  |
|  | - 'moje dokumenty w trybie szkic', |  |
|  | - 'moje zadania na dziś' |  |
|  | - 'wyniki badań pacjentów' |  |
|  | Możliwość wyszukiwania pacjentów. |  |
|  | - wg struktury organizacyjnej oddziałów i sal |  |
|  | - wg wybranych danych pacjenta (przynajmniej nazwisko, identyfikator pacjenta, identyfikator Systemu Identyfikacji Pacjenta) |  |
|  | Możliwość uruchomiania podglądu obrazów diagnostycznych w postaci referencyjnej: - system prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (tzw. thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej. - w przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł udostępnia odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej. |  |
|  | Jednolity sposób logowania do Modułu na urządzenia mobilne typu tablet oraz dostarczanego systemu szpitalnego - za pomocą tego samego loginu i hasła. |  |
|  | System szpitalny wraz z Modułem korzystają ze wspólnej definicji wykorzystywanych w systemie słowników (badania, użytkownicy, uprawnienia, lekarze zlecający, lekarze opisujący, inne wykorzystywane w systemie HIS oraz niezbędne w dostarczanym rozwiązaniu). Zmiana w jednym systemie powoduje automatyczną zmianę pozycji słownikowej w drugim systemie. |  |
|  | System szpitalny i Moduł są zintegrowane w sposób umożliwiający ograniczenie wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Dane wprowadzone w systemie tabletowym są natychmiast widoczne w systemie HIS. |  |
|  | Moduł oraz system szpitalny korzystają z tego samego rejestru pacjentów. |  |
|  | Moduł oraz system szpitalny zarządzane są przez jeden moduł administracyjny. |  |
|  | Moduł prezentuje ustrukturyzowane formularze dokumentacji medycznej systemu szpitalnego korzystając z tej samej definicji formularzy co system szpitalny i moduł administracyjny systemu szpitalnego - formularz podzielony jest na te same atrybuty. |  |
|  | Moduł pozwala na identyfikację pacjenta na podstawie opaski z kodem identyfikującym pacjenta. |  |
|  | E-REJESTRACJA z Obsługa zmiany terminów u lekarza |  |
|  | Aplikacja umożliwia rezerwację wizyt przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu. |  |
|  | Możliwości wpisania danych skierowania na formularzu lub załączenia skanu/zdjęcia skierowania podczas rezerwacji wizyty. |  |
|  | Moduł jest zintegrowany z HIS, w tym modułem grafików i kolejek oczekujących. Informacja o dokonanej rezerwacji trafia do systemu centralnego, gdzie wizyty z eRejestracji można odróżnić od pozostałych. Jednocześnie moduł korzysta z definicji tych samych grafików co system HIS. |  |
|  | Rejestracja przez Internet ma taki sam charakter i status jak rejestracja dokonana bezpośrednio w placówce medycznej. |  |
|  | System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Do wyszukania najbliższej wolnej wizyty niezbędne jest podanie lekarza lub poradni. |  |
|  | Po wybraniu jednego z kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęża się. |  |
|  | Moduł w po wprowadzeniu kryteriów wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria. |  |
|  | System umożliwia zmianę danych: - pacjenta - rezerwacji - podpiętego skierownia |  |
|  | System umozliwa pacjentowi przesunięcie terminu wizyty |  |
|  | Po wybraniu terminu z listy moduł udostępnia ekran, na którym ostateczne pacjent potwierdza wszystkie dane. |  |
|  | Rejestracja on-line dla pacjenta może zostać ograniczona do wybranych poradni. |  |
|  | Moduł umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie wprowadzanych przez pacjenta rezerwacji. |  |
|  | Moduł umożliwia zablokowanie możliwości rejestracji on-line dla pacjenta pierwszorazowego w danej poradni. |  |
|  | Możliwość określenia procentowej puli grafika do wykorzystania przez eRejestrację. |  |
|  | Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej samej puli dostępnych terminów z uwzględnieniem definiowanego przez administratora procentowego podziału puli grafika na rejestracje przez Internet oraz tradycyjne. |  |
|  | Możliwość określenia blokad rejestracji wizyty przez pacjenta: - blokada rejestracji wizyty dla tej samej specjalizacji w okresie zdefiniowanym przez administratora - blokada rezerwacji dla pacjenta, który nie zjawił się na 3 kolejnych potwierdzonych wizytach. |  |
|  | Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni (Google maps) i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi (e-Mapy). Możliwość wskazania przez administratora współrzędnych poradni. |  |
|  | Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu). |  |
|  | Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu). |  |
|  | Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala. |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie okresu w jakim pacjent musi potwierdzić zarezerwowaną wizytę (np. wizyty zarezerwowane na 7 dni przed terminem musza być potwierdzone od 4 do 2 dni przed wizytą inaczej rezerwacja jest anulowana). |  |
|  | Możliwość konfiguracji terminu przypomnienia wizyty przez pacjenta. |  |
|  | Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni. |  |
|  | Dla pacjentów przewlekle chorych (i posiadających status pacjenta autoryzowanego) system umożliwia przesłanie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej. |  |
|  | Przeglądanie informacji handlowych o planowanych badaniach |  |
|  | Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS może zdecydować, które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty. |  |
|  | Użytkownik modułu ma możliwość udostępnienia swoich danych medycznych takich jak: wyniki badań, historie choroby, obrazy diagnostyczne osobom trzecim w trybie tylko do odczytu. |  |
|  | Możliwość zapisu danych opisowych utworzonych w aplikacji e-Portal pacjenta. Pacjent po zalogowaniu do aplikacji e-portal i zarezerwowaniu wizyty wypełnia formularz z daną opisową. Po zatwierdzeniu zapisuje się ona w kontekście nowej wizyty ze statusem „Szkic”. Po rejestracji wizyty użytkownik może zobaczyć nowe dane opisowe, przechodząc do kontekstu wizyty → ekran dane opisowe → zakładka „E-PORTAL”. Aby dana opisowa stała się częścią dokumentacji medycznej pacjenta użytkownik musi zmienić jej status na „Kompletny”. |  |
|  | Dostęp do udostępnionych danych medycznych pacjenta jest zabezpieczony hasłem oraz ograniczony czasowo. |  |
|  | System prowadzi dziennik logowań do ePortalu pacjenta. |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej. |  |
|  | System umożliwia dostęp do funkcji ePortalu on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem samodzielnie zdefiniowanego hasła. System przypomina o konieczności zmiany hasła. |  |
|  | Możliwość założenia nowego konta za pomocą profilu zaufanego ePuap dla pacjentów zewnętrznych, niezarejestrowanych w systemie HIS. |  |
|  | System umożliwia nadanie automatycznych uprawnień dostępu do korzystania z e-Rejestracji w imieniu danego pacjenta dla innego użytkownika, który jest wskazany w systemie ruchu chorych i wykazie pacjentów systemu medycznego HIS/RIS jako osoba upoważniona lub opiekun tego pacjenta. |  |
|  | E-Rejestracja korzysta z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu), a za pomocą zabezpieczonego interfejsu, np. WebServices. |  |
|  | Informowanie o braku danych kontaktowych po zalogowaniu się do e-Rejestracji |  |
|  | Możliwość zgłoszenia skargi/opinii dotyczącej poziomu świadczonych usług |  |
|  | Prezentowanie listy poradni z danymi teleadresowymi, godzinami przyjęć pacjentów oraz informacjami dodatkowymi. |  |
|  | Prezentowanie listy kolejek oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, wyliczonym na podstawie danych z poprzedniego miesiąca. |  |
|  | Moduł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD) |  |
|  | Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych |  |
|  | E-POWIADOMIENIA |  |
|  | Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 3 kanałów komunikacji: e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług, opcjonalnie SMS za pomocą bramki SMS udostępnionej przez Zamawiającego. |  |
|  | Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach i badaniach. |  |
|  | Wiadomości generowane są w pakietach. |  |
|  | Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów: - imię pacjenta, - nazwisko pacjenta, - numer pacjenta, - data wizyty (dd-mm-yyyy), - dzień wizyty (dd), - miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie), - rok wizyty (yyyy), - godzina wizyty (HH:mm), - nazwa krótka usługi. |  |
|  | Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad. |  |
|  | Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt. |  |
|  | Obsługa formatu co najmniej CSV dla pakietu dostarczanego dostawcy bramki SMS . |  |
|  | Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS. |  |
|  | Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości. |  |
|  | Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu. |  |
|  | Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki. |  |
|  | Moduł komunikacji SMS jest zintegrowany z rejestrem wizyt i pacjentów systemu Ruchu Chorych. |  |
|  | Możliwość konfiguracji maksymalnej długości wiadomości SMS. |  |
|  | Automatyczna weryfikacja i generowanie wiadomości tylko do pacjentów posiadających uzupełniony w systemie numer telefonu komórkowego. |  |
|  | Pacjent może wskazać jakie kanały komunikacji preferuje w przypadku powiadomień o wizytach, badaniach, zbliżającym się terminie przyjęcia do szpitala wg kolejki oczekujących, informacjach o badaniach profilaktycznych. |  |
|  | Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta |  |
|  | Aplikacja umożliwia przeglądanie wyników badań i obrazów diagnostycznych w formacie DICOM/JPG przez pacjenta metodą zdalną za pośrednictwem Internetu. |  |
|  | Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów ( jednostka wykonująca, nazwa badania, status) interesujące go wyniki odczytać, pobrać lub wydrukować. |  |
|  | Wyniki mogą być prezentowane jako lista lub hierarchicznie z podziałem na jednostki wykonujące. |  |
|  | Możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie skonsultowanych podczas porady pacjenta. |  |
|  | Możliwość konfiguracji okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta. |  |
|  | Pełna integracja z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, korzystanie z tego samego źródła danych, wspólnego modułu administracyjnego oraz słowników. |  |
|  | Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS działającego w intranecie może zdecydować które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty. |  |
|  | Pacjent otrzymuje powiadomienie o pojawieniu się wyniku badania poprzez E-portal lub sms/e-mail |  |
|  | Moduł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD) |  |
|  | Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych |  |
|  | E-Wywiad |  |
|  | Moduł umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty |  |
|  | Zapewnia iż dane wprowadzone w na formularzach w module E-Wywiad będą natychmiast widoczne w systemie HIS i AIS |  |
|  | Umożliwa Pacjentowi lub jego Opiekunowi wprowadzenie informacji które będą pomocne przy wyborze procesu leczenia przez lekarza sepecjaliste w: - dowolnym czasie - w dowolnym miejsc - za pomoca dowolnego urzadzenia moblilnego majacego dostęp do sieci Internetu |  |
|  | Zapewni możliwosc umieszczania pytań pomocniczych widocznych dla pacjenta podczas uzupełnia przez niego wywiadu. |  |
|  | Zapewni lekarzowi możliwośc wpisania dodatkowych pytań do wywiadu upełnionego przez pacjenta. |  |
|  | Możliwosc załaczania plików do wprowadzonego przez Pacjenta opisu |  |
|  | System powiadamia pacjenta o wprowadzonych pytaniach do uzupełnionego przez niego wywiadu. |  |
|  | Moduł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD) |  |
|  | Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych |  |
|  | E-konsultacje |  |
|  | Moduł umożliwia konsultacje pisemne oraz Video , gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta między lekarzem a pacjentem. Umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji. |  |
|  | W części szpitalnej i poradni użytkownicy korzystają z wbudowanego w system do komunikacji z pacjentem. |  |
|  | Pacjent może zwęzić konsultacje do wybranej poradni i lekarza na podstawie odbytych wizyt. |  |
|  | Wiadomość wysłana z portalu przez zalogowanego pacjenta będzie dostępna w systemie HIS dla osoby podanej w konfiguracji funkcjonalności. |  |
|  | Do wiadomości wysłanej przez pacjenta możliwa będzie generacja jednej odpowiedzi (dostępnej następnie do podglądu przez pacjenta na portalu). |  |
|  | Pacjent zostanie poinformowany za pomocą maila o odpowiedzi na pytanie. |  |
|  | Pacjent będzie miał dostęp do historii konsultacji pisemnych. |  |
|  | Pacjent zostanie poinformowany za pomoca (SMS/email) o udzielonej odpowiedzi |  |
|  | Wideo konsultacje realizowane będą zdalnie i będą mogły obsługiwać do kilkunastu jednoczesnych połączeń (np. konsultacja 4-ech lekarzy jednocześnie) i mogą być realizowane z dedykowanych terminali, telefonów, tabletów, komputerów PC, pozwalając na udostępnienie np. obrazu z pulpitu roboczego |  |
|  | Moduł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD) |  |
|  | Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych |  |
|  | E-Samokontrola |  |
|  | Moduł który umożliwia e prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet. |  |
|  | Dzienniczek samokontroli umożliwa odnotowywanie informacji niezbędnych w procesie leczenia dla pacjentów chorych na choroby przewlekłe. |  |
|  | Dziennik kontroli ma wbudowaną funkcje przeliczeń i prezentacji danych dla wybranych schorzeń |  |
|  | Dzienniczek jest zintegrowany z systemem szpitalnym w zakresie prezentacji w systemie szpitalnym informacji wproawdzonej przez Pacjenta w zdefiniowanych formularzach |  |
|  | Przegląd zapisanych danych ich edycji i ewentualnego usunięcia |  |
|  | Moduł został zaprojektowany tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów (RWD) |  |
|  | Moduł spełania stadardy opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych |  |
|  | Zintegerowany proces leczenia |  |
|  | Aplikacja umożliwia dostęp przez kontrahentów placówki do wybranych funkcji systemu metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu. |  |
|  | Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala. |  |
|  | System prowadzi dziennik logowań do modułu. |  |
|  | Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu). |  |
|  | Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu). |  |
|  | Możliwość określenia zakresu usług możliwych do rezerwacji przez Internet dla danego kontrahenta |  |
|  | Możliwość definiowania listy pacjentów kontrahenta (obsługa profilu/konta użytkownika przez kontrahenta) |  |
|  | Możliwość okresu czasowego w jakim pacjent musi potwierdzić otrzymaną rezerwację terminu wykonania usługi, od wysłania informacji o dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana, a do osoby rezerwującej zostanie wysłany komunikat o anulowaniu rezerwacji. |  |
|  | Możliwość rejestrowania pacjenta(ów) kontrahenta na usługi |  |
|  | Wydruk potwierdzenia rejestracji |  |
|  | Przegląd zaplanowanych wizyt na usługę dla pacjentów kontrahenta ze wskazaniem statusu |  |
|  | Przegląd wyników badań pacjentów danego kontrahenta |  |
|  | Dostęp do wyników badań w postaci obrazów diagnostycznych |  |
|  | Zestawienie liczby zrealizowanych usług |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy