Załącznik nr 3 do SIWZ

GWARANCJA I SERWIS - WYMAGANIA

Przedmiot przetargu:

- ZADANIE NR 1 - Pompa insulinowa dla dzieci poniżej 6 roku życia lub stosujących poniżej 20j./dobę i dorosłych stosujących powyżej 30j./dobę - pompa insulinowa z regulacją dawki bazy poniżej lub równej 0,05 j./godz.  – 10 szt.

Producent / Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji: 2015/2016 (sprzęt fabrycznie nowy).

- ZADANIE NR 2 - Pompa insulinowa dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych 
stosujących powyżej 30j./dobę - pompa insulinowa z regulacją dawki bazy poniżej lub równej 0,1 j./godz.  – 15 szt.

Producent / Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji: 2015/2016 (sprzęt fabrycznie nowy) .

- ZADANIE NR 3 - Pompa insulinowa dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych 
stosujących powyżej 30j./dobę - pompa insulinowa z regulacją dawki bazy poniżej lub równej 0,1 j./godz.  – 5 szt.

Producent / Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji: 2015/2016 (sprzęt fabrycznie nowy) .

| L.p. | Parametr / Warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy/ Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji minimum 48 miesięcy, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy pompy. |  |
| 2 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy/części po naprawie – minimum 6 m-cy. |  |
| 3 | Wymiana pompy w ciągu max. 24 godzin (7 dni w tygodniu) od zgłoszenia awarii telefonicznie lub faxem w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. |  |
| 4 | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym). |  |
| 5 | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną trwającą więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o czas trwania przerwy. |  |
| 6 | Przeglądy techniczne wymagane/zalecane przez producenta (podać częstotliwość przeglądów jeśli dotyczy). |  |
| 7 | W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych w ilościach i terminach wskazanych przez producenta sprzętu medycznego. |  |
| 8 | Na czas przeglądów, napraw lub jakichkolwiek interwencji serwisowych Wykonawca zapewni pompę zastępczą, tak aby zapewnić ciągłość korzystania z pompy insulinowej. |  |
| 9 | Dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (podać dane teleadresowe i kontaktowe). |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy