INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dotyczy zapytania pn. „Opracowanie audytu energetycznego dla budynku C Instytutu Matki i Dziecka wraz z planowaną rozbudową i przebudową oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z usługą doradztwa zgodnie z wymogami konkursowymi Program priorytetowy RPOWM 2014-2020 – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Nabór nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20)”.

Budynek C jest jednym z budynków Instytutu Matki i Dziecka zlokalizowanym na działce nr ew. 14 w obrębie 6-04-08 przy ul. Kasprzaka 17 a w Warszawie. Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej – służba zdrowia, aktualnie na piętrze mieści się w nim Pracownia Cytogenetyki Molekularnej Zakładu Genetyki Medycznej, a na parterze Zakład Diagnostyki Obrazowej. Po rozbudowie i przebudowie cały budynek przeznaczony będzie na Zakład Genetyki Medycznej. Projektowana rozbudowa i przebudowa nawiązywać będzie do aktualnej architektury budynku. Wysokość rozbudowy będzie równa wysokości istniejącego budynku, dach będzie kontynuacją istniejącego dachu. Wejście główne do budynku pozostanie w aktualnym miejscu.

      Tab. Zestawienie stanu istniejącego z planowanym
Lp.	Zakres	Stan istniejący	Stan projektowany
1	Przeznaczenie budynku	użyteczność publiczna – służba zdrowia	użyteczność publiczna – służba zdrowia
2	Funkcja budynku	laboratoryjno-biurowa i diagnostyczna	laboratoryjno-biurowa
3	Liczba kondygnacji naziemnych	2	2
4	Liczba kondygnacji podziemnych	1	1
5	Długość budynku	27,25 m	27,25 m
6	Szerokość budynku	20,70 m	20,70 m
7	Wysokość budynku	8-8,30 m	8-8,30 m
8	Powierzchnia zabudowy	511,74 m2	564,35 m2
9	Powierzchnia użytkowa	974,04 m2	1 098,40 m2
10	Kubatura	4 166,37 m3	4 551,92 m3
11	Geometria dachu	dwuspadowy	dwuspadowy
12	Kształt rzutu budynku	litera H	prostokąt
13	Powierzchnia terenu inwestycji	16 287,40 m3	16 287,40 m3
14	Dostęp dla osób niepełnosprawnych	pochylnia zewnętrzna	pochylnia zewnętrzna