##### Część nr 6							          	  Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:        SSAK ELEKTRYCZNY

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			       1 szt.

Rok produkcji :	   sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność min. 35 l/min. | TAK, podać |  |  |
| 2 | Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar ( -0,085 MPa ) | TAK, podać |  |  |
| 3 | Głośność poniżej 46 dB | TAK |  |  |
| 4 | Masa wyrobu 4,2 kg (bez wózka ) | TAK |  |  |
| 5 | Wymiary : 260/360/350 mm | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie : 230V/50Hz | TAK |  |  |
| 7 | Klasa izolacji : I | TAK |  |  |
| 8 | Sterowanie ssakiem z pulpitu | TAK |  |  |
| 9 | Sterowanie ssakiem wyłącznikiem nożnym | TAK |  |  |
| 10 | Część aplikacyjna oznaczona symbolem CF | TAK |  |  |
| 11 | Ssak wyposażony w 2 pojemniki wielorazowe o poj. 2000 ml do systemu YUNG KANG | TAK |  |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK, podać |  | =24 m-ce – 0 pkt. >24-36 m-cy – 5 pkt. >36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy