##### Część nr 7							                Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:        SSAK PRÓŻNIOWY

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			      3 szt.

Rok produkcji :	 sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak próżniowy do wysokiej próżni | TAK |  |  |
| 2 | Obudowa aluminiowa | TAK |  |  |
| 3 | Zakres podciśnienia od 0 do -1 bara regulowany poprzez wewn. membranę | TAK |  |  |
| 4 | Urządzenie z butlą zabezp. ( butla szklana o poj. 500 ml łączona poprzez gwint 3/8”) i drenem | TAK |  |  |
| 5 | Wtyk do ściany typu AGA | TAK |  |  |
| 6 | Mocowany do szyny | TAK |  |  |
| 7 | W komplecie pojemnik wielorazowy do systemu YUNG KANG o poj. 2000 ml z zaworem odcinającym (metalowym) i uchwytem do szyny | TAK |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK, podać |  | =24 m-ce – 0 pkt. >24-36 m-cy – 5 pkt. >36 m-cy – 10 pkt |

UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy