##### Część nr 8							            Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:        Statyw (stojak) na kroplówki

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			       18 szt.             
Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stabilna podstawa jezdna z możliwością blokowania kół, wyposażona w 5 kółek o średnicy min. 5 cm | Tak |  | Średnica kół: = 5 cm – 0 pkt. > 5 cm – 5 pkt |
|  | Kolumna, wysuwana rura ze zwieńczeniem wykonane z nierdzewnej stali chromowej. | Tak |  |  |
|  | Kolumna z listwą przyłączeniową zawierającą minimum 4 gniazda sieciowe i centralny wyłącznik. Listwa z filtrem przeciwzakłóceniowym i sygnalizacją napięcia na gniazdach, dwoma wymiennymi bezpiecznikami, gniazda z bolcami uziemiającymi, bezpieczna atestowana obudowa | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości statywu w zakresie 160 – 225 cm | Tak |  |  |
|  | Zwieńczenie rury w formie uchwytu do zawieszania zbiorników z płynami | Tak |  |  |
|  | Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do min. 35kg | Tak |  |  |
|  | Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące od momentu instalacji urządzenia | Tak |  | =24 m-ce – 0 pkt. >24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy