##### Część nr 9                                                             Załącznik Nr 2a do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:  	Podłoża hodowlane do wczesnego wykrywania bakterii 
i grzybów we krwi, płynach ustrojowych i produktach przygotowanych aseptycznie wraz z dzierżawą analizatora w okresie 36 miesięcy.

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		Urządzenie typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok produkcji:  . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Parametr / warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator posiada certyfikat CE dopuszczający do wykorzystania w krajach Unii Europejskiej, posiadać wymagane przez przepisy prawa certyfikaty, atesty, spełniać wymogi norm bezpieczeństwa. |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy, data produkcji - nie wcześniej niż ostatni kwartał 2017 roku. |  |
| 3. | Liczba miejsc pomiarowych: min 60, max 80 |  |
| 4. | Analizator przystosowany do ustawienia na blacie roboczym, wymiary aparatu nie większe niż: szer. 60 cm, głęb. 50 cm |  |
| 5. | System przeznaczony do pracy ciągłej całodobowej. |  |
| 6. | Analizator zaopatrzony w system zapewniający podtrzymanie zasilania przez min.15 minut |  |
| 7. | W zestawie czytnik kodów kreskowych do identyfikacji badanych prób. |  |
| 8. | Kolorymetryczny system detekcji oraz system natychmiastowego powiadamiania o dodatnim wyniku (sygnał dźwiękowy i świetlny). |  |
| 9. | System gwarantujący wykrycie różnych faz wzrostu drobnoustrojów w badanej próbie (próba dodatnia na wejściu, wzrost typowy, wzrost intensywny) |  |
| 10. | Możliwość zmiany czasu inkubacji dla pojedynczej hodowli. |  |
| 11. | Możliwość rejestracji danych pacjenta, imię, nazwisko, PESEL i Oddział, oprogramowanie graficzne. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |  |
| 13. | Możliwość współpracy systemu i wymiany danych z oprogramowaniem pracowni mikrobiologicznej, dwukierunkowa transmisja. |  |
| 14. | Pełna kompatybilność dostarczanego analizatora z oprogramowaniem Lab3000 firmy Info-Publishing. Dostawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z podłączeniem oraz uruchomieniem analizatora w systemie Lab3000. |  |
| 15. | Automatyczna kontrola jakości każdej celi. |  |
| 16. | Bezpłatne zainstalowanie analizatora w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania umowy. |  |
| 17. | Przeprowadzenie dla personelu bezpłatnego szkolenia z obsługi analizatora. |  |
| 18. | Bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy. Rozpoczęcie naprawy analizatora musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia w dni robocze. |  |
| 19 | Maksymalny czas naprawy do 48 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze, w razie potrzeby zapewnienie aparatu zastępczego. |  |
| 20. | Wykonanie, co 12 miesięcy przeglądu zakończonego wystawieniem certyfikatu lub karty pracy potwierdzającego pełną sprawność analizatora i przekazanie jej Zamawiającemu. |  |
| 21. | Dostarczyć min. 3 opinie użytkowników analizatora (z obszaru Polski) – na wezwanie Zamawiającego |  |
| 22. | Dostarczyć oryginalną dokumentację techniczną producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących analizatora i podłóż hodowlanych (w języku polskim) – na wezwanie Zamawiającego. |  |
| 23. | Dostawca zobowiązany jest w umowie dzierżawy zabezpieczyć odpowiednią ilość zużywalnych elementów analizatora i części zamiennych zapewniających ciągłość wykonania wymienionej liczby badań i ich wysoką jakość. |  |

UWAGA:

Nie spełnienie warunków oferty w stosunku do któregokolwiek punktu warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów  i  inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Realizacja umowy wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych w tym danych medycznych.

Wykonawca umowy powinien dysponować środkami organizacyjnymi i technicznymi umożliwiającymi przetwarzanie wymienionych danych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w trakcie trwania umowy.

Realizacja umowy wymaga sporządzenia umowy powierzenia danych – zgodnie z zał. do wzoru umowy.

.........................................................

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy