## CZĘŚĆ 1
| Część 1 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Tabela asortymentowo-cenowa
Lp. | TECHNOLOGIA | NUMER/ NAZWA POMIESZCZENIA | ASORTYMENT | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (SZT.) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych |  | 8 | UE
2 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Wózek transportowy na kółkach typu platforma wykonany ze stali nierdzewnej, o ładowności 200 kg. | 1080x600x850 | 1 | UE
3 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Wózek medyczny (ratowniczy) - TYP I |  | 2 | UE
4 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Wózek medyczny (ratowniczy) - TYP II |  | 2 | UE
5 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Wózek medyczny (ratowniczy) - TYP III |  | 4 | UE
6 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Wózek medyczny (ratowniczy) - TYP IV |  | 4 | UE
7 | stal nierdzewna | Pomieszczenie myjni - dezynfektora | Szafka stojąca dwudrzwiowa z dwoma komorami i ociekaczzem z prawej strony, wykonana ze stali nierdzewnej Komory o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 340x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka bez półki środkowej tylnej ścianki. Na tylnej i lewej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową | 1200x600x850 | 1 | UE
8 | stal nierdzewna | Strefa czysta przy myjni przy Sali operacyjnej nr 4 | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w zamek. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Szafa wyposażona w pięć regulowanych półek | 800x470x1800 | 2 | UE
9 | stal nierdzewna | Sala operacyjna nr 4 | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w zamek. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Szafa wyposażona w pięć regulowanych półek | 1200x470x1800 | 2 | UE
10 | stal nierdzewna | Pomieszczenie - strefa czysta | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w zamek. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Szafa wyposażona w sześć regulowanych półek | 1000x470x1800 | 2 | UE
11 | stal nierdzewna | Pomieszczenie - strefa czysta | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w zamek. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Szafa przedzielona pionową przegrodą na pół, w każdej z częśći pięć wysuwanych kuwet o wysokości 100 mm wykonanych ze stali nierdzewnej | 1000x470x1800 | 2 | UE
12 | stal nierdzewna | Pomieszczenia przygotowania lekarzy | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku. Regał tworzą dwie listwy przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Regał wyposażony w 6 koszy sterylizacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. | Wysokość regału 1800 | 2 | UE
13 | stal nierdzewna | Pomieszczenia przygotowania lekarzy | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku. Regał tworzą dwie listwy przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków Regał wyposażony w: - półkę pełną zakończona galeryjką. Półka wykonana z blachy 1,5mm. - 6 szt - wieszak do obuwia - 1 szt. | Wysokość regału 1800 | 2 | UE
14 | stal nierdzewna | Śluzy przed wejściem na BlokOperacyjnny | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej z ośmioma haczykami (fi 4 i fi 5mm). | 580x180x100 | 4 | UE
15 | stal nierdzewna | Pomieszczenie - strefa czysta | Stół z podświetlanym blatem, do sprawdzania pakietów sterylnych, wykonany ze stali nierdzewnej. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Blat wyposażony w szybę bezpieczną, mleczną o wymiarach 1100x420mm. Wyposażony pod blatem w gniazda elektryczne umożliwiające podłączenie dodatkowego sprzętu | 1400x600x850 | 1 | UE
16 | stal nierdzewna | Pomieszczenie - strefa czysta | Stół roboczy z szufladami i nadstawką wykonany ze stali nierdzewnej. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Po lewej lub prawej stronie stół zabudowany pionowym rzędem z trzema szufladami. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem.Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) | 1400x600x850 | 1 | UE
17 | stal nierdzewna | Magazyn Bloku Operacyjnego | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej bez zamka. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Szafa wyposażona w pięć regulowanych półek | 1200x580x2000 | 2 | UE
18 | stal nierdzewna | Brudownik | Szafka stojąca jednodrzwiowa, jednokomorowa z dwoma komorami, wykonana ze stali nierdzewnej Komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka bez półki środkowej tylnej ścianki. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową | 600x600x850 | 1 | UE
19 | stal nierdzewna | Brudownik | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej bez zamka. Drzwi szafy pełne otwierane skrzydłowo. Wyrób na regulowanych nóżkach. Szafa wyposażona w pięć regulowanych półek | 900x300x1800 | 1 | UE
20 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Szafa ubraniowa dwuczęściowa wykonana ze stali. Każda część zamykana pojedynczymi drzwiami. W każdej części półka, poniżej drążek na ubrania. Drzwi otwierane skrzydłowo, z wywietrznikami, zamykane na klucz. Szafa wyposażona w ławeczkę. Szafa na regulowanych nóżkach | 650x450x1800 mm (wymiary bez ławeczki) | 1 | UE
21 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). |  | 12 | IMiD
22 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Taboret bez oparcia i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej) |  | 8 | IMiD
23 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali nierdzewnej Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe | 500x650x410 | 1 | IMiD
24 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. | 500x300x250 | 3 | IMiD
25 | stal nierdzewna | bez oznaczenia | KUWETA | 500x300x251 | 4 | IMiD
SUMA
Podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy