Część nr 9							        Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: wózek do  transportu chorych – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Minimalne wymagania | Wymagania Tak/Nie | Odpowiedź wykonawcy Tak/Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | Tak |  |  |
|  | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi max 800 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | Tak |  |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | Tak |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie min od 0° do 65° | Tak, podać |  |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | Tak |  |  |
|  | Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | Tak |  |  |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej po obu stronach wózka służące do przetaczania | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 580 do 900 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignie do regulacji umieszczone po obu stronach wózka | Tak |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga min 20° | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja pozycji anty- Trendelenburga min 12° | Tak, podać |  |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | Tak, podać |  |  |
|  | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych od strony nóg pacjenta | Tak |  |  |
|  | Nośność maksymalna wózka min. 200 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: | Tak |  |  |
|  | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka | Tak |  |  |
|  | Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości oraz 4 tworzywowe haczyki | Tak |  |  |
|  | Kosz na butlę z tlenem 1szt. oraz kosz na rzeczy pacjenta 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Antybakteryjny materac piankowy o wymiarach dostosowanych do wymiarów leża i grubości min. 50 mm z wodoodporną, zmywalną i łatwą do dezynfekcji powłoką, nieprzepuszczającą płynów. | Tak, podać |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt. 24-36 m-cy -5 pkt. Powyżej 36 m-cy 10 pkt. |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczątka i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy